|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0267 от «06» июня 2011 года на бланке _________ на 2 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «06» июня 2021 года

| поверочной лаборатории управления по обслуживанию комплексов Республиканского унитарного предприятия по эксплуатации зданий «БелЭЗ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 | 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм | ц.д. 1 мм |  |
| 1.2 | 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 10000 мм | ц.д. 1 мм, кл.т. 3 |  |
| 1.4 | 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмасы | от 0 до 1000 мм от 0 до 200 мм от 0 до 400 мм | ц.д. 0,05; 0,1 мм |  |
| 1.5 | 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,01 мм |  |
| 1.6 | 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,01 мм |  |
| 1.7 | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры гладкие типа МК | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,01 мм, кл.т. 2 |  |
| 1.8 | 2 | 26.51/99.001 | Калибры гладкие для валов и отверстий | от 2 до 500 мм | квалитет 6 – 14 |  |
| 1.9 | 2 | 26.51/99.001 | Индикатор часового типа | от 0 до 10 мм | ц.д. 0,01 мм |  |

| 1.10 | 2 | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом | от 0° до 360° | ± (2 – 10)´ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | 2 | 26.51/99.001 | Калибры резьбовые цилиндрические контрольные и рабочие | от 1 до 68,33 мм | Для метрической резьбы – поле допуска 6g, 8g, 6h (Н), 7h (H). Класс точности трубной резьбы В |
| 4.1 | 2 | 26.51/99.004 | Манометры с сигнализирующим устройством | Верхний предел измерений: 60 МПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 4.2 | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 4.3 | 2 | 26.51/99.004 | Напоромеры | от 0 до 40 кПа | кл. т. 1,5; 2,5 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации  Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Е.В. Бережных