|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0273 от 10.10.2011 на бланке _________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2021 года

лаборатория метрологии филиала «Брестские электрические сети» РУП «Брестэнерго»

Брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго»

| № п/п | Код /наимено- вание/ вида работ: 1- первичная поверка 2- после-дующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код области изме-рений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Красногвардейская, 114А-1, 224024, г .Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи измерительные постоянного и переменного тока | Вх. от 0 до 5 А Вых. от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА f = 50 Гц | кл. т. 0,5 |
| 2.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи измерительные постоянного и переменного напряжения | Вх. от 0 до 600 В Вых. от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА f = 50 Гц | кл. т. 0,5 |
| 3.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи измерительные активной и реактивной мощности трехфазного переменного тока | Вх. от 0 до 100 В, от 0 до 5 А f = 50 Гц Вых. от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА | кл. т. 0,5 |
| 4.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока (аналоговые и цифровые) | от 0 до 1000 В | кл. т. 0,5 |
| 5.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока (аналоговые и цифровые) | от 0 до 600 В f = 50 Гц | кл. т. 0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока (аналоговые и цифровые) | от 0 до 10 А | кл. т. 0,5 |
| 7.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока (аналоговые и цифровые) | от 0,1 до 10 А f = 50 Гц | кл. т. 0,5 |
| 8.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры и варметры переменного тока однофазные и трехфазные (аналоговые и цифровые) | от 0 до 5 А от 0 до 450 В f = 50 Гц | кл. т. 0,5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа                                                                                                                                                                                     по аккредитации                                                                                                                      Республики Беларусь-                                                                                                                                      директор государственного                                                                                          предприятия «БГЦА»                                                                  Е.В.Бережных