|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0276 |
|  | от 08.11.2011 |
|  | на бланке № ____ на 1 листе |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 06 октября 2023 года

к редакции 03 области аккредитации от 09 июня 2023 года

| управление метрологии службы менеджмента качества открытое акционерное общество "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Казинца И.П., д. 121А, корпус 2, 220108, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 7.2* | 1,2 | 26.51/ 99.007.3 | Дозаторы пипеточные | 10 – 10000 мкл | относительное отклонение среднего арифметического значения фактического объема дозы от номинального: ± 2,5 % – ± 0,6 % относительное среднее квадратическое отклонение (СКО) фактического объема дозы: ± 3,0 % – ± 0,2 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных