|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 3.0276 |
| от 08.11.2011 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 1 листе |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №** 1 от 06 октября 2023 года

к редакции 03 области аккредитацииот09 июня 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| управление метрологии службы менеджмента качества  открытое акционерное общество "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ" | | | | | |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений | | | |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики | |
| Пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Казинца И.П., д. 121А, корпус 2, 220108, г. Минск** | | | | | |
| 7.2\* | 1,2 | 26.51/  99.007.3 | Дозаторы пипеточные | 10 –  10000 мкл | относительное отклонение среднего арифметического значения фактического объема дозы от номинального:  ± 2,5 % – ± 0,6 %  относительное среднее квадратическое отклонение (СКО) фактического объема дозы:  ± 3,0 % – ± 0,2 % |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных