|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 3.0276 |
| от 08.11.2011 |
| на бланке № \_\_\_\_на 1 листе |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №** 1 от 06 октября 2023 года

к редакции 03 области аккредитацииот09 июня 2023 года

|  |
| --- |
| управление метрологии службы менеджмента качества открытое акционерное общество "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ" |
| №п/п | Код (наименование) вида работ:1 – первичная поверка;2 – последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| Пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Казинца И.П., д. 121А, корпус 2, 220108, г. Минск** |
| 7.2\* | 1,2 | 26.51/99.007.3 | Дозаторы пипеточные | 10 –10000 мкл | относительное отклонение среднего арифметического значения фактического объема дозы от номинального:± 2,5 % – ± 0,6 % относительное среднее квадратическое отклонение (СКО) фактического объема дозы:± 3,0 % – ± 0,2 % |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных