|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 3.0099 |
| от 14.09.1998  |
| на бланке № \_\_\_\_на 1 листе |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от22 декабря 2023 года |

|  |
| --- |
| метрологической лаборатории  Новополоцкого общества с ограниченной ответственностью "Метро-Марк" |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средстваизмерений) | Метрологические характеристики |
| пределы измерений | класс, разряд,цена деления,погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Парковая, 18, 211446, комн. 1, г. Новополоцк, Витебская область** |
| 7.1\*\*\* | 1; 2 | 26.51/99.007 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические(геометрический метод)  | Вместимость:от 10 до 200 м3 | δ = ± 0,2 % |
| 7.2\*\*\* | 1; 2 | 26.51/99.007 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические(геометрический метод)  | Вместимость:от 100 до 3000 м34000 м3от 5000 до 50000 м3 | δ = ± 0,20 %δ = ± 0,15 %δ = ± 0,10 % |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных