|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 3.0236 |  |
| от 25.05.2009 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 25 мая 2024 годаповерочной лаборатории производственного частного унитарного предприятия "ОПТИКА-СЕРВИС ПЛЮС"  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Код (наименование) вида работ:1 – первичная поверка;2 – последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределыизмерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. М. Лынькова, 17А, пом. 1Н, 220104, г. Минск** |
| 2.1\* | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы медицинские электронные ВМ-20Весы медицинские электронные ВЭМ-150 | от 0,05 до 20,00 кгот 0,40 до 150,00 кг | от ±2,5 до ±15 гот ±10 до ±150 г |
| 7.1\* | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Дозаторы механические с варьируемым и постоянным объемом дозированияДозаторы пипеточныеДозаторы электронныеДозаторы бутылочные  | Номинальный объем дозирования: от 2 до 10000 мклот 2 до 10000 мкл от 50 до 10000 мкл | ОСКО от 10 % до 0,13 %ОСКО от 10 % до 0,13 %ОСКО от 0,5 % до 1,5 % |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных