|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 3.0236 |  |
| от 25.05.2009 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 25 мая 2024 года  поверочной лаборатории производственного частного унитарного предприятия "ОПТИКА-СЕРВИС ПЛЮС" |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений | | | |
| код  области измерений | наименование  (тип средства измерений) | метрологические характеристики | |
| пределы  измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. М. Лынькова, 17А, пом. 1Н, 220104, г. Минск** | | | | | |
| 2.1\* | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы медицинские электронные ВМ-20  Весы медицинские электронные ВЭМ-150 | от 0,05 до 20,00 кг  от 0,40 до 150,00 кг | от ±2,5 до ±15 г  от ±10 до ±150 г |
| 7.1\* | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Дозаторы механические с варьируемым и постоянным объемом дозирования  Дозаторы пипеточные  Дозаторы электронные  Дозаторы бутылочные | Номинальный объем дозирования:  от 2 до 10000 мкл  от 2 до 10000 мкл    от 50 до 10000 мкл | ОСКО от 10 %  до 0,13 %  ОСКО от 10 %  до 0,13 %  ОСКО от 0,5 %  до 1,5 % |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных