|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 3.0021 |  |  |
|  | от 09 сентября 1996 года |  |  |
|  | на бланке |  |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «05» марта.2022 года

| участка по ремонту КИП, АЛСН и электроаппаратов локомотивного депо Гомель Транспортного республиканского унитарного предприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Хозяйственная, 1, 246014, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Диапазон измерений: от 0,4 до 60 МПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 2.1 * | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие кислородные | Верхний предел измерений: 2,5; 25 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
| 3.1 * | 2 | 26.51/99.010 | Термометры электрические дистанцион-ные | от 20 ºС до 80 ºС | ± 4,0 ºС |
| 4.1 * | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 0 до 600 В | кл. т. 1,5 - 4,0 |
| 5.1 * | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 0 до 30 А | кл. т. 1,5 - 4,0 |
| 6.1* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Скоростемеры локомотивные 3СЛ2М-150 П | от 5 до 150 км/ч от 0 до 0,8 МПа | ± 1,5 % (± 2,5 %) ± 2,5 % ± 3,0 мин ± 0,5 мин ± 0,4 км |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- |