|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 3.0355 |  |
| от 30.08.2024 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 30 августа 2024 годаэлектролаборатории коммунального унитарного предприятия «ГОРОДСКАЯ АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Код (наименование) видаработ:1 – первичная поверка;2 – последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределыизмерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. К. Чорного, 9Б, 220012, г. Минск** |
| 4.1\* | 2 | 26.51/99.004 | Манометрыпоказывающие | Верхние пределы измерений: 1,6 МПа2,5 МПа | кл.т. 1,5(1,6); 2,5; 4кл.т. 1; 1,5(1,6); 2,5; 4 |
| 4.2\* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры сигнализирующие, манометры электроконтактные | Верхние пределы измерений:1,6; 2,5 МПа | кл.т. 1,5; 2,5; 4 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных