|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 3.0355 |  |
| от 30.08.2024 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 30 августа 2024 года  электролаборатории коммунального унитарного предприятия  «ГОРОДСКАЯ АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА» |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений | | | |
| код области измерений | наименование  (тип средства измерений) | метрологические характеристики | |
| пределы  измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. К. Чорного, 9Б, 220012, г. Минск** | | | | | |
| 4.1\* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры  показывающие | Верхние пределы измерений:  1,6 МПа  2,5 МПа | кл.т. 1,5(1,6); 2,5; 4  кл.т. 1; 1,5(1,6); 2,5; 4 |
| 4.2\* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры сигнализирующие, манометры электроконтактные | Верхние пределы измерений:  1,6; 2,5 МПа | кл.т. 1,5; 2,5; 4 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных