|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 3.0065 |  |  |
|  | от 08.12.1997 |  |  |
|  | на бланке ______ |  |  |
|  | на 19 листах |  |  |
|  | редакция 03 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 октября 2024 года

| отдела метрологии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республиканского унитарного предприятия "Калинковичский центр стандартизации, метрологии и сертификации" |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код (наименова-ние) вид работ: 1 – первич-ная поверка; 2 – после-дующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  | код обла-сти изме-рений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 50 лет Октября, 50, 247710, г. Калинковичи, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/ 99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | от 0 до 5000 мм | ц. д. 1 мм Δ = ± 2,0 мм |
| 1.2* | 2 | 26.51/ 99.001 | Метры металлические и деревянные брусковые | от 0 до 1000 мм | Δ = ± 1 мм |
| 1.3* | 2 | 26.51/ 99.001 | Метры складные | от 0 до 1000 мм | ц. д. 1 мм |
| 1.4* | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые | от 0,5 до 100 мм | разряд 4 кл. т. 2 |
| 1.5* | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | от 0,5 до 100 мм | кл. т. 2 |
| 1.6** | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм | Δ= ± 0,10 мм ц. д. 1 мм |
| 1.7* | 2 | 26.51/ 99.001 | Рулетки измерительные | от 0 до 100 000 мм | 2 кл. т. |
| 1.8** | 2 | 26.51/ 99.001 | Щупы | от 0,02 до 1,00 мм | 2 кл. т. |
| 1.9** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули | от 0 до 1000 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.10 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенглубиномеры | от 0 до 400 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.11 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенрейсмассы | от 0 до 630 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.12 ** | 2 | 26.51/ 99.001 | Стенкомеры индикаторные | от 0 до 50 мм | ц. д. 0,01 мм ц. д. 0,1 мм |
| 1.13 ** | 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 100 мм | ц. д. 0,01 мм 1 кл. т. |
| 1.14 ** | 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.15 ** | 2 | 26.51/ 99.001 | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 50 мм | ц. д. 0,01 мм ц. д. 0,1 мм |
| 1.16 ** | 2 | 26.51/ 99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 100 мм | ц. д. 0,001 мм Δ = ± 1,0 мкм |
|  |  |  |  | от 0 до 200 мм | ц. д. 0,01 мм Δ = ± 5,0 мкм |
| 1.17* | 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм | Отклонение средней длины интервалов метровой шкалы ∆ = ± 0,5 мм |
| 1.18* | 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки дорожные универсальные | от 0 до 3000 мм | ∆ = ± 2 мм |
|  |  |  |  | от 0 ‰ до 100 ‰ | ± 0,3 ‰ |
|  |  |  |  | от 0º до 45º | ± 2º 30' |
| 1.19 ** | 2 | 26.51/ 99.001 | Измерители длины кабельных изделий | от 100 до 1∙106 м |  = ± 1 % |
| 1.20 ** | 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры индикаторные | от 6 до 450 мм | ц. д. 0,01 мм кл. т. 1 |
| 1.21 ** | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры рычажные | от 0 до 100 мм | ц. д. 0,001 мм Δ = ± 1 мкм |
| 1.22 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры МК, МК Ц, МЛ, МТ, МП, МГ | от 0 до 600 мм | ц. д. 0,01 мм кл. т. 1 |
| 1.23 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа | от 0 до 50 мм | ц. д. 0,01 мм кл. т. 0; 1; 2 Δ = ± 4 мкм |
| 1.24 ** | 2 | 26.51/ 99.001 | Угломеры с нониусом, оптические, маятниковые | от 0° до 360° | ц. д. 2′ ∆ = ± 2′ |
| 1.25 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы Журавлева | 27 см3 | Δ = ± 0,5 см3 |
| 1.26* | 2 | 26.51/ 99.001 | Нивелиры: - высокоточные | от минус 15″ до 15″ | Средняя квадрати-ческая погрешность превышения на 1 км двойного хода mкм = 0,3 мм |
|  |  |  | - точные |  | mкм = 2,0 мм |
|  |  |  | - технические |  | mкм = 5,0 мм |
| 1.27* | 2 | 26.51/ 99.001 | Теодолиты - высокоточные | от 0° до 360° | Средняя квадратическая погрешность измерения угла одним приемом горизонтального угла mß 1″; вертикального угла mά 1,2″ |
|  |  |  | - точные |  | горизонтального угла mß 2″; вертикального угла mά 2,5″ |
|  |  |  | - технические |  | горизонтального угла mß 15″; вертикального угла mά 25″ |
| 1.28* | 2 | 26.51/ 99.001 | Угольники поверочные 90° | высота поверхности от 60 до 630 мм | кл. т. 0 |
| 1.29* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки скиаскопические | от минус 19 до минус 0,5 дптр от 0,5 до 19 дптр | Δ= ± 0,12 дптр |
| 1.30* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Наборы пробных очковых линз | от минус 20 до минус 0,25 дптр от 0,25 до 20 дптр | Δ= ± 0,06 дптр |
| 1.31* | 2 | 26.51/ 99.001 | Уровни строительные электронные | от 0º до 90º | ∆ = ± 0,05º |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 мм/м |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 100 % |  |
| 1.32 ** | 2 | 26.51/ 99.001 | Вилки лесные измерительные | от 600 до 1000 мм | ∆= ± 2,5 мм |
| 1.33 ** | 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны универсальные | от 0 до 220 мм | ∆= ± 0,25 мм |
| 1.34* | 2 | 26.51/ 99.001 | Измерители деформации клейковины ИДК | от 0 до 150,7 усл. ед. | ∆= ± 0,5 усл. ед. |
| 2.1** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы настольные: - циферблатные | от 0,01 до 20 кг | кл. т. средний  =  0,5 е |
|  |  |  | - гирные | от 2 до 20 кг | кл. т. обычный  =  0,5 е |
|  |  |  | - для определения и регистрации массы, цены и стоимости товара | от 3 до 30 кг |  =  1 е |
|  |  |  | - весы для проб картофеля | масса пробы 5 кг |  = ± 1 дел. шкалы содержания крахмала |
| 2.2** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы электронные | от 1 до 10 000 кг | Δ =  0,5 е кл. т. средний |
|  |  |  |  | от 0,02 до 300 кг |  |
| 2.3** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы специального назначения: - весы маслопробные | масса пробы от 5 до 10 г | ц. д. 5,0 мг ∆ =  5 мг |
|  |  |  | - квадрант весовой и номерной | от 5 до 5000 г |  = ± 1 дел |
|  |  |  | - весы равноплечие ручные | от 0,02 до 100 г | ∆ =  5 мг |
| 2.4** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы крутильные (торсионные) | от 10 до 500 мг | ц. д. 1 мг  = ± 1 мг |
| 2.5** | 2 | 26.51/ 99.002 | Гири общего назначения | от 1 мг до 2 кг | F1, F2, М1 |
|  |  |  |  | от 1 мг до 20 кг | F2, М1 |
|  |  |  |  | от 100 мг до 20 кг | М2 |
|  |  |  |  | от 1 г до 20 кг | М3 |
| 2.6* | 1,2 | 26.51/ 99.002 | Гири эталонные | от 1∙10-5 до 20 кг | 4 разряд (М1) |
|  |  |  |  | от 1 мг до 2000 г | 2 разряд (F1), 3 разряд (F2), 4 разряд (М1) |
| 2.7** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы лабораторные | от 50 мг до 5 кг | кл. 3, 4 (средний, высокий, специальный) |
|  |  |  |  | от 1 до 200 г | 2 класс |
| 2.8** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы лабораторные эталонные | от 500 мг до 5 кг | 4 разряд |
|  |  |  |  | от 1 г до 1 кг | 2 разряд |
|  |  |  |  | от 20 до 200 г | 1 разряд |
|  |  |  |  | от 20 г до 20 кг | 3 разряд |
| 2.9** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы лабораторные электронные | от 0,1 мг до 30 кг | кл. т. специальный, высокий |
| 2.10* | 2 | 26.51/ 99.002 | Весы для взвешивания железнодорожных транспортных средств в движении | от 1000 до 200000 кг | Δ = ± 0,5 е |
| 2.11 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы платформенные передвижные и врезные | от 2,5 до 5000 кг | Δ = ± 0,5 е |
| 2.12 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы и весовые дозаторы автоматические дискретного действия: - весы автоматические дискретного действия (порционные) для суммарного учета | от 2 до 3000 кг | кл. т. 0,1  = ± 0,1 % |
|  |  |  | - дозаторы весовые автоматические и полуавтоматические дискретного действия для дозирования и фасовки сыпучих и жидких материалов | от 0,015 до 3000 кг | кл. т. 0,1  = ± 0,1 % |
| 2.13 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы вагонеточные и автомобильные | от 100 до 60 000 кг | кл. т. средний ∆ = ± 0,5 е |
| 2.14 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы автомобильные электронные | от 100 до 60 000 кг | ∆ = ± 0,5 е |
| 2.15 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы вагонные | от 100 до 250 000 кг | Δ = ± 0,5 е |
| 2.16 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы крановые | от 0,1 до 20000 кг | ∆ = ± 0,5 е кл. т. средний |
| 2.17 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы монорельсовые | от 2 до 10000 кг | ∆ = ± 0,5 е кл. т. средний |
| 2.18 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы элеваторные (бункерные) рычажные | от 250 до 20000 кг | кл. т. средний ∆ = ± 0,5 е |
| 2.19 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы электронные торговые | от 0,01 до 35 кг | Δ = ± 0,5 е кл. т. средний |
| 2.20 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы для взвешивания молока | от 0,02 до 500 кг | Δ = ± 1 е |
| 2.21 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы для взвешивания автотранспортных средств в движении | от 1000 до 25000 кг | кл. т. 0,2 δ = ± 0,1 % |
| 2.22 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы автоматические конвейерные непрерывного действия | от 450 до 4500 т/ч | кл. т. 0,5  =  0,5 % |
| 2.23 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы счетные коромысловые | от 0,025 до 500 кг | кл. т. средний ∆ = ± 0,5 е |
| 2.24 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Устройства весовые электротензометрические | от 1 до 200 т | кл. т. средний ∆ = ± 1 е |
| 2.25 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы тензометрические стационарные | от 15 до 100 кг | ∆ = ± 1 е |
| 2.26 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы детские электронные | от 0,02 до 30 кг | кл. т. средний ∆ = ± 1 е |
| 2.27 ** | 2 | 26.51/ 99.002 26.51/99.009 | Анализаторы влажности | от 0,01 до 1000 г | = ± 1 мг |
|  |  |  |  | от 0 % до 100 % | δ= ± 0,01 % |
| 3.1 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Испытательные машины и прессы | от 0 до 20000 кН | δ = ± 1 % |
| 3.2 * | 2 | 26.51/ 99.003 | Ключи динамометрические | от 20 до 2000 Н∙м | δ = ± 2,5 % |
| 4.1** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры | от минус 40 до плюс 60 кПа | кл. т. 1,0 |
| 4.2** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Микроманометры с наклонной трубкой | от 0 до 2,4 кПа | кл. т. 0,5 |
| 4.3** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры, приборы контроля показывающие и самопишущие, преобразователи давления и перепада давления с унифицированным пневматическим выходным сигналом | верхний предел измерения: для манометров 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров 0,06; 0,15; 0,3, 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа для приборов контроля 0,1 МПа | кл. т. 0,4 |
| 4.4** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, дифманометры, мановакуумметры показывающие, электроконтактные и самопишущие, измерительные преобразователи давления и перепада давления с унифицированным выходным сигналом постоянного тока | верхний предел измерения: - для манометров 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0 МПа для мановакуум-метров 0,06; 0,15; 0,3, 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 0,25 |
| 4.5** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления с унифицированным выходным сигналом постоянного тока | верхний предел измерения: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0 МПа | кл. т. 0,1 |
| 4.6** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры показывающие, самопишущие с унифицированным выходным сигналом постоянного тока | от минус 40 кПа до 40 кПа | кл. т. 1,0 |
| 4.7** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры деформационные образцовые | верхний предел измерения: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл. т. 0,15 |
| 4.8** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Вакуумметры деформационные образцовые | верхний предел измерения минус 1105 Па | кл. т. 0,15 |
| 4.9** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Вакуумметры показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие; измерительные преобразователи давления с: унифицированным выходным сигналом постоянного тока; выходным сигналом напряжения постоянного тока; пневматическим выходным сигналом | верхний предел измерения: от минус 0,6105 Па до 1105 Па | кл. т. 0,4 |
| 4.10 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Преобразователи давления измерительные | от минус 0,1 до 60 МПа | кл. т. 0,075 |
| 4.11* | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Барометры, измерительные каналы атмосферного давления многофункциональ-ных приборов | от 0,5 до 1200 гПа | Δ = ±0,15 гПа и менее точные |
| 4.12* | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные каналы давления многофункциональ-ных приборов | от минус 0,1 до 60 МПа | Δ = (±0,04 гПа + +1 % ИВ) и менее точные |
| 4.13 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Измерители артери-ального давления: - артериальное давление; - частота пульса; | от 0 до 300 мм рт. ст.; от 30 до 200 уд. мин. | ∆ = ± 3 мм рт. ст.; δ = ± 5 % |
| 4.14 ** | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерители-сигнализаторы давления воздуха аппаратов дыхательных изолирующих серии BD, AirMaXX | от 0 до 30 МПа | γ = ± 1,6 % |
| 4.15 ** | 2 | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Калибраторы давления цифровые | от минус 0,1 до 4 МПа | ∆ = ± (0,025 % от ИВ + 0,01 % от ВПИ) |
|  |  |  |  | от 0 до 24 мА | ∆ = ± (0,015 % от ИВ + 2 мкА) |
|  |  |  |  | от 0 до 30 В | ∆ = ± (0,015 % от ИВ + 2 мВ), где ВПИ –верхний предел измерений; ИВ – измеряемая величина |
| 4.16 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры цифровые XP2i | от 0,1 до 60 МПа | от 0 % до 20 % шкалы γ = ± 0,02 % от 20 % до 100 % шкалы δ = ± 0,1 % ∆ = ± 0,25 кПа (вакуум) |
| 4.17 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Комплексы для измерения давления цифровые | от минус 0,1 до 6,0 МПа | γ ≥ 0,06 % |
| 4.18 ** | 2 | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Калибраторы давления цифровые и другие | от минус 0,1 до 4 МПа | Δ = ± 0,025 % от ИВ+ 0,01 % от ВПИ |
|  |  |  |  | от 4 до 25 МПа | Δ = ± 0,05 % от ВПИ |
|  |  |  |  | от минус 100 до 100 мА | Δ = ± (0,02 % от ИВ) |
|  |  |  |  | от минус 50 до 60 В | Δ = ± (0,02 % от ИВ) |
|  |  |  |  | от 0 до 50 кГц | Δ = ± (0,01 % от ИВ) |
|  |  |  |  | от 0 до 4000 Ом | Δ = ± (0,02 % от ИВ), где ВПИ – верхний предел измерений, ИВ – измеряемая величина |
| 6.1** | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Спидометры | от 20 до 220 км/ч | ∆ = ± 4 км/ч |
| 6.2* | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Установки для поверки спидометров | от 20 до 220 км/ч |  = ± 0,5 % |
| 6.3* | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Таксометры автомобильные электронные | от 0 до 9999999 руб. | ± 1 тар. ед. |
| 7.1** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления: | пределы номинальных перепадов давления от 100 Па до 63 кПа | кл. т. 1 |
| 7.2 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Установка для поверки камерных счетчиков жидкости методом измерений объема | от 2,5 до 25 м3/ч | δ = ± 0,15 % |
| 7.3** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Сужающие устройства, диафрагмы (расчет сужающих устройств) | для трубопроводов с Ду от 50 до 1000 мм диаметр отверстия от 12 до 600 мм | d = 0,04 % dрасч. узла = ± 1,5 % |
| 7.4 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики воды крыльчатые | от 0,015 до 3,5 м3/ч (Ду 15; 20; 25 мм) |  = ± 2,0 % |
|  |  |  |  | от 0,015 до 20 м3/ч (Ду 32; 40 мм) |  = ± 2,0 % |
| 7.5 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики воды турбинные | от 1,6 до 60 м3/ч (Ду 50; 65; 80 мм) |  = ± 2,0 % |
| 7.6 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики жидких нефтепродуктов камерные с овальными шестернями | от 1,8 до 25 м3/ч (Ду 25, 40 мм) | кл. т. 0,5 |
| 7.7 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Установки трубопоршневые поверочные | от 200 до 4000 м3/ч Vо =41,957 м3 | δ = ± 0,05 % |
| 7.8** | 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические технические | 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 дм3 | 1 кл. т.  = ± 0,2 % 2 кл. т.  = ± 0,5 % |
| 7.9** | 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические образцовые | 5; 10; 20; 50; 100 дм3 | 2 разряд  = ± 0,1 % |
|  |  |  |  | 5; 10; 20; 50; 100 дм3 | 1 разряд  = ± 0,02 % |
| 7.10* | 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические технические передвижные шкальные для сжиженных газов | 10; 20 дм3 | 2 разряд 1 кл.т.  = ± 0,1 % |
| 7.11 *** | 2 | 26.51/ 99.007 | Колонки топливораздаточные | от 25 до 250 л/мин |  = ± 0,25 % |
| 7.12 *** | 2 | 26.51/ 99.007 | Колонки топливораздаточные для сжиженного газа | от 0 до 99,999 дм3 |  = ± 1 % |
| 7.13 *** | 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары горизонтальные цилиндрические (объемный метод) | от 3 до 200 м3 |  = ± 0,2 % |
| 7.14 *** | 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары горизонтальные цилиндрические (геометрический метод) | от 3 до 200 м3 |  = ± 0,2 % |
| 7.15 *** | 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические | от 100 до 75000 м3 |  = ± 0,1 % |
| 7.16 ** | 2 | 26.51/ 99.007 | Цистерны автомобильные и прицепные | до 20000 л |  = ± 0,5 % |
| 7.17 ** | 2 | 26.51/ 99.007 | Автоцистерны для перевозки пищевых продуктов | до 5000 л |  = ± 0,2 % |
| 7.18 *** | 2 | 26.51/ 99.007 | Турбинные преобразователи расхода с электрическим импульсным выходным сигналом | от 200 до 2500 м3/ч | δ = ± 0,1 % |
| 7.19 *** | 2 | 26.51/ 99.007 | Теплосчетчики на базе расходомеров | от 2 °С до 150 °С | δ = ± 1,5 % |
|  |  |  |  | от 0,015 до 60,0 м3/ч | δ = ± 2 % |
| 7.20 ** | 2 | 26.51/ 99.007 | Уровнемеры буйковые и поплавковые | от 0 до 5 м | γ = ± 0,2 % |
| 7.21 ** | 2 | 26.51/ 99.007 | Уровнемеры для измерения уровня жидкости | от 0 до 20 м | Δ = ± 3 мм |
| 7.22 *** | 2 | 26.51/ 99.007 | Установки трубопоршневые | от 100 до 4000 м3/ч | δ = ± 0,05 % |
| 7.23 *** | 2 | 26.51/ 99.007 | Вычислители расхода | от 0 до 99999 т | δ = ± 0,025 % |
|  |  |  |  | от 4 до 20 мА |  |
| 7.24 * | 2 | 26.51/ 99.007 | Дозаторы пипеточные одноканальные, многоканальные | от 10 до 10 000 мкл от 1 до 1 200 мкл | δ = ± 1,0 % δ = ± 0,06 % |
| 7.25 * | 2 | 26.51/ 99.007 | Дозаторы пипеточные автоматические поршневые: - одноканальные - многоканальные | от 1 до 10000 мкл от 1 до 10000 мкл | δ = ± 0,6 % |
| 7.26 * | 2 | 26.51/ 99.007 | Бюретки цифровые | от 1000 до 50000 мкл | δ = ± 0,06 % |
| 7.27 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Трубки напорные осредняющие | до 1000 мм | ∆ = ± 0,05 мм отклонение от прямолинейности ± 2 мм отклонение угловых размеров ± 2° |
| 8.1** | 2 | 26.51/ 99.008 | Измерители плотности | от 0,6 до 2,0 г/см3 | γ = ± 0,036 % Δ = ± 0,0001 г/см3 |
| 8.2* | 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры | от 12 до 200 с | δ = ± 3 % |
| 9.1 *** | 2 | 26.51/ 99.009 | Системы капиллярного электрофореза «Капель» | предел обнаружения - хлорид-ионов: 0,5 мкг/см3 - бензойной кислоты: 0,8 мкг/см3 | СКО не более 5 % |
| 9.2 *** | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы жидкости на содержание фторидов | от 0,03 до 1000 мг/дм3 | γ = ± 5 % |
| 9.3** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Имитаторы электродной системы | от минус 2011 до 2011 мВ | Δ = ± 0,1 мВ |
| 9.4** | 2 | 26.51/ 99.009 | Нитратомеры | от 1,5 до 10000 мг/л | δ = ± 1 % |
|  |  |  |  | от 5 ºС до 50 ºС | ∆ = ± 1,5 ºС |
| 9.5 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы ртути | от 0,1 до 1 мг/дм3 |  = ± 15 % |
|  |  |  |  | от 1,0 до 10 мкг/дм3 |  = ± 10 % |
|  |  |  |  | от 0,001 до 0,015 мкг/см3 |  = ± 20 % |
| 9.6* | 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | от 0 до 3,0 ‰ | γ = 15 % δ = 15 % |
|  |  |  |  | от 0 до 0,5 мг/л | ∆ = ± 0,05 мг/л |
|  |  |  |  | от 0,5 до 0,95 мг/л | δ = ± 10 % |
| 9.7 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для определения хлора, сероводорода, аммиака в воздухе производственных помещений | от 0 до 30 мг/м3 | δ = ± 20 % |
| 9.8 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Сигнализаторы довзрывоопасных концентраций горючих газов | от 0 % до 50 % НПВ от 0 % до 50 % НКПР | ∆ = ± 5 % НПКР |
| 9.9 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Хроматографы | от 0 % до 100 % абсолютного вещества | Согласно МВИ, ОСКО ≥ 0,1 % (время удерживания); ОСКО ≥ 0,75 % (высота пика); ОСКО ≥ 0,75 % (площадь пика) |
| 9.10 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Измерители содержания компонентов в газовых средах | от 0 % об. д. до 100 % об. д. | ± 2 % |
|  |  |  |  | от 0 до 50 мг/м³ | ± 20 % |
|  |  |  |  | от 0 % до 100 % НКПР | ± 5 % НПКР |
|  |  |  |  | от 0 до 2 г/м³ | ± 10 % |
| 9.11* | 2 | 26.51/ 99.009 | Психрометры аспирационные | от 10 % до 100 % | ∆ = ± 2 % |
| 9.12 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Средства измерения рН (рХ) | от минус 1 до 14 ед. рН | ∆ = ± 0,05 ед. рН |
|  |  |  |  | от минус 20 ºС до 150 ºС | ∆ = ± 1 ºС |
|  |  |  |  | от минус 20 до 20 ед. рХ | ∆ = ± 0,02 ед. рХ |
|  |  |  |  | от 10-4 до 30 См/м | δ = ± 5 % |
|  |  |  |  | от 1,5 до 10000 мг/л | δ = ± 1 % |
|  |  |  |  | от минус 3200 до 3200 мВ | ∆ = ± 0,1 мВ |
| 9.13 ** | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы молока вискозиметрические | (8,3  0,3) с |  =  5 % |
| 9.14 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Преобразователи промышленных и лабораторных иономеров, рХ-метров, рН-метров, нитратомеров, анализаторов жидкости (вторичные приборы) без электродных систем | от минус 3200 до 3200 мВ | ∆ = ± 1,0 мВ |
|  |  |  |  | от минус 20 до 20 ед. рХ | ∆ = ± 0,02 ед. рХ |
|  |  |  |  | от 0 ºС до 100 ºС | ∆ = ± 0,2 ºС |
| 9.15 ** | 2 | 26.51/ 99.009 | Титраторы автоматические | от 1 ppm до 100 % воды | δ = ± 1 % |
|  |  |  |  | 1 мл; 5 мл; 10мл; 20 мл; 50 мл | ОСКО ≤ 1,5 % γ = ± 0,15 % |
|  |  |  |  | от 0 до 14 рН | ∆ = ± 0,05 рН |
|  |  |  |  | от минус 2050 до 2050 мВ | ∆ = ± 0,2 мВ |
|  |  |  |  | от минус 200 ºС до 850 ºС | ∆ = ± 0,2 ºС |
| 9.16 *** | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы фракционного состава | от 20 °С до 400 °С | ∆ = ± 0,5 °С |
|  |  |  |  | от 10 до 103 см3 | ∆ = ± 0,5 см3 |
| 9.17 ** | 2 | 26.51/ 99.009 | Измерители удельной электрической проводимости растворов | от 0 до 100 См/м | δ = ± 0,25 % |
|  |  |  |  | от 0 до 150 г/дм3 |  = ± 5 % |
|  |  |  |  | от минус 20 ºС до 120 ºС | ∆ = ± 2 ºС |
| 9.18 * | 2 | 26.51/ 99.009 26.51/ 99.010 | Измерители относительной влажности воздуха и температуры. Приборы измерения относительной влажности воздуха, гигрометры, термогигрометры, регистраторы температуры и влажности, измерительные каналы относительной влажности воздуха многофункциональных приборов | от 0 % до 100 % | ∆ =  2,0 % |
|  |  |  |  | от минус 40 ºС до 250 ºС | ∆ =  0,2 ºС |
| 10.1 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразователи измерительные типа ФС 35 | до 999999 ГДж | δ = ± 1,0 % |
| 10.2 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразователи температуры с унифицированным выходным сигналом постоянного тока | от минус 200 С до 1600 ºС | кл. т. 0,15 |
| 10.3 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры стеклянные жидкостные, в т.ч. ртутные, термометры электронные, термометры медицинские | от минус 40 С до 250 С | ∆ = ± 0,05 С |
| 10.4 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры биметаллические, термометры манометрические, термометры электроконтактные | от минус 40 С до 250 С |  = ± 1,0 % ∆ = ± 1,0 С |
| 10.5 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 С до 650 С | кл. т. 0,5 |
| 10.6 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 С до 650 С | кл. т. 0,25 |
| 10.7 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 200 С до 1600 С | кл. т. 0,5 |
| 10.8 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Потенциометры электронные | от минус 200 °С до 1600 С | кл. т. 0,25 |
| 10.9 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Регуляторы температуры | от минус 200 °С до 1200 °С | кл. т. 0,25 |
| 10.10 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления из платины и меди | от минус 200 °С до 600 °С | кл. т. АА; А; В; С |
| 10.11 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термоэлектрические преобразователи | от минус 40 °С до 1300 ºС | кл. т. 1 ∆ = ± 1,5 С |
| 10.12 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | от 0 С до 300 ºС | γ= ± 0,25 % |
|  |  |  |  | от 0 до 5 мА |  |
|  |  |  |  | от 4 до 20 мА |  |
|  |  |  |  | от минус 40 °С до 1200 ºС | γ = ± 0,5 % |
|  |  |  |  | от 4 до 20 мА |  |
| 10.13 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Комплекты термопреобразователей сопротивлений платиновых для теплосчетчиков | от минус 50 °С до 180 °С | кл. т. А; В |
| 10.14 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Калибраторы температуры | от минус 45 °С до 1200 °С | Δ = ± 0,19 °С |
| 10.15 * | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры лабораторные, в т.ч. ртутные | от минус 40 °С до 250 С | ц. д. 0,1 С |
| 10.16 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Калориметры с бомбой для измерения теплоты сгорания твердых, жидких и газообразных продуктов | - |  = ± 0,1 % |
| 10.17 ** | 2 | 26.51/ 99. 010 | Регистраторы автоматические температуры вспышки нефтепродуктов "Вспышка-А", регистраторы температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле автоматические "Вспышка-АЗТ" | от 5 ºС до 350 ºС | ∆ =  1,0 ºС |
| 10.18 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термостаты, термо-статы жидкостные | от минус 80 °С до 420 °С | Δ = ± 0,01 °С |
| 11.1 ** | 2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы коли-чественного содер-жания химических веществ (элементов) в твердых, жидких и газообразных средах | от 0 % до 100 % в ед. изм. величины | δ = ± 1 % ОСКО ≤ 1,0 % |
| 11.2 ** | 2 | 26.51/ 99.011 | Измерители коэффициентов направленного пропускания, оптической плотности, диффузного и зеркального отражения | от 1 % Т до 100 % Т | ∆ = ± 0,5 % Т |
|  |  |  |  | от 190 до 2500 нм | ∆ = ± 0,4 нм |
|  |  |  |  | от 0 до 2,000 Б | ∆D = ± (0,005 +0,05∙D), где D – действительное значение меры, Б |
|  |  |  |  | от 2,5 до 10 мг/л | ∆ = ± (10-2/М+0,06∙Ск) |
|  |  |  |  | от 50 до 200 мг/л | ∆ = ± (10-2/М+0,06∙Ск) |
|  |  |  |  | от 0,01 до 25 мг/дм3 | ΔрС = ± (0,004+0,10∙С) |
|  |  |  |  | от 20 °С до 50 °С | ∆ = ± 0,5 °С |
| 11.3 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Измерители показате-ля преломления твердых тел и жидких веществ | от 1,2000 до 1,7000 nD | ∆ = ± 110–4 nD |
|  |  |  |  | от 0 % до 100 % BRIX | ∆ = ± 0,2 % BRIX |
| 11.4 ** | 2 | 26.51/ 99.011 | Колориметры фотоэлектрические лабораторные | от 0,1 % Т до 100 % Т | Δ = 0,5 % Т |
| 11.5 ** | 2 | 26.51/ 99.011 | Измерители светового коэффициента пропускания автомобильных стекол | от 4 % Т до 100 % Т | ∆ = ± 2,0 % Т |
| 11.6 ** | 2 | 26.51/ 99.011 | Гемокоагулометры | от 0,1 % Т до 100 % Т | Δ= 1,0 % Т |
| 13.1 ** | 2 | 26.51/ 99.013 | Установки высоковольтные измерительные | от 0 до 10 кВ |  = ± 4 % |
| 13.2 * | 2 | 26.51/ 99.013 | Регистраторы многофункциональные | от минус 50 до 50 В |  = ± 0,05 % |
|  |  |  |  | от минус 200 С до 1300 С |  = ± 0,1 % |
|  |  |  |  | от 0 до 4000 Ом |  = ± 0,05 % |
|  |  |  |  | от минус 22 мА до 22 мА |  = ± 0,05 % |
| 13.3 ** | 2 | 26.51/ 99.013 | Клещи измерительные | от 0,1 до 1000 А |  = ± 1 % |
|  |  |  |  | от 0,1 мВ до 1000 В |  = ± 0,5 % |
|  |  |  |  | от 0,1 до 2·108 Ом |  = ± 1 % |
| 13.4 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 10 мкВ до 1·103 В | кл. т. 1,0 |
| 13.5 ** | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры цифро-вые и аналоговые постоянного тока | от 610-7 до 600 В | кл. т. 0,05 |
|  |  |  |  | от 0 до 1020 В |  = ± 0,005 % |
| 13.6 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | от 110-4 до 300 В (f от 40 до 20000 Гц) от 300 до 750 В (f от 40 до 10000 Гц) | кл. т. 1,0 |
| 13.7 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | от 110-3 до 300 В (f от 40 до 20000 Гц) от 300 до 750 В (f от 40 до 10000 Гц) | кл. т. 0,1 |
| 13.8 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока цифровые | от 110-4 до 300 В (f от 40 до 20000 Гц) от 300 до 1000 В (f от 40 до 10000 Гц) | кл. т. 0,1 |
| 13.9 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Потенциометры постоянного тока | от 0 до 2 В | кл. т. 0,02 |
| 13.10 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | от 0 до 30 А | кл. т. 1,0 |
| 13.11 ** | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | от 0 до 2,02 А от 2 до 30 А | кл. т. 0,05 кл. т. 0,15 |
| 13.12 ** | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | от 0,1 до 300 А (f = 50 Гц) | кл. т. 1,0 |
|  |  |  |  | от 110-3 до 10 А (f от 20 до 5000 Гц) | кл. т. 0,1 |
| 13.13 ** | 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры постоянного тока | от 0,01 до 10 А от 0 до 600 В | кл. т. 0,05 |
| 13.14 ** | 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры однофазные переменного тока | от 20 до 5000 Гц от 1 ·10-3 до 10 А от 1 до 750 В | кл. т. 0,2 |
| 13.15 ** | 2 | 26.51/ 99.013 | Магазины сопротивления постоянного тока измерительные | от 110-3 до 1107 Ом; от 1107 до 11012 Ом | кл. т. 0,02 кл. т. 5 |
| 13.16 ** | 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты постоянного тока | от 110-3 до 1105 Ом | кл. т. 0,5; внеклассные |
| 13.17 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Калибраторы многофункциональны | от минус 100 до 100 мА | δ = ± 0,01 % |
|  |  |  |  | от минус 1000 до 1000 мВ | δ = ± 0,006 % |
|  |  |  |  | от минус 50 до 50 В | δ = ± 0,006 % |
|  |  |  |  | от 0 до 4040 Ом | δ = ± 0,006 % |
|  |  |  |  | от 0,01 Гц до 2 МГц | δ = ± 0,002 % |
| 13.18 ** | 2 | 26.51/ 99.013 | Омметры | от 110-2 до 11012 Ом | кл. т. 1,0 |
| 13.19 ** | 2 | 26.51/ 99.013 | Аналоговые и цифровые мультиметры, клещи измерительные и другие | от 0 А до 30 А от 0 А до 1000 А | δ = ± 0,01 % δ = ± 1 % |
|  |  |  |  | от 0 до 1020 В | δ= ± 0,005 % |
|  |  |  |  | от 0,01 Гц до 2 МГц от 1 Гц до 10 МГц | δ = ± 1·10-5 % δ = ± 1·10-3 % |
|  |  |  |  | от 20 мкА до 1 А (f от 10 Гц до 10 кГц) | δ = ± 0,36 % |
|  |  |  |  | от 1 А до 30 А (f от 30 Гц до 5 кГц) | δ = ± 1,8 % |
|  |  |  |  | от 0,1 А до 1000 А (f от 30 Гц до 400 Гц) | δ = ± 1 % |
|  |  |  |  | от 0 до 20,2 В (f от 10 Гц до 100 кГц) | δ = ± 0,3 % |
|  |  |  |  | от 20 до 1020 В (f от 30 Гц до 10 кГц) | δ = ± 0,2 % |
|  |  |  |  | от 0,01 Ом до 2·108 Ом | δ= ± 0,25 % |
|  |  |  |  | от 0 до 1 мкФ от 1 до 111 мкФ | δ= ± 0,2 % δ= ± 1 % |
|  |  |  |  | 1 мГн; 10 мГн; 100 мГн; 1 Гн; | δ= ± 0,1 % |
| 13.20 ** | 2 | 26.51/ 99.013 | Установки высоковольтные испытательные и измерительные | от 0 до 70 кВ от 0 до 50 кВ (f = 50 Гц) | δ = ± 0,75 % |
| 13.21 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи измерительные | от 0 до 10 В | γ= ± 0,08 % |
|  |  |  |  | от 0 до 20 мА | γ= ± 0,08 % |
|  |  |  |  | от 0 до 4000 Ом | γ= ± 0,08 % |
| 13.22 *** | 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы тока | номинальный первичный ток от 5 до 3000 А; номинальный вторичный ток 1 А; 5 А | кл. т. 0,2S |
| 13.23 * | 2 | 26.51/ 99.013 | Измерители сопротивления жил кабеля | от 1·10-6 до 340 Ом | δ = ± 0,2 % |
| 15.1 ** | 2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры показывающие и самопишущие, электронные | от 20 до 20000 Гц | кл. т. 0,5 |
|  |  |  |  | от 45 до 55 Гц | δ = ± 0,015 % |
| 15.2* | 2 | 26.51/ 99.015 | Секундомеры механические | Емкость шкалы 30 мин; 60 мин | ∆ =  0,1 с |
| 15.3 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Счетчики электронные, электромеханические для учета готовой продукции и им подобные | до 9999999 имп. | ∆ = ± 1 ед. счета |
| 15.4* | 2 | 26.51/ 99.015 | Секундомеры электронные | от 0 до 36000 с | ∆ = ±(9,6·10-6 ·Тх + 0,01) с, где Тх – значение измеренного интервала времени |
| 19.1 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды балансировочные | от 0 до 1000 г | ∆ = ± 1 г |
|  |  |  |  | от 0 до 360 | ∆ = ± 1 |
| 19.2 *** | 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды для контроля и регулировки углов установки колес | схождение от минус 5 до 1 мм | Δ = ± 0,5 мм |
|  |  |  |  | угол развала от минус 15º до 15º | Δ = ± 3´ |
|  |  |  |  | угол наклона от минус 30º до 30º | Δ = ± 4´ |
|  |  |  |  | угол поворота от минус 60º до 60º | Δ = ± 10´ |
| 23.1 *** | 2 | 26.51/ 99.023 | Системы измерительные «Исток» | от минус 40 ºС до 80 ºС | δ= ± 1,5 % |
|  |  |  |  | от 0,1 МПа до 12,0 МПа |  |
| 23.2 *** | 2 | 26.51/ 99.023 | Системы учета готовой продукции | от 0 до 999999999999 единиц | δ = ± 0,01 % |
| 23.3 *** | 2 | 26.51/ 99.023 | Системы управления измерительные серии 57 SIEGER-5701 | от 0 до 20 ppm H2S | δ = ± 20 % |
|  |  |  |  | от 0 % до 100 % НКПР | Δ = ± 5 % НКПР |
| 23.4 ** | 2 | 26.51/ 99.023 | Системы контроля атмосферы промышленных объектов СКАПО | от 0 до 40 мг/м3 H2S | Δ = ± 2 мг/м3 |
|  |  |  |  | от 0 до 50 НКПР CH4 | Δ = ± 5 % НКПР |
| 23.5 *** | 2 | 26.51/ 99.023 | Видеосамописцы SM 2000 | от 0 до 2 В | γ = ± 0,1 % |
|  |  |  |  | от 0 до 50 мА | γ = ± 0,2 % |
|  |  |  |  | от 0 до 20 В | γ = ± 0,2 % |
|  |  |  |  | от 0 до 5 кОм | γ = ± 0,2 % |
| 23.6 *** | 2 | 26.51/ 99.023 | Системы измеритель-но-управляющие TRL/2 для учета про-дукта в резервуарах | от 0 до 40 м | Δ = ± 3 мм |
|  |  |  |  | от минус 40 °С до 90 °С | Δ = ± 0,5 °С |
| 23.7 *** | 2 | 26.51/ 99.023 | Каналы модулей измерительных систем (контроллер, модуль, комплекс измерительно-вычислительный и управляющий и др.) | от минус 30 до 30 В | γ = ± 0,05 % |
|  |  |  |  | от 0 до 100 мВ | γ = ± 0,05 % |
|  |  |  |  | от 0 до 20 мА | γ = ± 0,05 % |
|  |  |  |  | от 0,01 до 111111,1 Ом | γ = ± 0,05 % |
|  |  |  |  | от минус 19 до 99 дБ | ∆ = ± 2 дБ |
|  |  |  |  | от 0,5 до 100 мм/с | ∆ = ± (0,5 + 0,025∙V) мм/с |
|  |  |  |  | от 1 до 20000 об/мин | ∆ = ± (1+ 0,001∙N) об/мин |
| 23.8 *** | 2 | 26.51/ 99.023 | Системы автоматизированные информационно-измерительные выдачи нефтепродуктов - с топливораздаточными колонками | от 2 л и более |  = ± 0,25 % |
|  |  |  | - с топливораздаточными колонками сжиженного газа |  |  = ± 1 % |
| 23.9 *** | 2 | 26.51/ 99.023 | Автоматизированные системы повремен-ного учета стоимости телефонных разговоров | от 1 с и более | ∆ =  1 с |
| 25.1 ** | 2 | 26.51/ 99.025 | Ростомеры | от 150 до 2200 мм |  =  4 мм |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |
| --- | --- |

Е.В.Бережных