|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 3.0316

от 03 июня 2016 года

На бланке _________

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 июня 2021 года

поверочной лаборатории

Частного сервисного унитарного предприятия «Ремонт и поверка»

| № пункта | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Стойки и штативы для измерительных головок | (0 - 630) мм | ц. д. 0,001 – 0,01 мм |
| 1.2 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | (0 - 1000) мм | ц. д. 1 мм |
| 1.3 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | (0 - 10) м | ц. д. 1 мм, кл. т. 3 |
| 1.4 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Щупы | (0,01 - 1) мм | кл. т. 1; 2 |
| 1.5 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули Штангенрейсмассы Штангенглубиномеры | (0 - 2000) мм (0 - 1600) мм (0 - 1000) мм | Дискретность отсчета 0,01 мм ц. д. 0,02; 0,05; 0,1 мм |
| 1.6 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Стенкомеры индикаторные | (0 - 50) мм | ц. д. 0,01 мм, 0,1 мм |
| 1.7 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры микрометрические | (0 - 200) мм | Дискретность отсчета 0,01 мм; ц. д. 0,1 мм |
| 1.8 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | (0 - 150) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.9 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры индикаторные | (0 - 50) мм | ц. д. 0,01 мм, 0,1 мм |
| 1.10 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры микрометрические | (50 - 600) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.11 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры повышенной точности | (6 - 160) мм | ц. д. 0,001 мм, 0,002 мм |
| 1.12 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | (6 - 250) мм | ц. д. 0,01 мм; кл. 1; 2 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | 1; 2 |  | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | (0 - 1000) мм | ц. д. 0,002 мм, 0,01 мм |
| 1.14 | 1; 2 |  | 26.51/99.001 | Микрометры гладкие | (0 - 600) мм | Дискретность отсчета 0,001 мм, ц. д. 0,01 мм |
| 1.15 | 1; 2 |  | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные | (0 - 1000) мм | ц. д. 0,002 мм, 0,01 мм |
| 1.16 | 1; 2 |  | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | (0 - 50) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.17 | 1; 2 |  | 26.51/99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | (0 - 0,12) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.18 | 1; 2 |  | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные | (0 - 2) мм | ц. д. 0,001 мм, 0,002 мм |
| 1.19 | 1; 2 |  | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,10 мм | ц. д. 0,001 мм, 0,002 мм |
| 1.20 | 1; 2 |  | 26.51/99.001 | Плиты поверочные и разметочные | (400 × 400 - 2500 × 1600) мм | кл. 1; 2; 3 |
| 1.21 | 1; 2 |  | 26.51/99.001 | Линейки поверочные | (0 - 1600) мм | кл. 1; 2 |
| 1.22 | 1; 2 |  | 26.51/99.001 | Угольники поверочные типа УШ, УП | 0º - 90º высота до 400 мм | кл. 2 |
| 1.23 | 1; 2 |  | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом | 0º - 360º | ц. д. 2´, 5´,10´ |
| 1.24 | 1; 2 |  | 26.51/99.001 | Угломеры маятниковые | 0º - 360º | ц. д. 1º |
| 1.25 | 1; 2 |  | 26.51/99.001 | Уровни рамные и брусковые | (100 – 300) мм | ц. д. 0,02, 0,05, 0,1, 0,15 мм/м |
| 4.1 | 1; 2 |  | 26.51/99.004 | Тягомеры, тягонапоромеры, напоромеры | от 6 до 40 кПа от 2,5 до 40 кПа | кл. т. 1,0 кл. т. 2,5 |
| 4.2 | 1; 2 |  | 26.51/99.004 | Манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | (0 - 60) МПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 4.3 | 1; 2 |  | 26.51/99.004 | Манометры и мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакумметров: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4; 4; 6 МПа | кл. т. 1,5 – 4,0 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Е.В.Бережных