|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0350 от 18.03.2022 на бланке № ___________ на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 марта 2022 года

поверочной лаборатории

открытого акционерного общества «СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка 2 - последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Гусовского, д. 6, 220073, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Тягомеры, тягонапоромеры, напоромеры | от – 250 до 40 кПа | кл. т. 1,0 – 2,5 |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | Верхний предел измерений: (0,1 – 60) МПа | кл. т. 1,5 |
| 4.3* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1,0 – 4,0 кл. т. 1,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие с токовым выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа (0 – 20) мА | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 4.5* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6;10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 0,6 |
| 5.1* | 2 | 26.51/99.005 | Вакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: – 0,06: – 0,1 МПа | кл. т. 0,6 – 4,0 |
| 10.1* | 2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от –200 °С до +660 °С | 1,0 – 1,5 |
| 10.2* | 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от –200 °С до +660 °С | 0,25 – 1,0 |
| 10.3* | 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические, регуляторы температуры | от 0 °С до +1600 °С | 1,0 – 1,5 |
| 10.4* | 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от –50 °С до +1600 °С | 0,25 – 1,0 |
| 10.5* | 2 | 26.51/99.010 | Приборы показывающие и регистрирующие Диск 250, РП160 | от –50 °С до +1800 °С | 0,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.6* | 2 | 26.51/99.010 | Измерители – регуляторы температуры | от –200 °С до +1800 °С | 0,25 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных