|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 3.0067

от 19.12.1997

на бланке ___________

на 15 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 ноября 2024 года

метрологической службы

республиканского унитарного предприятия

«Лидский центр стандартизации, метрологии и сертификации»"

| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | от 0,5 до 100 мм | класс 4; 5 |
| 1.2* | 2 | 26.51/99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | от 0 до 5000 мм | ц.д. 1,0 мм  = 3,5 мм |
| 1.3 ** | 2 | 26.51/99.001 | Метры брусковые деревянные и металлические | от 0 до 1000 мм | метр металл.  = 1,0 мм метр дерев.  = 1,5 мм |
| 1.4 ** | 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм | ц.д. 1 мм |
| 1.5* | 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 50000 мм | класс 2; 3 |
| 1.6* | 2 | 26.51/99.001 | Щупы | от 0,02 до 1,0 мм | класс 1; 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 ** | 2 | 26.51/99.001 | Измеритель деформации клейковины | от 0 до 120 усл.ед. |  = 2,5 усл.ед. |
| 1.8 ** | 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмассы | от 0 до 1000 мм от 0 до 1000 мм от 0 до 1000 мм | ц.д. 0,01 мм; 0,02 мм; 0,05 мм; 0,1 мм ∆ = (0,03  0,2) мм |
| 1.9 ** | 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 300 мм | класс 1; 2 ц.д. 0,01 |
| 1.10 ** | 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,01 мм и менее точные |
| 1.11 ** | 2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 50 мм | ц.д. 0,01 и менее точные |
| 1.12 ** | 2 | 26.51/99.001 | Стенкомеры индикаторные | от 0 до 50 мм | ц.д. 0,01 и менее точные |
| 1.13 ** | 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры микрометрические | от 50 до 175 мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.14* | 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | от 6 до 400 мм | ц.д. 0,01 мм класс 1; 2 |
| 1.15** | 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 300 мм | ц.д. 0,001 мм и менее точные |
| 1.16** | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры | от 0 до 300 мм | ц.д. 0,01 мм класс 1; 2 |
| 1.17** | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные | от 0 до 300 мм | ц.д. 0,002 мм и менее точные |
| 1.18** | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | от 0 до 25 мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.19* | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные | от 0 до 2 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм; класс 0; 1 |
| 1.20* | 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | 1 ИГ  0,05 мм 2 ИГ  0,10 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм |
| 1.21** | 2 | 26.51/99.001 | Прибор Журавлева | Vн - 27 см3 |  = 0,5 см3 |
| 1.22*** | 2 | 26.51/99.001 | Прибор для определения числа падения | от 0 до 900 с |  = 1 с |
| 1.23* | 2 | 26.51/99.001 | Эталоны чувствительности канавочные | h1 ÷ h2 h L C | ∆ = -0,05 мм ∆ = -0,10 мм ∆ = -0,52 мм ∆ = -0,36 мм |
| 1.24** | 2 | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом Угломеры маятниковые Прибор типа 2УРИ | от 0° до 360 от 0° до 360 от 0° до 35 |  =  (2′  10) и менее точные  = 1º и менее точные  = 20 и менее точные |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25 ** | 2 | 26.51/99.001 | Стойки для измерительных головок Штативы для измерительных головок | от 0 до 630 мм | допуск плоскостности ± 0,06 мкм и менее точные допуск перпендикулярности ± 0,25 мм и менее точные |
| 1.26 ** | 2 | 26.51/99.001 | Штангензубомер с нониусом | от 1 до 40 мм |  = 0,05 мм и менее точные |
| 1.27 *** | 2 | 26.51/99.001 | Машины для измерения длины текстильного полотна |  | кл.т. 3 δ = ±1 % |
| 1.28 *** | 2 | 26.51/99.001 | Мера штриховая для измерения длины рулонных материалов | от 0 до 3000 мм |  = 3 мм |
| 1.29* | 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм |  = 1 мм |
| 1.30* | 2 | 26.51/99.001 | Лупы измерительные | ±10 мм |  = 0,02 мм |
| 1.31* | 2 | 26.51/99.001 | Индикатор рычажно-зубчатый с ценой деления 0,01 мм | 1,0 мм |  = 0,007 мм на участке шкалы до 0,1 мм  = 0,015 мм на участке шкалы более 0,1 мм |
| 1.32* | 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры оптические | от 0,6 до 1000 м | Δ = 10ʺ и менее точные |
| 1.33* | 2 | 26.51/99.001 | Теодолиты технические | от 0º до 360º | Δ = 2ʺ и менее точные |
| 1.34* | 2 | 26.51/99.001 | Уровни строительные УС | длина от 200 мм до 1500 мм | ц.д. 2' (0,6 мм/м)  = 0,25 деления шкалы |
| 1.35* | 2 | 26.51/99.001 | Угольники поверочные | от 60 до 630 мм | кл.т. 1; 2; |
| 1.36* | 2 | 26.51/99.001 | Ростомеры | от 0 до 2080 мм | Δ = ±0,5 мм |
| 2.1 ** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы детские электронные | от 0 до 30 кг | кл.т. средний |
| 2.2 ** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы электронные торговые | от 0 до 30 кг | кл.т. средний |
| 2.3 ** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы настольные: - циферблатные - весы для проб картофеля | от 0 до 20 кг масса пробы 5 кг | кл.т. средний  = 1,0 дел. |
| 2.4 ** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы специального назначения: - весы маслопробные - весы равноплечие ручные | масса пробы от 5 до 10 г от 1 до 100 г | ц.д. 5,0 мг  = 5 мг  = 5 мг |
| 2.5 ** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы торсионные | от 0 до 5000 мг |  = 1 мг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6* | 1, 2 | 26.51/99.002 | Гири: - эталонные - эталонные и общего назначения - эталонные, общего назначения, условные - общего назначения | от 1 мг до 500 г от 1 мг до 1 кг от 1 мг до 20 кг от 100 мг до 20 кг | кл.т. F1 кл.т. F2 кл.т. М1 кл.т. М2, М3 |
| 2.7 ** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные | от 0 до 60 кг | класс 3; 4 кл.т. высокий |
| 2.8 ** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные эталонные | от 0 до 60 кг | класс 3; 4 кл.т. высокий |
| 2.9 ** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные | от 0 до 20 кг | кл.т. 2 (специальный) |
| 2.10 ** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные эталонные | от 0 до 20 кг | разряд 2 (специальный) |
| 2.11 ** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные эталонные | от 0 до 1 кг | разряд 1 (специальный) |
| 2.12 *** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы платформенные передвижные, врезные, вагонеточные | от 0 до 600 кг | кл.т. средний |
| 2.13*** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы и весовые дозаторы автоматические дискретного действия: - весы автоматические дискретного действия (порционные) для суммарного учета - дозаторы весовые автоматические и полуавтоматические дискретного действия для дозирования и фасовки сыпучих и жидких материалов | от 0 до 4000 кг от 0 до 4000 кг | кл.т. (0,1  2,5)  = ±0,1 % кл.т. (0,1  2,5)  = ±0,1 % |
| 2.14 *** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы вагонеточные и автомобильные; весы автомобильные электронные | от 0 до 80 т от 0 до 80 т | кл.т. средний |
| 2.15 *** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы вагонные | от 0 до 200 т | кл.т. средний |
| 2.16 ** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы: - крановые - монорельсовые | от 0 до 1000 кг от 0 до 1000 кг | кл.т. средний кл.т. средний |
| 2.17 *** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы элеваторные (бункерные) рычажные | от 0 до 20000 кг | кл.т. средний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.18 *** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Устройства электро-тензометрические весоизмерительные | от 0 до 60 т | кл.т. средний |
| 2.19 ** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы тензометрические | от 0 до 3000 кг | кл.т. средний |
| 2.20 *** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы автоматические конвейерные непрерывного действия; дозаторы автоматические непрерывного действия | от 0,1 до 18 т/ч до 30 т/ч | кл.т. от 0,5 до 4,0  = ±0,5 % кл.т. от 0,25 до 4,0  = ±0,25 % |
| 3.1 *** | 1, 2 | 26.51/99.003 | Испытательные машины и прессы | до 500 Н до 1 МН |  = 1 %  = 1 % |
| 3.2* | 1, 2 | 26.51/99.003 | Динамометры пружинные общего назначения | от 50 до 10000 Н | кл.т. 1  = 1 % кл.т. 2  = 2 % |
| 3.3 *** | 1, 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Бринелля | от 8 до 450 НВ |  = 4 % |
| 3.4 *** | 1, 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Роквелла | от 20 до 67 HRC от 70 до 93 HRA от 25 до 100 HRB |  =  (1  1,5) HRC  =  (1  2) HRА  = 2 HRВ |
| 3.5* | 2 | 26.51/99.003 | Ключи динамометрические | от 10 до 1000 Н·м |  = 1,5 % |
| 4.1 ** | 1, 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры, вакууметры, мановакуумметры, дифманометры и приборы контроля показывающие, дифманометры самопишущие, показывающие и самопишущие, приборы контроля показывающие и самопишущие, измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным пневматическим выходным сигналом, измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | от минус 0,1 МПа до 70 МПа | кл.т. 0,4 и менее точные |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 * | 1, 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры деформационные эталонные | от минус 0,1 МПа до 70 МПа | кл.т. 0,15 и менее точные |
| 4.3 ** | 1, 2 | 26.51/99.004 | Микроманометры с наклонной трубкой | от 0 до 2500 Па | кл.т. 0,5 и менее точные |
| 4.4 ** | 1, 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры | от минус 40 кПа до 40 кПа | кл.т. 1,0 и менее точные |
| 4.5 ** | 1, 2 | 26.51/99.004 | Измерители артериального давления | от 0 до 300 мм рт.ст. | ∆ = ±3 мм рт.ст. и менее точные |
| 4.6 ** | 1,2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Преобразователи давления, разности давлений с унифицированными аналоговыми и цифровыми выходными сигналами | от минус 0,1 МПа до 70 МПа | кл.т. 0,05 и менее точные δ = ±0,05 % и менее точные |
| 6.1 *** | 2 | 26.51/99.006 | Измерители скорости движения | от 20 до 300 км/ч | ∆ = ±1 км/ч ∆ = ±2 км/ч |
| 6.2 *** | 2 | 26.51/99.006 | Тахографы электронные и цифровые | от 20 до 180 км/ч от 20 до 220 км/ч до 9999999,9 км до 24 ч | ∆ = ±3 км/ч ∆ = ±1 км/ч δ = ±1 % ∆ = ±2 с/сут |
| 6.3 ** | 1, 2 | 26.51/99.006 | Спидометры | от 20 до 220 км/ч оцифрованные отметки шкалы до 60 км/ч (80 + n·20) км/ч (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) | Δ = +4 км/ч Δ = + (5 + n) км/ч (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) |
| 6.4 *** | 1, 2 | 26.51/99.006 | Таксометры | от 500 имп./км до 50000 имп./км | Δплата = ±1 ед.счета Δчасов = ±0,1 км Δпробег= ±60 с/сут нач.интервала = 1 % |
| 7.1 *** | 1, 2 | 26.51/99.007 | Стенд поверочный для счетчиков газа бытовых с расходом до 10 м3/ч | от 0,06 до 10 м3/ч |  = 0,5 % |
| 7.2 *** | 1, 2 | 26.51/99.007 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления | Ду от 12,5 мм до 1000 мм для диафрагм | Ду ≤ 12,5 мм  = 0,04 % |
| 7.3* | 1, 2 | 26.51/99.007 | Расчет сужающих устройств с диафрагмой | D > 12,5 мм 50 мм < D < 1000 мм | ПО ПК «Расход ИСО» |
| 7.4 ** | 1, 2 | 26.51/99.007 | Дифманометры-расходомеры | Пределы номинальных перепадов давления от 0,1 до 250 кПа | кл.т. 0,25 и менее точные |
| 7.5 *** | 1, 2 | 26.51/99.007 | Счетчики холодной воды крыльчатые | Ду: 15 мм, 20 мм, 25 мм Расход от 0,03 до 3,5 м3/ч |  = 2 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.6 *** | 1, 2 | 26.51/99.007 | Счетчики холодной воды крыльчатые | Ду: 32 мм, 40 мм, 50 мм Расход от 0,1 до 15 м3/ч |  = 2 % |
| 7.7 *** | 1, 2 | 26.51/99.007 | Счетчики холодной воды турбинные | Ду: 50 мм, 65 мм, 80 мм Расход от 3,0 до 45 м3/ч |  = 2 % |
| 7.8 *** | 1, 2 | 26.51/99.007 | Счетчики холодной воды турбинные | Ду: 100 мм, 150 мм Расход от 8,0 до 160 м3/ч |  = 2 % |
| 7.9* | 2 | 26.51/99.007 | Кружки мерные металлические | (0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,25; 0,5; 1,0) л | Δ = 0,025 мл |
| 7.10* | 2 | 26.51/99.007 | Мерники металлические технические передвижные шкальные для сжиженных газов | 10 дм3; 20 дм3 | разряд 2 класс 1; 2  = 0,1 % |
| 7.11* | 2 | 26.51/99.007 | Мерники металлические эталонные | (2; 5; 10; 20; 50) дм3 | разряд 1  = 0,025 % |
| 7.12* | 2 | 26.51/99.007 | Мерники металлические эталонные | (2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000) дм3 | разряд 2  = 0,1 % |
| 7.13 * | 2 | 26.51/99.007 | Мерники металлические технические | (5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000) дм3 | класс 1  = 0,2 % |
| 7.14* | 2 | 26.51/99.007 | Мерники металлические технические | (2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000) дм3 | класс 2  = 0,5 % |
| 7.15* | 2 | 26.51/99.007 | Меры вместимости стеклянные - колбы - цилиндры - пипетки | до 2000 мл | класс: 1; 2 |
| 7.16* | 1, 2 | 26.51/99.007 | Дозаторы: - автоматические - поршневые медицинские - пипеточные - бутылочные | от 0,1 до 10 мл (0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5) мл от 0,5 до 10000 мкл от 0,5 до 10000 мкл |  = 1 %  = 3 %  = 1 %  = 0,5 % |
| 7.17*** | 2 | 26.51/99.007 | Колонки топливораздаточные | от 25 до 250 л/мин |  = 0,25 % |
| 7.18*** | 2 | 26.51/99.007 | Колонки маслораздаточные | от 4 до 8 л/мин |  = 0,5 % |
| 7.19*** | 2 | 26.51/99.007 | Колонки топливораздаточные для сжиженного газа | от 0 до 99,999 дм3 |  = 1 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.20*** | 2 | 26.51/99.007 | Резервуары горизонтальные цилиндрические (объемный метод) | от 3 до 200 м3 |  = 0,25 % |
| 7.21 *** | 2 | 26.51/99.007 | Резервуары горизонтальные цилиндрические (геометрический метод) | от 10 до 75 м3 |  = 0,2 % |
| 7.22 *** | 2 | 26.51/99.007 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические (объемный метод) | Вместимость от 1,0 до 400 м3 |  = 0,2 % |
| 7.23 *** | 2 | 26.51/99.007 | Цистерны автомобильные и прицепные | от 2000 до 30000 л |  = 0,5 % |
| 7.24 *** | 2 | 26.51/99.007 | Автоцистерны для перевозки пищевых продуктов | от 900 до 30000 л |  = 0,2 % |
| 7.25 *** | 2 | 26.51/99.007 | Аппараты спиртоизмеряющие контрольные | 200 дал/ч |  = 0,5 % |
| 7.26 *** | 1, 2 | 26.51/99.007 | Счетчики газа бытовые | Расход от 0,016 до 10 м3/ч | кл.т. 0,5 % и менее точные |
| 7.31 *** | 2 | 26.51/99.007 | Комплексы измерительные АСН | от 18 до 90 м3/ч | Δm = ±0,25 % Δv = ±0,15 % |
| 8.1* | 2 | 26.51/99.008 | Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов типа ВЗ | от 12 до 300 с |  = 3 % |
| 8.2* | 2 | 26.51/99.008 | Ареометры стеклянные для спирта | от 0 до 105 об.д. % |  = 0,1 об.д.% и менее точные |
| 8.3* | 2 | 26.51/99.008 | Ареометры для нефти | от 650 до 1070 кг/м3 | Δ = 0,5 кг/м3 и менее точные |
| 8.4* | 2 | 26.51/99.008 | Измерители плотности | от 0,6 г/ см3 до 2,0 г/ см3 |  =  110-4 г/см3 |
| 9.1 *** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы содержания примесей металлов, углерода и ртути в жидких и твердых пробах | от 1 до 110-3 моль/м3 от 1,5 до 15 нг/см3 от 0,001 до 9,999 % С |  = ±8 %  = ±20 %  = ±0,05 %  = ±1 % |
| 9.2 *** | 2 | 26.51/99.009 | Аппаратура для определения содержания нефтепродуктов в сточных водах | от 0 до 120 мг/л |  = 3 % и менее точные |
| 9.3* | 2 | 26.51/99.009 | Воздухозаборные устройства типа УГ | от 30 до 400 мл |  = 5 % и менее точные |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4* | 2 | 26.51/99.009 | Гигрометры психрометрические типа ВИТ | от 5 °С до 40 °С |  = 0,2 °С |
| 9.5 ** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы молока вискозиметрические | от 0,1 до 99,9 с |  = 0,3 с и менее точные  = 5 % и менее точные |
| 9.6 ** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы качества молока | от 0,02 % до 9,0 % жира от 0,15 % до 6,00 % белка от 3 % до 15 % СОМО от 1000 кг/м3 до 1050 кг/м3 от 0 до 14 ед.рН | Δ = ± (0,1-0,2) % жира Δ = ± (0,1-0,15) % белка Δ = ± (0,1-0,2) % СОМО Δ = ± (0,3-0,5) кг/м3 Δ = ±0,05 ед.рН |
| 9.7 ** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы жидкости типа «Флюорат» | от 10 % до 90 % от 0,01 мг/дм3 до 25,00 мг/дм3 | Δ = ±2 % и менее точные Δ = ± (0,005-2,5) мг/дм3 и менее точн. |
| 9.8 ** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы влажности | от 0,1 до 150 г от 0,02 % до 100 % | Δ = ±0,001 г Δ = ±0,2 % до 5 г Δ = ±0,05 % св. 5 г |
| 9.9 *** | 2 | 26.51/99.009 | Титраторы | от 0 до 14 ед.рН от 1 до 50 мл от 1 млн-1 % до 100 % | Δ = ±0,05 ед.рН  = ±0,10 % σ = ±0,05 % и менее точные |
| 9.10* | 2 | 26.51/99.009 | Приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе типа «Алкотест-203» | от 0,2 ‰ до 3,0 ‰ от 0,00 до 0,95 мг/л |  = 15 % и менее точные  = 15 % и менее точные Δ = ±0,05 мг/л и менее точные  = 10 % и менее точные |
| 9.11 ** | 2 | 26.51/99.009 | Сигнализаторы взрывоопасных концентраций горючих газов и паров | от 0 % до 50 % НКПР (НПВ); от 0 % до 100 % об.д.; от 0 до 200 мг/м3; | Δ = ±5 % НКПР (НПВ) и менее точные Δ = ± 0,1 % об.д. и менее точные  = ± 25 % и менее точные |
| 9.12* | 1, 2 | 26.51/99.009 | Переносные газоанализаторы выхлопных газов автомобилей | от 0 % до 10 % СО от 0 до 10000 ppm С3Н8 от 540 до 9990 об/мин |  = 5 %  =  2,5 % |
| 9.13* | 1, 2 | 26.51/99.009 | Газоанализаторы для определения компонентного состава различных газовых сред | от 1∙10-6 % до 100 % |  = 2,0 % и менее точные |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.14* | 1, 2 | 26.51/99.009 | Преобразователи лабораторных рН-метров | от минус 1 ед.рН до 14 ед.рН от минус 20 ед.рХ до 20 ед.рХ от минус 2000 мВ до 2000 мВ |  =  (0,01  - 0,15) ед. рН  =  (0,01  - 0,2) ед.рХ  =  (1  50) мВ |
| 9.15* | 1, 2 | 26.51/99.009 | Лабораторные рН-метры (комплекты) | от минус 1 ед.рН до 14 ед.рН |  =  0,05 ед. рН и менее точные |
| 9.16 *** | 1, 2 | 26.51/99.009 | Хроматографы лабораторные газовые и жидкостные | от 0 % до 100 % | Предельно допустимые значения ОСКО по: - высоте пика 1 % и менее точные - площади пика 1 % и менее точные - времени удержания 1% и менее точные |
| 9.17* | 1, 2 | 26.51/99.009 | Преобразователи лабораторных иономеров | от минус 20 ед.рХ до 20 ед.рХ от минус 2000 мВ до 2000 мВ |  =  (0,01  0,2) ед.рХ  =  (1  50) мВ |
| 9.18* | 1, 2 | 26.51/99.009 | Лабораторные иономеры (комплекты) | от минус 20 ед.рХ до 20 ед.рХ |  =  (0,05  0,2) ед. рХ |
| 9.19 * | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы серы | от 0,0007 % S до 5 % S |  = 1,9 % и менее точные  = 0,0003 % и менее точные |
| 10.1 ** | 1, 2 | 26.51/99.010 | Измерители-регуляторы температуры, регистраторы, приборы вторичные для измерения температуры, включая приборы с унифицированным электрическим сигналом | от 0 до 20 мА от 0 до 10 В от минус 200 °С до 1760 °С |  = 0,05 % и менее точные  = 0,1 ºС и менее точные |
| 10.2 *** | 1, 2 | 26.51/99.010 | Комплект термо-преобразователей сопротивления для измерения разности температур | от 0 °С до 200 °С | кл.т. А, В, С |
| 10.3 *** | 1, 2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики | 9999,99 ГДж | кл.т. 1,0; 2,0; 3,0 (А, В, С) |
| 10.4 ** | 1, 2 | 26.51/99.010 | Термостаты-инкубаторы | Пред.изм. 44 ºС; 47,5 ºС; 56,0 ºС; 64,0 ºС; 64,5 ºС |  = 0,5 ºС и менее точные |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.5*** | 1, 2 | 26.51/99.010 | Системы измерительно-управляющие, контроллеры | от 0 до 20 мА | δ = ±0,1 % и менее точные |
| 10.6 * | 1, 2 | 26.51/99.010 | Термометры электронные, в т.ч. медицинские | от минус 80 °С до 250 °С |  = 0,05 ºС и менее точные |
| 10.7* | 1, 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные жидкостные, в т.ч. ртутные | от минус 80 °С до 250 °С |  = 0,05 ºС и менее точные |
| 10.8* | 1, 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические, биметаллические | от минус 80 °С до 250 °С | кл.т. 1,0 и менее точные  = 0,5 ºС и менее точные |
| 10.9* | 1, 2 | 26.51/99.010 | Термопреобразователи сопротивления | от минус 50 ºС до 850 ºС | Кл. А, В, С |
| 10.10 ** | 1, 2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 °С до 650 °С | кл.т. 1,0 и менее точные |
| 10.11 ** | 1, 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 °С до 650 °С | кл.т. 0,25 и менее точные |
| 10.12 ** | 1, 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 500 °С до 300 °С | кл.т. 0,25 и менее точные |
| 10.13 ** | 1, 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 °С до 300 °С | кл.т. 0,25 и менее точные |
| 10.14 *** | 1, 2 | 26.51/99.010 | Установка для поверки манометров и термометров электрических локомотивных H1.808 | от 0 до 1,6 МПа; от 15 °С до 95 °С | кл.т. 0,4 ∆ = ±1,0 ºС |
| 10.15 * | 2 | 26.51/99.010 | Прибор комбинированный | от 5 % до 98 % от минус 30 °С до 60 °С | ∆ = ±3 % ∆ = ±0,5 °С |
| 10.16 ** | 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи измерительные с аналоговым выходным сигналом | от минус 200 °С до 1760 °С | δ = ±0,01 % и менее точные |
| 10.17* | 1, 2 | 26.51/99.010 | Термо-преобразователи сопротивления с унифицированным аналоговым выходным сигналом (кроме термо-преобразователей для измерения температуры поверхности) | от минус 80 °С до 250 °С |  = 0,1 % и менее точные |
| 10.18 * | 2 | 26.51/99.010 | Устройства термостатирующие | от минус 80 °С до 250 °С |  = ±0,02 °С и менее точные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1 ** | 2 | 26.51/99.011 | Рефрактометры пищевые лабораторные | от 1,3000 до 1,7000 nD |  = 110-4 nD и менее точные |
| 11.2 ** | 2 | 26.51/99.011 | Рефрактометры типа Аббе и аналогичные | от 1,3000 до 1,7000 nD от 0 % Brix до 100 % Brix |  = 110-4 nD и менее точные  =  0,2 % Brix и менее точные |
| 11.3 ** | 1, 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры ультрафиолетовой видимой и ближней ИК-области спектра и им подобные (анализаторы агрегации тромбоцитов, турбидиметрические гемокоагулометры и т.д.) | от 190 до 1100 нм от 0,0 до 100 % Т от 0,000  3,000 Б от 5 до 600 с |  = 0,1 нм и менее точные  = 0,5 % Т и менее точные  = 0,01 Б и менее точные  = 0,2 с и менее точные |
| 11.4 *** | 1, 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры атомно-абсорбционные | от 0,0002 до 100 мг/л от 185 до 900 нм | σ = ±0,15 % и менее точные  = 0,5 нм и менее точные |
| 11.5 ** | 1, 2 | 26.51/99.011 | Фотометры, колориметры фотоэлектрические | от 0,0 до 100,0 % Т от 200 до 850 нм |  = 0,5 % и менее точные  =  0,1 и менее точные |
| 11.6 *** | 1, 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы жидкостей пламенно-фотометрические | от 0,01 до 50 мг/л |  = 10 % |
| 11.7 *** | 1, 2 | 26.51/99.011 | Иммуноферментные анализаторы состава крови | от 0,000 до 2,000 Б |  =  (0,015 0,60) Б  = 2,5 % |
| 11.8* | 2 | 26.51/99.011 | Измерители светового коэффициента пропускания автомобильных стекол | от 0 до 100,0 % Т |  = 1,0 % Т и менее точные |
| 11.9* | 2 | 26.51/99.011 | Измерители дымности отработавших газов | от 0,00 до ∞ м-1 от 0 % до 100,0 % | ±0,05 м-1 и менее точные ±2,0 % и менее точные |
| 13.1* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры аналоговые и цифровые постоянного тока | от 0,1·10-6 до 1020 В | кл.т. 0,1 и менее точные  = 0,005 % и менее точные |
| 13.2* | 2 | 26.51/99.013 | Делители напряжения постоянного тока | от 0 до 1000 В | кл.т. 0,005 и менее точные |
| 13.3* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры аналоговые и цифровые переменного тока | от 0,1·10-6 до 1020 В от 10 Гц до 100 кГц | кл.т. 0,1 и менее точные  = 0,1 % и менее точные |
| 13.4* | 2 | 26.51/99.013 | Потенциометры постоянного тока | от 0 до 10 В | кл.т. 0,001 и менее точные |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.5 * | 1, 2 | 26.51/99.013 | Амперметры аналоговые и цифровые постоянного тока | от 0,1·10-6 до 30 А | кл.т. 0,1 и менее точные  = 0,1 % и менее точные |
| 13.6 * | 1, 2 | 26.51/99.013 | Амперметры аналоговые и цифровые переменного тока | от 1·10-9 до 100 А от 10 Гц до 10 кГц | кл.т. 0,1 и менее точные  = 0,1 % и менее точные |
| 13.7* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 1·10-6 до 100 А от 40 до 70 Гц | кл.т. 0,1 и менее точные |
| 13.8* | 2 | 26.51/99.013 | Магазины сопротивления постоянному току | от 1·10-3 до 1·105 Ом | кл.т. 0,01 и менее точные |
| 13.9* | 2 | 26.51/99.013 | Мосты постоянного тока | от 1·10-4 до 1·106 Ом | кл.т. 0,01 и менее точные |
| 13.10* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Омметры, мегаомметры, измерители сопротивления (аналоговые, цифровые) | от 1·10-3 до 5·1012 Ом |  = 0,005 % и менее точные |
| 13.11* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Мультиметры, клещи токоизмерительные (аналоговые, цифровые) | от 0,1·10-6 до 1020 В от 1·10-6 до 1020 В от 10 Гц до 500 кГц от 0 до 1500 А от 10 Гц до 100 кГц от 1·10-3 до 5·1012 Ом от 0,01 Гц до 2 МГц от 0 до 111,0001 мкФ |  = 0,005 % и менее точные  = 0,1 % и менее точные  = 0,1 % и менее точные  = 0,1 % и менее точные  = 0,005 % и менее точные  = 0,002 % и менее точные  = 0,015 % и менее точные кл.т. 0,5 и менее точные |
| 13.12* | 2 | 26.51/99.013 | Установка потенциометрическая У309 | от 1·10-6 до 1000 В от 1·10-3 до 1·105 Ом от 0 до 10 А |  = 0,012 % и менее точные |
| 13.13* | 2 | 26.51/99.013 | Приборы электроизмерительные многофункциональные ЕР180 и аналогичные | от 180 до 250 В от 1 до 20 Ом |  = 0,04·Uизм и менее точные  = 0,006·Rизм и менее точные |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 * | 1, 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные | от 0 с до 9 ч 59 мин 59,99 с | =  (9,610-6 Т + 0,01) с и менее точные |
| 19.1 *** | 2 | 26.51/99.019 | Стенды балансировочные | от 0 до 400 г от 0° до 180º | ∆ = ± (0,1М) г ∆ = ± (3 + 0,1М) г ∆ = ±5 г ∆ = ± 3° и менее точные |
| 19.2 *** | 2 | 26.51/99.019 | Стенды развала-схождения углов установки колес автомобиля | угол схождения колес: ± 8º угол развала колес: ± 8º угол наклона оси поворота колеса: ± 45º | ∆ = ±4ʹ и менее точные ∆ = ±4ʹ и менее точные ∆ = ±10ʹ и менее точные |
| 19.3* | 2 | 26.51/99.019 | Прибор для поверки натяжения ремней | от 0 до 100 Н | δ = ±4,5 % и менее точные |
| 19.4* | 2 | 26.51/99.019 | Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств | от 0° до 55º | ∆ = ±1º и менее точные |
| 19.5 *** | 2 | 26.51/99.019 | Стенды для проверки и регулировки дизельной аппаратуры | от 70 до 2000 мин-1 от 70 до 1000 n | ∆ = ±2 мин-1 δ = ±0,25 % δ = ±1,0 % |
| 19.6 *** | 2 | 26.51/99.019 | Обкаточно-тормозные стенды | от 0 до 400 Н·м от 0 до 1200 Н·м | δ = 2 % и менее точные |
| 23.1 *** | 1, 2 | 26.51/99.023 | Автоматизированные информационно-измерительные системы выдачи нефтепродуктов с: - топливо-раздаточными колонками - топливо-раздаточными колонками сжиженного газа | от 2 л | δ = ±0,25 % δ = ±1 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1 *** | 1, 2 | 26.51/99.025 | Анализаторы гематологические | WBC: от 0 до 299·103/мкл RBC: от 0 до 15,0·106/мкл PLT: от 0 до 1500·103/мкл HBG: от 0 до 30,0 г/дл НТС: от 14 до 49 % MPV: от 9 до 11 fL RDW: от 15 до 17,5 % | ОСКО: 3,0 % 2,0 % 5,0 % 1,5 % 2,0 % 5,0 % 5,0 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	          Е.В. Бережных