|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0329 от 13.07.2018 на бланке на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июля 2023 года

метрологической лаборатории

Научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «БЕЛТЕХВЕС»

| № пункта | Код (наименование) вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код области измерений | Наименование (тип средств измерений) | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Стебенева, д. 20, корп. 2, ком. 213, 220024, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры | Диапазон измерений: от -2,5 до 40 кПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 4.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | Диапазон измерений: от 0 до 6,0 МПа | кл. т. 1,0 - 2,5 |
| 4.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений |  |
|  |  |  |  | для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа; | кл. т. 1,0 - 4,0 |
|  |  |  |  | для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1,5 - 4,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.005 | Вакуумметры | от -100 до 0 кПа | кл. т. 1,5 -4,0 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			     Е.В.Бережных