|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 3.0307 |  |  |
|  | от 12.12.2014 |  |  |
|  | на бланке № | _____________ |  |
|  | на 1 листе |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 декабря.2024 года

| участка по ремонту и восстановлению узлов и агрегатов локомотивного депо Калинковичи |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| транспортного республиканского унитарного предприятия «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Код (наименование) вид работ: 1 - первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Подольская, 84Б, 247710, г. Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 6.1* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Скоростемеры локомотивные 3СЛ2М-150 П | от 5 до 150 км/ч от 0 до 0,8 МПа | γ = ± 1,5 % (± 2,5 %) γ = ± 2,5 % ± 3 мин ± 0,5 мин ± 0,4 км |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»		             	  О.В. Шабанова