|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0301 |  |
|  | от 22.11.2013 |  |
|  | на бланке № _____________ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 ноября 2023 года отдела главного метролога завода «Могилевтрансмаш» открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | Метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Мытная, д. 9/18, 212008, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/ 99.001 | Стойки и штативы для измерительных головок С-III, С-IY, Ш-I,ШМ-I, ШМ-II | (0 - 630) мм | (0,001÷0,004)мм |
| 1.2* | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангензубо меры | М (1-36) | ± 0,05 мм |
| 1.3* | 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны радиусные | R (1-25) мм | ± (0,02÷0,04)мм |
| 1.4* |  | 26.51/ 99.001 | Шаблоны резьбовые | М 60º, Д 55º | а/2 = ± ( 20-60) |
| 1.5* | 2 | 26.51/ 99.001 | Рулетки измерительные металлические | (0-50000) мм | кл.т.2; 3 |
| 1.6* | 2 | 26.51/ 99.001 | Щупы | (0,02-1,0) мм | кл. т. 1;2 |
| 1.7* | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули Штангенрейсмассы Штангенглубиномеры | (0 - 2000) мм (0 - 1600) мм (0 - 400) мм | кл. т. 1;2; Δ ±(0,05÷0,2) мм Δ ±(0,05÷0,15) мм |
| 1.8* | 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры индикаторные НИ | (6 - 450) мм | кл.т. 1;2; |
| 1.9* | 2 | 26.51/ 99.001 | Скобы с отсчетным устройством СР,СИ | (0 - 200) мм | Δ ±(1÷2) мкм |
| 1.10* | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры МК, МЗ | (0 - 600) мм | кл. т. 1;2; |
| 1.11* | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометр рычажный | (0 - 100) мм | Δ ±(3) мкм |
| 1.12* | 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа ИЧ | (0 - 10) мм | кл. т. 1;2; |
| 1.13* | 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые ИРБ | (0 - 0,8) мм | Δ ±(0,005÷0,01)мм |
| 1.14* | 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы многооборотные 1МИГ,2МИГ | (0 - 2)мм | Δ(2,0÷2,5)мкм Δ(3,0÷5,0)мкм |
| 1.15* | 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые 1ИГ,2ИГ | ±(0,05) мм ±(0,10) мм | Δ±(0,4÷0,7)мкм Δ±(0,8÷1,2)мкм |
| 1.16* | 2 | 26.51/ 99.001 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) | Rа: (0,02-10,0) мкм | δ= -17%;+12% |
| 1.17* | 2 | 26.51/ 99.001 | Угломеры с нониусом | 0º - 360º | Δ ±(2´÷ 10´) |
| 1.18* | 2 | 26.51/ 99.001 | Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы | (1 - 14) мм | кл. т. 1 |
| 4.1* | 2 | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Манометры и мановакуум-метры с сигнализирую-щим устройством | Верхний предел измерений: для манометров 60, 100, 250, 400, 600 кПа; 1;1,6;2,5;4; 6;10;16;25; 40; 60 МПа; для мановакуум-метров 60, 150, 300, 500 кПа | кл. т.1,5 |
| 4.2* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 60, 100, 160, 250 кПа | кл. т. 1,5 |
| 4.3* | 2 | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Манометры и мановакуум-метры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 400, 600 кПа; 1;1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа; для мановакуум-метров 300, 500 кПа | кл.т.1-4 |
| 10.1* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические | 0С - 150 С | кл.т.1;1,5; 2,5;4 |
| 10.2* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры биметаллические | 0С - 150 С | кл.т.1;1,5; 2,5;4 |
| 10.3* | 2 | 26.51/ 99.010 | Логометры магнито-электрические | 0С - 200 С | кл.т.1,5; 2,5 |
| 10.4* | 2 | 26.51/ 99.010 | Милливольт-метры пирометрические | 0С - 1600 С | кл.т.1,5; 2,5 |
| 10.5* | 2 | 26.51/ 99.010 | Потенциометры автоматические | 0С - 1600 С | кл.т.0,5 |
| 13.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | (15 10-3 – 750) В | кл.т.1; 1,5; 2,5;4 |
| 13.2* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | (7,5 - 600 ) В, 50 Гц | кл.т.1; 1,5; 2,5;4 |
| 13.3* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | (5 10-3 – 7,5 ) А | кл.т.1; 1,5; 2,5;4 |
| 13.4* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | (0,1 - 10 ) А , 50 Гц | кл.т.1; 1,5; 2,5;4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных