|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 3.0124 |
| от 13.11.2000 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 05 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от26 сентября 2025 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отдела метрологии, стандартизации, поверки  топографо-геодезического республиканского унитарного предприятия "Белгеодезия" | | | | | |
| №  п/п | | Код  (наименование)  вида работ:  1 - первичная  поверка  2 - последующая  поверка | Средства измерений | | | |
| код  области  измерений | наименование  (тип средства измерений) | метрологические характеристики | |
| пределы  измерений | класс, разряд,  цена деления,  погрешность |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр-кт Машерова, 17, 220029, г. Минск | | | | | | |
| 1.1\* | | 1, 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры оптические точные и технические | ± 10″ | S = (0,2–10,0) мм/км |
| 1.2\* | | 1, 2 | 26.51/99.001 | Кипрегели номограмные | ± 45˚ | ± 45ʺ |
| 1.3\* | | 1, 2 | 26.51/99.001 | Светодальномеры топографические | от 2 до 5000 м | СКП ± (1+2·L), мм,  где L - в км |
| 1.4\* | | 1, 2 | 26.51/99.001 | Теодолиты точные и технические.  Теодолиты электронные | от 0˚до 360˚ | СКП ± (1ʺ -60ʺ) |
| 1.5\* | | 1, 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры электронные | ± 10″ | S = (0,2-10) мм/км |
| 1.6\* | | 1, 2 | 26.51/99.001 | Дальномеры лазерные | от 0,05 до 1439,8 м  от 0˚до 360˚ | Δ = ± (1+1,5·L), мм,  где L - в км  Δ = 0,1º и менее точные |
| 1.7\* | | 1, 2 | 26.51/99.001 | Тахеометры электронные | от 0˚до 360˚  от 2 до 5000 м | СКП ± (1ʺ -10ʺ)  СКП ± (2+2·L), мм,  где L - в км |
| 1.8\* | | 1, 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 7000 мм | ц. д. 10 мм  Δ = ± (0,2–1,0) мм |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.9\* | | 2 | 26.51/99.001 | GNSS – системы спутниковые геодезические | от 0 до 58 км | Δ= ± (2+0,5·10-6·L) мм,  где L – расстояние, мм |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель органа по аккредитации  Республики Беларусь –  директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |