ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первич-ная поверка; 2 – последу-ющая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятель-ности | наименование средства измерений | Наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | от 0,1 до 100 мм | кл. 4; 5. | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые | от 0,1 до 100 мм | кл. 2; 3; 4 4 р. | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины | размеры боковиков плоскопараллельных 10×9×75 мм радиусных R = от 2 до 15 мм | отклонение от номинального значения (1 - 2) мкм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | до 5000 мм | ц. д. 1 мм 2 мм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Метры брусковые деревянные, складные металлические | от 0 до 1000 мм | (1 - 1,5) мм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки измерительные металлические | до 1000 мм | (0,1 - 0,2) мм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 50000 мм | от 0 до 50000 мм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Измерители деформации клейковины | от 0 до 120 усл. ед. | от 0 до 120 усл. ед. | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Щупы | от 0,02 до 1,0 мм | от 0,02 до 1,0 мм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули, Штангенглубиномеры, штангенрейсмасы | от 0 до 2000 мм | от 0 до 2000 мм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 150 мм | от 0 до 150 мм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм | от 0 до 100 мм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 50 мм | от 0 до 50 мм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры микрометрические | от 50 до 800 мм | ц. д. 0,01 мм (4 - 15) мкм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры индикаторные и цанговые | от 6 до 160 мм | ц. д. 0,01 мм кл. 1; 2 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры | от 6 до 50 мм | ц. д. 0,001; 0,002 мм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 100 мм | ц.д.0,002 мм 0,01 мм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры | от 0 до 600 мм | ц. д. 0,01 мм кл. 1; 2 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры рычажные | от 0 до 200 мм | ц. д. 0,001; 0,002; 0,01 мм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа | от 0 до 25 мм | ц.д.0,01 мм (10 - 30) мкм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 0,8 мм | ц. д. 0,01 мм 0,01 мм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы многооборотные | от 0 до 2 мм | ц. д. 0,001; 0,002 мм, кл. 0; 1 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,05 мм ± 0,10 мм | ц. д. 0,001; 0,002 мм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинные (микаторы) | 100 мкм | (0,3 - 1,0) мкм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) | 60 мкм | (0,3 - 1,0) мкм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы для поверки индикаторов ППИ-3, ППИ-4 | от 0 до 10 мм | 1,5 мкм ц. д. 0,01 мм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки дорожные универсальные РДУ-АНДОР | от 0 до 3000 мм | Отклонение от плоскости рабочей поверхности не более 0,2 мм; ± 3 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Пластины плоские стеклянные для интерференционных измерений | диаметр от 60 до 120 мм | кл. 2; допуск плоскостности от 0,09 до 0,12 мкм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Пластины плоскопараллельные стеклянные | от 15,00 до 91,00 мм | 0,1 мкм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Угломеры с нониусом | от 0° до 360° | (2' - 10') | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Угломеры оптические | от 0° до 360° | 2,5' | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Угломеры маятниковые | от 0° до 360° | 1' | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор типа 2УРИ | от 0° до 35 | 20´ | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Меры плоского угла призматические | от 10° до 100° | кл. 2, р. 4 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нормалемеры | от 0 до 120 мм | (6 - 25) мкм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры со вставками | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,01 мм (4 - 20) мкм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Планиметры пропорциональные и корневые | от 1 % до 10 % | 0,2 % - 0,3 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Стойки для измерительных головок | от 0 до 250 мм | допуск плоскостности (0,6-4,0) мкм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Штативы для измерительных головок | от 0 до 630 мм | допуск перпендикулярности (0,25 - 0,60) мм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Штангензубомеры с нониусами | от 1 до 60 мм | 0,05 мм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор для определения числа падения | до 900 с | 1 с | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Уровни брусковые | до 250 мм | ц. д. 0,10, 0,15 мм/м ± (3 - 10) мкм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Угольники | от 0 до 630 мм | к.т. 0; 1; 2 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нивелиры лазерные | Диапазон работы компенсатора ± 5° | Угол i (проекции на отвесную плоскость угла между лазерным лучом и горизонтальной линией ± (0,05 – 0,3) мм/м | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Нивелиры | ± 10 ꞌꞌ | (0,3 - 10) мм/км | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 1.46* | 2 | 26.51/ 99.001 | Теодолиты высокоточные | от 0° до 360° | СКП измерения: горизонт. угла mβ– 1"; вертик. угла mα – 1,2" | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  | Теодолиты точные |  | СКП измерения: горизонт. угла mβ – 2"- 5" вертик. угла mα–2,5"- 8" |  |
|  |  |  | Теодолиты технические |  | СКП измерения: горизонт. угла mβ – 15"- 60"; вертик. угла mα – 25" - 90" |  |
| 1.47* | 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм | Отклонение средней длины метровых интервалов от номинального значения ± (0,05 – 1,0) мм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 1.48** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Ростомеры медицинские | от 0 до 2200 мм | ∆ = 5 мм и менее точные | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 2.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы электронные и механические до 600 кг | от 0,01 от 600 кг | кл. т. средний | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 2.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Гири | от 0,001 до 5000 г | F1 (2 кл) | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от 0,001 до 5000 г | F2 (3 кл.) |  |
|  |  |  |  | 20 кг |  |  |
|  |  |  |  | от 0,001 до 5∙105 г | М1 (4 кл.) |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 2∙104 г | М2, М3 |  |
| 2.15** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы лабораторные | от 0,0001 до 6200 г | 1 кл. (специальный) | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от 0,02 до 5∙105 г | 2 кл. (высокий) |  |
|  |  |  |  | от 0,02 до 32∙103 г | 3 кл. (средний) |  |
| 2.19** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Дозаторы весовые автоматические и полуавтоматические дискретного действия для дозирования и фасовки сыпучих и жидких материалов | до 5000 кг | кл. т. 0,1 - 4 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 2.22** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы бункерные, товарные, автомобильные, железнодорожные | от 0,4 до 2∙105 кг | кл. т. средний | 2.22 *** |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Ключи динамометрические | от 5 до 1500 Н·м | 1,5 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Машины испытательные на растяжение | от 0,5 до 500 кН | ± 1 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Испытательные машины и прессы (на сжатие) | до 1000 кН | (1 % - 2 %) | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Бринелля | от 10 до 450 НВ | (4 % - 5 %) | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Виккерса | от 8 до 1600 НV | 3 (% - 5 %) | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Роквелла | от 20 до 70 HRC | (1 - 2) ед. тв. | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от 80 до 86 НRА | (1 - 2) ед. тв. |  |
|  |  |  |  | от 80 до 100 НRB | 2 ед. тв. |  |
|  |  |  |  | от 40 до 82 НRТ | (2 - 4) ед. тв. |  |
|  |  |  |  | от 10 до 450 НB | (4 % - 5 %) |  |
|  |  |  |  | от 8 до 1600 НV | (3 % - 5 %) |  |
|  |  |  |  | от 40 до 94 НRN | (1 - 2) ед. тв. |  |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Супер-Роквелла | от 40 до 94 HRN | (1 - 2) HRN |  |
|  |  |  |  | от 40 до 92 HRT | (2 - 4) HRТ |  |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Твердомеры электронные малогабаритные переносные программируемые | от 22 до 68 HRC | 2 HRC |  |
|  |  |  |  | от 100 до 450 НB | 12 НB |  |
|  |  |  |  | от 100 до 950 НV | 15 НV |  |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры, измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 2500 Па от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА | кл.т.1,5; 2,5 кл.т. 0,25; 0,5; 1,0; 1,5 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры, измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа 10; 16; 25; 40; 60 МПа от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА | кл. т. 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 кл. т. 0,25; 0,5; 0,6; 1; 1,5; 2,5; 4,0 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры и дифманометры самопишущие и показывающие | Верхний предел измерений: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | Верхний предел измерений: 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл. т. 0,25; 0,5; 0,6; 1; 1,5; 2,5; 4,0 |  |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Дифманометры самопишущие, показывающие и измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: 6; 6,3; 10, 16 кПа от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА | кл. т. 0,5; 1,0; 1,5 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | Верхний предел измерений: 25; 40; 60; 63 кПа от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА | кл. т. 0,25; 0,5; 1,0 |  |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Приборы для измерения артериального давления | от 26,6 до 400,0 гПа | 4 гПа | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | От 0 до 300 мм рт. ст. | 3 мм рт. ст. |  |
|  |  |  |  | от 30 до 200 мин-1 | ± 5 % |  |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры деформационные образцовые | Верхний предел измерений: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2.5; 4; 6 МПа | кл. т. 0,25 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | Верхний предел измерений: 10;16; 25; 40; 60 МПа | кл. т. 0,15; 0,25; 0,4 |  |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры деформационные образцовые | Диапазон измерений: от минус 0,1 до 0 МПа | кл. т. 0,25; 0,4 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры, показывающие | Диапазон измерений: от минус 0,1 до 0 МПа | кл. т. 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные каналы атмосферного давления многофункциональных приборов | от 80 до 106 кПа | ∆ = ± 0,2 кПа и менее точные | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Стенды для балансировки автомобильных колес | Дисбаланс в ед. неуравновешенной массы от 0 до 400 г | 1 г | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | Угловой дисбаланс от 0 º до 360º | ±1º |  |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Стенды для поверки скоростемеров локомотивных | от 0 до 150 км/ч | 0,5 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от 0,35 до 0,8 МПа | 0,0075 МПа |  |
|  |  |  |  | 999,99 км | 0,02 км |  |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Спидометры | от 20 до 220 км/ч оцифрованные отметки шкалы |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | до 60 км/ч | + 4 км/ч |  |
|  |  |  |  | (80 + n·20) км/ч | + (5 + n) км/ч |  |
|  |  |  |  | (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) | (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) |  |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Установки для поверки спидометров | от 20 до 220 км/ч от 1 до 999,9 с | = ± 5∙10-7 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Таксометры | до 999999999 руб./км | ± 1 такс. ед. | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики количества воды и теплоты (метод сличения с эталоном) | 99 999 999 ГДж Ду от 10 до 300 мм Q= от 0,015 до 1000 м3/ч | кл. т. 1; 2; 3 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики воды | Ду от 15 до 300 мм от 0,005 до 3125 м3/ч | ± 2 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Установки расходомерные проливные | Ду от 15 до 25 мм от 0,03 до 3,6 м3/ч |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | при температуре воды до 30 °С | ± 0,2 % |  |
|  |  |  |  | при температуре воды от 30 °С до 85 °С | ± 0,42 % |  |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Теплосчетчики СНТ-2 и аналогичные (имитационный метод) | Ду от 200 до 3000 мм Диапазон объемных расходов от 5,04 до 126000 м3/ч | ± (1+0,01Qвп/Qизм) % ± (2+0,02Qвп/Qизм) % ± (3+0,05Qвп/Qизм) % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики воды, сопряженные | Ду от 50/20 до 150/40 мм от 0,005 до 3125 м3/ч | ± 2 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры, счетчики воды с импульсным выходом | Ду от 15 до 300 мм от 0,005 до 600 м3/ч | ± (0,1 % - 5 %) | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | Ду от 15 до 300 мм от 600 до 3125 м3/ч | ± (0,25 % - 5 %) |  |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Дозаторы пипеточные | от 10 до 10000 мкл | ± (24,5 %- 0,3 %) от номинального объема дозы | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от 2 до 10000 мкл | ± (24,5 % - 2 %) от номинального объема дозы |  |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Кружки мерные металлические | от 0,01 до 1,0 л | (0,025-10) мл | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические технические | от 200 до 10000 дм3 | 1 кл. 0,2 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от 2 до 200 дм3 | 2 кл. 0,5 % |  |
| 7.10** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические технические шкальные | от 50 до 1000 дм3 | 1 кл. 0,2 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 7.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические эталонные | от 2 до 200 дм3 | 2 р., 0,1% | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | 2, 5, 10 дм3 | 1 р., 0,02 % |  |
|  |  |  |  | 20, 50, 100 дм3 | 1 р., 0,02 % |  |
| 7.12** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Колонки топливораздаточные для сжиженных газов | от 0 до 999,99 дм3 | ± 1 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 7.13** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Установки топливораздаточные УТЭД | от 50 до 400 дм3/мин | 0,25 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 7.14** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Колонки топливораздаточные | от 0 до 100 дм3/мин | (0,25 %-0,4 %) | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 7.15** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Колонки маслораздаточные | от 4 до 8 дм3/мин | (0,5 % - 1,0 %) | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 7.16** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары горизонтальные, цилиндрические. Определение вместимости объемным методом | от 3 до 200 м3 | 0,25 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 7.17** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары горизонтальные определение вместимости геометрическим методом | от 10 до 200 м3 | 0,5 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 7.18** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Цистерны автомобильные и прицепные | от 1000 до 40000 дм3 | 0,4 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 7.19** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические (геометрический метод) | от 100 до 3000 м3 | 0,2 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от 3000 до 5000 м3 | 0,15 % |  |
|  |  |  |  | от 5000 до 100000 м3 | 0,1 % |  |
| 8.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов | от 12 до 200 с | = ± 3 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 8.2* | 2 | 26.51/ 99.008 | Анализаторы качества молока | Плотность: от 1000 до 1040 кг/м3 | 0,2 кг/м3 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | Массовая доля жира: от 0 % до 10 % | 0,05 % м. д. |  |
| 9.1* | 2 | 26.51/ 99.009 |  | Массовая доля белка: от 0,5 % до 6 % | 0,1 % м. д. | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | Массовая доля СОМО от 3 % до 12 % | 0,2 % м. д. |  |
| 9.2** | 2 | 26.51/ 99.009 | Газоанализаторы, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред | от 0,1 об. д. % до 100 об. д. % | 0,1 об. д. % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 9.3*** | 2 | 26.51/ 99.009 | Хроматографы газовые лабораторные | от 0 % до 100 % абсолютного вещества | ОСКО 2 % - 5 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 9.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Преобразователи лабораторные и промышленные (вторичные приборы без электродных систем) | от минус 1 до 14 рН | (0,01-0,15) рН | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 9.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Промышленные рН-метры | от 0 до 14 рН | (0,05-0,15) рН | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 9.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Лабораторные рН-метры | от минус 1 до 14 рН | (0,03-0,05) рН | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 9.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Преобразователи промышленные и лабораторные иономеров и редоксметров без электродных систем | от минус 20 до 20 рХ | (0,01 - 0,20) рХ | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от минус 2000 до 2000 мВ | (1 - 20) мВ |  |
| 9.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Промышленные и лабораторные иономеры и редоксметры | от 0 до 20 рХ | (0,05-0,20) рХ | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от минус 2000 до 2000 мВ | (1 - 20) мВ |  |
| 9.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы влажности МА | от 0 % до 100 % от 1,5 до 45 г | При навеске до 5 г - 0,2 % При навеске свыше 5 г- 0,05 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 9.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Влагомеры древесины | от 7 % до 60 % | 2 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 9.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе «Алкотест-203» | от 0,2 до 0,5 о/оо | γ = 15 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от 0,5 до 3,0 о/оо | δ = 15 % |  |
| 9.12** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Хроматографы жидкостные Agilent | от 0 % до 100 % | ОСКО 1% | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 9.13** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Экспресс-анализатор на углерод АН-7529М | от 0,03 % С до 9,999 % С | SN = ± (0,005N+0,0025 % С) SN = ± [0,0065N+0,004(N-1,5 % С)] SN = ± [0,5(N-10 % С) +0,01N] в зависим. от массовой доли С в исследуемом образце | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 9.14** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы молока вискозиметрические | от 0,1 до 99,9 с | δ = 5 % ∆ = 0,3 с | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 9.15** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Измерительные каналы относительной влажности воздуха многофункциональных приборов | от 0 % до 100 % | От 0 % (не включ.) до 98 % (включ.) ∆ = ± 1,5 % От 98 % (не включ.) до 100 % (не включ.) ∆ = ± 3 % и менее точные | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термостаты - инкубаторы | Температура термостатирования: 47,5 ºC; 64,0 ºC; 64,5 ºC | 1 ºC | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры жидкостные стеклянные | от минус 80 ºC до 300 ºC | ц. д. 0,1 ºC | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры электронные цифровые | от минус 80 ºC до 300 ºC | Δ = ± 0,1 ºC | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические | от минус 80 ºC до 300 ºC | кл. т. 1; 1,5; 2,5; 4 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры биметаллические | от минус 80 ºC до 300 ºC | кл. т. 1; 1,5; 2,5; 4 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры сопротивления | от минус 200 °С до 300 °С | А, В, С | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Комплекты термометров сопротивления к теплосчетчикам | разность температур от 0 ºC до 150 ºC | А, В, С ± (0,5+3·Δʘмин/ Δʘ) | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Гигрометры психрометрические | от 0 ºC до 40 ºC | ± 0,2 ºC | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 260 ºC до 650 ºC | кл. т. 0,5 - 1,5 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 260 ºC до 650 ºC | кл. т. 0,25 - 1,0 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 50 ºC до 1600 ºC | кл. т. 0,5 - 1,5 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.12* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 ºC до 1300 ºC | кл. т.0,25–1,0 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.13** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители-регуляторы температуры | от 193 до 273 К от 0 до 20 мА от 0 ºС до 1400 ºС | δ = ± 0,5 % = ± 0,25 % δ = ± 0,5 % ± 0,4 ºС | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.14** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термостаты, термостатирующие устройства | от 193 до 273 К от 0 оС до 420 оС | 0,01 оС | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.15* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Измерительные каналы температуры многофункциональных приборов | от минус 200 °С до 1300 °С | ∆ = ± 0,3 °С и менее точные | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 11.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Рефрактометры типа Аббе и Пульфриха | от 1,3000 до 1,7000 n20д | ± 210-4 n20д | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 11.2** | 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрометры атомно-абсорбционные | от 0 % до 100 % масс. конц. от 190 до 855 нм | ± 6 мкг/л | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 11.3** | 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрофотометры | от 190 до 390 нм | ± 0,4 нм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от 390 до 1100 нм | ± 0,8 нм |  |
|  |  |  |  | от 1% до 100 % | ± 1 % |  |
| 11.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Колориметры фотоэлектрические | от 350 до 900 нм от 2 до 93 % Т | ± (0,5 % -1 %) | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 11.5* | 2 | 26.51/ 99.011 | Измерители светового коэффициента пропускания автомобильных стекол | от 0 % до 100 % | 2 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установка для поверки и градуировки электроизмерительных приборов У300 | от 0,15 до 1000 В от 0,1 до 50 А от 0,5 до 1000 В от 0,1 до 300 А, f: 50 Гц | к.н.и. ± 2 % Uэфф.пульс. ± 1 % Нестабильность Uвых, Iвых. ± 1 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 1·10-3 до 1·103 В | кл.т. 1,0-4,0 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от 0,1·10-3 до 1·103 В | кл.т. 0,2-0,5 |  |
|  |  |  |  | от 0,1·10-3 до 1·103 В | кл.т. 0,1 |  |
| 13.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры цифровые постоянного тока | от 1·10-3 до 1·103 В | (0,05 %-1,5 %) | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | до 600 В; f = 50 Гц | кл. т 1,0-4,0 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от 0,001 до 1000 В f: 50 Гц, 400 Гц | кл. т. 0,5-4,0 |  |
|  |  |  |  | от 0,001 до 1000 В f: от 20 до 100000 Гц | (0,1 %-1,0 %) |  |
| 13.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Потенциометры постоянного тока | 2,1 В | кл.т. 0,01; 0,02 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1·10-6 до 30 А | кл. т. 0,1-4,0 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока цифровые | от 0 до 30 А | (0,01 % - 2,0 %) | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | от 0,5 до 1500 А; f: 50 Гц | кл. т. 1,0-4,0 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока цифровые | от 3·10-2 до 30 А f = от 10 до 1·104 Гц | (0,18 % - 3,75 %) | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.10** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры постоянного и переменного тока | до 30 А; до 600 В; 50 Гц | кл. т. 0,1-4,0 (0,18 % - 3,75 %) | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Магазины сопротивления постоянного тока измерительные | от 1·10-2 до 1·105 Ом | кл. т. 0,01-0,1 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.12* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты постоянного тока | от 1·10-3 до 1·106 Ом | кл. т. 0,01-10 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.13* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Омметры | от 1·10-2 до 1·1012 Ом | 0,5 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.14* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Омметры цифровые | от 1·10-3 до 1·109 Ом | от 0,6 % до 1,5 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.15** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Мультиметры измерители, клещи |  |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  | Напряжение постоянного тока | от 1·10-3 до 1·103 В | к.т. 1,0-4,0 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от 0,1·10-3 до 1·103 В | к.т. 0,1-0,5 |  |
|  |  |  |  | от 0,1·10-3 до 1·103 В | ± (0,05 % - 1,5 %) |  |
|  |  |  | Сила постоянного тока | от 1·10-6 до 30 А | кл.т. 0,1-4,0 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от 30 до 1500 А | ± 0,12 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 30 А | ± (0,01 % - 2,0 %) |  |
|  |  |  | Напряжение переменного тока | до 600 В f = 50 Гц | к.т. 1,0-4,0 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от 1·10-3 до 1·103 В f = 50 Гц, 400 Гц | к.т. 0,5-4,0 |  |
|  |  |  |  | от 1·10-3 до 1·103 В f = от 20 до 1·105 Гц | ± (0,1 % - 1,0 %) |  |
|  |  |  | Сила переменного тока | от 0,5 до 1500 А f = 50 Гц | к.т. 1,0-4,0 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от 3·10-2 до 30 А f = от 10 до 1·104 Гц | ± (0,18 % - 3,75 %) |  |
|  |  |  |  | от 30 до 1500 А f = от 45 до 99 Гц | ± 0,27 % |  |
|  |  |  | Электрическая ёмкость | от 0,0001 до 111 мкФ | ± 3,0 % |  |
|  |  |  | Сопротивление постоянному току | от 1·10-2 до 1·1012 Ом | ± 0,5 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.15** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 |  | от 1·10-3 до 1·109 Ом | от 0,6 % до 1,5 % |  |
|  |  |  |  | от 0,0001 до 111 мкФ | ± 3,0 % |  |
| 13.16** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики электрической энергии индукционные и электронные переменного тока однофазные и трехфазные промышленной частоты | до 120 А до 400 В, f: 50 Гц | кл. т. 0,2 S | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.17* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы тока электромагнитные | от 0,5/5 до 3000/5, (1А) f: 50 Гц | кл. т. 0,2 S | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.18* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Источники питания постоянного тока | от 0 до 1000 В | 0,06 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от 0 до 30 А | 0,6 % |  |
| 13.19* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установки пробойные | от 0 до 35 кВ | 1,5 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.20** | 2 | 26.51/ 99.013 | Сумматоры электронные многофункциональные для учета электрической энергии, УСПД | Согласно конфигурации | = 0,01 % и менее точные; ± 1 единица младшего разряда = 1 с и менее точные; = 0,5 с/сут и менее точные | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 15.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Измерители параметров реле | до 100000 мс | δ = ± 0,005 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 15.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Секундомеры электронные «Интеграл С-01» | от 0,01 до 36·103 с | ± (9,6·10-6Тх+0,01) с Тх – значение измеренного интервала времени | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 15.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Секундомеры механические | от 0 до 60 мин | кл. т. 1; 2 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 16.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Счетчики электронные, электромеханические для учета готовой продукции | 1012 минус 1 ед. счета | 0,01 % 1 ед. счета мл. разряда | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 16.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Электронные вольтметры переменного тока | от 1·10-3 до 300 В f: 45 - 50·106 Гц | 0,5 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 16.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Осциллографы электроннолучевые универсальные | от 0 до 100 МГц от 0,2·10-3 до 300 В | 2 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 23.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 | Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) | от 5 до 100 А 57,7/100 В 230/400 В | кл. т. 0,2S Пределы допускаемой погрешности предоставления информации, получаемой от цифрового первичного преобразователя - ± 1 единица младшего разряда измеренной величины. Пределы допускаемой абсолютной погрешности по времени суточного хода часов – ± 5 с/сут. | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 23.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 | Автоматизированные информационно-измерительные системы управления технологическим процессом отпуска нефтепродуктов | от 2 до 999,99 дм3 | ± 1,0 % ± 0,25 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 23.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 | Системы измерительные АЛКО | до 99999 л Ду 20, 32, 40, 50 мм от 3 % до 60 % от 1°С до 80°С | ± 0,5 % 0,5°С | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 25.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.025 | Пульсовые оксиметры (пульсоксиметры) | Насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом SpO2 (сатурация): От 50 % до 100 % | ∆ = ±2 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | Частота пульса: От 15 до 350 уд/мин | ∆ = ±2 уд/мин или δ = ±2 % (большее из значений) | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |