ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1* | 2 | 26.51/99.011 | Спектрорадиометры СРП-86 Радиометры РАТ-2П-Кварц-41 | Энергетическая освещенность: 10-2 - 2·103 Вт/м2 10 - 2·103 Вт/м2 | ± (7 % - 12 %) ± 6 % | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 11.2* | 1,2 | 26.51/99.011 | Денситометры проходящего света, денситометры отраженного света, негатоскопы, в т.ч. наборы мер оптической плотности | Оптическая плотность: 0 - 4 Б Оптическая плотность: 0 - 2,5 Б Яркость: 3·102 - 3·105 кд/м2 Оптическая плотность: 0 - 4 Б | ± (0,02 - 0,04) Б ± (0,02 - 0,04) Б ± 15 % ± (0,04 - 0,08) Б | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 11.3* | 2 | 26.51/99.011 | Яркомеры Фотометры типа: ФПЧ ФОН | Яркость: 10-4 - 10-8 кд/м2 Яркость: 1,4·10-3 - 5·104 кд/м2 Освещенность: 10-3-104 лк | ± (5 % - 10 %) ± 10 % ± (15 % - 25 %) | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 11.4* | 1,2 | 26.51/99.011 | Измерители яркости фона «Пеленг СЛ-02» | Яркость фона: 10 - 20000 кд/м2 | ± 15 % | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 11.5* | 2 | 26.51/99.011 | Фотометры типа: ФМШ, ФОУ, ФО | Коэффициент пропускания: (0 - 100) % Т Коэффициент отражения: (0 - 100) % R | ± (0 - 3) % Т ± (1 - 10) % R | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 11.6* | 1,2 | 26.51/99.011 | Фильтры сетчатые металлические Приборы для измерения метеорологической дальности видимости МДВ | Коэффициент пропускания: (0 - 100) % Т | ± 0,5 % ± 1,0 % | ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск |
| 11.7* | 1,2 | 26.51/99.011 | Лампы накаливания, светоизмерительные, в т.ч. эталонные для собственных нужд | Сила света 1- 1500 кд | ± (3 % - 5 %) | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 11.8* | 1,2 | 26.51/99.011 | Пиранометры «Пеленг СФ-06» | Энергетическая освещенность: 0,01 - 1,6 кВт/м2 | ± 10 % | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 11.9* | 1,2 | 26.51/99.011 | Балансомеры «Пеленг СФ-08-21» | Радиационный баланс (разность значений энергетической освещенности): 0,01 - 2 кВт/м2 | ± 10 % | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 11.10* | 1,2 | 26.51/99.011 | Актинометры «Пеленг СФ-12» | Энергетическая освещенность: (0,04 - 1,1) кВт/м2 | ± 3 % | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 11.11* | 1,2 | 26.51/99.011 | Станции актинометрические СФ-14 | Энергетическая освещенность: 0,04 - 1,1 кВт/м2 0,01 - 1,6 кВт/м2 Радиационный баланс (разность значений энергетической освещенности): от минус 0,7 до ± 1,1 кВт/м2 | ±3 % ± 10 % ± 10 % | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 11.12* | 1,2 | 26.51/99.011 | Комплекты фильтров светорассеивающих КФС-1 | Диапазон номинальных значений коэффициента диффузного пропускания фильтра 6296.00.00.120: от 0,00000032 до 0,00001774 Диапазон метеорологической оптической дальности (МОД), имитируемый фильтром: - фильтр 6296.00.00.120 от 10 до 550 м; - фильтр 6296.00.00.110 от 5 до 499 м; фильтр 6296.00.00.110-01 от 500 до 4999 м; фильтр 6296.00.00.110-02 от 5000 до 14000 м | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения коэффициента диффузного пропускания фильтра 6296.00.00.120: ± 3 % | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 11.12* | 1,2 | 26.51/99.011 | Комплекты фильтров светорассеивающих КФС-1 |  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения коэффициента диффузного пропускания фильтра 6296.00.00.120: ± 3 % | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 11.13* | 1,2 | 26.51/99.011 | Нефелометры «Пеленг СЛ-03» | Метеорологическая оптическая дальность видимости: 10 - 50000 м 10 - 10000 м 10000 - 30000 м | ± 10 % ± 20 % | ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск |
| 22.1* | 1,2 | 26.51/99.022 | Системы аэродромные автоматизированные метеорологические «АМИС-ПЕЛЕНГ СФ-09» | Метеорологическая оптическая дальность видимости: 20 - 250 м 250 - 3000 м 3000 - 6000 м 6000 – 10000 м Высоты: 5 - 100 м 100 - 2000 м 2000 - 8000 м Мгновенная скорость ветра: 1 - 10 м/с более 10 м/с Направление ветра от 0° до 360° Температура от минус 60 °С до 65 °С Атмосферное давление: 600 - 1100 гПа Относительная влажность: 2 % - 90 % 90 % - 99 % | ± 15 % ± 10 % ± 20 % ± 35 % ± 5 м ± 10 % ± 5 % ± 0,5 м/с ± 5 % ± 3 ° ± 0,4 °С ± 0,33 гПа ± 4 % ± 5 % | ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск |
| 22.2* | 1,2 | 26.51/99.022 | Автоматизированные метеорологические измерительно-информационные системы (автоматизированные метеостанции) С-01 | Влажность от 10 % до 100 % Температура: от минус 50 °С до 50 °С от минус 40 °С до минус 30 °С от минус 30 °С до 50 °С | ± 5 % ± 0,5 °С ± 0,3 °С ± 0,2 °С | ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск |
| 22.3* | 1,2 | 26.51/99.022 | Измерители облачности «СД-02-2006» | Высоты: 5 - 100 м 100 - 2000 м 2000 - 8000 м | ± 5 м ± 10 % ± 5 % | ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск |
| 22.4* | 1,2 | 26.51/99.022 | Приборы для определения продолжительности солнечного сияния «Пеленг ВК-05» | Номинальное значение энергетической освещенности, соответствующее пороговому уровню срабатывания: 120 Вт/м2 | ± 10 % | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 22.5* | 1,2 | 26.51/99.022 | Датчики осадков «Пеленг СФ-11» | Количество осадков: 0,2 - 125 мм | ± (0,1+0,05·К***), мм | ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск |
| 22.6* | 1,2 | 26.51/99.022 | Анеморумбометры «Пеленг СФ-03» | Мгновенная скорость ветра до 10 м/с 10 - 55 м/с Направление ветра за 3 - 5 с: 0° до 360° | ± 0,5 м/с ± 5 % ± 3° | ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск |