ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1* | 2 | 26.51/99.001 | Стойки С-I, С-II, C-III, C-V Штативы Ш-I, Ш-II, Ш-III, ШМ-I, ШМ-II, ШМ-III | (0 – 250) мм | Допустимое отклонение от плоскостности (0,6 – 4,0) мкм прогиб ± (0,002–0,04) мм | г. Могилев-35, 212035 |
| 1.2* | 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | (0,5 – 100) мм | кл.т. 4, 5 |  |
| 1.3* | 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | (0 – 1000) мм | ц.д. 1 мм ± (0,01 – 0,2) мм |  |
| 1.4* | 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | (0 – 50000) мм | кл.т. 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5* | 2 | 26.51/99.001 | Щупы № 1, 2, 3, 4 | (0,02 – 1,0) мм | кл.т. 2 | г. Могилев-35, 212035 |
| 1.6* | 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмасы | (0 – 1000) мм | ц.д. 0,1; 0,01 мм |  |
| 1.7* | 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры микрометрические | (0 – 100) мм | кл.т. 2 |  |
| 1.8* | 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | (0 – 100) мм | ± (1,0 – 1,5) мкм |  |
| 1.9* | 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры микрометрические | (50 – 600) мм | ± (8 – 20) мкм |  |
| 1.10* | 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | (6 – 1000) мм | кл.т. 1, 2 |  |
| 1.11* | 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | (0 – 1000) мм | ± (0,0007 – 0,02) мм |  |
| 1.12* | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры | (0 – 1000) мм | кл.т. 1, 2 |  |
| 1.14* | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | (0 – 10) мм | кл.т. 0, 1, 2 |  |
| 1.16* | 2 | 26.51/99.001 | Угольники поверочные | (60 – 400) мм | кл.т. 2 |  |
| 1.17* | 2 | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом | от 0 º до 180 º | ц.д. 2 ʹ, 5 ʹ, 10 ʹ ±2 ʹ, ±5 ʹ, ±10 ʹ |  |
| 1.19* | 2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры индикаторные типа ТН-10, ТР-10 | (0 – 10) мм | ц.д. 0,01 мм ±0,018 мм |  |
| 2.4** | 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные в т.ч. электронные | (0,2 – 50 000) г | кл.т. высокий, кл.т. средний |  |
| 2.6** | 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные в т.ч. электронные | (0,001 – 200) г | кл.т. специальный |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7* | 2 | 26.51/99.002 | Гири общего назначения | (1,0 – 100) г | кл.т. F1 | г. Могилев-35, 212035 |
| 3.2** | 2 | 26.51/99.003 | Испытательные машины и прессы | до 50 кН (5000 кгс) | δ = ±1 % |  |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры кислородные показывающие в т.ч. с сигнализирующим устройством | (0 – 60) МПа | кл.т. 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 |  |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления в унифицированный выходной сигнал | Верхний предел измерений: 1, 2, 5, 6, 10 МПа Выходной сигнал от 4 до 20 мА | кл.т. 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 |  |
| 4.3** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры, манометры и мановакуумметры показывающие и самопишущие, дифманометры (перепадомеры, уровнемеры) показывающие и самопишущие, приборы контроля показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений: для манометров и дифманометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 МПа для мановакуум-метров: 0,06; 0,15; 0,3 МПа для приборов контроля: 0,1 МПа | кл.т. 0,5 (для приборов контроля); кл.т. 0,6; 1,0; 1,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4* | 2 | 26.51/99.004 | Дифманометры показывающие и самопишущие, измерительные преобразователи давления и перепада давления (перепадомеры, уровнемеры) с унифицированным пневматическим выходным сигналом | Верхний предел измерений: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6 МПа Выходной сигнал: от 20 до 100 кПа | кл.т. 1,0; 1,5; 2,0 | г. Могилев-35, 212035 |
| 4.5** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие, показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений: для манометров 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа для мановакуумметров: 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл.т. 0,6; 1,0; 1,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6* | 2 | 26.51/99.004 | Дифманометры показывающие и самопишущие, измерительные преобразователи давления и перепада давления (перепадомеры, уровнемеры) с унифицированным электрическим сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: 0,06; 0,1; 0,164; 0,25; 0,4; 0,6 МПа Выходной сигнал: (4 – 20) мА (0 – 5) мА | кл.т. 1,0; 1,5 | г. Могилев-35, 212035 |
| 4.7* | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным пневматическим выходным сигналом | Верхний предел измерений: 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа Выходной сигнал: от 20 до 100 кПа | кл.т. 0,5; 1,0; 1,5 |  |
| 4.8* | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа Выходной сигнал: (4 – 20) мА (0 – 5) мА | кл.т. 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры самопишущие, показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений: 10, 16, 25, 40, 60 МПа | кл.т. 0,5; 1,0; 1,5 | г. Могилев-35, 212035 |
| 4.10** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие и приборы контроля, показывающие и регистрирующие | Верхний предел измерений: для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 МПа для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3 МПа для приборов контроля: 0,1 МПа | кл.т. 2,5 – для всех приборов и кл.т. 4,0 – для манометров и мановакуумметров |  |
| 4.11** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров: 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров: 0,5 МПа (избыточное давление) 0,9; 1,5; 2,4 Мпа | кл.т. 2,5, 4,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие и самопишущие, преобразователи давления и перепада давления (перепадомеры, уровнемеры) с унифицированным пневматическим выходным сигналом | Верхний предел измерений: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 МПа | кл.т. 0,5 | г. Могилев-35, 212035 |
| 4.13* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие и самопишущие и измерительные преобразователи давления и перепада давления (перепадомеры, уровнемеры) с унифицированным электрическим сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 МПа | кл.т. 0,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.14* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие и самопишущие, преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным пневматическим выходным сигналом | Верхний предел измерений: для манометров и дифманометров: 0,4; 0,6 МПа для мановакуумметров: 0,5 МПа Выходной сигнал: (20 – 100) кПа | кл.т. 0,5 | г. Могилев-35, 212035 |
| 4.15* | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным пневматическим выходным сигналом | Верхний предел измерений: 10, 16, 25, 40, 60 МПа Выходной сигнал: (20 – 100) кПа | кл.т. 0,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.16* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие и самопишущие и измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: для манометров и дифманометров: 0,4; 0,6 МПа для мановакуумметров: 0,5 МПа Выходной сигнал: (4 – 20) мА (0 – 5) мА | кл.т. 0,5 | г. Могилев-35, 212035 |
| 4.17* | 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры показывающие и измерительные преобразователи давления с унифицированным пневматическим выходным сигналом | Верхний предел измерений: минус 0,06, минус 0,1 МПа Выходной сигнал: (20 – 100) кПа | кл.т. 0,5; 1,0; 1,5 |  |
| 4.18* | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления с унифицированным электрическим токовым сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: минус 0,06, минус 0,1 МПа Выходной сигнал: (4 – 20) мА (0 – 5) мА | кл.т. 0,5; 1,0; 1,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.19* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры деформационные | Верхний предел измерений: 0,01; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл.т. 0,25; 0,4 | г. Могилев-35, 212035 |
| 4.20* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры деформационные | Верхний предел измерений: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16 МПа | кл.т. 0,15 |  |
| 4.21* | 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры деформационные | Верхний предел измерений: минус 0,1 МПа | кл.т. 0,15; 0,25; 0,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1* | 2 | 26.51/99.007 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления, дифманометры-расходомеры | Измерение расхода и количества жидкостей и газов с сужающими устройствами, устанавливаемыми в заполненных трубопроводах круглого сечения с внутренним диаметром от 14,5 до 1000 мм Пределы номинальных перепадов давления: от 100 Па до 0,63 МПа | кл.т. 0,5; 1,0; 1,5; 2,5 | г. Могилев-35, 212035 |
| 7.2* | 2 | 26.51/99.007 | Уровнемеры буйковые | (0 – 10) м | ±1 %, ±1,5 %, ±2,5 % |  |
| 9.6* | 2 | 26.51/99.009 | Анализатор автоматический фракционного состава нефтепродуктов «АФСА» | от 20 ºС до 360 ºС от 2 до 5 см3/мин | Δt = ± 0,5 ºС Δ = ± 0,5 см3/мин |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.7* | 2 | 26.51/99.009 | Сигнализаторы довзрывоопасных концентраций | от 0 % НПКР до 100 % НПКР | Δ = от ±4 % НКПР (НПВ) Порог срабатывания Δ = ±1 % НКПР (НПВ) от установленного значения | г. Могилев-35, 212035 |
| 10.1* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные, в т.ч. ртутные | от минус 30 ºС до 250 ºС | ±0,5 ºС |  |
| 10.2* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные, в т.ч. ртутные | от 100 ºС до 250 ºС | ±0,1 ºС |  |
| 10.3* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические | от минус 30 ºС до 400 ºС | кл.т. 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 |  |
| 10.4* | 2 | 26.51/99.010 | Термопреобразователи сопротивления из неблагородных металлов | от 0 ºС до 300 ºС | кл.т. А, В, С |  |
| 10.5* | 2 | 26.51/99.010 | Термопреобразователи сопротивления платиновы | от 0 ºС до 650 ºС | кл.т. А, В, С |  |
| 10.6* | 2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 ºС до 650 ºС | кл.т. 1,0; 1,5 |  |
| 10.7* | 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 ºС до 650 ºС | кл.т. 0,25; 0,5; 1,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.8* | 2 | 26.51/99.010 | Измерительные преобразователи температуры (сопротивления) в унифицированный пневматический сигнал | от 0 ºС до 400 ºС Выходной сигнал: (20 – 100) кПа | кл.т. 0,5; 0,6; 1,0; 1,5 | г. Могилев-35, 212035 |
| 10.9* | 2 | 26.51/99.010 | Измерительные преобразователи температуры (сопротивления) в унифицированный электрический сигнал | от 0 ºС до 400 ºС Выходной сигнал: (4 – 20) мА (0 – 20) мА (0 – 5) мА | кл.т. 0,2; 0,3; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5 |  |
| 10.10* | 2 | 26.51/99.010 | Измерительные преобразователи температуры (напряжения) в электрический выходной сигнал | от 0 ºС до 400 ºС Выходной сигнал: (4 – 20) мА (0 – 20) мА (0 – 5) мА | кл.т. 0,5; 0,6; 1,0 |  |
| 10.11* | 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 50 ºС до 1100 ºС | кл.т. 0,5 – 2,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.12** | 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические. Приборы контроля показывающие и самопишущие (температуры, давления, уровня, расхода) Электронные вторичные приборы «Philips», «Протроник», произведенные до 1975г. Регуляторы температуры | от минус 50 ºС до 1200 ºС (0 – 5) мА (0 – 20) мА (4 – 20) мА (0 – 10) В от 0 ºС до 600 ºС от 0 ºС до 800 ºС | кл.т. 0,25; 0,5; 1,0 кл.т. 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 кл.т. 1,0; 1,5 кл.т. 1,0; 1,5; 2,5 | г. Могилев-35, 212035 |
| 10.13* | 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи термоэлектрические технические из благородных металлов ПП(S) | от 0 ºС до 1200 ºС | класс допуска 2 |  |
| 10.14* | 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи термоэлектрические технические из неблагородных металлов ХА(К), ХК(L) | от 0 ºС до 1000 ºС | класс допуска 2, 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.15* | 2 | 26.51/99.010 | Гигрометры психрометрические | от 0 ºС до 25 ºС от 15 % до 95 % | ±0,2 ºС ±6 % | г. Могилев-35, 212035 |
| 11.1* | 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры | от 0 % до 100 % (220 – 1100) нм | ±1 % ±0,5 нм |  |
| 11.2** | 2 | 26.51/99.011 | Колориметры фотоэлектрические | от 0 % до 100 % | ±0,5 % |  |
| 13.3** | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока, в т.ч. в составе комбинированных приборов | (15∙10-3 – 600) В 50 Гц | кл.т. 1,0 – 4,0 |  |
| 13.6** | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока, в т.ч. в составе комбинированных приборов | (1∙10-6 – 30) А | кл.т. 1,0 – 4,0 |  |
| 13.8** | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока, в т.ч. в составе комбинированных приборов | (2∙10-5 – 25) А 50 Гц | кл.т.1,0 – 4,0 |  |
| 13.12* | 2 | 26.51/99.013 | Счетчики электрической энергии трехфазные статические | 3·57,7 (100) В 3·230 (400) В 5(7,5) А 5(60) А | кл.т. 0,5S кл.т. 1,0 кл.т. 2,0 кл.т. 0,5S кл.т. 1,0 |  |