ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | от 0,3 до 100,0 мм | кл. т. 4; 5 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
|  |  |  | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные | от 0,3 до 100,0 мм | 4 разряд |  |
|  |  |  |  | от 0,5 до 100,0 мм | 3; 4 разряд |  |
| 1.2* | 2 | 26.51/99.001 | Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины (плоскопараллельные и радиусные боковики) | размеры плоскопараллельных боковиков: 9; 10; 75 мм, радиусных R: 2; 5; 10; 15 мм | ∆ = ± (1 - 2) мкм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.3* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | от 0 до 5000 мм | ∆ = ± (1,0 - 2,0) мм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.4** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Метры деревянные брусковые, метры складные металлические | от 0 до 1000 мм | ∆ = ± (1,0 - 1,5) мм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.5** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм | ∆ = ± (0,1 - 0,2) мм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.6* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 50000 мм | кл. т. 2; 3 ∆ = ± [0,40 + 0,20·(L – 1)] мм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.7* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Щупы Клин для измерения зазоров | от 0,02 до 1,00 мм от 0,5 до 15,0 мм | кл. т. 1; 2 ∆ = ± (3 - 16) мкм ∆ = ± 0,1 мм | ул.Берковича,10, 225710, г. Пинск |
| 1.8* | 2 | 26.51/99.001 | Линейки поверочные типа ШД, ШП, ШПХ | от 400 до 3000 мм | кл. т. 1; 2 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
|  |  |  | Линейки поверочные ЛД, ЛТ, ЛЧ | от 50 до 500 мм | кл. т. 0; 1 |  |
| 1.9** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмасы | от 0 до 2000 мм от 0 до 1000 мм от 0 до 2000 мм | ∆ = ± (0,02 – 0,2) мм ∆ = ± (0,03 – 0,15) мм ∆ = ± (0,03 – 0,2) мм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.10** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Стенкомеры индикаторные | от 0 до 50 мм | ∆ = ± (0,01 – 0,1) мм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.11** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 50 мм | ∆ = ± (0,01 – 0,1) мм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.12** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры микрометрические | от 50 до 1250 мм | ∆ = ± (4,0 – 20,0) мкм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.13** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | от 6 до 160 мм | от 8 до 18 мкм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.14** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Микрометры Меры установочные | от 0 до 600 мм от 25 до 575 мм | ∆ = ± (2,0 – 10,0) мкм ∆ = ± (1,0 – 4,0) мкм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.15** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные | от 0 до 2000 мм | ∆ = ± (3 – 36) мкм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.16* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Калибры гладкие для цилиндрических валов и отверстий | до 500 мм | квалитет 6 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.17** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Индикатор часового типа | от 0 до 50 мм | ∆ = ± (8 – 40) мкм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.18* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Угольники поверочные | высота до 630 мм | кл. т. 1; 2 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.19* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 0,8 мм | ∆ = ± (7 – 15) мкм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.20* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | от минус 0,1 до 0,1 мм | ∆ = ± (0,4 – 1,2) мкм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.21* | 2 | 26.51/99.001 | Оптиметры | от 0 до 500 мм | ∆ = ± (0,2 - 0,3) мкм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.22* | 2 | 26.51/99.001 | Прибор ППИ-4 | от 0 до 10 мм | ∆ = ± 3 мкм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.23** | 2 | 26.51/99.001 | Измеритель деформации клейковины | от 0 до 150,7 усл. единиц | ∆ = ± (0,5 - 2,5) усл. единиц | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.24** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Угломеры | от 0° до 360° | ∆ = ± (2 – 10)´ | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.25* | 2 | 26.51/99.001 | Прибор контактный типа КПУ-3 | от 10° до 100° | ∆ = ± (3 – 5)" | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.26* | 2 | 26.51/99.001 | Меры плоского угла призматические 2, 3 типов рабочие | от 10° до 100° | ∆ = ± 30" кл. т. 2 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.27* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры | от 1 до 120 м | ∆ = ± 10" | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.28* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Стойки и штативы для измерительных головок | от 0 до 630 мм | от 0,6 до 4,0 мкм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.29** | 2 | 26.51/99.001 | Прибор Журавлева | V = 27 см3 | ∆ = ± 0,5 см3 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.30** | 2 | 26.51/99.001 | Машины для измерения длины текстильного полотна | от 0 до 250 м | = ± 0,25 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.31* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Рейка нивелирная | от 0 до 5000 мм | ∆ = ± 0,5 мм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.32** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Плиты поверочные и разметочные | от 250 до 2500 мм | ∆ = ± 8 мкм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.33** | 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 1000 мм | ∆ = ± (1 – 20) мкм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.34* | 2 | 26.51/99.001 | Линзы пробные очковые | от минус 20 до минус 0,25 дптр; от 0,25 до 20 дптр; | ∆ = ± 0,06 дптр | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.35* | 2 | 26.51/99.001 | Линейки скиаскопические | от минус 19 до 19 дптр | ∆ = ± 0,12 дптр | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.36* | 2 | 26.51/99.001 | Периметры | от 0° до 90° | ∆ = ± 3°; ∆ = ± 2,5° | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.37* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Лупа измерительная | от 0 до 20 мм | ∆ = ± 0,02 мм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.38* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Уровни строительные УС | от 200 до 3000 мм | ∆ = ± (5 - 30) мм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.39* | 1,2 | 26.51/99.001 | Рейки дорожные универсальные | от 0 до 3000 мм; от 0 ‰ до 100 ‰ | отклонение от плоскостности не более 0,2 мм; ∆ = (0,5 – 3,0) ‰ | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.40** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Ростомеры | от 0 до 2200 мм | ∆ = ± 4,0 мм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.41** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Вилка лесная измерительная | от 0 до 1000 мм | ∆ = ± 2,5 мм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.42** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Тонометры внутриглазного давления | от 7 до 23 мм рт. ст. свыше 23 до 50 мм рт. ст. | ∆ = 2 мм рт.ст ∆ = 5 мм рт.ст | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 1.43* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Авторефрактокератометры | от минус 25 до плюс 25 дптр | = 0,25 дптр | ул.Берковича,10, г. Пинск |
|  |  |  |  | от 5,0 до 13 мм | = 0,02 мм |  |
|  |  |  |  | от 0° до 180° | Δ = ± 5° |  |
| 2.1** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы настольные циферблатные | от 0,02 до 10 кг | кл. т. средний ∆ = ± (1,5 – 2,5) е, где е - цена деления | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 2.2** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы настольные гирные | от 0,2 до 20 кг | кл. т. средний ∆ = ± (1,5 – 2,5) е, где е - цена деления | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 2.3** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы настольные электронные | от 0,02 до 35 кг | кл. т. средний ∆ = ± (0,5 – 1,5) е, где е - цена деления | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 2.4** | 2 | 26.51/99.002 | Весы для проб картофеля | 5 кг | ∆ = ± 1 дел | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 2.5** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы специального назначения: весы маслопробные; квадрант весовой и номерной | масса пробы от 5 до 10 г от 5 до 1000 г | ∆ = ± 5 мг ∆ = ± 1 дел | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 2.6** | 2 | 26.51/99.002 | Весы торсионные | от 0,5 до 1000 мг | ∆ = ± (1 – 10) мг | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 2.7** | 1,2 | 26.51/99.002 | Гири общего назначения | от 10 г до 10 кг | кл. т. М2 ∆ = ± (6,0 – 1600) мг кл.т. М3 ∆ = ± (20 – 5000) мг | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 2.8* | 1,2 | 26.51/99.002 | Гири эталонные | от 1·10-5 до 20 кг от 1·10-6 до 1 кг 20 кг | кл. т. М1 ∆ = ± (0,25 – 1000) мг кл. т. F2 ∆ = ± (0,06 – 16) мг кл. т. F2 ∆ = ± 300 мг | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 2.9* | 1,2 | 26.51/99.002 | Гири общего назначения | 20 кг, 500 кг от 1·10-2 до 1000 г от 0,001 до 1 кг | кл.т. М1 ∆ = ± 1 г, ∆ = ± 25 г кл. т. М1 ∆ = ± (0,25 – 50) мг кл. т. F1 ∆ = ± (0,1 - 5) мг | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 2.10** | 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные | от 0,02 до 20 кг | ∆ = ± (0,5 – 3) е, где е – цена деления | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 2.11** | 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные эталонные | от 0,02 до 20 кг | ∆ = ± (0,02 – 10000) мг | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 2.12** | 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные эталонные | от 0,02 до 1 кг | 1 разряд, 2 разряд | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 2.13** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы и весовые дозаторы автоматические дискретного действия | от 5 до 5000 кг | ∆ = ± (0,5 – 1,5) е, где е – цена деления | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 2.14** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы платформенные передвижные и врезные | от 2,5 до 1000 кг | ∆ = ± (0,5 – 2,5) е, где е – цена деления | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 2.15** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы автомобильные стационарные и передвижные | от 200 до 60000 кг | ∆ = ± (0,5 – 2,5) е, где е – цена деления | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 2.16** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы монорельсовые | от 50 до 1000 кг | ∆ = ± (0,5 – 2,5) е, где е – цена деления | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 2.17** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы специального назначения: весы счетные коромысловые | от 0,025 до 500 кг | ∆ = ± (0,5 – 2,5) е, где е – цена деления | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 2.18** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы элеваторные (бункерные) | от 250 до 5000 кг | ∆ = ± (0,5 – 2,5) е, где е – цена деления | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 2.19** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы электронные платформенные | до 5000 кг | ∆ = ± (0,5 – 1,5) е, где е – цена деления | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 2.20** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы электронные медицинские | до 150 кг | ∆ = ± (0,5 – 1,5) е, где е – цена деления | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 3.1** | 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Бринелля | от 8 до 450 НВ | ∆ = ± (3 – 5) НВ | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 3.2** | 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Виккерса | от 8 до 2000 НV | ∆ = ± (3 – 5) НV | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 3.3** | 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Роквелла | шкала С от 20 до 67 HRC; шкала А от 70 до 93 HRA; шкала В от 25 до 100 HRB | ∆ = ± (1 – 1,5) HRC ∆ = ± 1,2 HRA ∆ = ± 2 HRB | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 3.4** | 1,2 | 26.51/99.003 | Машины испытательные | до 1000 кН | = ± (1 % – 2 %) | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 3.5** | 1,2 | 26.51/99.003 | Прессы гидравлические | до 2000 кН | = ± (1 % – 2 %) | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 3.6* | 1,2 | 26.51/99.003 | Ключи динамометрические | от 1 до 800 Н/м | = ± (2,5 %– 4 %) | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 3.7* | 2 | 26.51/99.003 | Динамометры общего назначения | от 0,01 до 500 кН | = ± 2 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 4.1** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, дифманометры, манометры кислородные, приборы контроля (в том числе показывающие, самопишущие, сигнализирующие) | от минус 0,1 до 60 МПа | кл. т. от 0,6 до 4,0 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, вакуумметры, деформационные эталонные | от минус 0,1 до 0 МПа от 0 до 6 МПа от 0 до 60 МПа | кл. т. от 0,25 до 0,4 кл. т. от 0,15 до 0,4 кл. т. от 0,25 до 0,4 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 4.3* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры Грузопоршневые | от минус 0,095 до 6 МПа | кл. т. от 0,05 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 4.4** | 2 | 26.51/99.004 | Тягомеры, напоромеры, тягонапоро- меры: мембранные, жидкостные | от минус 40 до 40 кПа | кл. т. 1,0 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 4.5** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры с унифицированным токовым выходным сигналом | от 0 до 60 МПа от 0 до 20 мА | кл. т. 1,5 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 4.6* | 2 | 26.51/99.004 | Микроманометры с наклонной трубкой | от 0 до 2,5 кПа | кл. т. 1,5 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 4.7** | 2 | 26.51/99.004 | Преобразователи давления, разности давлений с унифицированными аналоговыми и цифровыми выходными сигналами | от минус 0,1 до 0 МПа от 0 до 6 МПа от 0 до 60 МПа выходной сигнал: от 0 до 20 мА | δ= ± 0,25 % δ = ± 0,15 % δ = ± 0,25 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 4.8* | 1,2 | 26.51/99.004 | Сфигмоманометры мембранные, измерители артериального давления | от 0 до 300 мм рт. ст. | ∆ = ± 3 мм рт. ст. | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 4.9* | 1,2 | 26.51/99.004 | Барометры мембранные метеорологические. Приборы комбинированные с функцией измерения атмосферного давления | от 30 до 120 кПа | ∆ = ± 0,2 кПа | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 6.1** | 1,2 | 26.51/99.006 | Спидометры | от 20 до 220 км/ч | погрешность: до 60 км/ч: ∆ = ± 4 км/ч, свыше 60 км/ч: ∆ =+ [4+ (5+n)] км/ч, (n = 0, 1, 2, 3) | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 6.2* | 1,2 | 26.51/99.006 | Установки для поверки спидометров | от 20 до 220 км/ч | = ± (1,0 % −1,5 %) | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 6.3** | 1,2 | 26.51/99.006 | Спидометры автомобильные электронные | от 0 до 60 км/ч от 0 до 5000 м | ∆ = + 8 км/ч = ± 5 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 6.4** | 1,2 | 26.51/99.006 | Тахографы электронные | от 20 до 180 км/ч до 999999,9 км до 24 ч | Δ = ± 3 км/ч δ = ± 1 % Δ = ± 5 с/сутки | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 6.5** | 1,2 | 26.51/99.006 | Тахографы цифровые | от 0 до 220 км/ч; до 9999999,9 км; до 24 ч | Δ = ± 1 км/ч δ = ± 1 % Δ = ± 2 с/сутки | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 6.6** | 2 | 26.51/99.006 | Таксометры автомобильные электронные | от 0 до 99999 ед.сч. 1000 м; 3000 м; 5000 м; 360 с; 1800 с; 5000 с | δ = ± 0,5 %; δ = ± 1 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 7.1* | 2 | 26.51/99.107 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления с диаметром условного прохода от 100 до 300 мм для диафрагм а) сужающее устройство -диафрагма б) дифманометры-расходомеры | Диапазон номинальных перепадов давления от 4 до 250 кПа | = ± 0,04 % кл. т. 0,1; 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2,5 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 7.2** | 1,2 | 26.51/99.107 | Счетчики воды крыльчатые | Ду от 15 до 50 мм от 0 до 99999 м3 | = ± (2 % – 5 %) | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 7.3** | 1,2 | 26.51/99.107 | Счетчики воды турбинные | Ду 80 мм от 0 до 99999 м3 | = ± (2 % – 5 %) | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 7.4** | 2 | 26.51/99.107 | Теплосчётчики одноканальные и многоканальные, составные, имеющие в составе электромагнитные преобразователи расхода: электромагнитные,ультразвуковые | от 0,01 до 300 м3/ч | кл. т. 1 и менее точные | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 7.5** | 2 | 26.51/99.107 | Теплосчетчики на базе крыльчатых расходомеров | от 0,01 до 300 м3/ч | кл. т. 3 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 7.6* | 2 | 26.51/99.207 | Мерники эталонные Ι разряда | Вместимость 2 л; 5 л; 10 л; 20 л; 50 л; 100 л | = ± 0,02 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 7.7* | 2 | 26.51/99.207 | Мерники эталонные ΙΙ разряда | Вместимость 2 л; 5 л; 10 л; 20 л; 50 л; 100 л; 200 л | = ± 0,05 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 7.8** | 2 | 26.51/99.207 | Мерники технические | от 5 до 5000 л | кл. т. 1 = ± 0,2 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 7.9** | 2 | 26.51/99.207 | Мерники технические | от 5 до 10000 л | кл. т. 2 = ± 0,5 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 7.10* | 2 | 26.51/99.207 | Мерник металлический 2-го разряда для сжиженных газов | 10 дм3 | = ± 0,1 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 7.11** | 1,2 | 26.51/99.207 | Колонки топливораздаточные | от 25 до 250 л/мин | = ± (0,25 – 0,5) % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 7.12** | 2 | 26.51/99.207 | Колонки топливораздаточные для сжиженных газов | от 25 до 250 дм3/мин | = ± 1 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 7.13** | 2 | 26.51/99.207 | Колонки маслораздаточные | от 4 до 8 л/мин | = ± 0,5 % = ± 1 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 7.14** | 2 | 26.51/99.207 | Резервуары горизонтальные цилиндрические. Определение вместимости объёмным методом при помощи эталонных мерников. | от 3 до 10 м3 | = ± 0,5 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 7.15** | 2 | 26.51/99.207 | Резервуары горизонтальные цилиндрические. Определение вместимости объёмным методом при помощи счетчика жидкости и геометрическим методом. | от 3 до 200 м3 | = ± 0,2 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 7.16** | 2 | 26.51/99.207 | Резервуары вертикальные цилиндрические. Определение вместимости геометрическим и объёмным методом | от 100 до 400 м3 | = ± 0,2 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 7.17** | 2 | 26.51/99.207 | Автоцистерны калиброванные | от 0 до 15000 л | = ± 0,4 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 7.18** | 2 | 26.51/99.207 | Аппараты спиртоизмеряющие контрольные | от 35 до 200 дал/ч | = ± 0,5 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 7.19* | 2 | 26.51/99.207 | Дозаторы пипеточные | от 10 до 50000 мкл | ≥ 0,6 % СКО ≥ ± 0,2 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 9.2* | 2 | 26.51/99.009 | рН-метры (комплект с электродной системой) | от 0 до 14 рН | Δ = ± 0,03 рН | ул.Берковича,10, г. Пинск |
|  |  |  |  | от минус 4000 до 4000 мВ | Δ = ± 1,0 мВ |  |
|  |  |  |  | от минус 20 °С до 150 °С | Δ = ± 0,4 °С |  |
| 9.3** | 1,2 | 26.51/99.009 | Преобразователи промышленных и лабораторных иономеров, рН- метров, анализаторов жидкости (вторичные приборы без электродных систем) | от минус 20 рХ до 20 рХ | ∆ = ± 0,01 рХ | ул.Берковича,10, г. Пинск |
|  |  |  |  | от минус 20 рН до 20 рН | ∆ = ± 0,01 рН |  |
|  |  |  |  | от минус 4000 до 4000 мВ | Δ = ± 0,2 мВ |  |
|  |  |  |  | от минус 20 °С до 150 °С | Δ = ± 0,3 °С |  |
| 9.4** | 1,2 | 26.51/99.009 | Иономеры лабораторные (комплект с электродной системой), анализаторы жидкости | от 0 рХ до 7 рХ | ∆ = ± 0,03 рХ | ул.Берковича,10, г. Пинск |
|  |  |  |  | от 0 до 14 рН | ∆ = ± 0,04 рН |  |
|  |  |  |  | от минус 4000 до 4000 мВ | Δ = ± 0,5 мВ |  |
|  |  |  |  | от минус 20 °С до 150 °С | Δ = ± 0,3 °С |  |
| 9.5** | 1,2 | 26.51/99.009 | Хроматографы газовые аналитические | Предел детектирования согласно ТНПА (зависит от вида детектора) от 0 % до 100 % | ОСКО выходного сигнала (высота пика, площадь пика, время удерживания) от 0,1 % до 10 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 9.6** | 1,2 | 26.51/99.009 | Полярограф универсальный | от 0,00000005 до 0,001 моль/л | = ± 10 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 9.7** | 1,2 | 26.51/99.009 | Анализатор ртути | от 0,0015 до 0,0150 мкг/см3 | = ± 20 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 9.8** | 2 | 26.51/99.009 | Сигнализаторы взрывоопасных концентраций | от 0 до 50 % НКПР | ∆ = ± (5 % -10 %) НКПР | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 9.9** | 1,2 | 26.51/99.009 | Анализатор жидкости «Флюорат» | от 0,01 до 25 мг/дм3 | ∆ = ± (0,004 + 0,10·С) мг/дм3, где С – концентрация КВ | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 9.10** | 1,2 | 26.51/99.009 | Спектрометры, спектрофотометры атомно-абсорбционные, атомно-эмиссионные, оптико-эмиссионные | Оптическая плотность пробы от 0 до 2,5 Б; спектральный диапазон от 120 до 1100 нм | ОСКО ± 2 % и более; характеристическая концентрация и предел обнаружения в соответствии с описанием типа СИ в ГРСИ и СО РБ | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 9.11** | 2 | 26.51/99.009 | Фотометры пламенные | от 0,05 до 200 мг/дм3 | = ± 15,0 % ОСКО ≥ ± 1,0 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 9.12** | 1,2 | 26.51/99.009 | Анализаторы молока, анализаторы молока вискозиметрические, счетчики соматических клеток | от 0,1 до 99,9 с | δ = ± 5 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
|  |  |  |  | массовая доля жира от 0 % до 10 % | Δ = ± 0,05 % |  |
|  |  |  |  | массовая доля белка от 0 % до 6 % | Δ = ± 0,1 % |  |
|  |  |  |  | от 1020 до 1040 кг/м3 | ∆ = ± 0,3 кг/м3 |  |
|  |  |  |  | от 10 °Т до 30 °Т | ∆ = ± 1,6 °Т |  |
|  |  |  |  | от 4,00 до 10,00 рН | ∆ = ± 0,05 рН |  |
|  |  |  |  | от минус 0,400 °С до минус 0,650 °С | ∆ = ± 0,015 °С |  |
|  |  |  |  | от 0 до 107 клеток/см3 | δ = ± 10 % ОСКО ≥ ± 10 % |  |
|  |  |  |  | от 5 до 20000 бактерий/мкл | δ = ± 20 % ОСКО ≥ ± 10 % |  |
| 9.13** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные серы в нефти и нефтепродуктах | от 0,00030 % до 5,00 % | ∆ = ± (0,04 ∙ Х + 0,00017) % ОСКО ± 0,5 % и более | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 9.14** | 2 | 26.51/99.009 | Плотномеры | от 0,6 до 2,0 г/см3 | ∆ = ± 0,0001 г/см3 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 9.15** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы сельскохозяйственных и пищевых продуктов серии INFRATEC | массовая доля компонентов в мясных и молочных продуктах: жир от 0,5 % до 60,0 %; белок от 8,0 % до 26 %; влажность от 10 % до 80 % | ∆ = ± 1,0 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 9.16** | 2 | 26.51/99.009 | Системы дистилляционные автоматические, титраторы, блоки автоматического титрования | от 0 % до 100 % основного вещества | = ± 1,0 % ОСКО ≥ ± 1 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
|  |  |  |  | от 0 до 14 pH | Δ = ± 0,05 рН |  |
|  |  |  |  | от минус 2050 до 2050 мВ | Δ = ± 0,2 мВ |  |
| 9.17** | 2 | 26.51/99.009 | Хроматографы жидкостные | Предел детектирования в соответствии с ТНПА | ОСКО от 0,5 % до 10 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 9.18* | 1, 2 | 26.51/99.009 | Вискозиметр для определения условной вязкости лакокрасочных материалов ВЗ-246 | от 12 до 300 с | ± 3 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 9.19* | 1,2 | 26.51/99.009 | Приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | от 0 ‰ до 3,0 ‰, от 0 до 1350 мг/м3 | = 10 % = 10 % ∆ = ± 50 мг/м3 ∆ = ± 0,1 ‰ | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 9.20** | 1;2 | 26.51/99.009 | Кондуктометры, солемеры, анализаторы кондуктометрические, концентратомеры кондуктометрические, измерители кондуктометрические для микробиологических исследований жидких сред | от 0 до 100 См/м | δ = ± 1,0 % ∆ = ± (0,003 + 0,015χ) где χ - измеренное значение УЭП, мкСм/см γ = ± 1,0 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
|  |  |  |  | от 0 до 150 г/л | δ = ± 1,0 % |  |
|  |  |  |  | от минус 20 ºС до плюс 150 ºС | = 0,3 °С γ = ± 0,5 % |  |
| 9.21** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы состава и свойств биологических жидкостей | от 0 % до 100 %, в единицах измеряемой величины | Δ от 0 % до 50 %, в ед. измеряемой величины ОСКО ≥ ± 0,1 % , СКО ≥ ± 0,01 в ед. измеряемой величины | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 9.22* | 1, 2 | 26.51/99.009 26.51/99.010 | Приборы измерительные температуры и влажности, термогигрометры | от минус 40 С до 120 С от 0 % до 100 % | ∆ = ± 0,1 С ∆ = ± 2,0 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 9.23** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Влагомеры зерна, измерители влажности зерна, анализаторы влажности зерна | от 2 % до 45 %. | Δ = ± 1,0 %. | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 10.1* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры сопротивления | от минус 50 °С до 600 °С | класс АА, А, В, С | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 10.2** | 2 | 26.51/99.010 | Логометры | от минус 200 °С до 650 °С | кл. т. 1,0 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 10.3** | 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные | от минус 200 °С до 650 °С | кл. т. 0,5 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 10.4** | 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 50 °С до 1600 °С | кл. т. 1,0; 1,5 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 10.5** | 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 °С до 1600 °С | кл. т. 0,5 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 10.6** | 2 | 26.51/99.010 | Измерители, измерители-регуляторы, регистраторы технологических процессов | от минус 200 °С до 2500 °С; от 0 до 20 мА | γ = ± 0,25 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 10.7* | 1,2 | 26.51/99.010 | Комплекты термопреобразователей сопротивления | от минус 50 °С до 200 °С | класс А, В | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 10.8* | 2 | 26.51/99.010 | Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | от минус 50 °С до 600 °С от 0 до 20 мА | γ = ± 0,2 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 10.9* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры электронные | от минус 80 °С до 650 °С | ∆ = ± 0,05 ºС | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 10.10* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные в т.ч. ртутные | от 0 °С до 100 °С | ∆ = ± 0,2 С | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 10.11* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные стеклянные рабочие, в том числе электроконтактные | от минус 80 °С до 0 °С; от 0 °С до 100 °С; от 100 °С до 200°С; от 200 °С до 300 °С | ∆ = ± 0,3 С ∆ = ± 0,2 С ∆ = ± 0,3 С ∆ = ± 0,5 С | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 10.12* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические в т.ч. электроконтактные | от минус 50 °С до 300 °С | кл. т. 1,0 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 10.13* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры лабораторные | от минус 30 ºС до 70 °С | ц. д. 0,5 °С | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 10.14* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры ртутные | от минус 30 ºС до 20 °С | ц. д. 0,5 °С | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 10.15* | 2 | 26.51/99.010 | Гигрометры психрометрические | от 0 °С до 40 °С | ∆ = ± 0,2 °С | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 10.16* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры биметаллические | от минус 60 °С до 600 °С | ∆ = ± 0,5 °С кл. т. 1,0 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 10.17** | 2 | 26.51/99.010 | Устройства для качественного анализа антибактериальных веществ в молоке в составе: термостат-инкубатор | от 30 °С до 70 °С | ∆ = ± 0,5 °С | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 11.1* | 1,2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области и им подобные (анализаторы агрегации тромбоцитов, турбидиметрические гемокоагулометры и т.д.) | от 175 до 1100 нм | ∆ = ± 0,5 нм | ул.Берковича,10, г. Пинск |
|  |  |  |  | от 0,1 % Т до 100 % Т | ∆ = ± 0,5 % Т |  |
|  |  |  |  | от 0 до 2,5 Б | ∆ = ± 0,015 Б |  |
|  |  |  |  | от 1,0 до 999,9 с | ∆ = ± 0,2 с |  |
| 11.2** | 1,2 | 26.51/99.011 | Лабораторные рефрактометры | от 1,2 до 1,7 nD | ∆ = ± 1·10-4 nD | ул.Берковича,10, г. Пинск |
|  |  |  |  | от 0,0 % Brix до 95,0 % Brix; | Δ = ± 0,2 % Brix |  |
| 11.3** | 1,2 | 26.51/99.011 | Колориметры фотоэлектрические (абсорционные) | от 200 до 800 нм от 1 % до 100 % Т | ∆ = ± (0,5 − 3) нм ∆ = ± (0,5 % -4 %) Т СКО = 0,15 % | ул.Берковича,10, 225710, г. Пинск |
| 13.1** | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 1·10-4 до 1000 В | кл. т. 1,0 − 4,0 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 13.2** | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 1·10-4 до 1000 В | кл. т. 0,1 − 0,5 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 13.3** | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые, постоянного тока | от 1·10-7 до 1000 В | ∆ = ± (0,01 % − 4,0 %) | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 13.4** | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 1·10-5 до 1000 В, от 20 до 1·105 Гц | кл. т. 0,1 − 0,5 кл. т. 1,0 − 4,0 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 13.5** | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые | от 1·10-5до 1000 В, от 20 до 5·107 Гц | ∆ = ± (0,1% − 1,0 %) | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 13.6** | 1,2 | 26.51/99.013 | Потенциометр постоянного тока | от 1·10-6 до 2,1 В | кл. т. 0,02 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 13.7** | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1·10-9 до 30A | кл. т. 1,0 − 4,0 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 13.8* | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 1·10-9 до 30 A | кл. т. 0,1 − 4,0 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 13.9* | 1.2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1·10-9 до 30 А | кл. т. 0,1 − 0,5 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 13.10** | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 1·10-5 до 30 А | кл. т. 1,0 − 4,0 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 13.11** | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 1·10-6 до 1000 В | кл. т. 0,1 − 4,0 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 13.12* | 1,2 | 26.51/99.013 | Магазины сопротивления постоянного тока измерительные | от 1·10-3 до 1·105 Ом | кл. т. 0,02 − 1,5 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 13.13** | 1,2 | 26.51/99.013 | Омметры | от 1·10-3 до 1·1012 Ом | ∆ = ± (0,1% - 10 %) | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 13.14* | 1,2 | 26.51/99.013 | Мосты постоянного тока | от 1·10-4 до 1·106 Ом | кл. т. 0,1 и менее точные | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 13.15** | 1,2 | 26.51/99.013 | Клещи токоизмерительные | от 0 до 1500 А | кл. т. 0,5 – 4,0 от (0,05 · 10-3 I + 0,03 мкА) | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 13.16* | 1,2 | 26.51/99.013 | Приборы кабельные переносные | от 1·10-1 до 1·109 Ом от 0,001 до 5 мкФ | ∆ = ± (0,5 % − 2,5 %) | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 13.17** | 1,2 | 26.51/99.013 | Установка для поверки и градуировки электроизмерительных приборов У 300 | ~U до 1000 В − U до 1000 В, − I до 50А ~ I до 300 А | кгн < 2 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 13.18* | 2 | 26.51/99.013 | Источники питания | от 0 до 100 В от 0 до 10 А | δ = ± 0,2 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 13.19* | 2 | 26.51/99.013 | Установка для поверки термопреобразователей сопротивления АРМ ПТС | от 10 до 3000 Ом | δ = ± 0,01 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 13.20** | 1,2 | 26.51/99.013 | Мультиметры | − U от 0 до 1000 В; − I от 0 до 30 А; ~U от 0 до 1000 В; от 10 до 5·105 Гц; ~I от 0 до 30 А; от 10 до 103 Гц; R от 0 до 1 ГОм; C от 1·10-9 до 1·10-4 Ф; f от 1 до 106 Гц | δ = ± 0,025 % δ = ± 0,05 % δ = ± 0,1 % δ = ± 0,2 % δ = ± 0,04 % δ = ± 0,5 % δ = ± 0,005 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 15.1** | 1,2 | 26.51/99.015 | Частотомеры | от 0,1 до 5·107 Гц | δ = ± 1·10-7 | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 15.2* | 1,2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные | 9 ч 59 мин 59,99 с | ∆ = ± (0,5 − 1) с/сут ∆ = ± (9,6 · 10-6 Тх + 0,01) с | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 15.3* | 2 | 26.51/99.015 | Установки для поверки таксометров Бел-ТАКС/УПТ | 1000 м; 3000 м; 5000 м; 360 с; 1800 с: 5000 с | ∆ = ± 0,002 км δ = ± 0,1 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 16.1* | 1,2 | 26.51/99.016 | Осциллографы электронно-лучевые универсальные | полоса пропускания: от 0 до 100 МГц диапазон амплитуд: от 1·10-4 до 300 В | δ = ± 2 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 16.2* | 1,2 | 26.51/99.016 | Измерители неоднородностей линий | частота калибрационных меток от 0,1 до 10 МГц расстояние до неоднородности от 0 до 300 км | δ = ± 0,1 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 16.3* | 1,2 | 26.51/99.016 | Генераторы низкочастотные | от 20 до 200000 Гц от 1·10-3 до 100 В Кга от 0,003 % до 30 % | δ = ± 5·10-6 % δ = ± 2 % δ = ± 0,1 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 16.4** | 1,2 | 26.51/99.016 | Вольтметры аналоговые постоянного тока | от 1·10-6 до 1000 В | γ = ± 0,03 % δ = ± 0,03 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 16.5** | 1,2 | 26.51/99.016 | Вольтметры аналоговые переменного тока | от 1·10-5 до 1000 В от 20 до 5 ·107 Гц | δ = ± 0,1 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 16.6** | 1,2 | 26.51/99.016 | Вольтметры цифровые универсальные | от 1·10-5 до 1000 В от 0 до 50 МГц | δ = ± 0,01 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 16.7** | 1,2 | 26.51/99.016 | Пульсоксиметры | от 50 % до 100 %; от 15 до 350 уд./мин | ∆ = ± 2 %; ∆ = ± 1 уд./мин | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 16.8** | 2 | 26.51/99.016 | Электрокардиографы | от 0,03 до 10 мВ; от 15 до 350 уд./мин; от 0,02 до 10,0 с от 2,5 до 40 мм/мВ от 5 до 50 мм/с | = ± 7 %; ∆ = ± 2 уд./мин; = ± 5 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 16.9** | 2 | 26.51/99.016 | Мониторы пациента носимые и стационарные | от 0,03 до 10 мВ; от 15 до 350 уд./мин; от 70 % до 100 %; от минус 1°С до 50 °С; от минус 50 до 300 мм рт.ст.; СО2 от 0 % до 30 % об.д. О2 от 0 % до 100 % об.д. от 0 до 200 вд/мин от 2,5 до 40 мм/мВ от 5 до 50 мм/с | = ± 5 %; ∆ = ± 1 уд./мин; ∆ = ± 2 %; ∆ = ± 0,1 °С; ∆ = ± 1 мм рт.ст.; = ± 0,2 %; = ± 1 %; ∆ = ± 1 вд./мин; = ± 5 %; = ± 5 %; | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 17.1** | 2 | 26.51/99.017 | Радиометры для измерения удельной (объемной) активности гамма-излучающих нуклидов | до 1·106 Бк/кг (Бк/л) | δ = ± 12 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 19.1** | 1,2 | 26.51/99.019 | Стенды для балансировки автомобильных колес | от 0 до 2000 г | ∆ = ± (3 − 50) г | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 19.2* | 1,2 | 26.51/99.019 | Мотортестеры | от 0 до 40 В от 0 до 500 А от 0 до 6000 об/мин | ∆ = ± 0,1 В ∆ = ± 0,5 А δ = ± 1,5 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 19.3** | 2 | 26.51/99.019 | Прибор контроля света фар | от 0 до 173 угл. мин | Δ = ± 15 угл. мин | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 19.4** | 2 | 26.51/99.019 | Стенд для контроля, измерения и регулировки углов установки колес автомобилей | углы развала ±8°; угол схождения ± 5° | Δ = ± 3ʹ | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 23.1** | 1,2 | 26.51/99.02326.51/99.015 | Автоматизированные системы повременного учета стоимости телефонных разговоров | от 0 до 24 ч | ∆ = ± (1 − 10) с | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 23.2** | 1,2 | 26.51/99.02326.51/99.015 | Аппаратура коммутации и повременного учета телефонных соединений АКПУС «Бусел-АПП» | от 8 до 3600 с | ∆ = ±5с | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 23.3** | 2 | 26.51/99.02326.51/99.015 | Счетчики электронные, электронно-механические для учета готовой продукции | от 0 до 999999999999 ед.сч. | δ = ± 0,01 % | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 23.4** | 2 | 26.51/99.02326.51/99.207 | Автоматизированная информационно-измерительная система управления технологическим процессом отпуска нефтепродуктов «БЕРЛИО» | от 25 до 250 л/мин | δ = ± (0,25 % - 0,5 %) | ул.Берковича,10, г. Пинск |
| 23.5** | 2 | 26.51/99.02326.51/99.207 | Автоматизированная информационно-измерительная система управления технологическим процессом отпуска нефтепродуктов «Белнефтепродукт АЗС-сервис» | от 25 до 250 л/мин | δ = ± (0,25 % - 0,5 %) | ул.Берковича,10, г. Пинск |