|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0052 |
|  | от 08.01.1996 |
|  | на бланке № ______________ на 1 листе |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 06 марта 2025 года

к редакции 01 области аккредитации от 08 января 2025 года

| метрологической службы Полоцкого филиала республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проезд Заводской, 32, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| 3.9* |  | 1; 2 | 26.51/99.003 | Ключи динамометрические | от 0,5 до 1000 Н·м | δ = ±2,5 % и менее точные γ = ±2,5 % и менее точные |
| 25.11 ** |  | 1; 2 | 26.51/99.025 | Пульсоксиметры | от 50 % до 100 %; от 15 до 350 уд/мин | Δ = ±2 % и менее точные; Δ = ±2 уд/мин и менее точные; δ = ±2 % и менее точные |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева