|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0276 |
|  | от 08.11.2011 |
|  | на бланке № ____ на 12 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 июня 2023 года

управление метрологии службы менеджмента качества открытое акционерное общество "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ"

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1- первичная поверка; 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Казинца И.П., д. 121А, корпус 2, 220108, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/99.001 | Лазерные эллипсометры ЛЭФ-3М | от 0° до 360 от 0° до 90 | ц.д. 1 |
| 1.2* | 1,2 | 26.51/99.001 | Микрометры окулярные винтовые МОВ-1-16х, МОВ-1-15х | 0 - 8 мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.3* | 1,2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные (рабочие) набор 1, 2, 3, 11 | 0,3 - 100 мм | кл.т. 4; 5 |
| 1.4* | 1,2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | 0 - 1000 мм | ц.д. 1 мм |
| 1.5* | 1,2 | 26.51/99.001 | Щупы | Номинальная толщина 0,02 - 1,0 мм | кл.т. 1; 2 |
| 1.6* | 1,2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули: ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦТ-I, ШЦ-III, ШЦК электронные Штангенглубиномеры ШГ Штангенрейсмассы ШР | 0 - 1000 мм 0 – 500 мм 0 - 400 мм 0 - 400 мм | ц.д. 0,05 мм и 0,1 мм ц.д. 0,01 мм ц.д. 0,05 мм и 0,1 мм ц.д. 0,05 мм и 0,1 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7* | 1,2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | 0 - 100 мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.8* | 1,2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | 6 - 250 мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.9* | 1,2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | 0 - 100 мм | ц.д. 0,001 мм ц.д. 0,002 мм |
| 1.10* | 1,2 | 26.51/99.001 | Микрометры МК, МЛ, МЗ | 0 - 300 мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.11* | 1,2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | 0 - 10 мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.12* | 1,2 | 26.51/99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | 0 - 0,8 мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.13* | 1,2 | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные 1МИГ, 2МИГ | 0 - 1 мм 0 - 2 мм | ц.д. 0,001 мм ц.д. 0,002 мм |
| 1.15* | 1,2 | 26.51/99.001 | Стойки для измерительных головок типа: С-III, C-IY Штативы типа: Ш-II, Ш-III, ШМ-II, ШМ-III[Привлеките внимание читателя с помощью яркой цитаты из документа или используйте это место, чтобы выделить ключевой момент. Чтобы поместить это текстовое поле в любой части страницы, просто перетащите его.] 15.05.2026 дата принятия решения | 0 - 100 мм 0 - 250 мм 0 - 250 мм | для головок с ц.д. 0,001-0,01 мм; отклонение от перпендикулярности оси отверстия под измерительную головку к рабочей поверхности стола - 0,4 мм; отклонение от плоскостности рабочей поверхности стола - 0,001 мм; для головок с ц.д. 0,01 мм и более; отклонение от перпендикулярности оси отверстия под измерительную головку к рабочей поверхности стола - 0,6 мм; отклонение от плоскостности рабочей поверхности стола – 0,004 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16* | 1,2 | 26.51/99.001 | Линейки лекальные ЛД, ЛТ, ЛЧ | 0 - 320 мм | кл.т. 1; 0 |
| 1.17* | 1,2 | 26.51/99.001 | Угольники поверочные 90, тип УП, УШ | до 250 мм | кл.т. 2 |
| 1.18* | 11,2 | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом тип 1 тип 2 тип 4 тип 3УРИ | 0o - 180o 0o - 360o 0o - 180o 0o - 360o | ц.д. 2′; 5′ ц.д. 2′ 10′ 1o |
| 3.1* | 1,2 | 26.51/99.003 | Граммометры типов: Г-0,05; Г-0,15; Г-0,25; Г-0,5; Г-0,6; Г-1,5; Г-3,0 | 0,01 - 3,0 H | кл.т. 4,0 |
| 4.1* | 1,2 | 26.51/99.004 | Тягонапоромеры, тягомеры, напоромеры всех типов | от минус 2,5 до 40,0 кПа | кл.т. 1,0 - 2,5 |
| 4.2* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 40,0 МПа | кл.т. 1,0 - 2,5 |
| 4.3* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры и приборы контроля показывающие | Для манометров и дифманометров: от 0 до 0,25 МПа Для мановакуумметров: от 0 до 0,3 МПа Для приборов контроля 0,1 Мпа | кл.т. 1,0; 1,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры и дифманометры самопишущие, показывающие и самопишущие Приборы контроля показывающие и самопишущие | Для манометров и дифманометров: от 0 до 0,25 МПа Для мановакуумметров: от 0 до 0,3 МПа Для приборов контроля 0,1 МПа | кл.т. 1,0; 1,5 |
| 4.5* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие | Для манометров и дифманометров: от 0 до 0,6 МПа для мановакуумметров: от 0 до 0,5 МПа | кл.т. 1,0; 1,5 |
| 4.6* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры, показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие | от 0 до 60,0 МПа для мановакуумметров: от 0 до 2,4 МПа | кл.т. 1,0; 1,5 |
| 4.7* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры и приборы контроля показывающие | Для манометров от 0 до 60,0 МПа Для мановакуумметров: от 0 до 2,4 МПа Для приборов контроля 0,1 МПа | кл.т. 2,5 для всех приборов и 4,0 (для манометров и мановакуумметров) |
| 4.8* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры и приборы контроля показывающие | Для манометров и дифманометров от 0 до 0,25 МПа Для мановакуумметров: от 0 до 0,3 МПа Для приборов контроля 0,1 МПа | кл.т. 0,4 - для манометров и мановакуумметров; кл.т. 0,6 – для всех приборов кл.т. 0,5 - для приборов контроля |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие и самопишущие | Для манометров и дифманометров: от 0 до 0,25 МПа Для мановакууметров: от 0 до 0,5 МПа | кл.т. 0,6 - 1,0 |
| 4.10* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие | Для манометров и дифманометров: от 0 до 0,6 МПа Для мановакуумметров 0,5 МПа | кл.т. 0,4 - 1,0 |
| 4.11* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие и самопишущие | Для манометров и дифманометров: от 0 до 0,6 МПа Для мановакуумметров 0,5 МПа | кл.т. 0,6 - 1,0 |
| 4.12* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие | Для манометров: от 0 до 6,0 МПа Для мановакуумметров: от 0 до 2,4 МПа | кл.т. 0,4 - 0,6 |
| 4.13* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие и самопишущие | Для манометров: от 0 до 6,0 МПа Для мановакуумметров: от 0 до 2,4 МПа | кл. т. 0,6 -1,0 |
| 4.14* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры манометрические показывающие и самопишущие | от 0 до 40 МПа | кл.т. 1,0 |
| 4.15* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры деформационные | от 0 до 6,0 МПа | кл.т. 0,25 - 0,4 |
| 5.1* | 1,2 | 26.51/99.005 | Вакуумметры показывающие | от минус 0,1 до 0 МПа от минус 0,06 до 0 МПа | кл.т. 1,0 - 4,0 |
| 5.2* | 1,2 | 26.51/99.005 | Вакуумметры показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие 15.05.2026 дата принятия решения | от минус 0,1 до 0 МПа от минус 0,06 до 0 МПа | кл.т. 1,0; 1,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1* | 1,2 | 26.51/99.007 | Расходомеры газа Ротаметры | от 0,02 до 0,60 м3/ч | 4 |
| 7.2* | 1, 2 | 26.51/99. 007.3 | Дозаторы пипеточные | 100 – 10000 мкл | относительное отклонение среднего арифметического значения фактического объема дозы от номинального: ± (2,5 % – 0,6 %) относительное среднее квадратическое отклонение (СКО) фактического объема дозы: ± (3,0 % – 0,2 %) |
| 9.2 | 1,2 | 26.51/99.009 | Преобразователи промышленных рН-метров (вторичные приборы) без электродных систем | от минус 20,00 до 20,00 рХ от минус 2000,0 до 2000,0 мВ | ±(0,2 - 1,0) рХ ± 4мВ |
| 9.3* | 1,2 | 26.51/99.009 | Преобразователи лабораторных рН-метров | от минус 20,00 до 20,00 рХ от минус 2000,0 до 2000,0 мВ | ± (0,05 - 0,07) рХ ± (2 - 60) мВ |
| 9.4* | 1,2 | 26.51/99.009 | Преобразователи лабораторных иономеров | от минус 20,00 до 20,00 рХ от минус 3000 до 2000 мВ | ± (0,02 - 0,4) рХ ± (0,1 - 50) мВ |
| 9.5* | 1,2 | 26.51/99.009 | Промышленные солемеры, измерители удельного сопротивления воды 15.05.2026 дата принятия решения | от 0,001 до 30 МОм·см | ± (от 10 % до 15 %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.1* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры цифровые | 0 С - 100 С 0 С - 200 С 0 С - 600 С 0 С - 1300 С | ± (3 С - 6 С) ± (5 С - 12 С) ± (8 С - 12 С) ± 0,1 % |
| 10.2* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные | от минус 30 С до 300 С | ц.д. 0,1 С - 2 С |
| 10.3* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры электронные | от 32 С до 44 С | ± 0,1 С |
| 10.5* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры сопротивления из неблагородных металлов | 0 С - 200 С | А, Б, С |
| 10.6* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | 0 С - 600 С | А, Б, С |
| 10.7* | 1,2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 С до 650 С | кл.т. 1,0; 1,5 |
| 10.8* | 1,2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 С до 650 С | кл.т. 0,25-1,0 |
| 10.9* | 1,2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 50 С до 1600 С | кл.т. 1,0; 1,5 |
| 10.10* | 1,2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 С до 1600 С | кл.т. 0,25; 0,5 |
| 10.11* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры термоэлектрические платинородий-платиновые | от 300 С до 1200 С | ± (1,5 С-9 С) |
| 10.12* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры термоэлектрические из неблагородных металлов | от 0 С до 1200 С | ± (2,5 С-9 С) |
| 13.1* | 1,2 | 26.51/99.013 | Источники питания постоянного тока | 0 - 30 А 0 - 1000 В | ± 0,6 ± 0,1 % |
| 13.2* | 1,2 | 26.51/99.013 | Компараторы напряжения типа Р3003 | 0,1 - 10 В | кл.т. 0,0005 |
| 13.3* | 1,2 | 26.51/99.013 | Калибраторы программируемые типа П320 | 0,1 - 1000 В 1,0 -100 мА | δ =± (0,0014 %- 0,014 %) ± (0,008 % – 0,01 ) |
| 13.4* | 1,2 | 26.51/99.013 | Калибраторы напряжений | 1·10-6 – 10 В | (2U + 0,4) |
| 13.5* | 1,2 | 26.51/99.013 | Калибраторы тока программируемые типа П321 | 1·10-5 - 10 А 1 - 10 В | δ = ± (0,02 % - 0,006 ) δ = ± (0,004 % - 0,0025 ) |
| 13.7* | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | 1·10-3 - 1·103 В | кл.т.1,0 - 4,0; кл.т.0,2 - 0,5 |
| 13.8* | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые постоянного тока | 0,001 - 10 В 10 – 1000 В | ± 0,01 ± 0,015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.10* | 1,2 | 26.51/99.013 | Приборы для поверки вольтметров В1-12, В1-13 | 0,1 - 1000 В 1,0 - 100 мА |  | Погрешность установки относительно меры ЭДС ± (0,001 - 0,017) ± (0,01 – 0,02) |
| 13.11* | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока |  | 1·10-3 - 1·103 В f = 50 Гц 1·10-3 - 750 В f = (40 - 2·104) Гц | кл.т. 1,0 - 4,0 кл.т. 0,2 - 0,5 |
| 13.12* | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые переменного тока |  | 0,1 - 0,2 В 1,0 - 200 В 200 - 1000 В 20 - 1·106 Гц | ± 0,3 ± 0,15 ± 0,3 |
| 13.15* | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока |  | 1·10-5 - 30 А | кл.т. 1,0 - 4,0 |
| 13.16* | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока |  | 0 - 0,3 мкА 1·10-6 - 30 А | кл.т. 0,5 кл.т. 0,2 - 0,5 |
| 13.17* | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока цифровые |  | 1·10-6 - 10 А | ± 0,1 |
| 13.18* | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока |  | 1·10-4 - 10 А 10 - 300 А f = 50 Гц 5·10-3 - 10 А f = (40 - 2·104) Гц | кл.т. 1,0 - 4,0 кл.т. 1,5 - 4,0 кл.т. 0,2 - 0,5 |
| 13.19* | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока цифровые |  | 0,01 - 10 А 40 - 20000 Гц | ± 0,15 |
| 13.20* | 1,2 | 26.51/99.013 | Магазины сопротивления постоянного тока измерительные |  | 1·10-3 - 1·105 Ом | кл.т. 0,01 3 разряд |
| 13.21* | 1,2 | 26.51/99.013 | Магазины сопротивления постоянного тока |  | 1·104 - 1·1010 Ом | кл.т. 0,02 3 разряд |
| 13.22* | 1,2 | 26.51/99.013 | Омметры Омметры цифровые |  | 1·10-3 - 1·1012 Ом 1·10-3 - 1·105 Ом 1·105 - 1·1012 Ом | кл.т. 0,1 ± 0,015 ± 0,02 |
| 15.1* | 1,2 | 26.51/99.015 | Электронно-счетные частотомеры со вставными блоками и с преобразователями частоты |  | 5·10-3 - 1,2·1010 Гц | ± 10-8 |
| 15.2* | 1,2 | 26.51/99.015 | Генераторы сигналов НЧ и ВЧ |  | 10 - 5·108 Гц Кf 0,005 % и более 0 - 100 дБ | 3·10-7 0,001 % ± 0,5 дБ |
| 15.4* | 1,2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные |  | от 23437,477 до 23437,523 мкс при номинальной частоте кварцевого генератора 32768,00 Гц | ± 1·10-6 |
| 16.1* | 1,2 | 26.51/99.016 | Генераторы с коаксиальным выходом |  | f = (0,3 - 10,5) ГГц Нестабильность 5·10-5f за 15 мин. 0 - 100 дБ | ± 0,5 ± 0,5 дБ |

| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2* | 1,2 | 26.51/99.016 | Измерители статических и динамических параметров полупроводниковых изделий | Измерение постоянного напряжения от 0 до 500 В Задание постоянного напряжения от 0 до 2000 В Задание постоянного тока 0,02 – 200 мА Измерение постоянного тока 2·10-7 – 100 А Погрешность измерения временных интервалов 3·10-10 – 4 с Измерение среднеквадратичного значения синусоидального напряжения 20 – 2·105 Гц 1·10-3 – 10 В Измерение коэффициента нелинейных искажений 400 – 8000 Гц 1 – 10 В 0,1 % - 10 % Погрешность измерения частоты f следования импульсов от 0,001 до 100 кГц Генератор синусоидального сигнала 20 – 100000 Гц Погрешность задания частоты импульсов от 1 до 500 кГц Погрешность компарирования напряже-ний от 0 до 10 В Измерение межэлектродных емкостей 1 - 3000 пФ | ± (0,1 %Uх + + 0,05 %Uk) и более ± (0,1 %Uх + + 0,1 %Uk) и более ± (0,2 %Ix + + 0,1 %Ik) и более ± (0,3 %Ix + + 0,1 %Ik) и более ± 0,5 % и более ± (0,015Uх + + 1 мВ) и более ± (10 ± 1,5/А) % где А – амплитуда ± 0,01Fx ± (0,02Fx + + 1 Гц) и более ± 0,005f и более ±(1 % + 10 мВ) и более < 10 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.4* | 1,2 | 26.51/99.016 | Измерители LCR цифровые | от 0 до 100 нФ от 0 до 10 кОм от 1·10-7 до 1 мГн F = 1 МГц | ± 0,3 + 4 ед. счёта ± 0,3 + 4 ед. счёта ± 0,4 + 4 ед. счёта |
| 16.8* | 1,2 | 26.51/99.016 | Генераторы измерительные инфранизкочастотные | 1·10-3 - 1·106 Гц | ± 3·10-6 |
| 16.9* | 1,2 | 26.51/99.016 | Приборы общего применения для измерения параметров электронных ламп и полупроводниковых приборов типа Л2 | f = (0 - 100) МГц U = (5·10-2 - 2000) В | ± 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.10* | 1,2 | 26.51/99.016 | Установки для поверки электронных вольтметров | U = (1·10-5 - 300) В f = (45, 400, 1000) Гц | ± 0,2 |
| 16.11* | 1,2 | 26.51/99.016 | Диодные компенсационные вольтметры | U= (1·10-2 - 100) В f = (20 - 1·109) Гц | ± 0,2 |
| 16.12* | 1,2 | 26.51/99.016 | Электронные вольтметры переменного тока аналоговые и цифровые | U = (1·10-5 - 1000) В f = (5 - 1·109) Гц | ± 0,2 |
| 16.13* | 1,2 | 26.51/99.016 | Селективные вольтметры | U = (1·10-6 - 3) В f = (20 - 1·108) Гц | ± 2 |
| 16.14* | 1,2 | 26.51/99.016 | Генераторы сигналов НЧ прецизионные | f = (0,01 - 2·106) Гц | 3·10-7 |
| 16.15* | 1,2 | 26.51/99.016 | Генераторы импульсов | Форма импульса прямоугольная U = (6·10-3 - 100) В u = (1·10-9 - 5) c Т = (2·10-9 - 100) с fпов=(1·10-2 - 5·108) Гц | ± 1 1·10-5 τ; ± 1 1·10-5 Т ± 0,01 |
| 16.16* | 1,2 | 26.51/99.016 | Осциллографы электронно-лучевые универсальные, запоминающие, специальные | f = (0 - 500) МГц U = (0,2·10-3 - 300) В | ± 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1** | 1,2 | 26.51/99.025 | Мониторы медицинские | Диапазон входных напряжений от 0,03 до 5,00 мВ; от 0,1 до 0,5 мВ; от 0,5 до 4,0 мВ; Чувствительность 2,5; 5; 10; 20; 40 Диапазон измерений частоты сердечных сокращений (ЧСС): от 15 до 350 уд/мин Диапазон измерения давления от минус 50 до 300 мм рт.ст. Диапазон измерения температуры от 25 С до 45 С Диапазон измерения SpO2 от 70 до 100 U = (0,1 - 0,5) мВ U = (0,5 - 4,0) мВ f = (0,5 - 75) Гц Объемная доля газа CO2 от 0 % до 30 % O2 от 0 % до 100 % | ± 15,0 ± 7,0 ± 5,0 ± 5,0 ± 2 уд/мин ± 2 мм рт.ст. ± 0,1 С ± 15 ± 7 ± 0,1 % ± 0,2 % |
| 25.2** | 2 | 26.51/99.025 | Электрокардиографы | Диапазон входных напряжений от 0,03 до 5,00 мВ от 0,1 до 0,5 мВ от 0,5 до 4,0 мВ Чувствительность 2,5; 5; 10; 20; 40 U = (0,1 - 0,5) мВ U = (0,5 - 4,0) мВ f = (0,5 - 75) Гц | ± 15,0 ± 7,0 ± 5,0 ± 5,0 ± 15 ± 7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных

|  |  | (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- |