ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | от 0,1 до 100,0 мм | кл.т. 4; 5 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 1.2** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные и рабочие | от 0,1 до 100,0 мм | кл.т. 1; 2; 3 3; 4 разряд |  |
| 1.3** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные и рабочие | от 100 до 1000 мм | кл.т. 1; 2; 3; 4; 5 3; 4 разряд |  |
| 1.4* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры установочные | от 25 до 1975 мм | = (1,0–18,0) мкм |  |
| 1.5** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные и рабочие | от 0,1 до 100,0 мм | кл.т. 0 2 разряд |  |
| 1.6** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные и рабочие | от 0,1 до 100,0 мм | кл.т. 00 1 разряд |  |
| 1.7* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины (плоскопараллельные и радиусные боковики) | от 2 до 320 мм | = 0,3 мкм | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 1.8** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Машины для измерения длины текстильного полотна | от 0 до 100 м | = 0,3 % |  |
| 1.9** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Измерители длины рулонных материалов | от 0 до 100 м | = (0,3 %–1,0 %) |  |
| 1.10* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Дальномеры лазерные | от 0,05 до 250 м от 0º до 360º | Δ = ± (1–10) мм Δ = 0,1º |  |
| 1.11** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Аппаратура геодезическая спутниковая GPS | от 0 до 100 км | = (2,5 + 0,1·L) мм, где L – длина, км и менее точные |  |
| 1.12** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для измерения метеорологической дальности видимости и высоты облаков | коэффициент пропускания от 0,01 до 0,98 МДВ от 20 до 6000 м | = ±0,01 (7 %–20 %) |  |
| 1.13** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Датчики высоты нижней границы облаков; датчики дальности видимости | от 10 до 7500 м от 5 до 50000 м | = (5–15) м = (2 %–20 %) |  |
| 1.14* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | от 0 до 5000 мм | = (2,0–3,5) мм |  |
| 1.15* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм | ц. д. 10 мм = (0,2–1,0) мм |  |
| 1.16* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные штрихкодовые | от 0 до 4000 мм | = (0,02 + 0,02·L) мм, где L – м |  |
| 1.17* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Метры брусковые деревянные и металлические | от 0 до 1000 мм | = 1,5 мм |  |
| 1.18** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 3000 мм | Δ = ± (0,1–0,6) мм | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 1.19* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические Ленты землемерные | от 0 до 100000 мм от 0 до 50000 мм | кл.т. 2; 3 = 3 мм |  |
| 1.20* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Ленты эталонные | от 0 до 100000 мм | 2, 3 разряд |  |
| 1.21** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Компараторы горизонтальные ИЗА-2, ИЗА-7 | от 0 до 200 мм | ц.д. 0,001 мм Δ = ±1 мкм |  |
| 1.22* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины штриховые эталонные (метры-компараторы) | от 0 до 1000 мм | ц.д. 0,2 мм 3 разряд |  |
| 1.23* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины штриховые эталонные | от 0 до 1000 мм | ц.д. 0,2 мм 3, 4 разряд |  |
| 1.24* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные штриховые | от 0 до 3000 мм | ц.д. 0,2 мм Δ = ±0,5 мм |  |
| 1.25* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шкалы с перекрестием | от 0 до 100 мм | = 0,002 мм |  |
| 1.26* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шкалы эталонные | от 0 до 200 мм | 2 разряд |  |
| 1.27** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Высотомеры | от 0 до 1200 мм | разрешение 0,01 мкм; 0,001 мкм Δ = ±(1,1+0,6·L/600) мкм |  |
| 1.28** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для контроля изделий на биение в центре | от 0 до 1600 мм | = (0,005–0,02) мм |  |
| 1.29** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Стойки и штативы для измерительных головок | от 0 до 250 мм | = (0,6–4,0) мкм |  |
| 1.30** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Системы измерительные электронные | от 0 до 30 мкм | = 3 мкм |  |
| 1.31** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы «Микрон-01» «Микрон-02» «Микрон-04» | 2 мм | = (0,2 %–0,5 %) |  |
| 1.32* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Лупы измерительные | от 0 до 15 мм от 0 до 20 мм от 13° до 45° | ц.д. 0,1 мм = 0,02 мм ∆ = ±5' |  |
| 1.33* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры окулярные винтовые МОВ-1 | от 0 до 8 мм | ц.д. 0,01 мм = 10 мкм | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 1.34* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры для внутренних измерений | от 5 до 55 мм | ц.д. 0,01 мм; = 2 мкм |  |
| 1.35** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы двухкоординатные измерительные | от 0 до 200 мм | ц.д. 0,5 мкм = (1 + L/100) мкм |  |
| 1.36** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для поверки концевых мер длины «Теза» | от 0 до 100 мм | ц.д. (0,01–1,0) мкм = 0,3 мкм |  |
| 1.37* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для поверки микрометров ППМ-600 | от 0 до 600 мм | ц.д. 0,001 мм; = 0,5 мкм |  |
| 1.38* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Интерферометры контактные вертикальные двойные мод.272 | от 0 до 100 мм | ц.д. (0,02–0,1) мм = 0,02 мкм |  |
| 1.39** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Измерители деформации клейковины типа ИДК | от 0 до 120 условных единиц от 0 до 150,7 условных единиц ИДК | ±1 условная единица (0,07) ±0,5 условных единиц ИДК |  |
| 1.40* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Комплекты для измерений соединений коаксиальных | от 0,9 до 18,0 мм | ц.д. 0,01 мм = (2–5) мкм |  |
| 1.41** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Установки для поверки концевых мер длины | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,01 мкм = (0,1–0,2) мкм |  |
| 1.42** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для поверки измерительных головок | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,01; 0,1; 0,2 мкм = (0,05–2,0) мкм |  |
| 1.43** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для измерения толщины прозрачных покрытий ИТП-1 | от 0,05 до 1,0 мм | ц.д. 0,01 мм = 0,05 мм |  |
| 1.44* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Прогибомеры | от 0 до 200 мм | ц. д. 0,01 мм, разрешение 0,01 мм; 0,1 мм Δ = ±0,03 мм |  |
| 1.45** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы Журавлева | объем 27 см3 | = 0,5 см3 |  |
| 1.46** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Машины координатные измерительные | от 0 до 8000 мм | Дискретность 0,1 мкм; 0,5 мкм; 1 мкм; 2 мкм = (0,5+L/350) мкм |  |
| 1.47** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для определения числа падения | от 0 до 900 с | = 1 с δ = 3 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 1.48* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Устройства для контроля толщины изоляции типа УКТ | от 1 до 10 мм | ц.д. 0,01 мм = 0,5 мм |  |
| 1.49* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Скобы измерительные диаметров колесных пар | от 400 до 1250 мм | = (0,25–0,5) мм |  |
| 1.50* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны сварщика | от 1 до 5 мм | = 0,3 мм |  |
| 1.51** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Устройства для калибровки преобразователей перемещения токовихревых | от 0 до 25 мм | = 0,002 мм |  |
| 1.52** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Измерители лазерные ЛИС-РТ-3 | от 10 до 30 м | = (0,2–0,8) мм |  |
| 1.53* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Устройства измерения размера по вертикали УИВ, от вертикали УИВП | от 40 до 630 мм | ц.д. 0,05; 0,1 мм = (0,07–0,12) мм |  |
| 1.54*** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Комплексы измерительные «Профилограф» | Индекс ровности: от 0 до 999 м/км Шероховатость: от 0,15 до 5,0 мм Пройденный путь: от 0 до 999 км | = 1,5 м/км = 0,2 % = 1 % |  |
| 1.55** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Датчики перемещений DLS, системы измерительные «Dartron EEP-3» | от 0 до 999 км | = 0,2 % |  |
| 1.56** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Профилометры катания колесной пары | от 0 до 140,2 мм | = 1 мм |  |
| 1.57* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Эталоны чувствительности канавочные | от 2 до 6 мм | = ± (0,05–0,30) мм |  |
| 1.58* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Щупы | от 0,02 до 1,0 мм | = 0,003 мм |  |
| 1.59** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули | от 0 до 2000 мм | = 0,03 мм |  |
| 1.60** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангенглубиномеры | от 0 до 400 мм | = 0,03 мм |  |
| 1.61** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангенрейсмасы | от 0 до 2500 мм | = 0,03 мм | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 1.62** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Датчики деформации с вибрирующей струной DeltaVib | 12,5 мм | δ = 0,5% |  |
| 1.63* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны контрольные путевые | 1523,5 мм | = 0,1 мм |  |
| 1.64** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Стенкомеры индикаторные | от 0 до 50 мм | = (0,01–0,10) мм |  |
| 1.65** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 100 мм | = 0,002 мм |  |
| 1.66** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,01 мм Наибольшая разность погрешностей 20 мкм и менее точные |  |
| 1.67** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 50 мм | ц.д. 0,01 мм; 0,1 мм Δ = ±0,01 мм |  |
| 1.68** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры микрометрические | от 50 до 6000 мм | ц.д. 0,01 мм Δ = ±3 мкм |  |
| 1.69** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные, индикаторно-микрометрические, индикаторные цанговые | от 3 до 1000 мм | Δ = ± (1,8–22,0) мм |  |
| 1.70** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры | от 3 до 450 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм Δ = ± (1,8–8,0) мм |  |
| 1.71** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 1000 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм; 0,01 мм Δ = ±0,7 мкм |  |
| 1.72** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры типов МК, МЛ, МП, МТ, МГ, МКЦ | от 0 до 2000 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,01 мм разрешение 0,1 мкм; 0,5 мкм; 1 мкм класс точности 1, 2 Δ = ±0,5 мкм |  |
| 1.73** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные и рычажно-индикаторные | от 0 до 2000 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм; 0,01 мм Δ = ±1 мкм |  |
| 1.74* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры настольные с отсчетным устройством | от 0 до 10 мм | ц.д. 0,001 мм Δ = ±0,5 мкм | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 1.75* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Кольца эталонные и установочные | от 3 до 450 мм | 4 разряд класс точности 2, 3, 4, 5 |  |
| 1.76* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Калибры для конусов инструментов | от 3 до 250 мм | ст.точн. 6; 7; 8 |  |
| 1.77* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Калибры гладкие для валов и отверстий | от 0,1 до 100,0 мм | квалитет (6–17) |  |
| 1.78* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,01 мм кл.т. 0; 1; 2 Наибольшая разность погрешностей 1,5 мкм |  |
| 1.79* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые типа ИРБ | от 0 до 0,8 мм | ц.д. 0,01 мм Наибольшая разность погрешностей 4 мкм |  |
| 1.80* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные | от 0 до 5 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм класс точности 0, 1 |  |
| 1.81* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые Ортотесты | 0,1 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм Δ = ±1 мкм |  |
| 1.82* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-пружинные (миникаторы) | 0,08 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм Δ = ±0,5 мкм |  |
| 1.83** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные пружинные малогабаритные (микаторы) | 0,1 мм | ц.д. 0,0005 мм; 0,0002 мм; 0,001 мм; 0,002 мм Δ = ±0,3 мкм |  |
| 1.84** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) | 0,3 мм | ц.д. 0,1 мкм; 0,2 мкм; 0,5 мкм; 1 мкм; 2 мкм; 5 мкм; 10 мкм Δ = ±0,08 мкм |  |
| 1.85** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные пружинно-оптические (оптикаторы) | 0,12 мм | ц.д. 0,1 мкм; 0,2 мкм; 0,5 мкм; 1 мкм Δ = ±0,05 мкм |  |
| 1.86** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Оптиметры вертикальные горизонтальные | от 0 до 125 мм от 0 до 500 мм | ц.д. 0,001 мм Δ = ±0,2 мкм | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 1.87** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Длиномеры вертикальные оптические типа ИЗВ | от 0 до 250 мм | ц.д. 0,0001 мм; 0,001 мм Δ = ±0,3 мкм |  |
| 1.88** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Длиномеры горизонтальные оптические типа ИЗГ | от 0 до 500 мм | ц.д. 0,001 мм Δ = ± (0,3 + L/1500) мкм |  |
| 1.89** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Проекторы измерительные | увеличение:10 крат; 20 крат; 50 крат; 100 крат; 200 крат | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм; 0,005 мм Δ = ±3 мкм |  |
| 1.90** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микроскопы инструментальные | от 0 до 600 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,005 мм Δ = ±2 мкм |  |
| 1.91* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры моделей дефектов для вихретоковой дефектоскопии | от 0,1 до 10,0 мм | = (0,02–0,5) мм |  |
| 1.92* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Образцы с искусственными дефектами КСОП | от 0,05 до 10,0 мм | = (0,05–0,5) мм |  |
| 1.93** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Системы измерительные лазерные 3D | от 0,4 до 270,0 м | = (1,2 + 1010-3L) мм, где L в м |  |
| 1.94** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Дальномеры лазерные 3D | от 0° до 360° от 0,5 до 50 м | СКО = 15 = 1,0 мм |  |
| 1.95** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Измерители лазерные триангуляционные | от 2 до 3000 мм | = ±0,25 % от ВПИ |  |
| 1.96** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Преобразователи линейных перемещений | от 0 до 20000 мм | = (2–3) мкм |  |
| 1.97* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы измерительные PenduLog | 25 мм | = 0,1 мм |  |
| 1.98* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Системы лазерной центровки | ±10 мм расстояние до 10 м от 0° до 360° | δ = (0,5 %–2,0 %) |  |
| 1.99** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микроскопы универсальные измерительные | от 0 до 600 мм | ц.д. 0,001 мм Δ = ± (1 + L\100) мкм |  |
| 1.100* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микроскопы отсчетные типов МИР-2, МПБ-2, МПБ-3, МПВ-1 | от 0 до 6 мм от 0 до 6,5 мм от 0 до 12 мм | ц.д. 0,1 мм ц.д. 0,05 мм ц.д. 0,01 мм Δ = ±0,01 мм | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 1.101** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Машины оптико-механические для измерения длин | от 0 до 6000 мм | ц.д. 0,001 мм = ± (0,3 + 0,9L\1000) мкм |  |
| 1.102** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Катетометры | от 0 до 1250 мм | ц.д. 0,01 мм Δ = ± (10 + L\50) мкм |  |
| 1.103** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы и установки для поверки индикаторов | от 0 до 100 мм | = ± (0,1–4,0) мкм |  |
| 1.104** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Интерферометры контактные с переменной ценой деления вертикальные и горизонтальные | от 0 до 500 мм | ц.д. (0,05–0,2) мкм Δ = ±0,02 мкм |  |
| 1.105* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Планиметры пропорциональные, корневые и полярные | от 0 % до 100 % | = (0,2 %–0,5 %) |  |
| 1.106** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Машины кожемерные | от 0 до 600 дм2 | = (0,3 %–2,0 %) |  |
| 1.107** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны контрольные к кожемерным машинам | от 0 до 100 дм2 | = 0,5 % |  |
| 1.108** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Дилатометры | Температурный коэффициент линейного расширения: от 3·10-6 до 25·10-6 К-1; Интервал температур: от 90 до 1500 К | = (1,2·10-7–45·10-7) K-1 |  |
| 1.109** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Кругломеры | Диаметр до 1000 мм | Δ = (3 %–15 %) Δ = ±0,002 мкм |  |
| 1.110** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Измерители дорожной разметки | Шероховатость: от 0,05 до 5,0 мм; Толщина: от 1 до 5 мм; Ширина: от 50 до 350 мм | Дискретность 0,001 мм, 0,01 мм; 0,01 мм; δ = ±0,5 % Δ = ±1 мм | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 1.111** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Профилографы-профилометры | Шероховатость поверхности: Ra = от 0,02 до 100,0 мкм; Rz = от 0,02 до 250,0 мкм | = (2,5 %–10,0 %) |  |
| 1.112** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микроинтерферометры, приборы теневого и светового сечения | Шероховатость поверхности: от 0,1 до 0,8 мкм; от 0,8 до 80,0 мкм | S = 0,04 = (4,5 %–24,0 %) |  |
| 1.113** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) | Шероховатость поверхности: Ra от 0,01 до 100,0 мкм | = 12 %–минус 17 % |  |
| 1.114** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Комплекты эталонных мер шероховатости | Шероховатость поверхности: от 0,01 до 1000,0 мкм | = 1 % |  |
| 1.115** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Профилографы-профилометры эталонные | Шероховатость поверхности: от 0,01 до 1000,0 мкм | = 2 % |  |
| 1.116** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Сферометры | Радиус: от 10 до 1000 мм | = (0,02 %–0,07 %) |  |
| 1.117* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны радиусные | Радиус: от 1 до 25 мм | = (0,02–0,04) мм |  |
| 1.118* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Измерители радиусов типа ИЗР-60 | Радиус: от 5 до 24 мм | = 0,01 мм |  |
| 1.119* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Гриндометры | от 0 до 0,15 мм | = (1,5–5,0) мкм |  |
| 1.120* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки оптические | 0,4 мм | ц.д. (0,5–1,0) мкм Δ= ± (0,5 + 3h), где h в мм |  |
| 1.121** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки поверочные УТ | Длина: 1000 мм | кл.т. 0; 1; 2 |  |
| 1.122* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Призмы поверочные и разметочные типов 1 и 2 | Диаметр валов: от 3 до 300 мм | кл.т. 0; 1; 2 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 1.123** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рейки дорожные универсальные | от 0 до 3000 мм от 0 ‰ до 100 ‰ 1:1 | отклонение от плоскостности 0,2 мм; = (0,5 ‰–3,0 ‰); = 230 |  |
| 1.124* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Пластины плоские стеклянные нижние | Диаметр до 120 мм | кл.т. 2 Допускаемое отклонение от плоскостности 0,3 доля интерференционной полосы |  |
| 1.125* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Пластины плоские стеклянные верхние | Диаметр до 60 мм | H = 0,09 мкм Допускаемое отклонение от плоскостности 0,3 доля интерференционной полосы |  |
| 1.126* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Пластины плоскопараллельные стеклянные | Длина: от 15 до 91 мм | H = 0,1 мкм Допускаемое отклонение от плоскостности 0,1 мкм |  |
| 1.127* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Пластины плоские стеклянные нижние | Диаметр до 120 мм | кл.т. 1 Допускаемое отклонение от плоскостности 0,1 доля интерференционной полосы |  |
| 1.128* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Установки интерференционные ИФ-77 | от 0 до 120 мм | = 0,015 мкм |  |
| 1.129** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Интерферометры ИТ-100 | от 0 до 100 мм | = (0,02–0,08) мкм |  |
| 1.130* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки лекальные типов ЛД, ЛТ, ЛЧ | Длина: от 80 до 320 мм | кл.т. 0; 1 |  |
| 1.131** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Бруски контрольные БК | Длина: от 150 до 500 мм | H = (0,2–1,0) мкм Допускаемое отклонение от плоскостности не более 0,1 мкм | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 1.132** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Плиты поверочные | от 160160 до 25001600 мм | кл.т. 000; 00; 0; 1; 2; 3 |  |
| 1.133** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки поверочные ШП, ШД, ШМ | Длина: от 250 до 4000 мм | кл.т. 00; 0; 01; 1; 2 |  |
| 1.133** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки поверочные ШП, ШД, ШМ | Длина: от 250 до 4000 мм | кл.т. 00; 0; 01; 1; 2 |  |
| 1.134* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приспособления с индикаторами для поверки линеек | 0,1 мм | ц.д. 0,002 мм; 0,001 мм Δ = ±0,4 мкм |  |
| 1.135* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микронивелиры МН-2 для поверки линеек | 0,2 мм/м | ц.д. 0,02 мм/м = 3 мкм/м |  |
| 1.136** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для поверки угольников | Высота: от 0 до 630 мм | ц.д. 1 мкм = 0,5 мкм |  |
| 1.137* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры | ±10 | S = (0,2–10,0) мм/км |  |
| 1.138* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Теодолиты | от 0 до 360 | СКП = 0,5 |  |
| 1.139** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Установки для поверки нивелиров и теодолитов | 50 40 | = 5 = 0,3 |  |
| 1.140* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Люфтомеры | от 0 до 50 | = 1 δ = 5 % |  |
| 1.141** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Тахеометры | от 0 до 360 от 1,2 до 10000,0 м | СКП = 0,5 = (0,6 + 1·L) мм, где L –длина |  |
| 1.142** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Буссоли геодезичские | от 0 до 360 | СКП = (10–30) |  |
| 1.143* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угольники поверочные 90 | Высота до 630 мм | кл.т. 0; 1; 2 |  |
| 1.144* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом типа 1, 2, 3, 4, 2УРИ | от 0 до 360 | ц.д. 2; 5; 10 Δ = ±(2ʹ–20ʹ) |  |
| 1.145* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угломеры маятниковые типа 3УРИ | от 0 до 360 | ц.д. 1 Δ = ±1º |  |
| 1.146* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угломеры оптические | от 0 до 360 | ц.д. 5 Δ = ±5ʹ | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 1.147* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Уровни-угломеры | от 0 до 90 | Δ = ± (0,05–0,15) |  |
| 1.148* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Уровни рамные и брусковые; брусковые с микрометрической подачей ампулы: тип 1 тип 2 | Длина: от 100 до 250 мм 10 мм/м 30 мм/м | ц.д. (0,01–0,2) мм/м Δ = ± (0,005–0,04) мм/м ц.д. 0,01 мм/м Δ = ±0,02 мм/м ц.д. 0,1 мм/м Δ = ±0,1 мм/м |  |
|  |  |  | электронные | 5000 | ц.д. 0,2; 1; 2; 5 Δ = ±(2+0,01·а) мкм/м, где, а в мкм/м |  |
|  |  |  | строительные | Длина: от 200 до 3000 мм | ц.д. (0,6–8,7) мм/м Δ = ± (10–30)" |  |
| 1.149* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки делительные оптические | от 0 до 360 | ц.д. 1; 2; 3; 5; 10; 20; 60 от ± (1 + sinα\2)" |  |
| 1.150* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Квадранты оптические механические | от 0 до 360 от 0 до 90 | ц.д. 2; 5; 10; 60 Δ = ± (1–40)" ц.д. 216" Δ = ±108" |  |
| 1.151** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для поверки квадрантов ППК | от 0 до 360 | = 3 |  |
| 1.152* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки синусные | Угол от 0 до 45; расстояние между роликами: 100 мм; 200 мм; 300 мм; 500 мм | кл.т. 1; 2 |  |
| 1.153* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы контактные для поверки угловых мер КПУ-3 | от 0 до 100 | ц.д. 5"; 10 Δ = ± (5–10)" |  |
| 1.154** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Экзаменаторы эталонные типа ЭО-1 модели 130 | от 0 до 20 500 | 1 разряд ц.д. 1 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 1.155** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Гониометры типов ГС-2; Г-3; Г-5 | от 0 до 360 | ц.д. 1 Δ = ± (2–5)" |  |
| 1.156** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Автоколлиматоры | от 0 до 120 | ц.д. (0,1–60,0) Δ = ± (0,5–120)" |  |
| 1.157* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры плоского угла призматические типа 4 эталонные и рабочие | от 10 до 360 | 1; 2: 3 разряд кл.т. 0: 1; 2 |  |
| 1.158* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры плоского угла призматические эталонные и рабочие типов 1; 2; 3 | от 1 до 100 | 2 разряд, 3 разряд кл.т. 1 4 разряд кл.т. 2 |  |
| 1.159* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры плоского угла призматические эталонные и рабочие | от 10 до 360 | 4 разряд кл.т. 2 |  |
| 1.160* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы автоколлимационные АПСЛ для поверки синусных линеек | от 0 до 10 | ц.д. 1 Δ =±1 |  |
| 1.161** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры зубомерные и призматические МЗ; МРЗ; МТИ; МПИ; МСИ | от 0 до 100 мм от 0 до 45 мм от 5 до 105 мм | ц.д. 0,01 мм Δ = ± (3–5) мм ц.д. 0,002 мм Δ = ±2 мкм ц.д. 0,01 мм Δ = ±2 мкм |  |
| 1.162* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангензубомеры | Модуль: от 1 до 40 мм | ц.д. 0,02 мм = ± (20–50) мкм |  |
| 1.163* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шагомеры | Модуль: от 2 до 30 мм | ц.д. (0,001–0,01) мм = ± (9–50) мкм |  |
| 1.164** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Биениемеры | Модуль: от 2 до 16 мм; Диаметр: от 5 до 1250 мм | ц.д. (0,001–0,01) мм = ± (3–25) мкм | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 1.165** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нормалемеры | Модуль: от 0,5 до 10,0 мм; Диаметр до 700 мм | ц.д. (0,001–0,01) мм = ± (3–35) мкм |  |
| 1.166** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Межосемеры | Модуль: от 0,5 до 10,0 мм; Диаметр: от 50 до 800 мм | ц.д. 0,002; 0,01 мм = ± (5–40) мкм |  |
| 1.167** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шагомеры шага зацепления | Модуль: от 2 до 28 мм; Диаметр: от 50 до 800 мм | ц.д. 0,001; 0,002 мм = ± (2,5–18) мкм |  |
| 1.168** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Эвольвентомеры рабочие | Радиус: от 37 до 150 мм | ц.д. 0,001; 0,002 мм = ± (1–8) мкм |  |
| 1.169* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Зубомеры смещения исходного контура (тангенциальные) | Модуль: от 2 до 50 мм | ц.д. 0,01 мм = ±15 мкм |  |
| 1.170* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Зубомеры хордовые: индикаторно-микрометрические ЗИМ-16, оптические | Модуль: от 1 до 18 мм Модуль: от 1,5 до 18,0 мм | ц.д. 0,01 мм ц.д. 0,02 мм = ±15 мкм |  |
| 1.171** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Эвольвентомеры эталонные и рабочие повышенной точности | Радиус: от 37 до 150 мм | 2 разряд ц.д. 0,001 мм |  |
| 1.172** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы универсальные зубоизмерительные | Модуль: от 1 до 10 мм; Диаметр до 380 мм | ц.д. 0,001 мм = ± (0,002–0,0035) мм |  |
| 1.173* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Колеса зубчатые измерительные | Модуль: от 1 до 10 мм; Диаметр до 380 мм | ст. точности 3; 4; 5 |  |
| 1.174* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры эвольвентные | Радиус: от 37 до 150 мм | 3 разряд |  |
| 1.175* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Резьбомеры со вставками | от 3 до 33 мм | ц.д. 0,01 мм Δ = ±0,01 мм и менее точные | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 1.176* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны резьбовые | Шаг: от 0,4 до 6,0 мм | = (0,01–0,015) мм |  |
| 1.177* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы | Диаметр: от 0,045 до 26,231 мм | кл.т. 0; 1 |  |
| 1.178* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры со вставками | от 0 до 350 мм | ц.д. 0,01 мм Δ= ± (10–35)" |  |
| 1.179* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Ножи измерительные | от 0,3 до 0,9 мм | = 10 мкм |  |
| 1.180** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Наборы пробных очковых линз | 20 дптр | = 0,06 дптр |  |
| 1.181** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Офтальмометры, биометры | Радиус кривизны: от 5 до 12 мм | = 0,03 мм |  |
| 1.182** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Периметры настольные | от 0 до 360 | = 2,5 |  |
| 1.183** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Авторефрактокератометры | 20 дптр | = 0,050 дптр |  |
| 1.184** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Диоптриметры | 25 дптр. | = (0,06–0,25) дптр |  |
| 1.185** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки скиаскопические | 19 дптр. | = (0,12–0,50) дптр |  |
| 1.186* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Ростомеры | от 0 до 2200 мм | ц.д. 10 мм, = 4 мм |  |
| 1.187* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры толщины покрытий МТ | от 0,01 до 120 мм | = (0,002–0,350) мм |  |
| 1.188* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Вилки лесные измерительные | от 0 до 1000 мм | Δ = ±2,5 мм |  |
| 1.189** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Измерители скорости и длины ИСД | от 0 до 99999 м от 0,2 до 50,0 м/с | = 0,15 % |  |
| 1.190** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Системы видеоизмерительные | от 0 до 600 мм | Разрешение 0,1; 0,5; 1 мкм Δ = ±0,8 мкм и менее точные |  |
| 1.191** | 1, 2 | 26.51/99.001 26.51/99.010 26.51/99.008 26.51/99.023 | Системы измерительные при измерении: уровня температуры плотности | от 0 до 30000 мм от минус 50 С до плюс 300 С от 650 до 1010 кг/м3 | ∆ = ±0,5 мм = ±0,5 С = ±1,0 кг/м3 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 1.192* | 1;2 | 26.51/99.001 | Мера высоты (глубины) и ширины шага профиля | Диапазон измерений ширины: от 0,01 до 25000 мкм Диапазон измерений высоты (глубины) от 0,01 до 1000 мкм | ± (3,3 + 0,06·L) нм, L- измеряемая длина, мкм |  |
| 1.193* | 1;2 | 26.51/99.001 | Мера периода рельефная | от 0,01 до 4000 мкм | ±0,01 % |  |
| 2.1** | 1; 2 | 26.51/99.002 26.51/99.009 | Анализаторы влажности | от 0 % до 100 % | δ = ± (0,001 %–0,5 %) |  |
|  |  |  |  | от 0,01 до 1000,0 г | = ± (0,01–1,0) мг |  |
|  |  |  |  | от 40 ºС до 160 ºС | ≥ 5 ºС |  |
|  |  |  |  | свыше 160 ºС до 250 ºС | ≥ 10 ºС |  |
| 2.2** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы неавтоматического и автоматического действия (конвейерные, бункерные, весы для фасованной продукции, автоматические весовые дозаторы, автоматические железнодорожные весы, автоматические весы для взвешивания АТС в движении) | от 1 мг до 20 кг | δ ≥ 0,00015 % |  |
|  |  |  |  | от 1 мг до 25 кг | δ ≥ 0,00045 % |  |
|  |  |  |  | от 1 мг до 50 кг | δ ≥ 0,0015 % |  |
|  |  |  |  | от 1 мг до 1000 кг | δ ≥ 0,005 % |  |
|  |  |  |  | от 1 мг до 3000 кг | δ ≥ 0,015 % |  |
|  |  |  |  | от 10 мг до 200 т | δ ≥ 0,015 % |  |
| 2.3** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Компараторы массы | до 2000 кг | СКО ≥ 0,0008 мг |  |
| 2.4** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Гири (в том числе эталонные) | от 1 мг до 20 кг от 1 мг до 50 кг от 1 мг до 50 кг | кл. т. Е2, F1 разряд I, II кл. т. F2, разряд III M1, M1-2, M2, M2-3, M3, разряд IV, V, VI | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 2.5* | 1; 2 | 26.51/99.002 | Пурки эталонные и рабочие | 1 л | ≥ 2 г |  |
| 3.1** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Средства измерений крутящего момента силы (датчики, измерители крутящего момента силы, весовые устройства, ключи, отвертки, испытательные машины и т.п.) | от 0,05 до 5000,0 Н·м | δ ≥ 0,2 % |  |
| 3.2** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Средства измерений силы (динамометры эталонные, рабочие, специального назначения; датчики силы, граммометры, измерители прочности бетона, измерители адгезии, машины испытательные, измерители натяжения арматуры и т.п.) | от 0,001 Н до 6 кН | δ≥ 0,005 % |  |
|  |  |  |  | от 2 до 100 кН | δ ≥ 0,015 % |  |
|  |  |  |  | от 10 кН до 5 МН | δ ≥ 0,15 % |  |
|  |  |  |  | от 2 до 100 МПа | δ ≥ 2% |  |
|  |  |  |  | от 0,0005 до 2000 мм/мин | Δv ≥ 0,5 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 3000 мм | ΔL ≥ 0,5 % |  |
| 3.3* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Твердомеры для определения твердости резины и пластмасс | от 0 до 100 ед. | ≥ 1 ед. |  |
| 3.4** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Копры маятниковые | от 0,01 до 900 Дж | δ ≥ 0,5 % |  |
| 3.5* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Меры твердости эталонные Бринелля | от 8 до 650 HB(W) | Разряд 1, 2 |  |
| 3.6* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Меры твердости (микротвердости) эталонные Виккерса | от 8 до 2000 HV | Разряд 1, 2 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 3.7* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Меры твердости эталонные Роквелла и Супер-Роквелла | от 20 до 95 HRA | Разряд 1, 2 |  |
|  |  |  |  | от 10 до 100 HRB(W) |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 70 HRC |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 94 HRN |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 93 HRT(W) |  |  |
| 3.8** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по шкале Бринелля | от 8 до 450 HB от 8 до 653 HBW для шкал от HB(W)1/1 до HB(W)10/3000 | δ ≥ 3 % |  |
| 3.9** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по шкале Виккерса (в том числе микротвердомеры) | от 8 до 2000 HV для шкал от HV0,01 до HV120 | δ ≥ 2 % |  |
| 3.10** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по шкале Роквелла и Супер-Роквелла | от 20 до 95 HRA | ≥ 1,2 HRA |  |
|  |  |  |  | от 10 до 100 HRB(W) | ≥ 1,0 HRB (W) |  |
|  |  |  |  | от 20 до 70 HRC | ≥ 0,5 HRC |  |
|  |  |  |  | от 10 до 94 HRN | ≥ 1,0 HRN |  |
|  |  |  |  | от 10 до 93 HRT(W) | ≥ 1,2 HRT (W) |  |
| 4.1* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Мановакуумметры двухтрубные | 20000 Па | ±20 Па |  |
| 4.2* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры | верхний предел: от минус 0,08 до плюс 40,0 кПа | кл.т. от 1,0 до 4,0 |  |
| 4.3* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Микроманометры с наклонной трубкой | верхний предел: 2400 Па | кл.т. от 0,6 до 1 |  |
| 4.4* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Микроманометры жидкостные компенсационные МКВ-25 | верхний предел: 2500 Па | кл.т. от 0,02 до 0,05 |  |
| 4.5* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Микроманометры МКМ-4 | верхний предел: 4000 Па | кл.т. 0,01 |  |
| 4.6** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления, измерительные преобразователи давления цифровые | верхний предел: от минус 0,1 до плюс 40 МПа | кл.т. от 0,05 до 0,25 | Cтаровиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Гусовского, 6, 220073, г. Минск |
| 4.7* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Бомбы калориметрические | верхний предел: 10,8 МПа | 15 мин | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 4.8* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Задатчики давления «Воздух», калибраторы давления пневматические «Метран» | верхний предел: от минус 80 до плюс 630 кПа | кл. т. от 0,02 до 0,1 |  |
| 4.9** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие, самопишущие, сигнализирующие, с выходными аналоговыми сигналами, дифманометры, приборы контроля | верхний предел: от 0,06 до 250,0 МПа для мановакуумметров: верхний предел: от 0,06 до 2,4 Мпа | кл.т. от 0,6 до 4,0 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Селицкого, 21, 220075, г.Минск, ул. Гусовского, 6, 220073, г.Минск, ул. Тростенецкая, 4, 220033, г.Минск ул. Жилуновича, д.2В, 220026 г.Минск |
| 4.10* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры показывающие и самопишущие | верхний предел: от минус 100 до 0 кПа | кл.т. от 0,6 до 4,0 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Селицкого, 21, 220075, г.Минск, ул. Гусовского, 6, 220073, г.Минск, ул. Тростенецкая, 4, 220033, г.Минск |
| 4.11* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры деформационные эталонные | верхний предел: от 0,1 до 250,0 МПа | кл.т. от 0,15 до 0,4 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 4.12* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры | верхний предел: от минус 100 до 0 кПа | кл.т. от 0,15 до 0,4 |  |
|  |  |  |  | от 1·10-6 до 1·105 Па | δ ≥ ±3 % |  |
| 4.13** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированными выходными сигналами | верхний предел: от минус 0,1 до 250,0 МПа | кл.т. от 0,025 до 1,5 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Селицкого, 21, 220075, г.Минск, ул. Гусовского, 6, 220073, г.Минск, ул. Тростенецкая, 4, 220033, г.Минск |
| 4.14* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Калибраторы давления, модули давления к многофункциональным калибраторам, измерительные каналы давления многофункциональных приборов | верхний предел: от минус 0,1 до 250,0 МПа | кл.т. от 0,01 до 0,1 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Жилуновича, д. 2В, 220026, г.Минск |
| 4.15** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Измерительные каналы давления многофункциональных приборов, измерители давления газа, блоки измерителей низкого давления | от минус 0,1 до плюс 6 МПа от 0 до 200 кПа | δ = ± (0,5 %–5,0 %) γ = ±0,5 % ∆ = ± (0,011 –300) гПа |  |
| 4.16* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры цифровые | верхний предел: от минус 0,1 до 100 МПа | кл. т. от 0,02 до 1,5 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
|  |  |  |  | верхний предел: от 100 до 250 МПа | кл. т. от 0,05 до 1,5 |  |
| 4.17* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры грузопоршневые | верхний предел: от минус 0,25 до 250 Мпа | кл.т. от 0,01 до 0,2 |  |
| 4.18* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Барометры мембранные метеорологические, вибрационно-частотные, измерительные каналы атмосферного давления многофункциональных приборов | от 0,5 до 115 кПа | Δ ≥ 15 Па |  |
| 4.19* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Приборы для определения водонепроницаемости | от 2,0 до 999,9 с/см3 не менее 0,06 МПа | δ = ±8 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 4.20* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Измерители-сигнализаторы давления воздуха аппаратов дыхательных изолирующих | Диапазон измерений: от 0 до 30,0 Мпа Порог срабатывания сигнализации: от 5,5 до 10,5 МПа | γ ≥ 1,6 % = ±0,5 МПа |  |
| 4.21* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Измерители проницаемости вакуумные | Диапазон измерений: от минус 65 до минус 10 кПа | = ±2 кПа |  |
| 4.22* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Анализаторы давления насыщенных паров воздухом паров жидких нефтепродуктов | Диапазон измерений абсолютного давления: от 0 до 150,0 кПа | = ±0,5 кПа |  |
| 4.23* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Измерители артериального давления | Верхний предел измерения давления: от 260 до 400°мм рт.ст.; Верхний предел измерения частоты пульса: 200 мин-1 | = ±3 мм рт.ст. и более δ = ±2 % и более |  |
| 4.24** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Тонометры офтальмологические бесконтактные | от 0 до 60 мм рт.ст. | = ±5 мм рт.ст. |  |
| 6.1* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Спидометры | до 220 км/ч | ≥ 4 км/ч l ≥ 1 % |  |
| 6.2** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Стенд для поверки скоростемеров | диапазон скоростей: от 5 до 220 км/ч; диапазон давления воздуха: от 0,25 до 0,8 МПа | δ = ±0,5 % = ±0,0075 МПа 20 км = 0,02 км |  |
| 6.3** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Таксометры электронные (I и II этап) | диапазон констант: от 500 до 5000000 | плата = ±1 ед. счета пробег = ±0,1 км δнач.интервала = ±1 % часов = ±60 с/сутки |  |
| 6.4* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Установка для поверки спидометров | от 20 до 220 км/ч | δ = 1 % |  |
| 6.5* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Тахометры электронные (без датчика) | от 10 до 3900000 об/мин 10 Гц до 200 кГц | δ = 1·10-4 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 6.6* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Тахометры | механический метод: от 10 до 60000 об/мин генераторный метод: от 3 до 300000 об/мин | δ = 0,15 % δ = ±0,006 % |  |
| 6.7* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Счетчики оборотов (тахометры) | от10 до 150000 об/мин | Δ= ±(0,001∙n+1) |  |
| 6.8** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Установка тахометрическая | от 10 до 60000 об/мин | δ = ±0,05 % |  |
| 6.9** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Виброизмерительные приборы, виброизмерительные преобразователи массой до 300 г | Виброускорение А (СКЗ) механический метод: от 0,02 до 350 м/с2 (от 0,5 Гц до 12,5 кГц) генераторный метод: от 0,005 до 7000 м/с2 (от 1 Гц до 10 кГц) | ±1 % |  |
|  |  |  |  | Виброскорость V механический метод (СКЗ): от 0,02 до 700 мм/с (от 0,5 Гц до 12,5 кГц) генераторный метод (СКЗ): от 0,05 до 104 мм/с (от 1 Гц до 10 кГц) | 1,5 % |  |
|  |  |  |  | Виброперемещение S (СКЗ) от 0,5 мкм до 5 см (от 0,5 Гц до 12,5 кГц) | 1,5 % |  |
| 6.9** | 1;2 | 26.51/99.006 | Виброизмерительные приборы, виброизмерительные преобразователи массой до 300 г | Коэффициент преобразования (от 0,5 Гц до 12,5 кГц) от 0,004 до 1000 мВ∙с2/м (мА∙с2/м) от 0,1 до 1000 мВ∙с/мм (мА∙с/мм) от 0,005 до 100 мВ/мкм (мА/мкм) | ±1 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
|  |  |  |  | Частота (F) от 1 Гц до 51 кГц; от 1 до 3·105 об/мин | ±0,1 % |  |
| 6.10* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Виброустановки, калибраторы вибрации, вибростенды | Виброускорение А от 0,01 до 1000 м/с2 (СКЗ) Виброскорость V (1414·А)/(6,28·F) мм/с (амплитуда) Виброперемещение S (2,83·106·А)/ (6,28·F)2 мкм (размах) | ±1 % |  |
|  |  |  |  | F от 0,5 до 12500 Гц | ±0,1 % |  |
|  |  |  |  | Коэффициент гармоник до 100 % | 1 % |  |
|  |  |  |  | Коэффициент поперечного движения до 100% | 1 % |  |
| 6.11* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Стенд для испытаний и поверки дистанционных измерителей скорости | от 10 до 400 км/ч | = 0,1 км/ч |  |
| 6.12** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Измерители скорости движения транспортных средств | от 5 до 100 км/ч от 100 до 400 км/ч от 20 до 100 км/ч от 100 до 250 км/ч | = ±0,3 км/ч | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 6.13** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Измерители скорости движения | от 1 до 100 км/ч | δ = 0,5 % |  |
| 6.14** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Тахографы цифровые | от 0 до 220 км/ч до 9999999,9 км 24 ч | ∆ = ±1 км/ч = ±1 % ∆ = ±2 с/сут |  |
| 7.1** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Расходомеры ультразвуковые (имитационный метод) | от 30 до 40 000 м3/ч условные диаметры трубопровода: от 200 до 1400 мм | δ= (1 %–2 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Серова, 22а, 220024, г. Минск ул. Серафимовича 11-414, 220033, г. Минск |
| 7.2* | 1; 2 | 26.51/99.107 | Установки грузокольцевые | от 0,008 до 0,76°м3/ч | δ = 0,5 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 7.3* | 1; 2 | 26.51/99.107 26.51/99.207 | Многониточные микропроцессорные комплексы «Суперфлоу» | Давление: от 0 до 10 МПа Разность давлений: от 0 до 250 кПа Температура: от минус 50 оС до 50 оС | δ = 0,5 % |  |
| 7.4* | 1; 2 | 26.51/99.107 | Установки колокольные | от 0,006 до 16 м3/ч | δ = 0,2 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Гурского, 30, 220015, г.Минск |
|  |  |  |  | от 1,3 до 1000,0°м3/ч | δ = 0,33 % |  |
| 7.5** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Счетчики газа бытовые | от 0,01 до 16,0 м3/ч | δ = (1,5 %–5,0 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Ботаническая, 11/1, 220037, г. Минск ул. Казинца, 2/а, 220099, г. Минск ул. Гурского 9, 220015, г. Минск ул. Советская, 14/1, 223070, аг. Михановичи, Минский р-н ул. Макаенка 23, 220114, г. Минск СЭЗ «Минск», район д. Королищевичи, Новодворский с/с, 74, 223016, Минский р-н, Минская обл. |
| 7.6* | 1; 2 | 26.51/99.207 | Спирометры | от 0 до 12 дм3 | δ = (3 %–7 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 7.7* | 1; 2 | 26.51/99.107 26.51/99.207 | Системы (комплексы) измерения расхода, количества, измерительные системы узлов учета газа | от 0 до 40000 м3/ч жидкость | δ = (0,25 %–3,0 %) |  |
|  |  |  |  | от 0 до 6500 м3/ч газ | δ = (0,6 %–4,0 %) |  |
| 7.8* | 1; 2 | 26.51/99.107 26.51/99.207 | Системы учета алкогольной продукции | от 0,18 до 36,0 м3/ч Верхний предел: 99 999 л | δ = (0,1 %–0,5 %) δ = (0,35 %–1,5 %) объема безводного спирта |  |
| 7.9** | 1; 2 | 26.51/99.107 26.51/99.207 | Преобразователи измерительные многофункциональные, контроллеры, вычислители, корректоры | от 0,01 Гц до 1100 Гц от минус 0,1 до плюс 30 В от 0 до 24 мА от 0 до 4 кОм от минус 0,1 до плюс 10 МПа от минус 80 оС до 300 оС расход газа (метод имитации) от 0 до 100000 м3/ч | δ = (0,01 %–2,5 %) δ = (0,005 %–1,0 %) δ = (0,01 %–1,0 %) δ = ±0,01 % γ = (0,075 %–1 %) δ = ±0,01 % δ = ±0,02 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Шаранговича 19, оф. 723, 220018, г. Минск ул. Плеханова 105А, 220101, г. Минск ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск |
| 7.10** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Установки расходомерные сопловые | от 0,016 до 1000 м³/ч | δ ≥ 0,25 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 7.11** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Установки расходомерные для поверки счетчиков расходомеров, расходомеров-счетчиков жидкости | от 0,006 до 0,05 м3/ч | δ = ±1,0 % |  |
|  |  |  |  | от 0,030 до 16 м3/ч | δ = ±0,10 % |  |
|  |  |  |  | от 0,001 до 60 м3/ч | δ = ± (0,03 %–0,7 %) |  |
|  |  |  |  | от 0,001 до 60 т/ч | δ = ± (0,05 %–0,7 %) |  |
|  |  |  |  | от 0,3 до 120 м3/ч | δ = ±0,10 % |  |
|  |  |  |  | от 0,015 до 150 м3/ч | δ = ±0,08 % |  |
|  |  |  |  | от 0,02 до 200 м3/ч | δ = ±0,14 % |  |
|  |  |  |  | от 0,05 до 200 м3/ч | δ = ±0,08 % |  |
|  |  |  |  | от 0,03 до 250 т/ч | δ = ± (0,06 %–0,23 %) |  |
|  |  |  |  | от 0,03 до 250 м3/ч | δ = ± (0,08 %–0,23 %) |  |
|  |  |  |  | от 0,09 до 300 т/ч | δ = ± (0,034 %–0,099 %) |  |
|  |  |  |  | от 0,09 до 300 м3/ч | δ = ± (0,039 %–0,102 %) |  |
|  |  |  |  | от 0,02 до 550 м3/ч | δ = ±0,05 % |  |
|  |  |  |  | от 0,02 до 550 т/ч | δ = ±0,08 % |  |
|  |  |  |  | от 0,04 до 300 м3/ч | δ = ±0,06 % |  |
|  |  |  |  | от 0,04 до 600 м3/ч | δ = ±0,30 % |  |
|  |  |  |  | от 0,04 до 600 т/ч | δ = ±0,03 % |  |
|  |  |  |  | от 0,003 до 270 м3/ч | δ = ±0,05 % |  |
|  |  |  |  | от 0,003 до 270 т/ч | δ = ±0,025 % |  |
|  |  |  |  | от 0,05 до 1000 м3/ч | δ = ± (0,13 %–0,08 %) |  |
|  |  |  |  | от 0,003 до 1000 т/ч | δ = ± (0,12 %–0,05 %) |  |
| 7.12* | 1; 2 | 26.51/99.107 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления с диаметром условного прохода от 14 до 1000 мм для диафрагм и до 500 мм для сопел | от 0 до 100000 м3/ч | Δ = 1,5 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 7.13* | 1; 2 | 26.51/99.107 | Счетчики холодной воды крыльчатые | от 0,016 до 7,0 м3/ч Диаметр условного прохода: 15 мм, 20 мм, 25 мм | δ = (2 %–5 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Тростенецкая, 22а, 220033, г. Минск ул. Тимирязева, 65, 220035, г. Минск ул. Карла Либкнехта 128в, 220036, г. Минск ул. Франциска Скорины 54а, 220141, Минск |
|  |  |  |  | от 0,1 до 16,0 м3/ч Диаметр условного прохода: 32 мм, 40 мм | δ = (2 %–5 %) |  |
| 7.14** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Счетчики воды турбинные, ультразвуковые, электромагнитные | от 0,001 до 600 м3/ч | δ = (0,2 %–5 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Тростенецкая, 22а, 220033, г. Минск ул. Тимирязева, 65, 220035, г. Минск ул. Франциска Скорины 54а, Минск, 220141 ул. Серова, 22а, 220024, г. Минск ул. В. Хоружей 32, 220123, г. Минск ул. Волгоградская, 12, 220049, г Минск |
|  |  |  |  | от 0,02 до 10000 м3/ч | δ ≥ 0,6 % |  |
| 7.15** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Расходомеры, расходомеры-счетчики, счетчики жидкости | от 0,001 до 600 м3/ч | δ = (0,15 %–2,5 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Волгоградская, 12, 220049, г Минск |
|  |  |  |  | от 0,02 до 10000 м3/ч | δ ≥ 0,6 % |  |
| 7.16* | 1; 2 | 26.51/99.107 | Установки поверочные для датчиков расхода и счетчиков топлива | от 1 до 600 л/ч | δ = (0,2 %–0,3 %) | Боровлянский с/с,83, оф.83, 223053, Минский район ул. 1 Мая, д.80, 222417, г. Вилейка ул. Чапаева, 26 Г, 222410, г.Вилейка |
|  |  |  |  | от 1 до 5000 л/ч | δ = 0,3 % |  |
| 7.17* | 1; 2 | 26.51/99.107 | Ротаметры | от 0,008 до 10 м3/ч (воздух) | δ≥ 1,5 % ≥ 1,0 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
|  |  |  |  | от 0,001 до 40 м3/ч (вода) | δ≥ 1,5 % ≥ 1,0 % |  |
| 7.18** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Счетчики газа ротационные | от 0,1 до 6500,0 м3/ч | δ = (0,5 %–4 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Передовая д.6/7, 220070, г. Минск ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск район д. Королищевичи, Новодворский с/с, 74, 223016, Минский р-н, Минская обл |
| 7.19** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Счетчики газа турбинные | от 0,1 до 6500,0 м3/ч | δ = (0,5 %–4 %) |  |
| 7.20* | 1; 2 | 26.51/99.107 | Счетчики газа барабанные | Номинальные расходы от 0,006 до 16,0 м3/ч | δ = (0,5 %–1,0 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 7.21** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Расходомеры газа Счетчики газа | от 0,05 до 5,0 м3/ч от 0,1 до 6500,0 м3/ч | δ = (1 %–4,0 %) δ = ± (0,5 %–4,0 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Передовая д.6/7, 220070, г. Минск ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск район д. Королищевичи, Новодворский с/с, 74, 223016, Минский р-н, Минская обл. ул. Карла Либкнехта 128в, 220036, г. Минск |
|  |  |  |  | от 10,0 до 14000,0 м3/ч | δ = ± 1 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 7.22** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Меры вместимости (автоцистерны и автотопливозаправщики) | от 100 дм3 | δ = ± (0,4 %–0,5 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 7.23** | 1; 2 | 26.51/99.107 26.51/99.207 | Датчики количества осадков | Нижний предел измерений: от 0 мм/ч | δ ≥0,5 % Δ= ± (0,1 + 0,05·К) мм |  |
| 7.24** | 1; 2 | 26.51/99.107 26.51/99.207 | Средства отпуска жидкости по объему (дозаторы жидкости колонки, системы и т.п.) | Нижний предел измерений: от 0,5 мкл | δ ≥0,05 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 7.25* | 1; 2 | 26.51/99.207 | Колбы стеклянные | от 50 до 5000 мл | Разряд 2, кл.т. 2 |  |
| 7.26** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Комплекс градуировки резервуаров | от 200 дм3 | δ = ±0,15 % |  |
| 7.27** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Мерники (технические, технические шкальные, эталонные, газовые, установки поверочные, кружки мерные и т.п.) | до 200 дм3 | δ = ±0,02 % |  |
|  |  |  |  | до 2000 дм3 | δ = ±0,05 % |  |
|  |  |  |  | до 10000 дм3 | δ = ±0,2 % |  |
| 7.28* | 1; 2 | 26.51/99.207 | Меры стеклянные эталонные | от 5 до 10000 мл | Разряд 1 класс точности 1, 2 |  |
| 7.29** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Системы, автоматизированные налива нефтепродуктов в автоцистерны | от 1000 дм3 | δ = ±0,15 % по объему δ = ±0,25 % по массе | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 7.30** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Установки поверочные средств измерений объема и массы | до 2000 дм3 | δ = ±0,04 % по массе δ = ±0,05 % по объему |  |
| 7.31** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Резервуары цилиндрические горизонтальные | Вместимость: от 5 до 15 м3 свыше 15 до 50 м3 от 50 до 200 м3 свыше 200 м3 | = 0,5 % = 0,4 % = 0,3 % = 0,2 % |  |
| 7.32** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Резервуары для сжиженного газа цилиндрические горизонтальные | Вместимость: от 2 до 50 м3 свыше 50 до 200 м3 | = 0,5 = 0,3 |  |
| 7.33** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Резервуары цилиндрические вертикальные с эллиптическими днищами | Вместимость: от 10 до 50 м3 свыше 50 м3 | = 0,5 % = 0,3 % |  |
| 7.34** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Резервуары стационарные измерительные вертикальные | Вместимость: от 50 до 3000 м3 свыше 3000 до 5000 м3 свыше 5000 м3 | = 0,15 % = 0,10 % = 0,05 % |  |
| 7.35** | 1; 2 | 26.51/99.107 26.51/99.207 | Уровнемеры для измерения уровня жидкости, расходомеры акустические | от 0 до 3 м | Δ = (3–30) мм δ = 3 % |  |
| 7.36* | 1; 2 | 26.51/99.107 | Средства измерений расхода в безнапорных трубопроводах и открытых каналах | от 0,1 до 5,0 м/с | δ = 1 % |  |
|  |  |  |  | от 0,01 до 20 м3/ч | δ = 3 % |  |
| 7.37** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Анемометры | от 0,1 до 50,0 м/с | = (0,015 + 0,015∙V) |  |
| 7.38** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Напорные трубки ПИТО, НИИОГАЗ | от 2,0 до 60,0 м/с | δ= 3 %, 5 % |  |
| 7.39* | 1; 2 | 26.51/99.107 | Приборы для измерения скорости и направления воздушного потока | от 0,1 до 50,0 м/с от 0º до 360º | = (0,3–0,5) м/с δ = (3 %–10 %) ∆ = ±(3º–5º) |  |
| 7.40* | 1; 2 | 26.51/99.107 | Датчики скорости воздушного потока | от 0,1 до 90,0 м/с | = (0,1–0,5) м/с δ = (2 %–5 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 7.41* | 1; 2 | 26.51/99.107 | Датчики направления воздушного потока | до 0º до 360º | ∆ = ±3º |  |
| 7.42** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Измерительные каналы скорости воздушного потока многофункциональных приборов | от 0,1 до 50,0 м/с | = от (0,1 + 0,5∙V) до (0,6 + 0,5∙V) |  |
| 7.43* | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.107 | Приборы проверки герметичности оборудования | от 0,1 до 18 л/мин | δ = 5 % |  |
|  |  |  |  | от 0,24 до 10 м3/ч | δ = 5 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 200 м3/ч | δ = 5 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 7000 Па | δ = 2,0 % |  |
| 7.44* | 1; 2 | 26.51/99.107 | Измерители скорости потока газов | от 0 до 40,0 м/с от 0,1 до 50,0 м/с | δ = 1 % δ = 9 % |  |
| 7.45* | 1; 2 | 26.51/99.107 | Счетчики жидкого топлива, счетчики дизельного топлива, счетчики-расходомеры | от 1 до 5000 л/ч | δ = 1,0 % | ул. 1 Мая, д. 80, 222417, г.Вилейка Боровлянский с/с, 83, оф. 83, 223053, Минский район ул. Чапаева, 26 Г, 222410, г.Вилейка |
| 7.46** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Установки расходомерные для поверки счетчиков газа | от 0,016 до 16 м3/ч | δ = ±0,5 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
|  |  |  |  | от 0,1 до 2500 м3/ч | δ = ±0,33 % |  |
|  |  |  |  | от 1,5 до 6500 м3/ч | δ = ±0,16 % |  |
| 7.47** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Установки, стенды аэродинамические, установки для поверки измерителей скорости газовоздушных потоков | от 0,1 до 60,0 м/с от 0,1 до 60,0 м/с от 0º до 360º | = (0,004 + 0,0045∙V) м/с = (0,15 + 0,15∙V) м/с = (0,1 + 0,2∙V) м/с ∆ = ±1º |  |
| 7.48* | 1; 2 | 26.51/99.107 26.51/99.207 | Счетчики топлива | от 2 до 500 л/ч | δ = 1,0 % | ул. Чапаева, 26, пом. Г-2, 222416, г. Вилейка |
| 8. 1* | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры стеклянные капиллярные; автоматические | от 0,003 до 100 мм2/с2 (константа) от 0,3 до 100000 мм2/с от 15 С до 100 С от 0,01 до 999,99 с | δ ≥ 0,2 % δ ≥ 0,35 % ∆ ≥ 0,02 С δ ≥ 0,07 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 8.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры для определения условной вязкости | от 5 до 300 с от 0,9 до 1,1 (поправочный коэффициент К) | δ = (3 – 10) % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
|  |  |  |  | 100 см3 (вместимость резервуара); | ± 1 см3 |  |
|  |  |  |  | 2 мм, 4 мм, 6 мм, 5,4 мм (диаметр сопла); | ± 0,012 мм ± 0,015 мм ± 0,025 мм |  |
|  |  |  |  | 4 мм 15,5 мм (высота сопла); 50 мм 51 мм (внутренний диаметр цилиндрической части); | Δ = ± 0,015 мм Δ = ± 0,1 мм Δ = ± 0,1 мм Δ = ± 0,2 мм |  |
|  |  |  |  | 68 мм 78,3 мм (высота резервуара) | Δ = ± 0,1 мм Δ = ± 0,1 мм |  |
| 8.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры для измерения динамической вязкости; вибровискозиметры | от 0 до 100000 мПас от 0,3 до 100000 мПасг/см3 | δ ≥ 0,5 % δ ≥ 3 % |  |
| 8.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Плотномеры, анализаторы плотности; измерители плотности сжиженного газа ИПСГ | от 0,6 до 2,0 г/см3 от 460 до 640 кг/м3 | ∆ ≥ 5∙10-5 г/см3 СКО ≥ 1∙10-6 г/см3 δ ≥ 1,0 % |  |
| 8.5* | 1; 2 | 26.51/99.008 | Ареометры для спирта | от 0 до 105 % об.д. cпирта | ∆ ≥ 0,1 % об. д. cпирта |  |
| 9.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Влагомеры твердых и сыпучих веществ и материалов | от 0 до 100 % от 1 до 30 г | ∆ ≥ 0,1 % ∆ ≥ 0,05 г |  |
| 9.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы измерения относительной влажности воздуха, гигрометры, гигрографы метеорологические, термогигрометры, измерительные каналы относительной влажности воздуха многофункциональных приборов | от 0 % до 100 % (при температуре 22 ºС ± 1 ºС) | ∆ = (1,0 %–10,0 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 9.3* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Генераторы влажного газа | от 2 % до 99 % (при температуре 22 ºС ± 1 ºС) | ∆ = ± (0,5 %–1,5 %) |  |
| 9.4* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Приборы контроля точки росы | от минус 80 ºС до плюс 20 ºС | ∆ = (1 ºС–4 ºС) |  |
| 9.5* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Термографы метеорологические с биметаллическим чувствительным элементом | от минус 10 оС до плюс 40 оС | ∆ = 1 С |  |
| 9.6** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Влагомеры газов кулонометрические | от 4,9 до 23065,0 млн.-1 | δ = (2,5 %–10,0 %) |  |
| 9.7* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Психрометры Аспирационные | от 10 % до 100 % от расчетного значения | Скорость аспирации не менее 2м/сек |  |
| 9.8** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Газоанализаторы, сигнализаторы, течеискатели, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред (окиси углерода, двуокиси углерода, метана, аммиака и других компонентов), Измерительные каналы концентрации газа многофункциональных приборов | от 0 % до 100 % об. от 0 % до 100 % НКПР (НПВ) от 0 до 10000 мг/м3 от 0 до 20 мА от 0 до 2 В | Δ ≥ ±0,0005 % об. Δ ≥ ±1,0 % γ ≥ ±2,0 % ∆ ≥ 1 % НКПР (НПВ) Δ ≥ ±0,75 мг/м3 Δ ≥ ±0,1 мА Δ ≥ ±0,05 В | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Жилуновича, д. 2В, пом. 13, 220026, г. Минск ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск Щомыслицкий с/с, 61, 223021, р-н д. Дворицкая Слобода, Минский р-н, Минская обл. ул. Бирюзова, д.10А, офис 302, каб. №18, комната №2, 220073, г. Минск ул. Игнатовского, д. 4, пом. 121, 220055, г. Минск ул. Мележа, 1, пом. 222, комн. 4, 220113, г. Минск ул. Ботаническая, 11/1, 220037, г. Минск Логойский тракт, 22, корп. А. пом. 508, 220090, г. Минск |
| 9.9** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы состава и свойств жидких, твердых и газообразных проб | от 0 % до 100 %, в ед. измеряемой величины | ∆ от 0 % до 30 %, в ед. измеряемой величины СКО от 0,0002 до 10, в ед. измеряемой величины ОСКО от 0,5 % до 10 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 9.10** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы серы в нефти и нефтепродуктах | от 0,0001 % до 5,0 % от 2 до 50000 мг/кг | СКО от 0,0002 % ОСКО от 0,5 % Погрешность в соответствии с МВИ |  |
| 9.11** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы ртути | от 0,001 до 10,0 мкг/дм3 от 20 до 20000 нг/м3 | δ = ± (10 % – 25 %) |  |
| 9.12** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы углерода, азота, водорода, кислорода | от 0,5 до 100000 мг/м3 от 0 до 20000 мг/кг от 0 до 10 мг | δ = (1 %–5 %) СКО от 0,1 мг ОСКО от 1 % |  |
| 9.13** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы состава и свойств биологических жидкостей | от 0 % до 100 %, в ед. измеряемой величины | ∆ от 0 % до 50 %, в ед. измеряемой величины ОСКО от 0,1 % до 50 % СКО от 0,01 до 10 в ед. измеряемой величины |  |
| 9.14* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Люминометры | от 0 до 9999 RLU | ОСКО не более 5 % RLU | ул. Бирюзова, д. 4, корп. 5, пом. 2026, 220073, г. Минск |
| 9.15** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Осмометры | от 0 до 2000 ммоль/кг Н2О | ∆ = ±3 ммоль/кг Н2О γ = ±0,5 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 9.16** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы сельскохозяйственных и пищевых продуктов | массовая доля компонента от 0,1 % до 95,0 % | ∆ = ± (0,2 %–15,0 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 9.17** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы молока | от 0,1 до 99,9 с | δ ≥ 5,0 % γ ≥ 2,0 % |  |
|  |  |  |  | массовая доля компонента от 0 % до 45 % | ≥ 0,10 % |  |
|  |  |  |  | от 1000 до 1040 кг/м3 | ≥ 0,4 кг/м3 |  |
|  |  |  |  | от 100 до 107 клеток/см3 | δ ≥ 10 % ОСКО ≥10 % |  |
|  |  |  |  | рН от 4 до 10 | ≥ 0,05 |  |
|  |  |  |  | от 1 до 10 мСм/см | ≥ 2 мСм/см |  |
|  |  |  |  | от минус 0,40 ºС до минус 0,70 ºС | ≥ 0,015 ºС |  |
|  |  |  |  | от 10 ºТ до 30 ºТ | ≥ 1,6 ºТ |  |
|  |  |  |  | от 0,01 до 20 000 бакт/мкл | δ ≥ 20 % |  |
| 9.18** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Титраторы автоматические | от 0 % до 100 % | = 0,5 % |  |
|  |  |  |  | от 0,01 до 1000 мг | δ = 0,5 % |  |
|  |  |  |  | от минус 2050 до 2050 мВ | = ±0,2 мВ |  |
|  |  |  |  | от 0 до 14 рН | рН = (0,04–0,06) |  |
| 9.19** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Хроматографы газовые, жидкостные, ионные, хромато-масс-спектрометры, системы капиллярного электрофореза | от 0 % до 100 % абсолютного вещества | ОСКО по площади и высоте пика (1 %–10 %) по времени удерживания (0,1 %–6,0 %) |  |
| 9.20** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Лабораторные измерители растворенного в воде кислорода | от 0 до 50 мг/дм3 | ∆= (0,2–5,0) мг/дм3 |  |
| 9.21* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Приборы для измерения концентрации этанола в выдыхаемом воздухе | от 0 до 2000 мг/м3 | ∆ = 20 мг/м3 δ = 10 % γ = (10 %–20 %) | пер. Тучинский, 4-307, 220004, г. Минск ул. Бумажкова, 62, 220037, г. Минск ул. Толбухина, д. 3А, оф. 211, 220012, г. Минск Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск |
| 9.22** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы жидкости турбодиметрические и нефелометрические, мутномеры, турбидофлуориметры | от 0 до 100 FLU | Δ = (10 %–20 %) FLU | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
|  |  |  |  | от 0,01 до 25 мг/дм3 | ∆ = (0,004–2,6) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  | от 0 до 4000 ЕМФ | ∆= (0,02–400,0) ЕМФ ОСКО не более 5 % ЕМФ |  |
|  |  |  |  | от 40 до 4000 FAU | δ = 15 % |  |
| 9.23** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Нитратомеры | от 10 до 10 000 мг/кг | δ = (3 %–30 %) |  |
| 9.24** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Преобразователи лабораторных и промышленных рН-метров, иономеров и редоксметров | от минус 20 до 20 рН от минус 20 до 20 рХ от минус 4000 до 4000 мВ | ∆pH = (0,01–0,20) ∆pX = (0,005–0,20) ∆ = (0,2–50,0) мВ |  |
| 9.25** | 1; 2 | 26.51/99.009 | рН-метры, иономеры, редоксметры | от минус 20 до 20 рН от минус 20 до 20 рХ от минус 4000 до 4000 мВ | ∆pH = (0,03–0,30) ∆pX = (0,01–0,20) ∆ = (0,2–50,0) мВ |  |
| 9.26** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Электроды измерительные рН-метров | Линейный диапазон водородной характеристики от 0 до 14 pH | Отклонение крутизны водородной характеристики электрода не менее значения указанного в описании типа |  |
| 9.27** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Электроды вспомогательные рН-метров | 201 мВ относительно нормального водородного электрода | отклонение потенциала от паспортного значения 3 мВ |  |
| 9.28** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Электроды измерительные иономеров (рХ-метров) | от 0 до 6 рХ | Отклонение крутизны ионной характеристики электрода не менее значения, указанного в ТНПА на электрод, не более 0,05 |  |
| 9.29** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Электроды измерительные редоксметров | от минус 1900 до 1900 мВ | Отклонение потенциала от паспортного значения в соответствии с ТНПА на электрод, не более 3 мВ | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 9.30** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Установка для поверки комплекта рН-метров | от 0 до 2,1 В | ∆ = 0,2 мВ |  |
| 9.31** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Имитаторы электродных систем | от минус 2500 до 2500 мВ | ∆ = (0,1–10,2) мВ |  |
| 9.32** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Блоки автоматического титрования | (100–1400 мВ) | δ = 1 % |  |
| 9.33** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Кондуктометры, солемеры, анализаторы кондуктометрические | от 1·10-6 до 1·102 См/м от 0 до 150 г/дм3 | δ = (0,25 %–10,00 %) |  |
| 9.34** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Полярографы постоянного тока, переменного тока, анализаторы вольтамперометрические, осциллографические | от 1·10-3 до 1·10-6 моль/л | ОСКО высот пиков не более 8 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1 мг/дм3 | (15 %–45 %) |  |
| 9.35* | 1;2 | 26.51/99.009 | Измерители дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов | Счетная концентрация от 0 до 9·1012 шт/м3 (в диапазоне размера частиц от 0,3 до 400 мкм) | δ = 30 % ОСКО от 5 % до 10 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск Долгиновский тракт, 39, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Массовая концентрация пыли от 0 до 10000 мг/м3 | Δ = ± (15-25) % γ = 20 % |  |
|  |  |  |  | Светопропускание непрозрачность от 0 до 100 % | δ = (3-5) % |  |
|  |  |  |  | Объемный расход воздуха от 2,83 до 38,33 дм³/мин | δ = (3-5) % |  |
|  |  |  |  | Размер частиц в аэрозолях от 0,1 до 3000 мкм Размер частиц во взвесях от 0,1 до 3000 мкм | δ = 10 % δ = 10 % |  |
| 9.35* | 1;2 | 26.51/99.009 | Измерители дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов | Оптическая плотность от 0 до 4 Б | δ = (2-5) % γ = (2-5) % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск Долгиновский тракт, 39, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Спектральный коэффициент направленного пропускания от 5 % до 95 % | Δ = ±5 % |  |
|  |  |  |  | Эффективность счета частиц от 50 % до 100 % | Δ = ±20 % |  |
|  |  |  |  | Время пробоотбора 300 c | Δ = ±1 с |  |
| 9.36* | 1; 2 | 26.51/99.107 26.51/99.207 26.51/99.009 | Аспираторы | Объем пробы отбираемого воздуха: от 95 см3 до 24000 дм3 Диапазон измерений/задания расхода: от 0,2 до 20 дм3/мин от 40 до 400 дм3/мин | = (3–5) см3 δ = (5 %–10 %) γ = (5 %–7 %) γ = (5 %–7 %) δ = 5 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 9.37* | 1; 2 | 26.51/99.107 26.51/99.207 26.51/99.009 | Пробоотборные устройства | Объем пробы отбираемого воздуха: от 50 см3 до 1800 дм3 Диапазон измерений/задания расхода: от 0,2 до 40 дм3/мин от 70 до 200 дм3/мин | δ = (5 %–21 %) γ = (5 %–7 %) δ = (5 %–7 %) |  |
| 9.38* | 1; 2 | 26.51/99.207 26.51/99.009 | Воздухозаборные устройства | Объем пробы отбираемого воздуха: от 30 до 400 см3 | δ = 5 % |  |
| 10.1* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры (термопреобразователи) сопротивления платиновые эталонные 1-го разряда | от 0 С до 961,78 С | Δ= (0,001 С–0,1 С) |  |
| 10.2* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры (термопреобразователи) сопротивления платиновые эталонные 2-го разряда, 3-го разряда | от минус 195,798 С до плюс 961,78 С | Δ= (0,002 С–0,15 С) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 10.3** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры (термопреобразователи) сопротивления платиновые | от минус 196 С до 850 С | кл.т. АА; А; В; С | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск, ул. Тростенецкая, д.5, 220033, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 54А, 220141, г.Минск |
| 10.4** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры (термопреобразователи) сопротивления из неблагородных материалов | от минус 196 С до 200 С | кл. т. А; В; С |  |
| 10.5** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры (термопреобразователи) сопротивления с унифицированным выходным сигналом | от минус 196 С до 660 С от 0 до 20 мА от 0 до 10 В | 0,15 %; 0,20 %; 0,25 %; 0,5 %; 1,0 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 10.6* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры (термопреобразователи) сопротивления полупроводниковые | от минус 55 С до 155 С | Δ = (0,01 С–1,0 С) |  |
| 10.7** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Комплекты термометров (термопреобразователей) сопротивления платиновых | от 1 С до 160 С | Е = ± (0,5 + 3min/) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Тростенецкая, д.5, 220033, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 54А, 220141, г.Минск |
| 10.8* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи термоэлектрические платинородий/ платиновые 1-го разряда | от 300 С до 1100 С | Δ = (0,2 С–0,6 С) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 10.9* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи термоэлектрические платинородий/ платиновые 2-го разряда | от 300 С до 1200 С | Δ = (0,4 С–1,0 С) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 10.10* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи термоэлектрические платинородий/ платинородиевые 2-го разряда | от 600 С до 1800 С | Δ = (0,8 С–4,0 С) |  |
| 10.11* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи термоэлектрические платинородий/ платиновые 3-го разряда | от 300 С до 1200 С | Δ = (0,8 С–2,0 С) |  |
| 10.12* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи термоэлектрические платинородий/ платинородиевые 3-го разряда | от 600 С до 1800 С | Δ = (1,2 С–6,0 С) |  |
| 10.13** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи термоэлектрические, преобразователи термоэлектрические с унифицированным выходным сигналом | от минус 80 С до 1600 С от 0 до 20 мА | Δ = (0,5 С–10,0 С) ±0,25 %, ±0,5 %, ±1,0 %; ±1,5 % |  |
| 10.14* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные ртутные эталонные 2-го разряда | от минус 30 С до 100 С | Δ = (0,03 С–0,1 С) |  |
| 10.15* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные ртутные эталонные 2-го разряда | от 100 С до 500 С | Δ = (0,1 С–1,0 С) |  |
| 10.16* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные ртутные эталонные 3-го разряда | от минус 30 С до 100 С | Δ = (0,03 С–0,2 С) |  |
| 10.17* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные ртутные эталонные 3-го разряда | от 100 С до 500 С | Δ = (0,08 С–2,0 С) |  |
| 10.18* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры ртутные для точных измерений | от минус 55 С до 155 С | Δ = (0,01 С–0,1 С) |  |
| 10.19* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры ртутные для точных измерений | от 160 С до 500 С | Δ = (0,3 С–1,2 С) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 10.20* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные, в том числе ртутные | от минус 80 °С до 0 °С | = ± (0,3 °С–3,0 °С) |  |
|  |  |  |  | от 0 С до 100 С | Δ = (0,2 С–5,0 С) |  |
|  |  |  |  | от 100 С до 500 С | Δ = (0,3 С–10,0 С) |  |
| 10.21* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры ртутные переменного наполнения | от 0 С до 150 С | Δ = (0,005 С–0,2 С) |  |
| 10.22* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические | от минус 80 С до 600 С | кл. т. 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5 |  |
| 10.23* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры дилатометрические, биметаллические | от минус 50 С до 600 С | кл. т. 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 |  |
| 10.24* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры цифровые прецизионные | от минус 195,798 С до 961,78 С | Δ = (0,003 С–0,05 С) |  |
| 10.25** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Цифровые термометры, измерительные каналы температуры | от минус 196 С до 1600 С | Δ = (0,02 С–16,0 С) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск просп. Дзержинского, 69, корп. 1, 220083, г.Минск |
| 10.26* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры для измерения температуры плоских поверхностей твердых тел контактным способом | от минус 50 С до плюс 600 С | Δ = (0,5 С–10,0 С) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 10.27** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200С до 650 С | кл.т. 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,0; 2,5 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Кропоткина, д. 33, 220002, г.Минск |
| 10.28** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200С до 650 С | кл. т. 0,25; 0,5 |  |
| 10.29** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от 0 С до 2500 С | кл. т. 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,0; 2,5 |  |
| 10.30** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 С до 300 С | кл. т. 0,25; 0,5; 1 |  |
| 10.31** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Измерители-регуляторы температуры | от минус 270С до 1600 С | кл. т. 0,1; 0,25; 0,5; 1; 1,5 |  |
| 10.32** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Контроллеры, преобразователи измерительные многофункциональные/ функционально-счетные, вычислительные блоки с токовым и импульсным входом | от 0,01 до 2000000,0 Гц от 0 до 100 мА от минус 100 С до 2500 С от 0 до 999999999, х…х ГДж х-единица младшего разряда показывающего устройства | δ = (0,25 %–2,50 %) Δ = (0,1 С–1,0 С) Ес = ±(0,5+min/) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул.Козлова, 28, 220037, г.Минск |
| 10.33* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи измерительные функционально-счетные | от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА от 1 до 8000 ГДж | δ = (0,5 %–2,5 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 10.34* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Комплект пирометрический с датчиками | от минус 70 С до 200 С | Δ = (0,2 С–0,5 С) |  |
| 10.35** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Установки типов УТТ-6ВМА; УТТ-6ВМЦ; УПСТ | от минус 50 С до 1600 С от 0 до 10 мВ от 0 до 100 мВ | кл. т. 0,0005 |  |
| 10.36** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Установка типа УВПТ-2АМ | от 0 до 10 В от 0 до 11111,1 Ом | кл.т. 0,0005 кл.т. 0,02/210-6 |  |
| 10.37** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Устройства термостатирующие измерительные (термостаты, криостаты) | от минус 80 С до 300 С | Δ = (0,01С–3,0 С) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Могилевская, д. 68, 220007, г.Минск |
| 10.38** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Устройства термостатические измерительные ПОС-А, ПОС-В | от 155 С до 232 С | Δ = (2 С–5 С) |  |
| 10.39* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Анализаторы влажности | от 50 С до 200 С | Δ = (5 С–10 С) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 10.40* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Калибраторы температуры | от минус 80 С до 1200 С | Δ = (0,04 С–3,0 С) |  |
| 10.41* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Тепловизоры, камеры тепловизионные | от минус 40 С до 2300 С | Δ =(0,5 С–20,0 С) |  |
| 10.42* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры инфракрасные | от минус 40 С до 2300 С | Δ = (0,2 С–40,0 С) |  |
| 10.43* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Пирометры оптические визуальные | от 800 С до 2200 С (расчетным методом) до 5000 С | Δ = (10 С–20 С) |  |
| 10.44* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Пирометры полного и частичного излучения | от 1000 С до 2000 С | Δ = (2 С–13 С) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 10.45** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Излучатели типа «черное тело» | от минус 50 С до 2500 С | Δ = (0,2 С–8 С) |  |
| 10.46** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Калориметры с бомбой для измерения теплоты сгорания твердых, жидких и газообразных продуктов | Количество теплоты: от 5 до 40 кДж Энергетический эквивалент: 10000-15150 Дж/С | δ = (0,05 %–0,5 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Могилевская, д. 68, 220007, г.Минск |
| 10.47* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Меры теплопроводности | от 0,02 до 5 Вт/ мК | δ = (2 %–5 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 10.48** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Приборы для измерения теплопроводности | от 0,02 до 5 Вт/ мК | δ = (2 %–15 %) |  |
| 10.49** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Измерители плотности теплового потока и температуры | от 10 до 100000 Вт/м2 от минус 50 С до 100 С | δ = (6,0–8,0) % Δ = (0,2 С–0,5 С) |  |
| 10.50* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики | от 1 до 8000 ГДж/ч от 0 до 999999, х…х ГДж х – единица младшего разряда показывающего устройства | кл.т. 1; 2; 3; 4 δ = Ес + Еt + Еf, где Ес = ± (0,5 + ∆Θmin/∆Θ) Еt = ± (0,5 + 3∆Θmin/∆Θ) Еf = ± (1 + 0,01qр/q), Еf = ± (2 + 0,02qр/q), Еf = ± (3 + 0,05qр/q) Еf не более 5 % | ул. Тростенецкая, д.5, 220033, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 54А, 220141, г.Минск ул. Кутузова, д. 12, 220049, г.Минск ул. Тимирязева, д. 65, офис 310, 220035, г.Минск ул. Фабрициуса, д. 8, 220007, г.Минск |
| 10.51** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Приборы для определения температуры вспышки нефтепродуктов | от 5 С до 350 С | ∆ ≥ 2 С Сходимость ≥ 2 С | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 10.52* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Измерители тепловой (инфракрасной) облученности | от 10 до 3500 Вт/м2 | Δ = ± (2,0 + 0,08ИВ) Вт/м2 |  |
| 10.53** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Приборы для определения температуры плавления | от 20 С до 300 С | Δ = (0,4 С–0,7 С) |  |
| 11.1* | 1; 2 | 26.51/99.011 | Меры спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов диффузного отражения | Спектральные коэффициенты направленного пропускания от 0,01 до 0,99; Интегральные и редуцированные коэффициенты от 0,01 до 1,00 | ∆ = (0,0015–0,02) ∆ = (0,008–0,080) |  |
| 11.2* | 1; 2 | 26.51/99.011 | Меры спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов направленного пропускания и оптической плотности | от 200 до 2500 нм от 0,01 до 0,99 от 0,01 до 1,00 Б от 1,0 до 2,0 Б | ∆ = (0,0015–0,0200) ∆ = (0,0013–0,0130) Б ∆ = (0,013–0,1300) Б |  |
| 11.3* | 1; 2 | 26.51/99.011 | Наборы мер координат цвета, цветности и показателей белизны | Координаты цветности: x: от 0,004 до 0,734 y: от 0,005 до 0,834 W: от 1 до 100 | Для прозрачных и отражающих образцов ∆ = (0,005–0,02) |  |
| 11.4* | 1; 2 | 26.51/99.011 | Измерители освещенности, люксметры, фотометры, измерительные каналы освещенности многофункциональных приборов | от 0,1 до 1·105 лк | δ = (2 %–10 %) |  |
| 11.5** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Измерители яркости, измерительные каналы яркости многофункциональных приборов | от 110-1 до 2105 кд/м2 | δ = (3,0 %–11,5 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 11.6** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Блескомеры фотоэлектрические | Зеркальное отражение от 0 % до 65 % от 2 до 56 единиц блеска | ∆ = (2–4) % |  |
| 11.7* | 1; 2 | 26.51/99.011 | Радиометры, измерительные каналы энергетической освещенности многофункциональных приборов | от 200 до 20000 нм от 1 мВт/м2 до 206 Вт/м2 | δ не более 10 % |  |
| 11.8*** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Системы измерительные информационные метеорологические, датчики энергетической освещенности | от 0,2 до 42 мкм от 0 до 1000 Вт/м2 | δ ≤ 0,16∙Еизм + 20 |  |
| 11.9** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Измерители светового коэффициента пропускания автомобильных стекол | от 2 % до 100 % | δ = (2 %–5 %) |  |
| 11.10** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Измерители дымности отработавших газов дизельных двигателей | от 0 % до 100 % | γ = (1 %–2 %) ∆ = (1 %–2 %) |  |
| 11.11** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Полярископы-поляриметры типа ПКС | от 520 до 560 нм | ∆ = (5–10) нм |  |
| 11.12** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры, спектрометры ультрафиолетовой, видимой и ИК-области спектра, установки фотоэлектрические и др. | от 190 до 1650 нм от 0 % до 100 % | ∆ = ± (0,08–10,0) нм ∆ = ± (0,25 %–3,0 %) δ = ±5 % |  |
|  |  |  |  | от 15000 до 340 см-1 от 0 % до 100 % | ∆ = ± (0,01–10) см-1 ∆ = ± (0,5 %–2,5 %) |  |
|  |  |  |  | от 0 до 3,0 Б | ∆ = ± (0,005–0,1) Б |  |
| 11.13** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры и спектрометры IСP, АА, ОЕ принципа действия | от 120 до 900 нм Диапазон измерения определяется МВИ | ОСКО = ± (0,5 %–15,0 %) Погрешность в соответствии с МВИ Предел обнаружения и характеристическая концентрация в соответствии с МП | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 11.14** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Спектрометры рентгенфлуоресцентные | м.д. от 0,0001 % до 100 % | ОСКО = ± (0,3 % – 30 %) Погрешность в соответствии с МВИ |  |
| 11.15** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Спектрофлуориметры | от 220 до 1000 нм от 0,02 до 8,00 мг/дм3 | ∆ = 1 нм ∆ = (0,008–1,70) мг/дм3 |  |
| 11.16** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Установки фотоэлектрические для анализа металлов и Сплавов | от 193 до 700 нм от 0,01 % до 100 % м.д. | ОСКО = (1 %–30 %) Погрешность в соответствии с МВИ |  |
| 11.17* | 1; 2 | 26.51/99.011 | Светоизмерительные лампы силы света типа СИС, светодиодные источники излучения | от 1 до 1500 кд | δ = (1,5·10–2 %–20,0∙ 10–2 %) |  |
|  |  |  |  | от 1000 до 10000 К | ∆ = (15–100) К |  |
| 11.18* | 1; 2 | 26.51/99.011 | Светоизмерительные лампы светового потока типа СИП, светодиодные источники излучения | от 5 до 3500 лм | ∆ = (110-2–2010-2) |  |
|  |  |  |  | от 1000 до 10000 К | ∆ = (15–100) К |  |
| 11.19** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Средства измерений координат цвета и координат цветности несамосветящихся объектов | Координаты цвета: X от 2,5 до 109,0 ед. цвета; Y от 1,4 до 96,6 ед. цвета; Z от 1,7 до 107,0 ед. цвета | Для прозрачных образцов: ∆ = (0,2–1,0) Для отражающих образцов: ∆ = (0,4–1,0) |  |
|  |  |  |  | Координаты цветности: x от 0,004 до 0,734 y от 0,005 до 0,834 | Для прозрачных и отражающих образцов ∆ = (0,005–0,02) |  |
| 11.20** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Средства измерений индексов белизны | W от 1 до 100 | ∆ = (0,7–2,0) |  |
| 11.21** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Фотометры, фотоколориметры фотоэлектрические, микрофотометры | от 190 до 1100 нм от 0 % до 100 % | ∆ = (0,5–3,0) нм δ = (1 %–5 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
|  |  |  |  | от минус 0,301 до 3 Б | ∆ ≥ 0,01 Б |  |
| 11.22** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы жидкости пламенно-фотометрические | от 0,01 до 1000,0 мг/дм3 | δ = (2 %–41 %) |  |
| 11.23** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Иммуноферментные (биохимические) анализаторы | от 0 до 2,0 Б | ∆ = (0,015–0,600) Б δ = (1 %–15 %) |  |
| 11.24** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Рефрактометры типов Аббе | nD от 1,2 до 1,7 | ∆ nD = (1·10–4–2,5·10–4) |  |
|  |  |  |  | от 0 до 100 % Brix | ∆ = (0,2–0,5) %Brix |  |
| 11.25** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Поляриметры и сахариметры | от минус 180 до 180 угл. град. | ∆ = ± (0,005–0,10) угл. град. |  |
|  |  |  |  | от минус 290 до 290 сах.град. | ∆ = (0,03–0,30) сах. град. |  |
| 11.26** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Спектрографы кварцевые | от 200 до 1000 нм | (0,001–0,40) нм |  |
| 11.27** | 1.2 | 26.51/99.011 | Анализаторы состава и свойств биологических жидкостей | от 0 % до 100 %, в ед. измеряемой величины | ∆ ≤ 50 % в ед. измеряемой величины ОСКО от 0,1 % до 50 % |  |
|  |  |  |  | Период от 5 до 600 с | ∆ ≤ 50 % в ед. измеряемой величины ОСКО от 0,1 % до 50 % СКО от 0,01 % до 10 % в ед. измеряемой величины |  |
|  |  |  |  | Период от 5 до 600 с | ∆ = 0,2 с |  |
|  |  |  |  | Коэфф. пропускания от 5 % до 100 % | δ = 2 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 2 Б | ∆ = (0,01–0,08) Б |  |
|  |  |  |  | от 0,6 до 592 мкА | Δ ≥ 3 % |  |
| 11.28** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Средства измерений средней мощности лазерного излучения | Длина волны: от 0,3 до 10,6 мкм Мощность: от 10-9 до 5·10-3 Вт от 5·10-3 до 2 Вт | δ = 0,25 % δ = 0,1 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 11.29** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Рефлектометры оптические, тестеры оптические, измерители оптической мощности, источники оптического излучения, аттенюаторы. Генераторы оптические Анализаторы оптические | Расстояние: от 0,06 до 600,0 км Уровень мощности: от минус 80 до 10 дБм; Относительные уровни мощности (затухание): от 0 до 90 дБ | δ = ±3·10-5 % δ = 5 % δ = 2 % |  |
| 12.1* | 1; 2 | 26.51/99.012 | Установки для измерения электроакустических параметров телефонных аппаратов | от 20 до 140 дБ; от 200 Гц до 5 кГц | Δ= (1–2) дБ |  |
| 12.2* | 1; 2 | 26.51/99.012 | Микрофоны измерительные | Уровень чувствительности от 100 до 1000 Гц | ±1,5 дБ и менее точные |  |
|  |  |  |  | Частотная характеристика уровня чувствительности: от 1 до 100000 Гц | Δ= 2 дБ и менее точные |  |
| 12.3* | 1; 2 | 26.51/99.012 | Шумомеры, шумомеры-анализаторы спектра, интегрирующие шумомеры (измерители уровня звука) | от 0,8 Гц до 100 кГц от 20 до 160 дБ 0,1 % до 30 % | кл.т. 0; 1; 2 по ГОСТ 17187-81; кл. 1; 2 по ГОСТ 17187-2010 (IEC 61672:2002); кл.т. 1; 2; 3 по ГОСТ 17168-82 ± (0,05 – 0,30) дБ 0,15 % |  |
| 12.4* | 1; 2 | 26.51/99.012 | Калибраторы звука (пистонфоны) | от 94 до 124 дБ от 31,5 до 16000 Гц | Δ = 0,2 дБ δ = ±0,5 % |  |
|  |  |  |  | Коэффициент гармоник/ нелинейных искажений | 1 % и более |  |
| 12.5* | 1; 2 | 26.51/99.012 | Аудиометры тональные | Уровень прослушивания: - воздушная проводимость от минус 10 до 120 дБ | 3 дБ | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
|  |  |  |  | костная проводимость от минус 10 до 70 дБ | 4 дБ |  |
|  |  |  |  | Частота: воздушная проводимость от 125 до 20000 Гц костная проводимость от 250 до 8000 Гц | ±1 % |  |
|  |  |  |  | Коэффициент гармоник/ нелинейных искажений | 1 % и более |  |
| 12.6* | 1; 2 | 26.51/99.012 | Импедансные аудиометры (тимпанометры) | Уровень звукового давления зондирующего сигнала от 80 до 90 дБ | Δ= 1,5 дБ |  |
|  |  |  |  | Уровень прослушивания стимулирующего сигнала от 0 до 120 дБ | Δ= 3 дБ |  |
|  |  |  |  | Частота от 226 до 8000 Гц | δ = ±1 % |  |
|  |  |  |  | Коэффициент гармоник/ нелинейных искажений | 1 % |  |
|  |  |  |  | Эквивалентный объем от 0,2 до 5 см3 | Δ= 0,1 см3 |  |
|  |  |  |  | Относительное давление от минус 600 до 400 даПа | Δ= 10 даПа |  |
| 12.7* | 1; 2 | 26.51/99.012 | Приборы регистрации отоакустической эмиссии и слуховых вызванных потенциалов | Уровень прослушивания от 0 до 120 дБ | 1,5 дБ | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
|  |  |  |  | Частота от 125 до 8000 Гц | ±1 % |  |
|  |  |  |  | Коэффициент гармоник/ нелинейных искажений | 0,1 % и более |  |
|  |  |  |  | Подэлектродный импеданс от 0,5 до 25 кОм | ±10 % |  |
| 12.8* | 1; 2 | 26.51/99.012 | Источники шума (звука) | от 20 до 140 дБ от 100 до 10000 Гц | Δ = 1,5 дБ |  |
| 13.1** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки поверочные постоянного тока полуавтоматические | от 1·10-9 до 10,0 А от 1·10-5 до 1·103 В | δ = (0,003 %–0,035 %) δ = (0,0004 %–0,01 %) |  |
| 13.2** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Калибраторы малых токов и больших сопротивлений | от 1·10-17 до 1·10-3 А от 1·105 до 1·1018 Ом | δ = ± (0,25 %–80,0 %) δ = ± (0,1 %–50,0 %) |  |
| 13.3** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Калибраторы напряжения, калибраторы тока, давления, температуры, комплексы измерительно-вычислительные, регистраторы, контроллеры, калибраторы-вольтметры универсальные, калибраторы многофункциональные, прибор для поверки вольтметров постоянного тока | от 0 до 1,1·103 В | δ = ±0,00025 % |  |
|  |  |  |  | от 1·10-6 до 1,1·103 В от 0,1 до 50·106 Гц | δ = ±0,004 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 А | δ = ±0,0035 % |  |
|  |  |  |  | от 1·10-6 до 50 А от 0,1 до 3·106 Гц | δ = ±0,0165 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1·109 Ом | δ = ±0,0013 % |  |
|  |  |  |  | от 0,2·10-12 до 110·10-6 Ф | δ = ±0,25 % |  |
|  |  |  |  | от 1·10-3 до 10 Гн | δ = ±0,3 % |  |
|  |  |  |  | от минус 270 °С до плюс 2500 °С | Δ = ±0,01 °С |  |
|  |  |  |  | 0,0027 до 1·107 Гц | δ = ±0,0001 % |  |
| 13.4** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Источники постоянного тока и напряжения | от 0,1 до 1·103 В от 0,1 до 30,0 А | δ = ± (0,15 %–5,0 %) |  |
| 13.5** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки, устройства постоянного и переменного тока однофазные и трехфазные | от 0,1 до 1·103 В от 0,1 до 3000,0 А от 0,1 до 1·103 В от 0,1 до 5000,0 А 50 Гц | δ = ± (0,05 %–5,0 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 13.6** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Компараторы сопротивления постоянного тока | от 1·10-2 до 1·107 Ом | δ = (0,0001 %–0,01 %) |  |
| 13.7** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры напряжения, источники опорного напряжения автономные | от 1 до 12 В | Нестабильность: за 1000 час 0,0001 % за год 0,0002 % |  |
| 13.8** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Компараторы напряжения постоянного тока | от 0,1111111 до 11,111110 В | δ = (0,0001 %–0,05 %) |  |
| 13.9** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки потенциометрические, потенциометры постоянного тока | от 75·10-3 до 600,0 В от 0,3·10-6 до 30,0 А до 1·105 Ом | δ = 0,001 % |  |
| 13.10** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Элементы нормальные, 2 разряд, 3 разряд | 1,0186 В | кл.т.(0,0005–0,02) нестабильность (2–10) ·10-6 В |  |
| 13.11** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 1·10-9 до 1·103 В | δ= 0,0003 % |  |
| 13.12** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители нестабильности напряжения | от 1,2 до 1·103 В Нестабильность: от 1 % до 10 % | δ = 0,5 % δ = 0,005 % |  |
| 13.13** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Калибраторы напряжения | от 1·10-5 до 20,0 В | Нелинейность (0,00003 %–0,03 %) |  |
| 13.14** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Делители напряжения постоянного тока | до 1·103 В | кл.т. (0,0002–0,03) |  |
| 13.15** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 1·10-7 до 1000 В от 3 до 5·107 Гц | δ = 0,035 % |  |
| 13.16** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Термоэлектрические преобразователи напряжения, 1 разряд | от 0,1 до 1·103 В от 10 до 3·107 Гц | δ = (0,005 %–0,5 %) |  |
| 13.17** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Прибор сравнения, компараторы токов, напряжений, устройство для поверки трансформаторов | от 0,2 до 200 В от 0 до 6 А 50 Гц | δ = 0,0001 % δ = 0,1 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 13.18** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Блок расширения пределов по току (БРПТ) | от 15 до 50 А от 45 до 2·104 Гц | δ = (0,02 %–0,04 %) |  |
| 13.19** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 1·10-9 до 300 А 10 Гц до 20 кГц | δ = ±0,04 % |  |
| 13.20** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1·10-8 до 50 А | δ = 0,0012 % |  |
| 13.21** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры-электрометры постоянного тока, электрометрические усилители | от 1·10-17 до 1·10-1 А от 1·10-5 до 1·102 В | δ = (0,25 %–20,0 %) δ = (0,003 %–1,0 %) |  |
| 13.22** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Нановольтамперметры, гальванометры постоянного тока | от 1·10-9 до 1·10-3 А | δ = (0,5 %–1,0 %) кл.т. (1–5) |  |
| 13.23** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Шунты многопредельны | от 0,01 до 50,0 А | кл.т. (0,005–0,2) |  |
| 13.24** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки поверочные полуавтоматические универсальные | от 1·10-3 до 10,0 А от 40 до 2·104 Гц от 1·10-3 до 750,0 В от 40 до 2·104 Гц | δ = (0,02 %–0,15 %) |  |
| 13.25** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры постоянного тока, ваттметры и варметры переменного тока однофазные трехфазные | от 1·10-5 до 10,0 А от 4·10-3 до 50,0 А от 40 до 2·104 Гц от 1·10-3 до 1·103 В от 1·10-3 до 750,0 В от 40 до 2·104 Гц | кл.т. (0,1–4) |  |
| 13.15** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 1·10-7 до 1000 В от 3 до 5·107 Гц | δ = 0,035 % |  |
| 13.26** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры малокосинусые, постоянного и переменного тока | от 1·10-5 до 10,0 А от 4·10-3 до 50,0 А от 40 до 2·104 Гц от 1·10-3 до 1·103 В от 1·10-3 до 750,0 В от 40 до 2·104 Гц | кл.т. (0,1–1,0) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 13.27** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Фазометры | от 4·10-3 до 50,0 А от 1·10-3 до 750,0 В от 40 до 2·104 Гц Угол сдвига фаз соs (от минус 1 до 1) | кл.т. (0,1–2,5) |  |
| 13.28** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки для поверки высокоомных мер сопротивления | от 1·105 до 1·1011 Ом | δ = (0,0002/0,0003 % – – 0,10 %) |  |
| 13.29** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры однозначные, 1 разряд, 2 разряд, 3 разряд | от 1·10-4 до 1·1011 Ом | кл.т. 0,0001 Нестабильность ± (0,00015 %–0,01 %) |  |
| 13.30** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры электрического сопротивления многозначные, 3 разряд | от 1·10-4 до 1·1012 Ом | кл.т. (0,002–0,2) Нестабильность ± (0,002 %–0,05 %) |  |
| 13.31** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты постоянного тока | от 1·10-8 до 1·1015 Ом | кл.т. (0,01–2) |  |
| 13.32** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Омметры | от 1·10-6 до 1·1017 Ом | δ = (0,0015 %–100,0 %) |  |
| 13.33** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры электрического сопротивления переменного тока, однозначные, многозначные, 1 разряд, 2 разряд, 3 разряд | от 1·10-3 до 1·107 Ом 1·103 Гц | δ = (0,0001 %–0,001 %) нестабильность (0,001–0,002) % |  |
| 13.34** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты переменного тока, измерители полных сопротивлений (проводимости) | от 1·10-2 до 1·107 Ом от 50 до 60 Гц 1·103 Гц | δ = (0,02 %–5,0 %) |  |
| 13.35** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты переменного тока, измерители емкост | от 1·10-17 до 10 Ф от 0,5 до 15·106 Гц | δ = 0,0055 % |  |
| 13.36** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры электрической емкости однозначные, многозначные, 1 разряд, 2 разряд, 3 разряд | от 1·10-3 до 10·109 пФ от 50 до 1·105 Гц | δ = (0,01 %–1,0 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 13.37** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители тангенса угла потерь, измерители добротности | от1·10-4 до 9,9999·103 от 1·10-4 до 1·104 от 0,5 до 15·106 Гц | δ = [(0,02–0,01) ·tg + + (1–20) ·10-4] % |  |
| 13.38** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры тангенса угла потерь | от 1·10-5 до 1,0 от 50 до 1·105 Гц | δ = [0,01 + (от 5–10) × ×10-5] % |  |
| 13.39** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры индуктивности однозначные и многозначные, 1,2 и 3 разряд | от 1·10-7 до 10 Гн от 0,05·103 до 1·106 Гц | δ = (0,01 %–5,0 %) |  |
| 13.40** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры взаимной индуктивности однозначные и многозначные, 1,2 и 3 разряд | от 1·10-6 до 10 Гн от 0,05·103 до 1·106 Гц | δ = (0,01 %–5,0 %) |  |
| 13.41** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты переменного тока, измерители индуктивности | от 1·10-10 до 1·108 Гн от 0,5 до 15·106 Гц | δ = 0,0055 % δ = 0,01 % |  |
| 13.42** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры, ваттметры – счетчики, счетчики электрической энергии, измерители электрической мощности переменного тока однофазные и трехфазные | от 0 до 1020 В от 0 до 160 А от 0 до 3000 А от 10 до 30·103 Гц | кл.т.(0,01–2,0) |  |
| 13.43* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры, ваттметры – счетчики, счетчики электрической энергии, измерители электрической мощности переменного тока однофазные и трехфазные | от 0 до 1020 В от 0 до 100 А 50 Гц | кл.т. 0,05 | ул. Ф.Скорины, 54А, 220141, г.Минск ул. Комсомольская, 30, 222750, Фаниполь |
| 13.44** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры – счетчики, счетчики электрической энергии постоянного ток | от 0 до 1000 В от 0 до 2000 А от 0 до 100 мВ | кл.т. 0,01 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 13.45** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Калибраторы, источники мощности однофазные и трехфазные, установки, стенды для поверки счетчиков электрической энергии однофазные и трехфазные | от 0,03 до 1 800 000 Вт (вар, В·А) от 15 до 450 Гц | δ = ±0,01 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
|  |  |  |  | от 0 до 1·103 В | δ = ±0,01 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 160 А | δ = ±0,01 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 3000 А | δ = ±0,04 % |  |
|  |  |  |  | от 10 до 2∙106 Гц | Δ = ±0,00003 Гц |  |
|  |  |  |  | K0 от 0 % до 30 % | Δ = ±0,05 % |  |
|  |  |  |  | K2 от 0 % до 30 % | Δ = ±0,05 % |  |
|  |  |  |  | KU, KI от 0,1 % до 30 % | Δ = ±0,015 % |  |
|  |  |  |  | KUот n, KIот n от 0,05 % до 30 %, n = 50 | Δ = ±0,01 % |  |
|  |  |  |  | KUigот m, KIigот m От 0,05 % до 30 %, m = 49 | Δ = ±0,01 % |  |
|  |  |  |  | угол фазового сдвига: ±180° | Δ = ±0,03° |  |
|  |  |  |  | Pst, Plt от 0,2 до 20 | Δ = ±0,5 |  |
|  |  |  |  | ΔtП от 0,01 до 60 с | Δ = ±0,003 с |  |
|  |  |  |  | Δtпер от 0,01 до 60 с | Δ = ±0,003 с |  |
|  |  |  |  | UП от 0 % до 30 % | Δ = ±0,06 % |  |
|  |  |  |  | КперU от 1,0 до 2,0 | Δ = ±0,0006 |  |
| 13.46** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Анализаторы, средства измерений показателей качества электрической энергии однофазные и трехфазные | 29·10-9 до 1000000 Вт (вар, В·А) 10 Гц до 30 кГц | δ = ±0,01 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1·103 В | δ = ±0,05 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 160 А от 0,1 до 3000 А | δ = ±0,03 % |  |
|  |  |  |  | от 10 до 2∙106 Гц | Δ =±0,0001 Гц |  |
|  |  |  |  | K0 от 0 % до 30 % | Δ = ±0,1 % |  |
|  |  |  |  | K2 от 0 % до 30 % | Δ = ±0,1 % |  |
|  |  |  |  | KU, KI от 0,1 % до 30 % | Δ = ±0,03 % |  |
| 13.46** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Анализаторы, средства измерений показателей качества электрической энергии однофазные и трехфазные | KUот n, KIот n от 0,05 % до 30 %, n=50 | Δ = ±0,02 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
|  |  |  |  | KUigот m, KIigот m от 0,05 % до 30 % m=49 | Δ = ±0,02 % |  |
|  |  |  |  | угол фазового сдвига: ±180° | Δ = ±0,06° |  |
|  |  |  |  | Pst, Plt от 0,2 до 20 | Δ = ±1 |  |
|  |  |  |  | ΔtП от 0,01 до 60 с | Δ = ±0,006 с |  |
|  |  |  |  | Δtпер от 0,01 до 60 с | Δ = ±0,006 с |  |
|  |  |  |  | UП от 0 % до 30 % | Δ = ±0,12 % |  |
|  |  |  |  | КперU от 1,0 до 2,0 | Δ = ±0,0012 |  |
| 13.47** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мультиметры, измерители, клещи | от 0 до 1·103 В | δ=±0,0002 % |  |
|  |  |  |  | от 1·10-7 до 1000 В от 10 до 5·107 Гц | δ=±0,004 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 50 А от 0,1 до 3000 А | δ =±0,0012 % |  |
|  |  |  |  | от 1·10-9 до 50 А от 0,1 до 18∙103 А 10 Гц до 20 кГц | δ =± 0,04 % |  |
|  |  |  |  | 3·10-4 Гц до 220 МГц | δ =±0,0001 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1·1017 Ом | δ =0,001 % |  |
|  |  |  |  | от 1·10-3 пФ до 2,02 мФ | δ =0,06 % |  |
|  |  |  |  | 1·10-6 до 10 Гн | δ =0,015 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 99999 с | δ =0,015 % |  |
|  |  |  |  | от минус 250 С до плюс 1820 С | =0,1 С |  |
|  |  |  |  | от 1 % до 99 % | =0,1 % |  |
| 13.48** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Шунты постоянного тока | от 0,75 до 2·103 А Падение напряжения: от 45·10-3 до 100·10-3 В | (кл.т. 0,1–0,5) |  |
| 13.49** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы тока | Номинальный ток первичной/и вторичной обмоток: от 0,5 до 18∙103 А/ 1 А; 2 А; 5 А 50 Гц | кл.т. 0,005 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Богдановича, 155 а, к.2, 220040, г. Минск |
| 13.50** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы тока | Номинальный ток первичной/ вторичной обмоток: от 0,5 до 5∙103 А/5 А 50 Гц | кл.т. 0,02 | ул. Уральская, 4, 220037, г.Минск |
| 13.51** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры электрического сопротивления многозначные для нагрузки трансформаторов тока, напряжения | от 0,05 до 50,0 Ом; Полная мощность: от 0 до 600 В∙А cos 0,8 и 150 Гц | Δ = (3 %–4 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 13.52** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы напряжения | Номинальное напряжение первичной/ вторичной обмоток: (1/3–330/3) 103 В/ 100/3 В; 100 В; 110 В от 49,5 до 50,5 Гц | кл.т. 0,01 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Богдановича, 155 а, к.2, 220040, г.Минск |
| 13.53** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Киловольтметры, измерители напряжения постоянного тока, измерители параметров электростатического поля | от 0 до 140∙103 В | кл.т. 0,01 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 13.54** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Киловольтметры, измерители напряжения переменного тока | от 0 до 330∙103 В 0,01 до 600 Гц | кл.т. 0,01 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск ул. Богдановича, 155 а, к.2, 220040, г. Минск |
| 13.55** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Источники напряжения, установки испытательные переменного тока, устройства | от 0 до 330∙103 В от 0 до 36∙103 А 0,01 до 600 Гц от 0,001 до 7200 с | кл. т. 0,01 δ =0,015 % |  |
| 13.56** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Источники напряжения, установки испытательные постоянного тока | от 0 до 140∙103 В от 0 до 2000 А | кл.т. 0,01 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 14.1* | 1; 2 | 26.51/99.014 | Тесламетры, измерители постоянных магнитных полей | от 1·10-4 до 2 Тл от 80 до 1,59·106 А/м | δ = ±0,024 % | ул. Академическая, 16, 220072, г. Минск |
| 14.2* | 1; 2 | 26.51/99.014 | Тесламетры, измерители переменных магнитных полей | от 1·10-7 до 2·10-2 Тл; от 8·10-2 до 1,59·104 А/м от 20 до 1000 Гц | δ =±3 % |  |
| 14.3* | 1; 2 | 26.51/99.014 | Меры и катушки магнитной индукции | от 1·10-7 до 2·10-2 Тл/А 10 Гц до 1000 Гц | δ = ±(1 %–15 %) | ул. Академическая, 16, 220072, г. Минск |
| 14.4* | 1; 2 | 26.51/99.014 | Веберметры | Магнитный поток от 0 до 25 мВб | кл.т. 1 δ =±1 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 15.1* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Установки для поверки таксометров | 1000 м, 3000 м, 5000 м 360 с,1800 с,3600 с | Δ = 2 м δ = 0,1 % |  |
| 15.2* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Комплекс для измерения скорости полета пули | от 35 до 1250 м/с | δ= 0,5 % |  |
| 15.3** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Аппаратура учета времени для определения стоимости телефонных разговоров | Интервал времени: от 0,1 до 99999,9 с | Δ= 0,3 с |  |
| 15.4* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Счетчики времени | Интервал времени: от 0,01 до 99999,9 ч | δ = 3·10-5 |  |
| 15.5** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Счетчики электронные для учета готовой продукции | Количество единиц от 1 до 999999999999 ед. | δ= ±0,01 % |  |
| 15.6* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Счетчики импульсов | от 1 до 999999 имп. | Δ = ±1 имп |  |
| 15.7* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Электронно-счётные частотомеры, измерители частоты резонансные | 0,05 Гц до 40 ГГц | δ = 1·10-11 и менее точные |  |
| 15.8* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры механические | от 5 до 4·105 с | Δ = (2·10-2 + Tинт·10-6) с |  |
| 15.9* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Морские хронометры | Интервал времени от 1 с и более | Δ = 1 с/сут |  |
| 15.10* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные | от 0,01 до 9999,9 с | δ = (9,6·10-6·Tинт + 0,01) с |  |
| 15.11* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры стрелочные показывающие | от 20 до 20000 Гц | δ = 0,02 % |  |
| 15.12* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Генераторы низкочастотные | от 0,001 до 1·106 Гц U от 10 мкВ до 150 В Кг 0,0015 и более | δ = ±3·10-12 δ = ±0,02 % |  |
| 15.13** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Генераторы стандартных сигналов, тестеры радиокоммуникационные | Частота: от 20 до 2·106 Гц КАМ от 0,1 % до 100 % ЧМ от 0,01 до 1000 кГц | δ = ±3·10-12 δ = ±3 % δ = ±3 % |  |
| 15.14* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Измерители частоты резонансные | 2,5 до 10,5 ГГц | δ = 5·10-7 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 15.15* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Измерители временных интервалов Линии задержки | от 0 до 10 с | δ = ±3·10-11 |  |
| 15.16* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Делители частоты | от 10 Гц до 10 МГц | δ= 1·10-11 |  |
| 15.17* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Приборы для проверки хода часов | от 0 до 24 ч | δ= 2·10-5 |  |
| 15.18** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Меры частоты (стандарты частоты и времени, задающие генераторы и т.п.), сервера точного времени | 1 Гц; 1 МГц;5 МГц; 10 МГц, 100 МГц, 2,048 МГц от 1 с до 1пс | δ= ±(1·10-13–1·10-10) |  |
| 15.19* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Синхронометр кварцевый | 0,1 МГц; 5 МГц; 1 МГц | δ= 1·10-9 |  |
| 15.20* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Приёмники-компараторы Компараторы частоты | от 5,0 до 287,8 кГц 1 Гц; 1 МГц; 5 МГц; 10 МГц; 100 МГц; 2,048 МГц | δ= 1·10-12 |  |
| 15.21* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Синтезаторы и преобразователи частоты | от 50 Гц до 40 ГГц | δ = ±3·10-12 |  |
| 16.1* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Приборы для поверки тахографов и спидометров | от 20 до 250 км/ч от 0 до 99999 м от 2400 до 64500 имп/км | δ = 0,15 % Δ = 1 м δ = ±0,01 % |  |
| 16.2* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Установки для поверки вольтметров | от 3 мкВ от 3 В Частота: от 10 Гц до 1 ГГц | δ= ±0,06 % |  |
| 16.3* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Установка для поверки вольтметров на низких частотах | от 10 мкВ до 300 В Частота: 0 Гц; 45 Гц; 400 Гц; 1000 Гц | δU˜= 0,3 % δU= = 0,2 % |  |
| 16.4* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Диодные компенсационные вольтметры | от 0,1 до 100,0 В Частота: от 10 Гц до 2 ГГц | δ= 0,2 % |  |
| 16.5* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры универсальные типа В7 | 10 мкВ до 1000 В от 1·10-9 до 10 А от 1·10-2 до 2·107 Ом Частота: от 0,01 Гц до 1 ГГц | δU˜ = ±0,02 % δU = ±0,005 % δI˜= ±0,05 % δI = ±0,02 % δR = ±0,15 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 16.6* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Электронные вольтметры напряжения переменного тока | от 0,01 мВ до 10 В Частота: от 5 Гц до 1 ГГц | δ = 0,02 % |  |
| 16.7* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Электронные вольтметры импульсного тока | от 1 мВ до 150 В | δ = 1,5 % |  |
| 16.8* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Селективные вольтметры | от 3 мкВ до 100 В Частота от 20 Гц до 35 МГц | δ = 4 % |  |
| 16.9* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители и комплексы для контроля параметров полупроводниковых приборов | от 1·10-6 до 3·102 В | δU˜ = 0,06 % δU= = 0,01 % |  |
|  |  |  |  | от 1·10-9 до 10 А | δI˜ = 0,15 % δI= = 0,02 % |  |
|  |  |  |  | 50 Ом 1,5 Ом |  |  |
|  |  |  |  | от 100 нс до 100 мкс | δ = 0,5 % |  |
| 16.10* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Усилители измеритель-ные, измерители отношения напряжений | от 0 до 120 дБ Частота: от 0 до 1000 МГц | δ = 0,05 % |  |
| 16.11* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Калибраторы импульсного напряжения | от 0,1 до 100 В | δ = 0,5 % |  |
| 16.12* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Преобразователи напряжения | от 1 до 100 В | δ = 0,06 % |  |
| 16.13* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Генераторы измерительные | Частота: от 0,1 МГц до 40 ГГц | δ = 1·10-9 |  |
| 16.14* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Средства измерений параметров цепей с сосредоточенными постоянными | Частота: от 1 кГц до 300 МГц Добротность: От 10 до 1000 ед Q Емкость: от 1 пФ до 2000 нФ Индуктивность: от 1·10-7 до 200 мГн Электрическое сопротивление от 1 Ом до 10 кОм | δ =10-6 δ = 1,5 % δ = 0,1 % δ = 0,2 % δ = 0,03 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 16.15* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Меры сопротивления | от 0,001 до 10,0 кОм Частота: от 0 до 1 МГц | δ = 0,03 % 2 разряд |  |
| 16.16* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители разности фаз высокочастотные | Разность фаз от 0 до 360 Частота: от 0,01 до 12,0 ГГц | Δ = 1,0 |  |
| 16.17* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Калибраторы фазы, измерители разности фаз | Разность фаз от 0 до 360 Частота: от 5 Гц до 10 МГц | Δ = 0,03 |  |
| 16.18* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Средства измерения мощности электромаг-нитных колебаний, в том числе калибраторы мощности | от 1·10-5 до 1·102 мВт Частота: от 0,03 до 40 ГГц | δ = (1,6 %–4,0 %) |  |
| 16.19* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Средства измерения ослабления на ВЧ и СВЧ | от 0 до 140 дБ Частота: от 1·10-4 до 40 ГГц | Δ = 0,01 дБ |  |
| 16.20* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Эталонные меры ослабления | от 0 до 110 дБ Частота: от 0 до 30 МГц | Δ = 0,004 дБ |  |
|  |  |  |  | от 0 до 110 дБ Частота: от 0,03 до 40 ГГц | Δ = 0,04/10 дБ |  |
| 16.21* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Эталонные волноводные нагрузки | Частота: от 17,44 до 40 ГГц КСВН: от 1,02 до 3,0 | δ = 1,5 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 16.22* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерительные линии (коаксиальный тракт) | Частота: от 0,3 до 12,0 ГГц КСВН: от 1,02 до 3,0 | δ = 3 % |  |
| 16.23* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители КСВН и ослабления | Частота: от 1 МГц до 40 ГГц КСВН: от 1,03 до 5,0 Ослабление: от 0 до 60 дБ | δКСВН = 3 % Δφ= 0,3 дБ |  |
| 16.24* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители полных сопротивлений | Частота: от 0,02 до 12,0 ГГц КСВН: от 1,03 до 5,0 Фаза от 0° до 180° | δКСВН = 3 % Δφ = 30 |  |
| 16.25* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители комплексного коэффициента передачи и отражения | Частота: от 0,001 до 40 ГГц КСВН: от 1,03 до 5,0 Фаза от 0° до 180° Ослабление: от 0 до 60 дБ | δКСВН = 1,5 % Δφ = 30 ΔА = 0,3 дБ |  |
| 16.26* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Меры измерения коэффициента стоячей волны и полных сопротивлений | Частота: от 5 до 4,0 ГГц КСВН: от 1,03 до 5,0 Фаза: от 00 до 1800 | δКСВН = 3 % Δφ = 30 |  |
| 16.27* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Меры измерения коэффи-циента стоячей волны и полных сопротивлений | Частота: от 4,0 до 12,0 ГГц КСВН: от 1,03 до 5,0 | δКСВН = 5 % |  |
| 16.28* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Анализатор кратковременных помех | Частота: от 0,15 до 30,0 МГц | δ = 5 % |  |
| 16.29* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Эквиваленты сети | Частота: от 9 кГц до 1000 МГц; Коэффициент калибровки от 0 до 40 дБ Модуль от 0 до 600 Ом и аргумент от 0 до 180 полного входного сопротивления | Δ = 0,7 дБ δ = 10 % Δ = 10° | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 16.30* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Установки для поверки измерителей напряжённости поля и плотности потока энергии | от 0,1 до 60,0 В/м от 0,03 до 15 мА/м от 1 мВт/см2 до 100 мВт/см2 | δ = ±0,5 дБ δ = ±0,5 дБ δ = ±0,7 дБ |  |
| 16.31* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители напряжённости электрического поля | От 0,1 В/м до 200 кВ/м От 0 Гц до 1000 МГц | δ = 0,7 дБ |  |
| 16.32* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители напряжённости магнитного поля | от 30 мкА/м до 7 кА/м от 5 Гц до 30 МГц | δ = 0,7 дБ |  |
| 16.33* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители радиопомех | от 0,15 до 10,0 В/м Частота: от 0,15 до 300,0 МГц | δ = 4 дБ |  |
|  |  |  |  | от 0,15 до 10,0 В/м Частота: от 0,01 до 1000,0 МГц | δ = 1,5 дБ |  |
| 16.34* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Селективные микровольт-метры, измерители уровня телевизионного сигнала | от 0 до 120 дБ (мкВ) Частота: от 10 кГц до 1000 МГц | δ = 0,5 дБ δ = 1·10-5 |  |
| 16.35* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Антенны измерительные | Коэффициент калибровки: от 0 до 40 дБ Частота: от 100 Гц до 40 ГГц | Δ = 1дБ |  |
| 16.36* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители плотности потока энергии | от 0,2 мкВт/см2 до 100 мВт/см2 Частота: от 0,30 до 39,65 ГГц | δ = 20 % |  |
| 16.37** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Генераторы импульсов, генераторы перепада | Период: от 1 нс до 10 с Амплитуда: от 10 мВ до 200 В Длительность импульса: от 60 пс до 5 с Длительность фронта: от 7 пс до 1 с | δ = 1·10-12 δ = 1 % Δ = (10-12 ·τи+60 п с ) δ = ±(1 пс + 0,003· τф) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 16.38** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Осциллографы | Полоса частот: от 0 до 40 ГГц; Интервал времени: от 10 пс до 1·104 с Амплитуда: от 0,001 до 300 В | δ = ±1,5·10-11 δ = ±0,06 % |  |
| 16.39* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители параметров импульсных номеронабирателей | Период следования: от 0,4 до 5000,0 мс | δ = 0,15 % |  |
| 16.40* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители неоднородности кабелей и линий. Рефлектометры импульсные, приборы кабельные | Расстояние: от 0,01 до 300,0 км Затухание от 0 до 60 дБ Электрическое сопротивление: от 0,01 Ом до 10,0 ГОм Электрическая емкость: от 0,1 пФ до 1600 мкФ Частота: 0т 1 Гц до 30 МГц Напряжение переменного тока от 30 мВ до 10 В | δ = ±0,2 % ∆= 0,1 дБ δ =0,3 % δ = 0,3 % δ = 10-6 δ= 0,2 % |  |
| 16.41* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Приборы для исследования амплитудно-частотных характеристик. Генераторы качающейся частоты | Частота: от 20 Гц до 40 ГГц | δ = 1·10-7 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 16.42* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители девиации частоты. Генераторы сигналов с нормированными ЧМ параметрами | Девиация: от 1 Гц до 1000 кГц Частота: от 0,1 до 1000,0 МГц | δ = 2 % δ = 1·10-7 |  |
| 16.43* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители коэффициента АМ. Генераторы сигналов с нормированными АМ-параметрами | Коэффициент АМ от 0,1 % до 100,0 % Частота: от 0,01 до 500,0 МГц | δ = 1,5 % |  |
| 16.44* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Установка эталонная измерительная для поверки измерителей девиации | Девиация: от 1 Гц до 1000 кГц Частота: от 0,1 до 1000,0 МГц | δ = 0,7 % |  |
| 16.45* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Аппаратура для поверки измерителей коэффициента АМ | Коэффициент АМ от 0,1 % до 100 % Частота: от 0,01 до 500,0 МГц | δ = 0,5 % |  |
| 16.46* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители коэффициента нелинейных искажений | от 0,1 % до 100 % Частота: от 20 Гц до 1 МГц | δ = 3 % |  |
| 16.47* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Анализаторы спектра низкочастотные, анализаторы систем передачи и кабелей связи | Частота: от 0,01 до 500 кГц; Напряжение: от 80 нВ до 100 В | δ = 1·10-8 δ = 0,5 % |  |
| 16.48* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Генераторы сигналов специальной формы | Частота: от 0,001 до 10,0 МГц Напряжение: от 1·10-6 до 10 В | δ = 3·10-6 δ = 0,5 % |  |
| 16.49* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Источник сигналов калиброванный по коэффициенту нелиней-ных искажений | от 0,1 % до 100,0 % Частота: от 20 Гц до 1 МГц | δ = 1 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 16.50* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Анализаторы спектра высокочастотные | Частота: от 200 кГц до 40 ГГц Уровень: от минус 120 дБ (мВт) до 10 дБ (мВт) | δ = 1·10-8 δ = 4 % |  |
| 16.51* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Генераторы телевизионных сигналов | Размах сигнала 1 В Частота от 38 до 960 МГц | δ = 1,5 % δ = 1·10-7 |  |
| 16.52* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Генераторы шума | Частота: от 2,0 Гц до 6,5 МГц Напряжение: от 10 мкВ до 10 В | δ = 3 дБ |  |
| 16.53** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Средства измерения, применяемые в технике связи | Частота: от 0,02 до 5·104 кГц Скорость передачи информации: от 2,048; 8,448; 34,368; 139,264 Мбит/с; Амплитуда фазового дрожания от джиттера: от 0,02 до 20 ЕИ Объем информации 1 Б до 1 ТиБ | δ = 6·10-7 δ = 1 млн-1 δ = 1,5 % δ = 0 бит |  |
| 16.54* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Магазины затухания типа МЗ | от 0 до 140 дБ Частота: от 0 до 100 МГц | Δ = 0,05 дБ |  |
| 16.55** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Анализаторы дефибрилляторов | от 25 до 200 Ом от 1 до 360 Дж от 50 до 3300 В от 1 до 65 А от 1 до 10 мс от 0,05 до 5 мВ от 0,05 до 200 Гц от 10 до 360 уд/мин | δ = ±1 % Δ = ± (0,01·Е + 0,1 Дж) Δ = ± (0,01·U + 2 В) Δ = ± (0,01·A + 0,1 А) Δ = ±0,1 мс ±2 % ±0,1 дБ Δ = ±1 уд/мин | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 16.56** | 1; 2 | 26.51/99.023 26.51/99.016 | Информационно-измерительные системы (электрический тракт; измерительный канал) | от 0 до 12 В от 0 до 20 мА от 0 до 2000 Ом от 0 до 20 кГц | δ = ±0,03 % Δ = ± (1–4) с Δ = ± (1–3) с/сут Δ = ± (1–2) е.м.р. ΔИК = ± (0,4–3,5) % |  |
| 16.57** | 1;2 | 26.51/99.023 26.51/99.016 | Устройства сбора, передачи данных | Суточный ход | Δ = 0,03 с |  |
| 16.58** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Установка измерительная УИМ, измерительный фантом Ф1 | от 4 до 400 Вт | δ = ±4 % |  |
| 16.59* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Велоэргометры | Скорость вращения: от 20 до 100 об/мин | ∆ = ±2,5 об/мин |  |
| 16.60** | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.016 | Экспресс – анализаторы частоты пульса, установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса, пульсоксиметры | ЧП от 30 до 300 уд/мин SpO2 от 30 % до 100 % | ∆ = ± (0,5–3) уд/мин. |  |
|  |  |  |  | Верхний предел измерения давления: 400 мм рт.ст. | 0,5 мм рт.ст. ∆ = ±1 % |  |
| 16.61** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Электрокардиографы, кардиокомплекты, кардиорегистраторы, установка для поверки электрокардиографов, мониторы пациента медицинские | от 0,02 до 50 с | δ = (1 %–5%) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
|  |  |  |  | от 30 мкВ до 20 мВ | δ = (1 %–15%) |  |
|  |  |  |  | Верхний предел измерения давления: от минус 100 до 400 мм рт.ст. | от ± 2 мм рт.ст. и более |  |
|  |  |  |  | ЧП от 30 до 300 уд/мин | Δ = ±(1–3) уд/мин |  |
|  |  |  |  | ЧСС от 10 до 350 уд/мин | Δ = ±(1–2) уд/мин |  |
|  |  |  |  | ЧД от 0 до 200 вд/мин | Δ = ±(1–3) вд/мин |  |
|  |  |  |  | SpO2 от 30 % до 100 % | δ = (2–3) % |  |
|  |  |  |  | от 5 до 50 мм/с | δ = 5% |  |
|  |  |  |  | ЧП от 30 до 300 уд/мин | Δ = ±(1–3) уд/мин |  |
|  |  |  |  | от 0 0С до 50 0С | Δ = ±(0,1 0С–0,5 0С) |  |
|  |  |  |  | СO2 от 0 % до 20 % | δ = ±(4%–10%) |  |
| 16.62** | 1, 2 | 26.51/99.016 | Фетальные мониторы, дефибрилляторы-мониторы | ЧСС от 10 до 350 уд/мин | Δ = ±1 уд/мин δ = (0,3 %–1 %) |  |
|  |  |  |  | SpO2 от 70 % до 100 % | δ = (2 %–3%) |  |
|  |  |  |  | Энергия от 1 до 360 Дж | ±1 Дж ≤ 15% |  |
|  |  |  |  | ЧД от 0 до 200 вд/мин | Δ = ± (1–3) вд/мин |  |
|  |  |  |  | ЧП от 30 до 300 уд/мин | Δ = ± (1–3) уд/мин |  |
|  |  |  |  | АД от минус 10 до плюс 290 мм рт.ст. | Δ = ± (2–3) мм рт.ст. |  |
|  |  |  |  | от 0 0С до 50 0С | Δ = ± (0,1 0С–0,5 0С) |  |
|  |  |  |  | СO2 от 0 % до 20 % | δ = ± (4%–10%) |  |
|  |  |  |  | от 4 до 140 мА | Δ = ±5 мА δ = ±5% |  |
| 17.1** | 1; 2 | 26.51/99.017 | Дозиметрические поверочные установки гамма - и (или) рентгеновского излучения | Мощность эквивалентной дозы от эквивалента амбиентной дозы: от 1·10-11 до 5 Зв/с | δ = (4,5 %–30 %) | ул.Карвата, д.86а, г.Минск |
|  |  |  |  | Мощность поглощённой дозы: от 1·10-11 до 45 Гр/с | δ = (4 %–7 %) |  |
| 17.1** | 1; 2 | 26.51/99.017 | Дозиметрические поверочные установки гамма - и (или) рентгеновского излучения | Мощность экспозиционной дозы: от 2,94·10-13 до 1,5·10-1 А/кг от 7·10-11 до 5,7·102 Р/с | δ = (2,5 %–7 %) |  |
|  |  |  |  | Мощность кермы в воздухе: от 1·10-11 до 5 Гр/с | δ = (2,5 %–7 %) |  |
| 17.2** | 1; 2 | 26.51/99.017 | Дозиметрические поверочные установки бета-излучения | Мощность амбиентного и индивидуального эквивалента дозы бета-излучения: от 1,11·10-6 до 1,11 Зв/c | δ = (3 %–6 %) |  |
|  |  |  |  | Мощность поглощенной дозы бета-излучения: от 1,11·10-6 до 1,11 Гр/c | δ = (3 %–6 %) |  |
| 17.3** | 1; 2 | 26.51/99.017 | Гамма- Альфа- Бета-спектрометры | Удельная (объемная) активность: от 1 до 5107 Бк/кг (дм3) | δ = (10 % – 50 %) |  |
|  |  |  |  | Активность: от 0,1 до 1108 Бк |  |  |
|  |  |  |  | Энергетический диапазон: гамма-спектра от 3 до 3000 кэВ | Энергетическое разрешение до 10 % |  |
|  |  |  |  | Энергетический диапазон: альфа-спектра от 2000 до 10000 кэВ | Энергетическое разрешение до 80 кэВ |  |
|  |  |  |  | Энергетический диапазон: бета-спектра от 60 до 3550 кэВ | Энергетическое разрешение до 28 кэВ |  |
| 17.4** | 1; 2 | 26.51/99.017 | Приборы для измерения дозы и мощности дозы: дозиметры, дозиметры-радиометры. Радиометры загрязненности поверхности альфа и бета активными веществами | Мощность эквивалента амбиентной дозы: от 1·10-11 до 3·10-3 Зв/с | δ = (5 %–30 %) | ул.Карвата, д.86а, г.Минск |
|  |  |  |  | Эквивалент амбиентной дозы: от 1·10-10 до 102 Зв | δ = (5 %–30 %) |  |
|  |  |  |  | Мощность эквивалента направленной дозы: от 1·10-11 до 3·10-3 Зв/с | δ = (5 %–30 %) |  |
|  |  |  |  | Эквивалент направленной дозы: от 1·10-10 до 102 Зв | δ = (5 %–30 %) |  |
|  |  |  |  | Мощность эквивалента индивидуальной дозы: от 1·10-11 до 3·10-3 Зв/с | δ = (5 %–30 %) |  |
|  |  |  |  | Эквивалент индивидуальной дозы от 1·10-10 до 102 Зв | δ = (5 %–30 %) |  |
|  |  |  |  | Мощность экспозиционной дозы: от 4,4·10-14 до 2,2·10-2 А/кг от 1,1·10-9-5,7·102 Р/с | δ = (5 %–30%) |  |
|  |  |  |  | Эквивалент индивидуальной дозы от 1·10-10 до 102 Зв | δ = (5 %–30 %) |  |
|  |  |  |  | Мощность экспозиционной дозы: от 4,4·10-14 до 2,2·10-2 А/кг от 1,1·10-9-5,7·102 Р/с | δ = (5 %–30%) |  |
|  |  |  |  | Мощность поглощенной дозы: от 1·10-11 до 45 Гр/с | δ = (5 %–30 %) |  |
| 17.4** | 1; 2 | 26.51/99.017 | Приборы для измерения дозы и мощности дозы: дозиметры, дозиметры-радиометры. Радиометры загрязненности поверхности альфа и бета активными веществами | Мощность кермы в воздухе: от 1·10-11 до 5 Гр/с | δ = (3 %–30 %) | ул.Карвата, д.86а, г.Минск |
|  |  |  |  | Поверхностная активность: α от 10 до 3,4·108 Бк·м-2 | δ = (15 %–50 %) |  |
|  |  |  |  | Плотность потока: α от 5 до 1,7·108 м-2·с-1 |  |  |
|  |  |  |  | Поверхностная активность: β от 102 до 5·108 Бк·м-2 | δ = (10 %–35 %) |  |
|  |  |  |  | Плотность потока: β от 50 до 5·108 м-2·с-1 |  |  |
|  |  |  |  | Плотность потока нейтронов: от 1·103 до 1·108 м-2·с-1 | δ = (15 %–30 %) |  |
|  |  |  |  | Мощность дозы нейтронов: от 2,5·10-11 до 8,5·10-6 Зв/с | δ = (5 %–20 %) |  |
|  |  |  |  | Мощность амбиентного и индивидуального эквивалента дозы: β излучения от 1,11·10-6 до 1,11 Зв/c | δ = (3 %–30 %) |  |
|  |  |  |  | Мощность поглощенной дозы: β излучения от 1,11·10-6 до 1,11 Гр/c | δ = (3 %–30 %) |  |
| 17.5** | 1; 2 | 26.51/99.017 | Радиометры удельной (объемной) активности гамма и бета излучающих нуклидов Радиометры активности альфа и бета- излучающих нуклидов | Удельная (объемная) активность: от 1 до 1·106 Бк/кг (дм3) Активность от 0,009 до 2·108 Бк | δ = (10 %–50 %) |  |
| 17.6** | 1; 2 | 26.51/99.017 | Счётчики импульсов и измерители скорости счёта | Скорость счета: от 10 до 1·107 с-1 | δ = (1 %–10 %) |  |
| 17.7** | 1; 2 | 26.51/99.017 | Радиометры активности радиофармпрепаратов | Активность: от 1·105 до 1,34·1014 Бк | δ = (3 %–15 %) |  |
| 17.8* | 1; 2 | 26.51/99.017 | Источники альфа-излучения | Активность: от 2 до 2·107 Бк | δ = (5 %–15 %) | ул.Карвата, д.86а, г.Минск |
|  |  |  |  | Внешнее излучение: от 1 до 107 с-1 | δ = (5 %–15 %) |  |
| 17.9* | 1; 2 | 26.51/99.017 | Источники бета-излучения | Активность: от 10 до 2·107 Бк | δ = (5 %–15 %) |  |
| 17.10* | 1; 2 | 26.51/99.017 | Источники гамма-излучения | Удельная активность: от 1 до 1·1011 Бк/кг | δ = (3 %–15 %) |  |
|  |  |  |  | Активность: от 3 до 2·1011 Бк | δ = (4 %–15 %) |  |
| 17.11* | 1; 2 | 26.51/99.017 | Приборы для измерения объемной активности альфа-, бета- активных газов и естественных аэрозолей | Объемная активность: от 2 до 2·106 Бк м-3 | δ = (10 %–60 %) |  |
| 19.1* | 1; 2 | 26.51/99.017 | Средства диагностирования тормозных систем автомобилей | Тормозная сила: от 0 до 60000 Н | δ = ± (2 %–10 %) γ = ± (2 %–10 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
|  |  |  |  | Сила нажатия на педаль: от 0 до 1000 Н | δ = ± (2 %–5 %) γ = ± (2 %–5 %) |  |
|  |  |  |  | Масса, приходящаяся на ось автомобиля: от 0 до 20000 кг | δ = ± (2 %–5 %) γ = ± (2 %–5 %) |  |
|  |  |  |  | Износ приводных роликов: от 0 до 10 мм Диаметр приводных роликов: от 50 до 1000 мм | допуск: (2–5) мм допуск: ±0,5 мм |  |
| 19.2** | 1;2 | 26.51/99.019 | Средства для измерения, контроля и проверки углов установки колес Автомобилей | Угол развала: от минус 15º до плюс 15º | = (1–30) |  |
|  |  |  |  | Угол наклона: от минус 30º до 30º | = (4–30) |  |
|  |  |  |  | Угол поворота: от минус 60º до 60º | = (4–30) |  |
|  |  |  |  | Схождение: от минус 25º до 25º от минус 15 до 15 мм | = (1–30) = 0,5 мм |  |
| 19.3** | 1; 2 | 26.51/99.019 | Средства диагностики и комплексной проверки двигателей автомобилей (универсальные диагностические комплексы, переносные диагностические приборы, мотортестеры, автотестеры, стробоскопы) | Напряжение постоянного тока: от 0 до 1000 В | δ = (1 %–3 %) γ = (1 %–3 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
|  |  |  |  | Амплитудавторичного напряжения от напряжения пробоя на свечах: от 0 до 30 кВ | δ = 10 % γ = 10 % |  |
|  |  |  |  | Частота вращения коленчатого вала: от 0 до 12000 мин-1 | δ = (3 %–10 %) γ = (3 %–10 %) |  |
|  |  |  |  | Угол опережения зажигания: от 0º до 70º | δ = (0,5 %–6,0 %) = (0,5º–6,0º) |  |
|  |  |  |  | Угол замкнутого состояния контакта: от 0º до 90º | δ = (0,5 %–6,0 %) = (0,5º–6,0º) |  |
|  |  |  |  | Сила постоянного тока от 0 до 400 А | γ = (3 %–10 %) |  |
| 19.3** | 1; 2 | 26.51/99.019 | Средства диагностики и комплексной проверки двигателей автомобилей (универсальные диагностические комплексы, переносные диагностические приборы, мотортестеры, автотестеры, стробоскопы | Электрическое сопротивление постоянному току: от 0 до 1000 Ом от 1 до 1000 кОм | δ = (1 % 10 %) δ = (1 %–10 %) |  |
|  |  |  |  | Давление: от 0 до 60 МПа | = (0,5–2) МПа |  |
|  |  |  |  | Длительность открытия форсунки инжектора: от 0,5 до 15,0 мс | = (0,3–1,0) мс |  |
|  |  |  |  | Длительность подачи топлива: от 1 до 10 мс | = (0,2–1,0) мс |  |
|  |  |  |  | Электрическая емкость: от 0,1 до 0,5 мкФ | γ = 2,5 % |  |
| 19.4** | 1; 2 | 26.51/99.019 | Средства контроля и проверки установки фар автомобилей | Угол наклона светового пучка: от 0 до 300′ | = (5–15) ′ | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
|  |  |  |  | Отклонения от горизонтальности пола зоны проверки от неровности площадки | допуск 3 мм; 1000 мм |  |
|  |  |  |  | Освещенность: от 0 до 500 лк | δ = ± (5 %–15 %) |  |
|  |  |  |  | Сила света: от 0 до 125·106 кд | δ = ± (10 %–15 %) |  |
| 19.5** | 1; 2 | 26.51/99.019 | Средства поверки балансировки автомобильных колес | Избыточная масса от дисбаланса балансир. колеса: от 0 до 2000 г | = (0,1Мгр.) г |  |
|  |  |  |  | Значение углового отклонения избыточной массы от дисбаланса балансир. колеса от вертикальной оси, проходящей через центр вала от 1º до 90º | = ±(1,0º–10,0º) |  |
|  |  |  |  | Порог чувствительности: от 1 до 25 г | допуск (1,0–10,0) г |  |
| 19.6** | 1; 2 | 26.51/99.019 | Средства диагностики и контроля систем зажигания и электрооборудования автомобилей | Частота вращения коленчатого вала: от 0 до 10000 мин-1 | δ = (3 %–10 %) γ = (3 %–10 %) |  |
|  |  |  |  | Сила постоянного тока: от 0 до 400 А | δ = (3 %–10 %) γ = (3 %–10 %) |  |
|  |  |  |  | Напряжение постоянного тока: от 0 до 1000 В | δ = (0,5 %–3 %) γ = (0,5 %–3 %) |  |
|  |  |  |  | Напряжение переменного тока: от 0,001 до 1000 В | δ = 3 % |  |
| 19.6** | 1; 2 | 26.51/99.019 | Средства диагностики и контроля систем зажигания и электрооборудования автомобилей | Электрическое сопротивление постоянному току: от 0 до 1000 Ом от 1 до 1000 кОм | δ = (0,5 %–10 %) δ = (0,5 %–10 %) | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
|  |  |  |  | Угол опережения зажигания: от 0º до 70º | = (0,5º–6,0º) |  |
|  |  |  |  | Угол замкнутого состояния контакта: от 0º до 90º | δ = (0,5 %–6,0 %) = (0,5º–6,0º) |  |
| 19.7** | 1; 2 | 26.51/99.019 | Средства контроля и проверки амортизаторов | Задающая частота колебаний опорных площадок стенда: от 2 до 28 Гц | δ = (5 %–30 %) γ = (5 %–30 %) |  |
|  |  |  |  | Задающая амплитуда колебаний опорных площадок стенда: от 5 до 20 мм | δ = ± (8,0 %–30,0 %) γ = ± (8,0 %–30,0 %) |  |
|  |  |  |  | Масса, приходящаяся на ось транспортного средства: от 0 до 2000 кг | δ = (2 %–5 %) γ = (2 %–5 %) |  |
| 19.8** | 1; 2 | 26.51/99.019 | Средства контроля и проверки бокового увода колес автотранспортных средств | Линейное перемещение плиты: от минус 20 до 20 мм | = ±1,0 мм |  |
|  |  |  |  | Линейное перемещение плиты, приведенное к 1 км пройденного пути: от минус 20 до 20 м | = ±1,0 м |  |
| 20.1* | 1;2 | 26.51/99.020 | Преобразователи ультразвуковые пьезоэлектрические для СНК | Частота от эффективная: от 0,4 до 20 МГц Угол ввода от 0° до 78° Запас чувствительности не менее 4 дБ | δ = ±10 % = 1° |  |
| 20.2* | 1; 2 | 26.51/99.020 | Дефектоскопы ультразвуковые, вихретоковые, приборы неразрушающего контроля универсальные | Для ультразвуковых; приборов неразрушающего контроля универсальных: | δ = ±3 % | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
|  |  |  |  | амплитуда зондирующего импульса: от 10 до 600 В |  |  |
|  |  |  |  | ~Uпик от 0,5 до 1 В | = (1 + 0,05·U) мВ и менее точные, U- пиковое напряжение переменного тока на среднегеометрической частоте установленного частотного диапазона, мВ; |  |
|  |  |  |  | =Uву от 4,7 до 24 В | = 0,1 В |  |
|  |  |  |  | Глубина от 3 до 300 мм Координаты дефектов Y, Х Y от 2 до 5 мм Y от 5 до 50 мм Y от 50 до 70 мм Y от 70 до 200 мм | (0,07 + 0,004·H) мм, Н- измеряемая глубина (толщина), мм ± (0,5 + 0,04·Y) мм ± (0,2 + 0,01·Y) мм ± (0,2 + 0,01·Х) мм ± (1,0 + 0,03·Y) мм ± (1,0 + 0,03·Х) мм ± (1,0 + 0,02·Y) мм Y, X – координаты залегания отражателя |  |
| 20.2* | 1; 2 | 26.51/99.020 | Дефектоскопы ультразвуковые, вихретоковые, приборы неразрушающего контроля универсальные | эквивалентная площадь отражателя от 1 до 15 мм2 для угла ввода 00 для угла ввода от 400 до 600 | Δ = ± (1,5 + 0,15·Sэкв) мм2 Δ = ± (0,4 Sэкв − 0,3) мм2 | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
|  |  |  |  | отношение амплитуд сигналов: от 0,2 до 60,0 дБ; от 60,0 до 80,0 дБ | = 0,2 дБ и менее точные = 0,5 дБ и менее точные |  |
|  |  |  |  | временной интервал: от 5·10-2 до 302 мкс; от 302 до 800 мкс от 800 до 15000 мкс | = (0,006 + 0,00005·t), t – временной интервал, мкс; Δ = ±0,05 мкс γ = ±0,5 % |  |
|  |  |  |  | от 0,0005 до 1000 кГц от 0,4 до 20,0 МГц | δ = 10 % δ = 10 % |  |
|  |  |  |  | Угол ввода от 0° до 78° | = 1° |  |
|  |  |  |  | Запас чувствительности не менее 4 дБ |  |  |
|  |  |  |  | Для вихретоковых: амплитуда зондирующего импульса: от 0,4 до 20 В | δ = ±1,5 % |  |
|  |  |  |  | глубина: от 0,1 до 0,5 мм от 0,5 до 3,0 мм | = (0,05 + 0,15·H) мм = (0,1 + 0,15·H) мм Н – измеряемая глубина искусственных дефектов, мм |  |
| 20.2* | 1; 2 | 26.51/99.020 | Дефектоскопы ультразвуковые, вихретоковые, приборы неразрушающего контроля универсальные | порог чувствительности (глубина): 0,1 мм; 0,2 мм; 0,3 мм; 0,5 мм; 0,6 мм; 0,7 мм; 1 мм; 2 мм; 2,8 мм; 3 мм | не более 0,1 мм; 0,2 мм; 0,3 мм; 0,5 мм; 0,6 мм; 0,7 мм; 1 мм; 2 мм; 2,8 мм; 3 мм | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 20.3* | 1; 2 | 26.51/99.020 | Толщиномеры ультразвуковые | Толщина: от 0,4 до 0,6 мм от 15,0 до 20,0 мм | ∆ = 0,05 мм |  |
|  |  |  |  | от 0,6 до 2,0 мм | ∆ = (0,01·H +0,01) мм и менее точные |  |
|  |  |  |  | от 2 до 15 мм | ∆ = (0,001·H + 0,035) мм и менее точные |  |
|  |  |  |  | от 20 до 50 мм | ∆ = (0,001·H + 0,035) мм |  |
|  |  |  |  | от 50 до 300 мм | ∆ = 0,1 мм |  |
|  |  |  |  | от 400 до 500 мм | ∆ = (0,002·Н + 0,05) мм, где Н – измеряемая толщина, мм |  |
|  |  |  |  | Скорость распространения УЗК от 1250 до 10000 м/с | δ = ±1,5 % |  |
| 20.4* | 1; 2 | 26.51/99.020 | Структуроскопы ультразвуковые (в том числе измерители напряжений в арматуре) | Интервал времени от 10 до 9999 мкс Частота от 0,006 до 70 кГц Амплитуда напряжения генератора зондирующих импульсов до 500 В Длина базы от 70 до 1200 мм | Δ = ± (0,1 + 0,01·t) мкс, где t- временной интервал Δ = ±0,4 % δ = ±20 % Δ = ±2,0 мм |  |
| 20.5* | 1; 2 | 26.51/99.020 | Контрольные образцы (в том числе стенд для поверки ИЗС) | Толщина от 0,2 до 300 мм Эквивалентная толщина от 0,2 до 300 мм Скорость УЗК от 1000 до 10000 м/с Относительное затухание продольных и поперечных УЗК | Δ = ±0,6 мкм δ = ±0,015 % δ = ±0,015 % ±2 дБ относительно эталонного | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 20.6* | 1; 2 | 26.51/99.020 | Толщиномеры покрытий | Толщина покрытия: от 0 до 0,3 мм | ∆= (0,001 + 0,01·х) мм |  |
|  |  |  |  | от 0,3 до 1,5 мм | ∆= (0,001 + 0,015·х) мм |  |
|  |  |  |  | от 1,5 до 9,99 мм | ∆= (0,01 + 0,015·х) мм |  |
|  |  |  |  | от 10,0 до 20,0 мм | ∆= (0,05 + 0,015·х) мм |  |
|  |  |  |  | от 20,0 до 40,0 мм | ∆= (0,1 + 0,015·х) мм |  |
|  |  |  |  | от 40,0 до 120,0 мм | ∆ = (0,02·х) мм, где х – измеряемая толщина, мм |  |
| 20.7* | 1; 2 | 26.51/99.020 | Измерители толщины защитного слоя бетона (ИЗС) | Толщина ЗС от 2 до 140 мм | Δ = ± (0,03·h + 0,5) мм, где h- толщина ЗС, мм |  |
| 20.8* | 1; 2 | 26.51/99.020 | Магнитные структуроскопы | от 0,006 до 0,050 Тл | δ = 3 % |  |
|  |  |  |  | Градиент магнитного поля от 0 до 0,13 Тл/м | δ = 5 % (0–2) кГц δ = 10 % (2–10) кГц |  |
|  |  |  |  | Коэрцитивная сила от 100 до 5000 А/м | δ = 5,0 % |  |
|  |  |  |  | Градиент напряженности магнитного поля от 200 до 19990 А/м2 | ∆ = ± (100 + 900·Hi /19990) А/м2, Hi – градиент напряженности магнитного поля в i-ой точке диапазона измерений |  |
|  |  |  |  | Частота от 5 до 100 Гц | δ = 0,2 |  |