Приложение к аттестату аккредитации

№  BY/112 02.3.0.0272

от 12 сентября 2011 г.

на 1 листе

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# поверочной лаборатории отдела контрольно-измерительных приборов и автоматики

РУП «Завод газетной бумаги»

от 12 сентября 2011 г

| № | Код /наименование/ вида работ: 1-первичная поверка 2-периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, Погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-100 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 400; 600 кПа | кл. т. 1,0;1,5;1,6 |
| 2 | 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-190 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 1,0;1,5;1,6 |
| 3 | 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-500 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 400; 600 кПа | кл. т. 2,5 |
| 4 | 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-540 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 2,5 |

Примечание: Поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы  законодательной метрологии.

Руководитель Национального

органа по аккредитации							Т.А. Николаева