ПРИЛОЖЕНИЕ

к аттестату аккредитации

№  BY/ 112 02.3.0.0147

от 01 ноября  2004 г.

на 1 листе

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# поверочной лаборатории участка № 5

# Открытого акционерного общества «Гомельагроэнергосервис»

# от  11 апреля 2011 г

| № | Код /наименование/ вида работ: 1-первичная поверка 2-периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1-первичная поверка, 2-периодическая поверка | 06.01.01.01- 020 | Спидометры автомобильные | ( 0 – 200 ) км/ч Оцифрованные отметки шкалы: до 60 км/ч, ( 80n20) км/ч (n = 0,1,2,3,4,5,6) | ц. д. 5 км/ч Погрешность: + 4 км/ч,  (5  n) км/ч (n = 0,1,2,3,4,5,6) |
| 2 | 2-периодическая поверка | 07.01.03.03– 020 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические, применяемые вне сферы законодательной метрологии. Геометрический метод. | Вместимость: ( 3 – 100 ) м3 | Погрешность:  0,2 % |

Директор Государственного

предприятия «БГЦА» 								Т.А. Николаева