Приложение

к аттестату аккредитации

BY/112 02.3.0.0207

от 20 апреля 2007 года

на бланке _____________

на 1 листе

Область аккредитации от «07»  июня  2013 года

поверочной лаборатории  фирмы RMG Messtechnik GmbH

| №п/п | Код /наименование/ вида работ 1-первичная поверка, 2-последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 07.01.01.01-000 | Cчётчики газа ротационные типа DKZ, RMG-132A | 65 ÷ 1600 м3/ч (G 40 – G 1000) | ±2 % (Q min ÷ Qt ) ±1 % (Qt ÷ Q max) |
| 2 | 1 | 07.01.01.01-000 | Cчётчики газа турбинные TRZ | 10 ÷ 25000 м3/ч (G 65 – G 1600) | ±1 % (Q min ÷ 0,2×Qmax ) ±0,5 % (0,2×Qt ÷ Q max) |
| 3 | 1 | 07.01.01.01-000 | Cчётчики газа ультразвуковые USZ 08 | 13 ÷ 40000 м3/ч (DN100 – DN600) | ±0,5 % (Q min ÷ Qt ) ±0,25 % (Qt ÷ Q max) |
| 4 | 1 | 07.01.01.01-000 | Корректоры объёма газа электронные серии ЕС | минус 25 ÷ +60 0С 0,07 ÷ 7 МПа | температура - ±0,1 % давление - ±0,4 % |
| 5 | 1 | 07.01.01.01-000 | Преобразователи-корректоры электронные серии ERZ | минус 20 ÷ +60 0С 0,09 ÷ 10 МПа 13÷ 25000 м3/ч | ±0,1 % |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева