Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.3.0.0001

от 04 июня 1991 г.

на 12 листах

# Область аккредитации

Бюро метрологии

Частного производственного унитарного предприятия

«Завод электроники и бытовой техники «Горизонт»

от 02.04.2012 г.

Часть I

Поверка средств измерений

| № | Код /наименование/ вида работ: 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1; 2 | 01.00.00.00-001 | Штативы и стойки для измерительных головок С-III, C-IY, ШМ-I, ШМ-II, Ш-I, Ш-II, Ш-III | (0 - 250) мм |  =  (1-4) мкм |
|  | 2 | 01.00.00.00-051 | Калибры резьбовые цилиндрические, рабочие и контрольные | кольца М1-М27 пробки М1-М27 | 6-8 квалитет |
|  | 1; 2 | 01.00.00.00-074 | Калибры специальные, шаблоны | (0,3 - 250) мм | 6-14 квалитет |
|  | 2 | 01.01.02.01-040 | Метры складные металлические | (0 - 1000) мм | ц. д. 1мм |
|  | 2 | 01.01.02.01-050 | Линейки измерительные металлические | (0 - 1000) мм | ц. д. 1мм |
|  | 2 | 01.01.02.01-060 | Рулетки измерительные металлические | (0 - 10000) мм | ц. д. 1мм 2, 3 кл. |
|  | 2 | 01.01.03.01-010 | Щупы | (0,02 - 1) мм | кл. 1; 2 |
|  | 1; 2 | 01.01.03.01-020 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмасы | (0 - 2000) мм (0 - 400) мм (0 - 1000) мм | ц. д. 0,05; 0,1 мм |

№ BY/112 02.3.0.0001								Лист 2 из 12 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1; 2 | 01.01.03.01-050 | Глубиномеры микрометрические | (0 - 150) мм | ц. д. 0,01 мм |
|  | 1; 2 | 01.01.03.01-060 | Глубиномеры индикаторные | (0 - 100) мм | ц. д. 0,01 мм |
|  | 1; 2 | 01.01.03.01-070 | Толщиномеры индикаторные ТН, ТР | (0 – 50) мм | ц. д.0,01 мм, 0,1 мм |
|  | 1; 2 | 01.01.03.01-090 | Нутромеры индикаторные | (6 - 100) мм | ц. д. 0,01 мм |
|  | 1; 2 | 01.01.03.01-110 | Скобы с отсчетным устройством | (0 - 100) мм | ц. д. 0,002 мм |
|  | 1; 2 | 01.01.03.01-120 | Микрометры МК, МЛ | (0 - 500) мм | ц. д. 0,01 мм кл. 1; 2 |
|  | 1; 2 | 01.01.03.01-130 | Микрометры рычажные | (0 - 100) мм | ц. д. 0,002 мм |
|  | 1; 2 | 01.01.03.01-170 | Калибры гладкие для цилиндрических валов и отверстий | (0,1 - 130) мм | 6-14 квалитет |
|  | 1; 2 | 01.01.03.01-180 | Индикаторы часового типа | (0 - 50) мм | ц. д. 0,01 мм |
|  | 1; 2 | 01.01.03.01-190 | Индикаторы рычажно-зубчатые | (0 - 0,8) мм | ц. д. 0,01 мм |
|  | 1; 2 | 01.01.03.01-200 | Индикаторы многооборотные | (0 - 2) мм | ц. д. 0,001 мм, 0,002 мм |
|  | 1; 2 | 01.01.03.01-210 | Головки измерительные рычажно-зубчатые |  0,1 мм | ц. д. 0,001 мм, 0,002 мм |
|  | 1; 2 | 01.04.01.01-050 | Линейки лекальные | (60 – 200) мм | кл. 1; 2 |
|  | 1; 2 | 01.04.01.01-060 | Линейки лекальные | (60 – 200) мм | кл. 0 |
|  | 1; 2 | 01.05.01.01-010 | Угольники поверочные 900 | (60 - 400) мм | кл. 1; 2; 3 |
|  | 1; 2 | 01.05.01.01-020 | Угломеры с нониусом типа 1,2,3,4 2 УРИ, 3 УРИ | (0 - 360)о | ц. д. 2’;5’;10 |
|  | 1; 2 | 01.05.01.01-030 | Уровни строительные УС-1, УС-2, УС-5 | (300 – 600) мм | 4,4мм/м |

№ BY/112 02.3.0.0001								Лист 3 из 12 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1; 2 | 04.00.00.00-004 | Тягонапоромеры | от- 2,5до2,5 кПа | кл. т. 1,0 – 2,5 |
|  | 1; 2 | 04.00.00.00-009 | Манометры электроконтактные | Диапазон измерений: от 0 до 60 МПа | кл. т. 1,5 – 2,5 |
|  | 1; 2 | 04.01.01.01-010 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 МПа для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
|  | 1; 2 | 04.01.01.01-100 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6 МПа для мановакуумметров: 0,5 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
|  | 1; 2 | 04.01.01.01-190 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 1; 1,6; 2,5; 4, 6 МПа для мановакуумметров: 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
|  | 1; 2 | 04.01.01.01-200 | Манометры, мановакуумметры самопишущие, показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений для манометров: 1; 1,6; 2,5; 4, 6 МПа для мановакуумметров: 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
|  | 1; 2 | 04.01.01.01-280 | Манометры, показывающие | Верхний предел измерений: 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
|  | 1; 2 | 04.01.01.01-460 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 МПа для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |

№ BY/112 02.3.0.0001								Лист 4 из 12 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1; 2 | 04.01.01.01-500 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,4; 0,6 МПа для мановакуумметров: 0,5 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
|  | 1; 2 | 04.01.01.01-540 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 1; 1,6; 2,5; 4, 6 МПа для мановакуумметров: 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
|  | 1; 2 | 04.01.01.01-580 | Манометры, показывающие | Верхний предел измерений: 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
|  | 1; 2 | 04.01.01.03-010 | Вакуумметры | от – 0,1 до 0 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
|  | 1; 2 | 04.01.01.03-020 | Вакуумметры | от – 0,1 до 0 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
|  | 1; 2 | 10.01.01.01-320 | Логометры магнитоэлектрические | от-100 до500 0С | кл. т. 1,0;1,5 |
|  | 1; 2 | 10.01.01.01-330 | Мосты уравновешенные автоматические | от-100 до 500 0С | кл. т. 0,25; 0,5 |
|  | 1; 2 | 10.01.01.01-340 | Милливольтметры пирометрические | (0 – 1600) 0С | кл. т. 1,0; 1,5 |
|  | 1; 2 | 10.01.01.01-350 | Потенциометры автоматические | (0 – 1600) 0С | кл. т. 0,25; 0,5 |
|  | 1; 2 | 10.00.00.00-090 | Регуляторы температуры | (0 - 500) 0С | кл. т. 1,0 |
|  | 1; 2 | 13.00.00.00-006 | Источники питания | (0 - 300) В (0 - 10) А |  0,6 %  1,0 % |

№ BY/112 02.3.0.0001								Лист 5 из 12 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1; 2 | 13.01.01.01-050 | Вольтметры постоянного тока | (10-1 – 1000) В | кл.т.1,0 – 4,0 |
|  | 1; 2 | 13.01.01.01-070 | Вольтметры постоянного тока | (0,015 - 1000) В | кл. т. 0,2-0,5 |
|  | 1; 2 | 13.01.01.01-090 | Вольтметры постоянного тока цифровые | (0,001 - 0,1) В (0,1 - 2) В 10 В (20 - 1000) В |  0,25 %  0,014 %  0,01 %  0,015 % |
|  | 1; 2 | 13.01.01.01-150 | Вольтметры переменного тока | (0,05 – 750) В f = 50 Гц, 400 Гц, 1000 Гц | кл. т.1,0 – 4,0 |
|  | 1; 2 | 13.01.01.01-160 | Вольтметры переменного тока | (0,5 - 750) В f = (20 – 1000) Гц | кл. т. 0,5 |
|  | 1; 2 | 13.01.01.01-190 | Вольтметры переменного тока цифровые | (0,1 - 0,2) В (1 - 100) В (20 - 750) В f = (20 – 105) Гц |  0,3 %  0,15 %  0,3 % |
|  | 1; 2 | 13.01.01.02-010 | Амперметры постоянного тока | (0,001 - 30) А | кл. т.1,0 – 4,0 |
|  | 1; 2 | 13.01.01.02-050 | Амперметры постоянного тока | (1 · 10-5 - 10) А | кл. т.0,1-0,5 |
|  | 1; 2 | 13.01.01.02-060 | Амперметры постоянного тока цифровые | (1 · 10-4 - 2) А |  0,1 % |
|  | 1; 2 | 13.01.01.02-100 | Амперметры переменного тока | (0,1 - 100) А f = 50 Гц, 400 Гц, 1000 Гц | кл. т.1,5 – 4,0 |
|  | 1; 2 | 13.01.01.02-130 | Амперметры переменного тока цифровые | (0,001 – 2) А f = (20 – 5000) Гц | 1,0 % |
|  | 1; 2 | 13.01.02.01-060 | Магазины сопротивлений постоянного тока измерительные | (1 · 10-3 - 1 · 105)Ом | кл. т. 0,02 |

№ BY/112 02.3.0.0001								Лист 6 из 12 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1; 2 | 13.01.02.01-100 | Омметры Омметры цифровые | (1 · 10-2 -1 · 109 )Ом (1 - 2107 ) Ом |  1,0 %  0,015 % |
|  | 1; 2 | 13.01.02.02-060 | Измерители емкости | (0,001 - 100) мкФ f = 1 кГц | кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 13.03.01.01-030 | Киловольтметры | (1,5 - 30) кВ | кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 15.01.01.01-010 | Частотомеры электронно-счетные | (0,005-1,2 · 10 9 ) Гц |  =  110-8 % |
|  | 1; 2 | 15.01.01.04-010 | Генераторы сигналов Генераторы шума | (0,001-3108 ) Гц Вых. U = (0,01 150 ) В А = (0 – 100) дБ Кг = 2 · 10-3 и более (2 – 6,5 · 106) Гц до 10 В | =± 3· 10-7 %  0,5 %  0,5 дБ  0,1 Кг  4,0 % |
|  | 1; 2 | 16.00.00.00-020 | Генераторы телевизионных испытательных сигналов | Полный телевизионный измерительный сигнал |  1,2 % |
|  | 1; 2 | 16.00.00.00-035 | Установки КИТУ ВНР ТR-5666/К068, ТR-5666/Е/К091, ТR-5661, ТR-5664, ТR-5688/К094 | (38 - 860)106 Гц | = 210-6 % |
|  | 1; 2 | 16.00.00.00-043 | Технологические средства настройки и регулировки телерадиоприемников ПСТК и другие аналогичные | (0 - 1) мА (0 - 30) кВ | кл. т. 1,0  4,0 % |
|  | 1; 2 | 16.00.00.00-084 | Видеоконтрольные устройства | Полный видеосигнал . | геометрические искажения:  2,0 %, нелинейные искажения:  (8 - 12) % |
|  | 1; 2 | 16.01.01.02-030 | Вольтметры электронные постоянного тока | (0,0001-1000) В |  1,0 % |
|  | 1; 2 | 16.01.01.02-040 | Вольтметры электронные переменного тока | (0,00001-300 )В f = (5 – 1 · 109) Гц |  0,4 % |

№ BY/112 02.3.0.0001								Лист 7 из 12 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1; 2 | 16.07.01.01-020 | Осциллографы электроннолучевые универсальные | (0 - 350) МГц; (30 · 10-6 – 200) В (0,05 · 10-6 – 1) с |  2 %  1 % |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

№ BY/112 02.3.0.0001								Лист 8 из 12 листов

Часть II

Аттестация испытательного оборудования

| № | Код /наименование/ вида работ: 4-аттестация | Испытательное оборудование, аттестация которого разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код испытательного оборудования | Наименование /тип/ испытательного оборудования | Точностные характеристики |  |
|  |  |  |  | Диапазон воспроизводимых воздействующих факторов | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 4 | 21.00.00.00-001 | Камеры тепла и холода испытательные | от - 60 до 180 0С |  2,0 0С |
| 2 | 4 | 21.00.00.00-003 | Камеры давления испытательные (барокамеры и термобарокамеры) | от -0,1 до 0 МПа (7,98-79,8) кПа (25 - 85) 0С | (0,66-1,33) кПа |
| 3 | 4 | 21.00.00.00-005 | Камеры влаги | 80%, 90%, 98% (25 - 40) 0С |  3,0 %  2,0 0С |

№ BY/112 02.3.0.0001								Лист 9 из 12 листов

Часть III

Поверка эталонов (образцовых средств измерений)

для Частного производственного унитарного предприятия

«Завод электроники и бытовой техники «Горизонт»

| № | Код /наименование/ вида работ: 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается для РУП «Завод Горизонт» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 01.00.00.00-001 | Штативы и стойки для измерительных головок С-III, C-IY,ШМ-I, ШМ-II, Ш-I, Ш-II, Ш-III | (0 - 250) мм |  =  (1 - 4)мкм |
| 2 | 2 | 01.00.00.00-051 | Калибры резьбовые цилиндрические контрольные | кольца М1-М27 пробки М1-М27 | 6-8 квалитет |
| 3 | 2 | 01.01.03.01-010 | Щупы | (0,02 - 1) мм | кл. 1; 2 |
| 4 | 2 | 01.01.03.01-020 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмасы | (0 - 2000) мм (0 - 400) мм (0 - 1000) мм | ц.д.0,05;0,1 мм |
| 5 | 2 | 01.01.03.01-050 | Глубиномеры микрометрические | (0 - 150) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 6 | 2 | 01.01.03.01-060 | Глубиномеры индикаторные | (0 - 100) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 7 | 2 | 01.01.03.01-070 | Толщиномеры индикаторные | (0 – 50) мм | ц. д. 0,01; 0,1мм |
| 8 | 2 | 01.01.03.01-110 | Скобы с отсчетным устройством | (0 - 100) мм | ц. д. 0,002 мм |
| 9 | 2 | 01.01.03.01-120 | Микрометры МК, МЛ | (0 - 500) мм | ц.д. 0,01 мм кл. 1; 2 |
| 10 | 2 | 01.01.03.01-130 | Микрометры рычажные | (0 - 100) мм | ц. д. 0,002 мм |
| 11 | 2 | 01.01.03.01-170 | Калибры гладкие для цилиндрических валов и отверстий | (0,1 - 130) мм | 6-14 квалитет |

№ BY/112 02.3.0.0001 								Лист 10 из 12 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 2 | 01.01.03.01-180 | Индикаторы часового типа | (0 - 50) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 13 | 2 | 01.01.03.01-190 | Индикаторы рычажно-зубчатые | (0 - 0,8) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 14 | 2 | 01.01.03.01-200 | Индикаторы многооборотные | (0 - 2) мм | ц. д. 0,001 мм; 0,002 мм |
| 15 | 2 | 01.01.03.01-210 | Головки измерительные рычажно-зубчатые |  0,1 мм | ц. д. 0,001 мм;  0,002 мм |
| 16 | 2 | 01.05.01.01-010 | Угольники поверочные 900 | (60 - 400) мм | кл. 1; 2; 3 |
| 17 | 2 | 01.05.01.01-020 | Угломеры с нониусом | (0-360)о | ц. д. 2';5';10 |
| 18 | 2 | 13.01.01.01-050 | Вольтметры постоянного тока | (1 · 10-1 - 1000)В | кл. т. 1,0 |
| 19 | 2 | 13.01.01.01-070 | Вольтметры постоянного тока | (0,015-1000) В | кл. т. 0,2 |
| 20 | 2 | 13.01.01.01-090 | Вольтметры постоянного тока цифровые | (0,001 - 0,1) В (0,1 - 2) В 10 В (20 - 1000) В |  0,25 %  0,014 %  0,01 %  0,015 % |
| 21 | 2 | 13.01.01.01-150 | Вольтметры переменного тока | (0,05 – 750) В f:50 Гц, 400Гц,1000 Гц | кл. т. 1,0 |
| 22 | 2 | 13.01.01.01-160 | Вольтметры переменного тока | (0,5 - 750) В f:(20 - 1000) Гц | кл. т. 0,5 |
| 23 | 2 | 13.01.01.01-190 | Вольтметры переменного тока цифровые | (0,1 - 0,2) В (1 - 100) В (20 - 750) В f:(20 – 1 · 105)Гц для всех пред. В7-27 (А; А/1) на всех пред. в диап. част. до 100 кГц В7-34 (А; А/1) в полном объеме |  0,3 %  0,15 %  0,3 % |

№ BY/112 02.3.0.0001 								Лист 11 из 12 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 2 | 13.01.01.02-050 | Амперметры постоянного тока | (1 · 10-5 - 10) А | кл. т. 0,1 |
| 25 | 2 | 13.01.01.02-060 | Амперметры постоянного тока цифровые | (1 · 10-4 - 2) А |  0,1 % |
| 26 | 2 | 13.01.01.02-100 | Амперметры переменного тока | (0,1 - 100) А f: 50, 400, 1000 Гц | кл. т. 1,5 |
| 27 | 2 | 13.01.01.02-130 | Амперметры переменного тока цифровые | (0,001 – 2) А f: (20 – 5000) Гц |  1,0 % |
| 28 | 2 | 13.01.02.01-060 | Магазины сопротивлений постоянного тока измерительные | (1 ·10-3-1 ·105)Ом | кл. т. 0,02 |
| 29 |  | 13.01.02.01-100 | Омметры Омметры цифровые | (1 ·10-2-1 ·109)Ом (1-2 · 107 ) Ом |  1,0 %  0,015 % |
| 30 | 1; 2 | 13.03.01.01-030 | Киловольтметры | (1,5 - 30) кВ | кл. т. 1,5 |
| 31 | 2 | 15.01.01.04-010 | Генераторы сигналов | (0,001-3108 ) Гц Вых. U = (0,01 150 ) В А = (0 – 100) дБ Кг=2 · 10-3 и более | =± 3· 10-7 %  0,5 %  0,5 дБ  0,1 Кг |
| 32 | 2 | 16.00.00.00-020 | Генераторы телевизионных испытательных сигналов | Полный телевизионный измерительный сигнал |  1,2 % |
| 33 | 2 | 16.00.00.00-035 | Установки КИТУ ВНР ТR-5666/К068, ТR-5666/Е/К091, ТR-5661, ТR-5664, ТR-5688/К094 | (38 - 860)106 Гц |  210-6 % |
| 34 | 2 | 16.00.00.00-084 | Видеоконтрольные устройства | полный видеосигнал | геометрические искажения:  2,0 % нелинейные. искажения:  (8 - 12) % |
| 35 | 2 | 16.01.01.02-040 | Вольтметры электронные переменного тока | (0,0001-300)В f: (5 – 1 · 109) Гц |  0,2 % |

№ BY/112 02.3.0.0001 								Лист 12 из 12 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 2 | 16.07.01.01-020 | Осциллографы электроннолучевые универсальные | (0 - 350) МГц; (30 · 10-6 – 200) В (0,05 · 10-6 – 1) с |  2,0 %  1,0 % |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного предприятия «БГЦА»			Т.А. Николаева