|  | # Приложение 1 |
| --- | --- |
|  | # к аттестату аккредитации |
|  | №BY/112 02.3.0. |
|  | от 12 декабря 2014 года |
|  | на бланке № |
|  | на 1 листе |

Область аккредитации от «12» декабря 2014 года

центральной измерительной лаборатории

Открытого акционерного общества

«Барановичский автоагрегатный завод»

| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Наименование (тип) средств измерений | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1, 2 | 01.00.00.00-001 | Стойки и штативы для измерительных головок С-IV, Ш-I, Ш-II, Ш-III, ШМ-I, ШМ-II, ШМ-III | (0-250) мм | - |
| 2 | 1, 2 | 01.01.03.01-020 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмасы | (0-1000) мм (0-400) мм (0-630) мм | ± 0,03 мм; ± 0,03 мм; ± 0,03 мм; |
| 3 | 1, 2 | 01.01.03.01-120 | Микрометры МК, МТ, МЛ | (0-100) мм | ± 2,0 мкм; |

Руководитель Национального  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                               Т.А.Николаева