|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.3.0.0241 от 28 декабря 2009 года На бланке _____________ На 1 листе Редакция 1 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  28 мая 2015г.

поверочной лаборатории

Иностранного торгового унитарного предприятия «ВЛАТЕ Групп»

| № пунк-тов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1,2 | 04 | Измерители артериального давления производства компании «Омрон» | Диапазон измерения значений давления воздуха: от 0 до 300 мм рт. ст. Верхний предел измерения частоты пульса: 200 мин-1 | ± 3 мм рт. ст. ± 5 % |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»					                                   Т.А.Николаева

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | 22.05.2015 Дата ТКА | Лист 1 Листов 1 |
| --- | --- | --- |