|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1454 от 30 апреля 1999 года на бланке №__________ на 16 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 21 апреля 2021 года

- центральной заводской лаборатории и метрологии

Открытого акционерного общества «Ратон»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации азота диоксида ДИ: >3 мг/м3 | Фактическое значение | МУ № 1638-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.2 *** |  |  | концентрации алюминия и его сплавов (в пересчёте на алюминий) ДИ: >0,04 мг/м3 |  | МУ № 1611-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.3 *** |  |  | концентрации аммиака ДИ: > 5,0 мг/м3 |  | МУ №1637-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.4 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации оксида хрома (VI) ДИ: 0,001 – 0,082 мг/м3 оксида хрома (III) ДИ: 0,03 – 9,72 мг/м3 | ГН-1 от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, мик-робных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (начало действия документа с 06.06.2021) | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.5 *** |  |  | Концентрации пропан-2-она (ацетон) ДИ: >2,0 мг/м3 | Фактическое значение | МУ №1648-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.6 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации бензола ДИ:> 0,8 мг/м3 | ГН-1 от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, мик-робных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (начало действия документа с 06.06.2021) | МУ № 1650-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.7 *** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации бутилацетата ДИ:100 – 3000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.8 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации гидрохлорида (хлористый водород) ДИ: >3,0 мг/м3 | Фактическое значение | МУ №1645- 77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.9 *** |  |  | концентрации диЖелезо триоксида ДИ: 0,2 – 28,6 мг/м3 железа ДИ: 0,15 – 20,0 мг/м3 | ГН-1 от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, мик-робных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (начало действия документа с 06.06.2021) | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.10*** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | концентрации гексагидро-2Н-азепин-2-она (капролактам) Д: >2,3 мг/м3 | Фактическое значение | МУ №1671-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.11 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | концентрации канифоли ДИ: 0,12 – 6,0 мг/м3 |  | Санитарно-химический контроль воздуха промышленных предприятий. Москва. «Медицина», 1982, с.234 |
| 1.12*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации кислоты серной ДИ: 0,1 – 5,0 мг/м3 | ГН-1 от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, мик-робных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (начало действия документа с 06.06.2021) | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.13*** |  |  | концентрации этановой кислоты (уксусная кислота) ДИ: 2,5 – 25,0 мг/м3 | Фактическое значение | МУ №3141-84, утв. МЗ СССР 01.11.1984, с.60 |
| 1.14** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации керосина ДИ:50 – 4000 мг/м3 | ГН-1 от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, мик-робных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (начало действия документа с 06.06.2021) | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.15*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации диметилбензола (ксилол) ДИ: 4,0 – 200,0 мг/м3 | Фактическое значение | МУ № 4851-88, утв. МЗ СССР12.12.1988 |
| 1.16*** |  |  | концентрации марганца ДИ: 0,02 – 4,00 мг/дм3 | ГН-1 от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, мик-робных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (начало действия документа с 06.06.2021) | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.17*** |  | 100.10/42.000 100.10/08.107 | концентрации масел минеральных нефтяных (аэрозоля индустриальных масел) ДИ: 2,5 – 50 мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 1.18*** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | концентрации метил-2-метилпроп-2-еноата (метилметакрилат) ДИ: >2,5 мг/м3 | Фактическое значение | МУ № 1689-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.19*** |  |  | концентрации никеля солей в виде гидроаэрозоля (по никелю) ДИ: >0,003 мг/м3 | Фактическое значение | МУ № 1623-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.20** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Определение концентрации озона ДИ: 0,05 – 15 мг/м3 | ГН-1 от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, мик-робных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (начало действия документа с 06.06.2021) | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.21*** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и измерение массовой концентрации пыли гравиметрическим методом ДИ: 0,25 – 500 мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.22*** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации свинца ДИ: 0,002 – 0,5 мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.23*** |  |  | концентрации скипидара ДИ:> 2 мг/м3 | Фактическое значение | МУ № 1688-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.24*** |  |  | концентрации гидроксибензола (фенол) ДИ: 0,03 – 1,5 мг/м3 |  | МУ №3141-84, утв. МЗ СССР 01.11.1984, с. 126 |
| 1.25 ** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации формальдегида ДИ:0,25 – 5,0 мг/м3 | ГН-1 от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, мик-робных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (начало действия документа с 06.06.2021) | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.26*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации метилбензола (толуол) ДИ: >2,5 мг/м3 | Фактическое значение | МУ № 1650-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.27*** |  |  | концентрации цинка оксида ДИ: >0,1 мг/м3 |  | МУ №1634-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.28*** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ:0,03 – 1,51мг/м3 | ГН-1 от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, мик-робных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (начало действия документа с 06.06.2021) | МВИ.МН 5866-2017 (метод А) |
| 1.29*** |  | 100.10/12.042 | Определение: концентрации этилацетата ДИ:100 – 3000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.30*** |  |  | концентрации (Хлорметил) оксирана (эпихлоргидрин) ДИ:1 – 500 мг/м3 |  |  |
| 1.31*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации кремния диоксида ДИ: 0,1 – 3 мг/м3 | Фактическое значение | МУ № 2391-81, утв. МЗ СССР 24.04.1981 |
| 1.32** |  | 100.10/12.042 | Определение: концентрации углеводородов алифатических предельных С1–10 ДИ: 100 – 2000 мг/м3 | ГН-1 от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, мик-робных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (начало действия документа с 06.06.2021) | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.33 ** |  | 100.10/12.042 | концентрации углерод оксида ДИ: 5 – 50 мг/м3 |  |  |
| 1.34** |  |  | концентрации бензола ДИ: 5 – 1500 мг/м3 |  |  |
| 1.35** |  |  | концентрации метилбензола (толуол) ДИ: 25 – 2000 мг/м3 |  |  |
| 1.36** |  |  | концентрации диметилбензола (ксилол) ДИ: 20 – 500 мг/м3 |  |  |
| 1.37** |  |  | концентрации бензина ДИ: 50 – 1200 мг/м3 |  |  |
| 1.38** |  |  | концентрации пропан-2-она (ацетон) ДИ: 100 – 10000 мг/м3 |  |  |
| 1.39** |  |  | концентрации дигидросульфида (сероводород) ДИ: 2 – 30 мг/м3 |  |  |
| 1.40** |  |  | концентрации хлора ДИ: 0,5 – 200 мг/м3 |  |  |
| 1.41 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Определение: концентрации азота оксидов ДИ: 2 – 100 мг/м3 | ГН-1 от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, мик-робных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (начало действия документа с 06.06.2021) | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.42 ** |  |  | концентрации аммиака ДИ: 2 – 30 мг/м3 |  |  |
| 1.43 ** |  |  | концентрации серы диоксида ДИ: 5 – 100 мг/м3 |  |  |
| 1.44** |  |  | концентрации проп-2-ен-1-аля (акролеин) ДИ: 0,1 – 1,0 мг/м3 |  |  |
| 1.45** |  |  | концентрации этановой кислоты (уксусная кислота) ДИ: 2 – 250 мг/м3 |  |  |
| 1.46** |  |  | концентрации уайт–спирита ДИ: 50 – 4000 мг/м3 |  |  |
| 1.47** |  |  | концентрации этанола ДИ: 200 – 5000 мг/м3 |  |  |
| 1.48** |  |  | концентрации этенилбензола (стирол) ДИ: 10 – 3000 мг/м3 |  |  |
| 1.49** |  |  | концентрации азота диоксида ДИ: 1 – 40 мг/м3 |  |  |
| 1.50** |  |  | концентрации гидрохлорида (хлористый водород) ДИ: 2 – 150 мг/м3 |  |  |
| 1.51** |  |  | концентрации сольвента ДИ: 20 – 500 мг/м3 |  |  |
| 1.52 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение: концентрации углерода оксида ДИ: 0 – 200 мг/м3 | ГН-1 от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, мик-робных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (начало действия документа с 06.06.2021) | МВИ.МН 3485-2010 |
| 1.53*** |  |  | концентрации хлора ДИ: 0 – 25 мг/м3 |  |  |
| 1.54*** |  |  | концентрации азота диоксида ДИ:0 – 10 мг/м3 |  |  |
| 1.55*** |  |  | Концентрации дигидросульфида (сероводород) ДИ: 0 – 40 мг/м3 |  |  |
| 1.56*** |  |  | концентрации серы диоксида ДИ:0 – 20 мг/м3 |  |  |
| 1.57*** |  |  | концентрации аммиака ДИ:0 – 150 мг/м3 |  |  |
| 2.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) СанПиН от 28.06.2013 №59; СанПиН от 14.06.2013 №47 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (начало действия документа с 06.06.2021) | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.2 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 №33 ГН от 30.04.2013 №33 ГН от 14.06.2013 №47 ГН от 28.06.2013 №59 ГН от 12.12.2012 № 194 Гигиенический норматив «Показатели без-опасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (начало действия документа с 06.06.2021) Гигиенический норматив «Показатели без-опасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (начало действия документа с 06.06.2021) | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 СанПиН от 14.06.2013 №47 п.п.9,15-19 |
| 2.3 ** |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха |  |  |
| 2.4 ** |  | 100.12/35.063 | - скорость движения воздуха |  |  |
| 2.5 ** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, дБ - уровни звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003–83 СанПиН от 16.11.2011 №115 ГН от 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (начало действия документа с 06.06.2021) Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно- вычислительными машинами»,утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (начало действия документа с 06.06.2021) | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 №47, п.п.15, 20-22 |
| 2.6 ** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратических значений виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных (третьоктавных) полосах частот или их логарифмические уровни, дБ - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмических уровни, дБ виброускорений | СанПиН от 26.12.13 №132 ГН от 26.12.2013 №132 ГН от 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (начало действия документа с 06.06.2021) | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23, 24 |
| 2.7 ** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных (третьоктавных) полосах частот или их логарифмические уровни, дБ - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логариф-мических уровни, дБ | СанПиН от 26.12.13 №132 ГН от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (начало действия документа с 06.06.2021) | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23,25 |
| 3.1 ** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-29-2015 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2015 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2 * |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: 50 – 5000 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов СТБ 1004-96 | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.3 * |  | 100.05/08.149 | Хлорид–ион ДИ: 10 – 250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.4 * |  | 100.05/08.150 | Сульфат–ион ДИ: 2 –40 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.5 * |  | 100.05/08.156 | Сухой остаток ДИ: 50 – 1000 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.6 * |  | 100.05/08.156 | Фосфат-ион ДИ: 1,0 – 50 мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом. Сборник2, с. 251-255 |
| 3.7 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2-12 рН | СТБ 1004-96 Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.8 * | Сточные воды | 100.05/08.169 | Электропроводность удельная | СТБ 1004-96 Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 4.1 * | Дистиллированная вода | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.17 |
| 5.1 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газовых потоков | ГОСТ 17.2.3.02-78 Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Ратон» | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.2 ** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.3 ** |  | 100.01/23.000 | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.4 ** |  | 100.01/23.000 | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.5 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: 1,5 – 130 мг/м3 |  | МВИ.МН 4443-2012 |
| 5.6 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: 0,13– 40 мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 5.7 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твёрдых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ: ниже 50 мг/м3 ДИ 15 – 20000 мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 МВИ.МН. 4514-2012 |
| 5.8 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) ДИ: 0,1 – 30 мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 5.9 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ:0,02 –3,50 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Ратон» | МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) |
| 5.10 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.150 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: 0,1 – 5,0 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Ратон» | МВИ.МН 5766-2017 |

Примечание:

ДИ- диапазон измерений

2-Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Часть 2, Минск, 1997

* - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

** - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

*** - лабораторная деятельность осуществляется в лаборатории и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В. Бережных