Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2278

от 28 марта 2005г.

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07 » апреля _2008г.

Электротехнической лаборатории

Филиала № 1 Открытого акционерного общества

«Гомельагроэнергосервис»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств Проверка цепи «фаза-нуль» Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ПУЭ п.1.8.36.5 ПТЭ и ПТБ гл. Э2.13.7(в), пр. Э1 п. 24.3 ПУЭ п.1.8.36.4 ПТЭ и ПТБ гл. Э2.13.7(г) ПУЭ п.1.8.36.2 ПТЭ и ПТБ гл. Э2.13.7(б) пр. Э1 п.24.4 | МВИ 625-2005 МВИ 625-2005 МВИ 622-2005 |
| Электрические аппараты, вторичные цепи, электропроводки напряжением до 1000 В |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПТЭ и ПТБ пр. Э1 п.26.5 | МВИ 625-2005 |

BY/112 02.2.0.2278							Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрические аппараты, вторичные цепи, электропроводки напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.34.1 табл. 1.8.39 ПТЭ и ПТБ пр. Э1 п.26.1 | МВИ 624-2005 |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.15.2 табл.1.8.8 ПТЭ и ПТБ пр. Э1 п.21.2 (1,2) | МВИ 624-2005 |
| Машины постоянного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.14.2 ПТЭ и ПТБ пр. Э1 п.22.1 | МВИ 624-2005 |
| Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п. 1.8.37.2 ПТЭ и ПТБ пр. Э1 п.6.3(2) | МВИ 624-2005 |
| Устройства выравнивания электрических потенциалов в животноводческих помещениях. |  | Оценки реакции животных, измерение распределения напряжения прикосновения и шага | РД BY 008.609.90-099-2005 ПТЭ и ПТБ пр. Э1 п.26.10 ГОСТ 303310.14-2001 | МВИ 623-2005 |

Руководитель уполномоченного 	А.В. Казачок

органа по аккредитации