|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 02.3.0.0162 от 28 мая 2007 года На бланке № _________ На 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 января 2017 года

| службы метрологии Производственного республиканского унитарного предприятия «Гроднооблгаз» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |  |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 2 | 04 | Манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | Диапазон измерений: (0 – 25) МПа | кл. т. 1,5 |  |
| 2 | 2 | 04 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,1; 0,16; 0,25 МПа 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа для мановакуумметров: 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа Верхний предел измерений для манометров: 0,06 МПа для мановакуумметров: 0,06; 0,15 МПа | кл. т. 1,5 – 4,0 кл. т. 1,0 – 4,0 кл. т. 2,5 – 4,0 |  |

_____________					27.01.2017				Лист 1 Листов 2

|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.3.0.0069 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 04 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления(датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: 10; 16; 25 кПа; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 МПа Выходной сигнал: (0 – 5) мА; (4 -20) мА; (0 – 20) мА | кл. т. 0,5 – 1,0 |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева

_______________			27.01.2017					Лист 2 Листов 2