|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение № 2

к аттестату аккредитации

BY/112 2.0141

от 04 ноября 1995 года

На бланке ______

На 1 листе

Редакция 03

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

## от 05 «марта»  2021 года

## центральной испытательной станции службы качества

## Открытого акционерного общества «Рогачевский завод «Диапроектор»

| № пункта |  | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |  |  |  |
| ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Коммутационная, защитная и установочная аппаратура цепей электроснабжения пуска, зажигания, внешних световых и звуковых приборов, стеклоочистителей, систем топливоподачи, соединения разъемные | 8511 8512 8536 | Электрическая прочность изоляции | ТР ТС 018/2011 статья IV п.20, приложение №10 п.96 ГОСТ 3940-2004 п.п.4.15; 4.15.1 табл.2 п.1 | ГОСТ 3940-2004 п.6.9 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | Механическая прочность | ТР ТС 018/2011 статья IV п.20, приложение №10 п.96 ГОСТ 3940-2004 п.4.20 | ГОСТ 3940-2004 п.6.13 |  |  |  |
|  | Примечание: Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь- заместитель директора государственного предприятия «БГЦА»; В.А.Шарамков. |  |  |  |