Приложение к аттестату аккредитации

BY/112 02.2.0.2216

от «09» августа 2002 г.

на 4 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «21»  июля  2008 г.

лаборатории высоковольтных испытаний и измерений

коммунального унитарного предприятия «Горэлектротранспорт»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изолирующие штанги (оперативные) до 35 кВ. |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ, пр. Б11.7 п. 3.1.13.1.9, 3.1.10 | МВИ 289-2005 |
| Клещи электроизмерительные. До 0,65 кВ; До 10 кВ |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ, пр. Б11.7 п. 3.1.13.1.9, 3.1.20,3.1.21,3.2.23 | МВИ 289-2005 |
| Указатели напряжения выше 1000 В с газоразрядной лампой до 10 кВ |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изолирующей части Испытание повышенным напряжением промышленной частоты рабочей части Измерение напряжения зажигания | ПТЭ и ПТБ, пр. Б11.7 п. 3.1.13.1.9, 3.1.243.1.27 | МВИ 289-2005 |
| Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками. |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ пр. Б11.7 п. 3.1.13.1.9, 3.1.533.1.54 | МВИ 289-2005 |

BY/112 02.2.0.2216                                                                                 Лист 2 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Силовые трансформаторы высшим напряжением до 10 кВ |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1 п. 2.2.1 ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1 п. 2.6.1. | МВИ 296-2005 МВИ 290-2005 |
| Измерительные трансформаторы |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1 п. 19.1. ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1 п. 19.3 | МВИ 296-2005 МВИ 290-2005 |
| Резиновые диэлектрические перчатки, галоши, боты. |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Измерение тока утечки | ПТЭ и ПТБ пр. Б11.7 п. 3.1.13.1.9, 3.1.413.1.43 | МВИ 289-2005 |
| Масляные и электромагнитные выключатели. |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 11.1 ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 11.3 ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 11.4.3. | МВИ 296-2005 МВИ 290-2005 МВИ 287-2005 |

BY/112 02.2.0.2216                                                                                 Лист 3 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки напряжением до 10 кВ включительно. |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ПТЭ и ПТБ Приложение Э1, п. 20.1 ПТЭ и ПТБ Приложение Э1, п. 20.2 ПТЭ и ПТБ Приложение Э1, п. 20.3 | МВИ 296-2005 МВИ 290-2005 МВИ 287-2005 |
| Указатели напряжения для фазировки до 10 кВ. |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изолирующей и рабочей части Измерение напряжения зажигания по схемам согласного и встречного включения. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты соединительного провода | ПТЭ и ПТБ пр. Б11.7 п. 3.1.13.1.9, 3.1.3 3.1.33 | МВИ 289-2005 |
| Вводы и проходные изоляторы напряжением до 10 кВ включительно. |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ Приложение Э1, п. 10.1 ПТЭ и ПТБ Приложение Э1, п. 10.3 | МВИ 296-2005 МВИ 290-2005 |

BY/112 02.2.0.2216                                                                                 Лист 4 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропроводки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В. |  | Измерение сопротивления изоляции Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 26.1 ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 26.5 | МВИ 296-2005 МВИ 297-2005 с методикой оценивания неопределенности |
| Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ включительно. |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением до 50 кВ | ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 6.3. ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 6.2. | МВИ 296-2005 МВИ 290-2005 |
| Заземляющие устройства. |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств Проверка цепи фаза – нуль Проверка наличия цепи между заземлитеями и заземляемыми элементами | ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 24.3 ПТЭ и ПТБ п. Э2.13.7 (Г) ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 24.4 | МВИ 297-2005 с методикой оценивания неопределенности МВИ 298-2005 с методикой оценивания неопределенности МВИ 297-2005 с методикой оценивания неопределенности МВИ 754-2005 с методикой оценивания неопределенности |
| Машины постоянного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 22.1. | МВИ 296-2005 |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 21.2. | МВИ 296-2005 |

Руководитель Уполномоченного

Органа по аккредитации							А.В. Казачок