|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3213 от 11 апреля 2005 года на бланке №_________ на 7 листах Редакция ________ |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «01» декабря 2017 года

производственной лаборатории филиала «Смолевичи Молоко»

открытого акционерного общества «Смолевичи Бройлер»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Молоко сырое, молоко сырое обезжиренное (пастеризованное), сливки сырые (пастеризованные) | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 СТБ 1887-2017 СанНП и ГН, утв. 21.06.2013 постановлением М3 РБ №52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза от №299 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1036-97 п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ 3622-68 |
| 1.2 |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус |  | СТБ 2263-2016 п.7.2-7.3 СТБ 2277-2016 п.7.2 СТБ 1746-2017 п.7.3 СТБ 1887-2016 п.7.2 СТБ 1598-2006 ГОСТ 28283-89 |
| 1.3 |  | 01.41/29.145 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68 п.2 |
| 1.4. |  | 01.41/29.119 10.51/29.119 01.41/08.031 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.5. |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3,.4 |
| 1.6. |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.7. |  | 01.41/12.042 | Сода (карбонат или бикарбонат натрия) |  | ГОСТ 24065-80 р.2 |
| 1.8. | Молоко сырое, молоко сырое обезжиренное (пастеризованное), сливки сырые (пастеризованные) | 01.41/11.116 | Нейтрализующие вещества (аммиак) | СТБ 1036-97 СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2012 СТБ 2277-2012 СанПиН ГН утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза от №299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 24066-80 |
| 1.9. |  | 01.41/11.116 | Нейтрализующие вещества (перекись водорода) |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.10 |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 01.41/08.133 10.51/08.133 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 (прил. А, Б) ГОСТ 25179-90 ГОСТ 30648.2 -99 ГОСТ 23327-98 |
| 1.11 |  | 01.41/12.042 10.51/12.042 | Термоустойчивость (группа) по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.12 |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.3 |
| 1.13 |  | 10.51/08.037 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 1.14 |  | 10.51/12.042 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-73 п.2 Б ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |
| 1.15 |  |  | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-73 п.3 А,Б ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 |
| 1.17 |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность, включая мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
| 1.18 |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 1.19 |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Общее количество спор мезофильных лактатсбраживающих анаэробных бактерий |  | ГОСТ 32012-2012 |
| 1.20 |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Сычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 9225-84 п.4.4 ГОСТ 32901-2014 п.8.2 |
| 1.21 |  | 01.41/29.049 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.2, п.3 |
| 1.22 |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-79 п.2 |
| 1.23 |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 1.24 | Молоко сырое, молоко сырое обезжиренное (пастеризованное), сливки сырые (пастеризованные) | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Антибиотики: пенициллиновая группа, тетрациклиновая группа, стрептомицин, хлорамфеникол | СТБ 1598-2006 СанПиН ГН утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32219-2013 Методические указания по качественному экспресс определению остаточных количеств ß-лактамовых антибиотиков и тетрациклинов в молоке-сырье и сухом молоке с использованием тест-набора Twinsensor, утв. МСХиП РБ 06.08.2010 г «Методические рекомендации по качественному экспресс определению остаточного количества антибиотиков: пенициллиновая группа, тетрациклиновая группа, стрептомицин, хлорамфеникол, афлатоксин М1 набором для экспресс-анализа CharmMRLBLTET, CharmMRLBLTET2, CharmSTREPTOMYCIN, CharmCHLORAMPHENICOL, CharmMRLAFLATOXINM1CharmQUADTest»; Методика обнаружения остаточных количеств тетрациклинов бета-лактамов, хлорамфеникола (леваметицина) и стрептомицина в сыром молоке с использованием тест-наборов DK BIOEASY 4 in 1 утв. упр. ОДО «КомПродСервис» 05.06.2015г, |
| 1.25 |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Антибактериальные вещества |  | «Методические указания по определению остаточных количеств антибактериальных веществ в молоке с использованием стандарт-диффузионного теста «ДЕЛЬВОТЕСТ/DELVOTEST®» №10-1-5/1179 утв. 27.12.07 МСХиП РБ |
| 1.26 |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ. МН 4779-2013 |
| 2.1 | Молоко питьевое, сливки питьевые, жидкие кисломолочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 СТБ 1746-2007 СТБ 1746-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 1887-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 2206-2011 СаНПиГН утв. 21.06.2013 постановлением М3 РБ №52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза от №299 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 р.5, п. 7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-14 ГОСТ 9225-84 р.1 ГОСТ ISO 707-13 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 3622-68 |
| 2.2 |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус |  | СТБ 1746-2017 п 7.2 п 7.3 СТБ 1887-2016 п.7.2 СТБ 1888-2016 п.7.1, п.7.3 СТБ 1552-2017 СТБ 2206-2011 ГОСТ 28283-89 |
| 2.3 |  | 10.51/08.037 10.51/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 2.4 |  | 10.51/29.119 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, р.2 |
| 2.5 |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 2.6 |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-73 п.3 А, Б ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 |
| 2.7 |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68 п.2 |
| 2.8 |  | 10.51/29.040 | Объем продукта, масса нетто |  | СТБ 8019-2002 СТБ 1746-2017 п.7.4 ГОСТ 3622-68 п.2 |
| 2.9 |  | 10.51/08.149 10.51/08.133 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 2.10 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих обезжирен. веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.3 |
| 2.11 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы и общего сахара |  | ГОСТ 3628-78 п.2, п.4, п.5 |
| 2.12 |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-73 п.2 Б ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |
| 2.13 |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.14 |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 2.15 |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 2.16 |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 2.17 |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии |  | СТБ 1552-2012 п.7.20 Инструкция №071-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 2.18 |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.1 | Творог и продукты на его основе, творожные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 315-2017 СТБ 2283-2012 СаНПиН, ГН, утв. 21.06.2013 постановлением М3 РБ №52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза от №299 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, р.5, п. 7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-14 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ ISO 707-13 ГОСТ 3622-68 ГОСТ 31904-2012 |
| 3.2 |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус |  | СТБ 315-2017 п.7.2-7.3 СТБ 2283-2012 п.р. 7.3 |
| 3.3 |  | 10.51/08.037 10.51/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 3.4 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 3.5 |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 3.6 |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 3.7 |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8018-2002 СТБ 315-2017 п.7.2-7.3 ГОСТ 3622-68, п.2.23 |
| 3.8 |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза, пероксидаза |  | ГОСТ 3623-73 п.2 Б ГОСТ 3623-2015 п. 6.2, п .7.1 |
| 3.9 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |
| 3.10 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.4 |
| 3.11 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 3.12 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы и общего сахара |  | ГОСТ 3628-78 п.2, п.4 |
| 3.13 |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 3.14 |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 3.15 |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.16 |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ. МН 4779-2013 |
| 3.17 |  | 10.51/18.115 | Состав микрофлоры (микроскопический препарат) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.7 ГОСТ 32901-2014 п.8.7 |

| 4.1 | Сыры, сырные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1373-2016 СТБ 736-2017ГН 10-117-99 (РДУ-99) СаНПиН, ГН, утв. 21.06.2013 постановлением М3 РБ №52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза от №299 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, р.5, п. 7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 3622-68 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-14 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 707-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус, рисунок, форма, размеры, цвет теста |  | СТБ 1373-2016 СТБ 736-2017 ГОСТ 32260-2013 п.р.7.5 |
| 4.3 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.5 ГОСТ Р 55063-2012 |
| 4.4 |  | 10.51/08.037 10.51/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 4.5 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.4 ГОСТ Р 55063-2012 |
| 4.6 |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |
| 4.7 |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 СТБ 1373-2009 п. 6.6,.6.7 ГОСТ 3622-68, п.2.23 ГОСТ Р 55063-2015 п.7.2 |
| 4.8 |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 4.9 |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 4.10 |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.11 |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ. МН 4779-2013 |
| 4.12 |  | 10.51/18.115 | Состав микрофлоры (микроскопический препарат) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.7 ГОСТ 32901-2014 п.8.7 |
| 5.1 | Окружающая среда | 100.00/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гаммы-излучения | «Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением МЗ РБ №212 от 28.12.2012 г Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением МЗ РБ №212 от 28.12.2012 г. | МВИ.МН 2513-2006 |
| 6.1 | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002 р.3 утв. МЗ РБ 25.02.2002 ГОСТ 18963-73 п.1 |
| 6.2 |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 р. 8.1, утв. МЗ РБ 25.02.2002 |
| 6.3 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 р. 8.3, утв. МЗ РБ 25.02.2002 |
| 6.4 |  | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ. МН 4779-2013 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»	                            Т.А. Николаева