|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |
|  |  | № BY/112 2.2228 |  |
|  |  | от 31 января 2003 года |  |
|  |  | На бланке ___________ |  |
|  |  | На 8 листах |  |
|  |  | Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 мая 2018 года

группы мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга

Мозырского межрайонного центра по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды Филиала "Гомельский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"

государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии,

контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды"

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Атмосферный воздух | 100.02. 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2014 п.п.5, 8.1 Постановление1 Минприроды РБ от 07.08.2008 №70 Инструкция2, утв. Приказом Минприроды РБ №13-ОД от 15.01.2014 | ТКП 17.13-15-2014 п.п.5, 8.1 Постановление1 Минприроды РБ от 07.08.2008 №70 Инструкция2, утв. Приказом Минприроды РБ №13-ОД от 15.01.2014 |
| 1.2 |  | 100.02. 08.159 | Отбор и подготовка проб для определения концентрации бензо(а)пирена | СТБ ИСО 16362-2006 Постановление1 Минприроды РБ от 07.08.2008 №70 Инструкция2, утв. Приказом Минприроды РБ №13-ОД от 15.01.2014 | СТБ ИСО 16362-2006 |
| 1.3 |  | 100.02. 08.088 | Отбор проб и концентрация азот (II) оксида (азота оксид) ДИ 0÷12500 мкг/м3 | ГН-1, утв. 08.11.2016 постановлением Минздрава РБ № 113 | СТБ ИСО 7996-2006 |
| 1.4 |  | 100.02. 08.156 100.02. 08.088 | Отбор проб и концентрация азот (IV) оксида (азота диоксид) ДИ 20÷1440 мкг/м3 ДИ 0÷19000 мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ.МН 5087-2014 СТБ ИСО 7996-2006 |
| 1.5 |  | 100.02. 08.156 | Отбор проб и концентрация озона ДИ 0÷500 мкг/м3 |  | СТБ 17.13.05-05-2008/EN 14625:2005 |
| 1.6 | Атмосферный воздух | 100.02. 08.155 100.02. 08.156 | Отбор проб и концентрация сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ 0÷1000 мкг/м3 ДИ 12÷500 мкг/м3 | ГН-1, утв. 08.11.2016 постановлением Минздрава РБ № 113 | ТКП 17.13-15-2014 п.п.5, 8.1 СТБ 17.13.05-07-2008 МВИ.МН 5834-2017 |
| 1.7 |  | 100.02. 08.156 | Отбор проб и концентрация сероводорода ДИ 3÷100 мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ.МН 5591-2016 |
| 1.8 |  | 100.02. 08.052 | Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) ДИ 170÷16700 мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ.МН 5093-2014 |
| 1.9 |  | 100.02. 08.052 100.02. 04.056 | Отбор проб и концентрация твердых частиц фракции размером до 10,0 мкм ДИ 1÷150 мкг/м3 ДИ 5÷10 мкг/м3 |  | СТБ ЕН 12341-2016 СТБ 17.13.05-35-2014/ISO 10473:2000 |
| 1.10 |  | 100.02. 08.169 100.02. 8.074 | Отбор проб и концентрация углерод оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ 0÷1000 мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014, п.5.4.12 МВИ.МН 5561-2016 СТБ ИСО 4224-2006 |
| 1.11 |  | 100.02. 08.156 | Отбор проб и концентрация формальдегида (метаналь) ДИ 10÷250 мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ.МН 5493-2016 |
| 1.12 |  | 100.02. 08.158 | Отбор проб и концентрация амилацетата (н-амилацетат, пентилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир) ДИ 25÷500 мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.13 |  | 100.02. 08.158 | Отбор проб и концентрация бензола ДИ 25÷500 мкг/м3 ДИ 0÷50 мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 СТБ 17.13.05-06-2008/ EN 14662-3:2005 |
| 1.14 | Атмосферный воздух Атмосферный воздух | 100.02. 08.158 | Отбор проб и концентрация бутан-1-ол (бутиловый спирт, н-Бутанол) ДИ 25÷500 мкг/м3 | ГН-1, ГН-2, утв. 08.11.2016 постановлением Минздрава РБ № 113 ГН-1, ГН-2, утв. 08.11.2016 постановлением Минздрава РБ № 113 | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.15 |  | 100.02. 08.158 | Отбор проб и концентрация бутилацетат (н-Бутилацетат, уксусной кислоты бутиловый эфир) ДИ 25÷500 мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.16 |  | 100.02. 08.158 | Отбор проб и концентрация Диоксан-1,4 (диэтилендиоксид) ДИ 17,5÷350 мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.17 |  | 100.02. 08.158 | Отбор проб и концентрация метанол (метиловый спирт) ДИ 250÷5000мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.18 |  | 100.02. 08.158 | Отбор проб и концентрация метилэтилкетон (бутан-2-он) ДИ 25÷500 мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.19 |  | 100.02.08.158 | Отбор проб и концентрация м-Ксилол ДИ 50÷1000 мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.20 |  | 100.02. 08.158 | Отбор проб и концентрация о-Ксилол (1,2-Диметилбензол) ДИ 50÷1000 мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.21 |  | 100.02. 08.158 | Отбор проб и концентрация п-Ксилол (1,4-Диметилбензол) ДИ 50÷1000 мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.22 |  | 100.02. 08.158 | Отбор проб и концентрация пропан-2-он (ацетон) ДИ 87,5÷1750 мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.23 |  | 100.02. 08.158 | Отбор проб и концентрация стирола (винилбензол) ДИ 10÷200 мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.24 |  | 100.02. 08.158 | Отбор проб и концентрация толуола (метилбензол) ДИ 150÷3000 мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.25 |  | 100.02. 08.158 | Отбор проб и концентрация этанола (этиловый спирт) ДИ 1250÷25000 мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.26 |  | 100.02. 08.158 | Отбор проб и концентрация этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир) ДИ 25÷500 мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.27 |  | 100.02. 08.158 | Отбор проб и концентрация этилбензола ДИ 5÷100 мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.28 |  | 100.02. 08.158 | Отбор проб и концентрация этан-1,2-диола (гликоль, этиленгликоль) ДИ 250÷5000 мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.29 |  | 100.02. 08.158 | Отбор проб и концентрация этоксиэтанола (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв) ДИ 175÷3500 мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 2.1 | Атмосферные осадки | 100.14. 42.000 | Отбор проб и метеорологические наблюдения | ТКП 17.13-15-2014, п.п.6, 7, 8 Постановление1 Минприроды РБ от 07.08.2008 №70 Инструкция2, утв. Приказом Минприроды РБ №13-ОД от 15.01.2014 | ТКП 17.13-15-2014, п.п.6, 7, 8 Постановление1 Минприроды РБ от 07.08.2008 №70 Инструкция2, утв. Приказом Минприроды РБ №13-ОД от 15.01.2014 |
| 2.2 |  | 100.14. 08.169 | Водородный показатель (рН жидкой фазы) ДИ 2÷10 рН | Фактические значения | МВИ.МН 5086-2014 |
| 2.3 |  | 100.14. 08.169 | Удельная электрическая проводимость жидкой фазы ДИ 2÷12900 мкСм/см |  | МВИ.МН 5085-2014 СТБ ИСО 7888-2006 |
| 3.1 | Снежный покров | 100.14. 42.000 | Отбор проб и метеорологические наблюдения | ТКП 17.13-15-2014, п.п.6, 7, 8 Постановление1 Минприроды РБ от 07.08.2008 №70 Инструкция2, утв. Приказом Минприроды РБ №13-ОД от 15.01.2014 | ТКП 17.13-15-2014, п.п.6, 7, 8 Постановление1 Минприроды РБ от 07.08.2008 №70 Инструкция2, утв. Приказом Минприроды РБ №13-ОД от 15.01.2014 |
| 3.2 |  | 100.14. 08.169 | Водородный показатель (рН жидкой фазы) ДИ 2÷10 рН | Фактические значения | МВИ.МН 5086-2014 |
| 3.3 |  | 100.14. 08.169 | Удельная электрическая проводимость жидкой фазы ДИ 2÷12900 мкСм/см |  | МВИ.МН 5085-2014 СТБ ИСО 7888-2006 |
| 4.1 | Поверхностные воды | 100.03. 42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-10-2009 СТБ ИСО 5667-14-2002 ТКП 17.13-16-2014 Постановление Минприроды РБ №98 от 11.11.2008 (в редакции постановления №20 от 08.04.2014) Инструкция3, утв. Приказом Минприроды РБ №230-ОД от 18.07.2014, глава 3 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-10-2009 СТБ ИСО 5667-14-2002 ТКП 17.13-16-2014 Постановление Минприроды РБ №98 от 11.11.2008 (в редакции постановления №20 от 08.04.2014) Инструкция3, утв. Приказом Минприроды РБ №230-ОД от 18.07.2014, глава 3 |
| 5.1 | Донные отложения | 100.08. 42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Приложение В.2 СТБ 17.13.05-18-2010 Постановление Минприроды РБ №98 от 11.11.2008 (в редакции постановления №20 от 08.04.2014) Инструкция3, утв. Приказом Минприроды РБ №230-ОД от 18.07.2014, глава 3 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Приложение В.2 СТБ 17.13.05-18-2010 Постановление Минприроды РБ №98 от 11.11.2008 (в редакции от 08.04.2014 №20) Инструкция3, утв. Приказом Минприроды РБ №230-ОД от 18.07.2014, глава 3 |
| 6.1 | Земли, включая почвы Земли, включая почвы | 100.06. 42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 СТБ ИСО 10381-4-2006 ТКП 17.03-01-2013 ТКП 17.03-02-2013 ТКП 113-2007 (02300) Положение о системе контроля радиоактивного загрязнения, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 04.05.2015 №372 Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построение карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь, утверждены Зам. Председателя Совета Министров Республики Беларусь 29.01.1993г., п.2.2, п.2.2.1.1 Постановление Минприроды РБ №98 от 11.11.2008 (в редакции постановления №20 от 08.04.2014) Инструкция3, утв. Приказом Минприроды РБ №230-ОД от 18.07.2014, главы 5, 6 | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 СТБ ИСО 10381-4-2006 ТКП 17.03-01-2013 ТКП 17.03-02-2013 ТКП 113-2007 (02300) Положение о системе контроля радиоактивного загрязнения, утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 04.05.2015 №372 Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построение карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь, утверждены Зам. Председателя Совета Министров Республики Беларусь 29.01.1993г., п.2.2, п.2.2.1.1 Постановление Минприроды РБ №98 от 11.11.2008 (в редакции постановления №20 от 08.04.2014) Инструкция3, утв. Приказом Минприроды РБ №230-ОД от 18.07.2014, главы 5, 6 |
| 6.2 |  | 100.06. 04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ № 213 от 28.12.2012 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобыль РБ 02.08.2004 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ № 213 от 28.12.2012, приложения 1, 5, 7, 20 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2513-2006 ТКП 113-2007 Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построение карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь, утверждены Зам. Председателя Совета Министров Республики Беларусь 29.01.1993г, п.2.2.1.1 Инструкция3, утв. Приказом Минприроды РБ №230-ОД от 18.07.2014, глава 5 |
| 6.3 |  | 100.06. 04.125 | Содержание радионуклида цезий-137 (удельная активность) | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ № 213 от 28.12.2012, приложение 4 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 7.1 | Радиоактивные аэрозоли (аэрозоли приземного слоя атмосферы) | 100.02. 04.125 100.11. 04.125 | Содержание радионуклида цезий-137 (удельная активность) | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ № 213 от 28.12.2012, приложения 3, 4 Инструкция3, утв. Приказом Минприроды РБ №230-ОД от 18.07.2014, глава 2 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 |
| 8.1 | Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. | 100.11. 04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ № 213 от 28.12.2012 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобыль РБ 02.08.2004 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ № 213 от 28.12.2012, приложения 1, 5, 7, 15, 20 ТНПА и другая документация СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ № 213 от 28.12.2012 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобыль РБ 02.08.2004 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ № 213 от 28.12.2012, приложения 1, 5, 7, 15, 20 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2513-2006 МВИ.МН 5595-2016 ТКП 113-2007 Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построение карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь, утверждены Зам. Председателя Совета Министров Республики Беларусь 29.01.1993г, п.2.2.1.1 |
| 9.1 | Рабочие места | 100.12. 04.056 | Мощность дозы гамма-излучения |  | МВИ.МН 2513-2006 ТКП 113-2007 (02300) |

Примечание:

1 - Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 07 августа 2008 г. №70 "О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха".

2 - Инструкция о порядке проведения наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова на пунктах наблюдений мониторинга  атмосферного воздуха Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, утв. Приказом Минприроды РБ №13-ОД от 15.01.2014

3 - Инструкция о порядке проведения наблюдений за естественным радиационным фоном и радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод на пунктах наблюдений  радиационного мониторинга, утв. Приказом Минприроды РБ №230-ОД от 18.07.2014.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА | Т.А. Николаева |
| --- | --- |