|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3454 от 31 октября 2005г. на 2 листах |
| --- | --- |

Область аккредитации от 03 ноября 2008г

лаборатории по промышленной санитарии

и охране окружающей среды

открытого акционерного общества  «БелФА» Г.Жлобин

| Наименование объекта или вида испытаний | ##### Код МКС | Характеристика объекта или вида и0спытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Газопылевые потоки |  | Давление и температура | ГОСТ 17.2.3.02-78 | ГОСТ 17.2.4.07-90 |
|  |  | Скорость и расход | ГОСТ 17.2.3.02-78 | ГОСТ 17.2.4.06-90 |
| Промышленные выбросы |  | Концентрация пыли (взвешенных веществ) ХП – 25% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом / Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987г, стр.138, п.29 |
|  |  | Концентрация оксида углерода Д 0 – 400 ppm ХП  20 ppm Д 401 – 2000 ppm ХП – 5% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | Методика выполнения измерений содержания кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, влажности и скорости потока дымовых газов топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа «Testo» и «Drager» МВИ. МН 1936-2003 |
|  |  | Концентрация оксида азота Д 0 – 400 ppm ХП ± 20 ppm Д 401 – 2000 ppm ХП – 5% |  |  |
|  |  | Концентрация диоксида серы Д 0 – 400 ppm ХП ± 20 ppm Д 401 – 2000 ppm ХП – 5% |  |  |
|  |  | Концентрация диоксида азота Д 0 – 100 ppm ХП ± 10 ppm |  |  |
| Здания и сооружения |  | Параметры освещения: - освещенность; - коэффициент естественного освещения | СНБ 2.04.05-98 | ГОСТ 24940-96 |
| Воздух рабочей зоны |  | Концентрация пыли Д>0,25 мг/м3 | СанПиН 11-19-94 ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом (отбор на фильтр) . Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. №1719-77, Выпуск I-V, стр.235, М., ЦРИА «Морфлот», 1981г |

№ BY/112 02.2.0.3454                                                                                              Лист 2  Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочие места |  | Параметры постоянного и непостоянного (прерывистого, колеблющийся) шума | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 | ГОСТ 12.1.050-86 |
|  |  | Параметры микроклимата - температура; - относительная влажность; - скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН 9-80 РБ-98 | ГОСТ 12.1.005-88 |

Руководитель уполномоченного

органа по аккредитации                          ________________              А.В. Казачок