|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2517 от «08» ноября 2004 года На бланке № ____________ На 7 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 17 апреля 2020 года

испытательной лаборатории сварки и неразрушающих методов контроля Общества с ограниченной ответственностью «ВЕРА»

| № пунк та | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 СТБ 2089-2010 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ПБ 03-593-03 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 28.01.2016 № 7. | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 1.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | МВИ. МН 4543-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.3 |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ. МН 3874-2011 |
| 1.4 |  | 24.10/ 32.103 | - Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | - - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.5 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ EH 583-2-2005 СТБ EH 1712-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 |
| 1.6 |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2005 |
| 1.7 | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания): статическое растяжение; статический изгиб; сплющивание; ударный изгиб: - сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 Бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв. Постановлением МЧС РБ от 31.12.2013 № 79. Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок. Утв. Постановлением МЧС РБ от 05.06.2006 №26. | ГОСТ 6996-66 раздел 2,5,8,9 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 8695-75 |
| 1.8 |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (макроструктурный анализ): - сварные соединения |  | СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 10243-75 |
| 1.9 |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия. Оптический метод: - основной металл |  | ГОСТ 11878-88 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 |
| 1.10 |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ПБ 03-593-03 |
| 2.1 | Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 СТБ 2089-2010 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | МВИ. МН 4543-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.3 |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ. МН 3874-2011 |
| 2.4 |  | 24.10/ 32.103 | - Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | - - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.5 | Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения | СНиП 3.05.02-88 ТКП 054-2007 ПБ 03-593-03 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановлением МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ EH 583-2-2005 СТБ EH 1712-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 |
| 2.6 |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2005 |

| 2.7 | Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания): статическое растяжение; статический изгиб; сплющивание; ударный изгиб: - сварные соединения | СНиП 3.05.02-88 ТКП 054-2007 ПБ 03-593-03 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановлением МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 | ГОСТ 6996-66 раздел 2,5,8,9 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 8695-75 |
| 2.8 |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (макроструктурный анализ): - сварные соединения |  | СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 10243-75 |
| 2.9 |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия. Оптический метод: - основной металл |  | ГОСТ 11878-88 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 |
| 2.10 |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ПБ 03-593-03 |
| 3.1 | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 СТБ 2089-2010 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 039-2006 ТКП 417-2012 ПБ 03-593-03 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 3.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | МВИ. МН 4543-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.3 |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ. МН 3874-2011 |
| 3.4 |  | 24.10/ 32.103 | - Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | - - основной металл |  | СТБ 1172-99 |

| 3.5 | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 СТБ 2089-2010 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 039-2006 ТКП 417-2012 ПБ 03-593-03 | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ EH 583-2-2005 СТБ EH 1712-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 |
| 3.6 |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2005 |
| 3.7 |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания): статическое растяжение; статический изгиб; сплющивание; ударный изгиб: - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 раздел 2,5,8,9 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 8695-75 |
| 3.8 |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (макроструктурный анализ): - сварные соединения |  | СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 10243-75 |
| 3.9 |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия. Оптический метод: - основной металл |  | ГОСТ 11878-88 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 |
| 3.10 |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ПБ 03-593-03 |
| 4.1 | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы; в том числе технические устройства, эксплуатируемые на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющими в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом свыше 9 | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 СТБ 2089-2010 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 ПБ 03-593-03 Правила по обеспечению безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 21.03.2007 № 20. Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 29.12.2017 № 54 и другие ТНПА | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 4.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | МВИ. МН 4543-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.3 |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ. МН 3874-2011 |
| 4.4 |  | 24.10/ 32.103 | - Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | - - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.5 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ EH 583-2-2005 СТБ EH 1712-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 |
| 4.6 |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2005 |
| 4.7 |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания): статическое растяжение; статический изгиб; сплющивание; ударный изгиб: - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 раздел 2,5,8,9 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 8695-75 |
| 4.8 |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (макроструктурный анализ): - сварные соединения |  | СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 10243-75 |
| 4.9 |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия. Оптический метод. - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 11878-88 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 |
| 4.10 |  | 24.10/ 32.030 | Акустический вид. Акустико-эмиссионный метод. - сварные соединения; - основной металл |  | ПБ 03-593-03 |
| 5.1 | Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 СТБ 2089-2010 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 5.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | МВИ. МН 4543-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.3 |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ. МН 3874-2011 |
| 5.4 |  | 24.10/ 32.103 | - Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | - - основной металл |  | СТБ 1172-99 |

| 5.5 | Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения | СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 054-2007 ПБ 03-593-03 | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ EH 583-2-2005 СТБ EH 1712-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 |  |
| 5.6 |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2005 |  |
| 5.7 |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания): статическое растяжение; статический изгиб; сплющивание; ударный изгиб: - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 раздел 2,5,8,9 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |  |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 8695-75 |  |
| 5.8 |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (макроструктурный анализ): - сварные соединения |  | СТБ ЕН 1321-2004 |  |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 10243-75 |  |
| 5.9 |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия. Оптический метод: - основной металл |  | ГОСТ 11878-88 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 |  |
| 5.10 |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ПБ 03-593-03 |  |
| 5.11 |  | 24.10/ 32.103 | Течеискание, пузырьковый метод. |  | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 СТБ EN 1593-2006 СТБ EN 1779-2004 |  |
| 6.1 | Металлоконструкции и металлические трубы дымовые | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 СТБ 2089-2010 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 5817-2009 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 6.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | МВИ. МН 4543-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 6.3 |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ. МН 3874-2011 |  |

| 6.4 | Металлоконструкции и металлические трубы дымовые | 24.10/ 32.103 | - Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения | СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-5.04-121-2009 ПБ 03-593-03 | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 6.5 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ EH 583-2-2005 СТБ EH 1712-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 |
| 6.6 |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2005 |
| 6.7 |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания): статическое растяжение; статический изгиб; сплющивание; ударный изгиб: - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 раздел 2,5,8,9 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 8695-75 |
| 6.8 |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (макроструктурный анализ): - сварные соединения |  | СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 10243-75 |
| 6.9 |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия. Оптический метод: - основной металл |  | ГОСТ 11878-88 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева