|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5220 от 21 августа 2020 года На бланке №_____________ На 7 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 21 августа 2020 года

лаборатории неразрушающих методов контроля Общества с ограниченной ответственностью "ИНТРАТЕСТ"

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -внешний осмотр и измерения; -визуальный метод: -сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 12.2.085-2017 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33257-2015 ГОСТ 33857-2016 ГОСТ 33962-2016 ГОСТ 33964-2016 ГОСТ 33965-2016 ГОСТ 34347-2017 СТБ 2089-2010 СТБ EH 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 1.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 17410-78 |
| 1.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |

| 1.4 | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл | ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 45-1.03-314-2018 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С. Утв. Постановление МЧС РБ от 31.12.2013 №79 (в редакции Постановления МЧС РБ от 10.03.2015 №4) ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 6256-2020 |
| 2.1 | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -внешний осмотр и измерения; -визуальный метод: -сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ 2089-2010 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 169-2018 ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 2.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.4 | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.5 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 6256-2020 |
| 3.1 | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы, в том числе оборудование химических и нефтехимических производств, аммиачных холодильных установок, трубчатые печи, промышленная трубопроводная арматура | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -внешний осмотр и измерения; -визуальный метод: -сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33257-2015 ГОСТ 33857-2016 ГОСТ 34347-2017 СТБ 2089-2010 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-1.03-314-2018 ТКП 054-2007 | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 3.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 3.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.4 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |

| 3.5 | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы, в том числе оборудование химических и нефтехимических производств, аммиачных холодильных установок, трубчатые печи, промышленная трубопроводная арматура | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ 23.04.2020 №21. Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Постановление МЧС РБ от 29.12.2017 №54 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.12.2017 №46 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 6256-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -внешний осмотр и измерения; -визуальный метод: -сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33257-2015 ГОСТ 33857-2016 ГОСТ 34347-2017 СТБ 2089-2010 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СНиП 3.05.02-88 ТКП 054-2007 ТКП 039-2006 ТКП 417-2012 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-1.03-314-2018 СНиП III-42-80 СНиП 2.05.06-85 | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 4.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  |  | - -основной металл |  | ГОСТ 17410-78 |
| 4.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.4 | Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.5 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 6256-2020 |
| 5.1 | Объекты магистральных трубопроводов: нефтепроводы, газопроводы, продуктопроводы и их элементы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -внешний осмотр и измерения; -визуальный метод: -сварные соединения |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 5.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  |  | - -основной металл |  | ГОСТ 17410-78 |
| 5.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.4 | Объекты магистральных трубопроводов: нефтепроводы, газопроводы, продуктопроводы и их элементы | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 30.05.2017 №22) ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 |
| 5.5 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 6256-2020 |

| 6.1 | Металлические конструкции | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -внешний осмотр и измерения; -визуальный метод: -сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 27751-81 ГОСТ 30242-97 СТБ 1547-2005 СТБ 2089-2010 СТБ 2174-2011 СТБ 2331-2015 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ EN 1856-1-2009 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 6.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 6.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.4 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 6.5 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 6256-2020 |
| 7.1 | Дымовые трубы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -внешний осмотр и измерения; -визуальный метод: -сварные соединения |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 7.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 7.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 7.4 | Дымовые трубы | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл | ТКП 054-2007 ТКП 45-1.03-314-2018 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП EN 1993-3-2-2009 СНиП II-35-76 ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 |
| 7.5 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 6256-2020 |
| 8.1 | Образцы сварных соединений | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -внешний осмотр и измерения; -визуальный метод: -сварные соединения | СТБ ЕН 1708-1-2012 СТБ ЕН 1708-2-2013 СТБ ИСО 9692-1-2006 СТБ ЕН 287-1-2009 ГОСТ 10922-2012 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 № 6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 8.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 8.3 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 8.4 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения |  | МВИ.МН 6256-2020 |
| 8.5 |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -макроструктурный анализ: -сварные соединения |  | СТБ ЕН 1321-2004 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева