| Наименование объекта или вида испытаний | КОД МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | ОБОЗНАЧЕНИЕ ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ |  |  |  |  |
| Вода дистиллированная | 41.24.16 | - Массовая концентрация остатка после выпаривания - Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей - Массовая концентрация хлоридов - Массовая концентрация железа - определение рН | ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная, технические условия | ГОСТ 6709-72 П.3.3 П.3.5 П.3.8 П.3.10 П.3.16 |
| Вода питьевая | 41.24.16 | - Водородный показатель (рН) - Общая минерализация - Жесткость общая | СанПин 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». СанПиН 2.1.4.12.23-2006 "Санитарная охрана и гиг.требования к качеству воды источников нецентрализованного питьевого водоснабжения" СТБ 1188-99 « Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» | - Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д. Семенова. Гидрометеоиздат, 1977 - ГОСТ 18164 -72 - ГОСТ 4151-72 |
| Вода питьевая | 41.24.16 | - Запах - Привкус - Цветность - Мутность - Хлор остаточный свободный - Азот аммонийный - Железо - Нитраты - Нитриты - Сульфаты - Хлориды - Окисляемость | СанПиН 10-124 РБ 99 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". СанПиН 2.1.4.12.23-2006 "Санитарная охрана и гиг.требования к качеству воды источников нецентрализованного питьевого водоснабжения" СТБ 1188-99 « Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» | ГОСТ 3351-74 п.2 ГОСТ 3351-74 п.3 ГОСТ 3351-74 п.4 ГОСТ 3351-74 ГОСТ 18190-72 ГОСТ 4192-82 ГОСТ 4011-72 ГОСТ 18826-73 ГОСТ 4192-82 ГОСТ4389-72 ГОСТ 4245-72 Методы определения качества воды водоемов под редакцией А.П. Шицковой 1990 г. |
| Вода открытых водоемов, сточная вода | 41.24.16 | - Взвешенные вещества - Водородный показатель - Запах - Нефтепродукты | СТБ 1004-96 Решения территориальных исполнительных органов № 3902 от 02.05.01 Г; № 06.19.002-40 от 01.03.01 г. | Методы определения качества воды водоемов под редакцией А.П. Шицковой 1990 г. Методы определения качества воды водоемов под редакцией А.П. Шицковой 1990 г. |
| Пищевые продукты и продовольственное сырье | 15.24.16 | - Массовая доля жира | СТБ 315-2007 СТБ 970-2007 ТУ РБ 37495462.008-99 ТНПА на продукцию | ГОСТ 5867-90 |
| Молоко, молочные продукты, молочные консервы |  |  |  |  |
|  | 15.24.16 15.02.16 | - Кислотность - органолептика | СТБ 315-2007 СТБ 970-2007 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Метод определения кислотности. - ГОСТ 28283-89 Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха и вкуса. |
| Мясо, мясные продукты и мясные консервы | 15.02.16 15.06.16 | - Органолептика - Свежесть - Масса нетто или объема массовой доли составных частей | ГОСТ 3739-89 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16351-86 ГОСТ 23670-79 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 18236-85 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 5284-84 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 697-84 ТНПА на продукцию СТБ ГОСТ Р51447-2001 | - ГОСТ 7269-79 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести - ГОСТ 9959-91 Продукты мясные . Общие условия проведения органолептической оценки - ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объёма и массовой доли составных частей - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании. Утв. МЗ РБ, МТ РБ № 18/29 от 21 апреля 2001 г. |
| Мясо, мясные продукты и мясные консервы | 15.08.16 | - Внешний вид, состояние внутренней поверхности металлических банок | ГОСТ 5284-84 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 697-84 | - ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые консервированные. Методы определения внешнего вида герметичности тары и состояние внутренней поверхности металлической тары. |
| Рыба, рыбопродукты и рыбные консервы | 15.02.16 | - Органолептика | ГОСТ 813-02 ГОСТ 812-88 ГОСТ 815-04 ГОСТ 1084-88 ГОСТ 6606-83 ГОСТ 7447-97 ГОСТ 7448-06 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 18222-88 ГОСТ 18223-88 ГОСТ 28698-90 | ГОСТ 31339-2006 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб. |
| Рыба, рыбопродукты и рыбные консервы | 15.08.16 | - Внешний вид, состояние внутренней поверхности металлических банок | ГОСТ 280-85 ГОСТ 7457-91 ГОСТ 12028-86 ГОСТ 10531-89 | - ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые консервированные. Методы определения внешнего вида, герметичности тары и состояние внутренней поверхности металлической тары. |
| Кондитерские изделия | 15.24.16 | - Кислотность и щелочность массовая доля сахара массовая доля жира массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 24901-89 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 5898-87 ГОСТ 5903-89 ГОСТ 5899-85 ГОСТ 5900-73 | - ГОСТ 5898-87 Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности п.п. 2,3,4. ГОСТ 5903-89 Определение массовой доли сахара ГОСТ 5899-85 Определение массовой доли жира ГОСТ 5900-73 Определение массовой доли влаги и сухих веществ |
| Свежие, свежемороженные фрукты, ягоды, овощи | 15.29.16 | - Нитраты | Допустимые уровни содержания нитратов в отдельных пищевых продуктов раститель- ного происхождения для населения Белорусской ССР, утв. Главным Госсан-врачом Белорусской ССР 7.04.89 г.№ 3-14/567 | - МУ по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства. N 5048-89 от 4. 07. 89г. ( Перечень п. 1.9) - МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Утв. МЗ РБ, МТ РБ № 18/29 от 21.04.2001 г. |
| Сушеные фрукты, ягоды, грибы, овощи, продукты пищевые консервированные | 15.24.16 | - Массовая доля диоксида серы | ГОСТ 28501-90 ГОСТ 28432-90 ГОСТ 28502-90 ГОСТ 7699-78 ГОСТ 7697-82 ГОСТ 7061-88 ГОСТ 6929-88 ГОСТ 7586-71 ГОСТ 7588-71 | - ГОСТ 25555.5-91 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения диоксида серы. п.З. |
| Масла растительные | 15.24.16 | - Кислотное число | ГОСТ 1129-93 | - ГОСТ 5476-80 Масла растительные. Методы определения кислотного числа. п. 1. |
| Вкусовые консервирую-щие вещества. Поваренная соль | 15.02.16 15.24.16 | - Органолептика - Массовая доля йодистого калия в поваренной соли | ГОСТ 13830-97 ГОСТ 13830-97 | - ГОСТ 13685-84 Соль поваренная. Методы испытаний. п. 2.1. - ГОСТ 13685-84 Соль поваренная. Методы испытаний. п. 2.12 . |
| Кулинарные изделия | 15.24.16 15.02.16 15.24.16 15.24.16 15.32.16 | - Процентное содержание хлеба в полуфабрикатах и готовых кулинарных изделиях. | ТНПА на продукцию | - ГОСТ 4288-76 Изделия кулинарные и полуфабрикаты. Методы испытаний, п. 2.12. - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании. Утв. МЗ РБ, МТ РБ № 18/29 от 21 апреля 2001 г. |
|  |  | - Органолептика, степень термического окисления фритюра | Инструкция по жарке изделий во фритюре на предприятиях общественного питания и контролю за качеством фритюрных жиров N 143-5/129-19 от 20.06.90. СТБ 985-95 | - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании. Утв. МЗ РБ, МТ РБ № 18/29 от 21 апреля 2001 г. |
|  |  | - Содержание витамина С в витаминизированных блюдах. | ТНПА на продукцию | - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании. Утв. МЗ РБ, МТ РБ № 18/29 от 21 апреля 2001 г. |
|  |  | - Соответствие меню-раскладке суточных рационов и обедов. | ТНПА на продукцию | - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании. Утв. МЗ РБ, МТ РБ № 18/29 от 21 апреля 2001 г. |
| Дезсредства. Известь хлорная, монохлоромин технический. Дезрастворы | 24.24.16 | - Массовая доля активного хлора - Массовая доля активного хлора - Массовая доля активного хлора | ГОСТ 1692-85 ГОСТ 14193-95 | - ГОСТ 1692-85 - ГОСТ 14193-95 - Методы санитарно-гигиенических исследований. под ред. Александрова |

|  |  | ## Область аккредитации ЛС СЭУ «ЛЦГЭ на ст. Полоцк БЖД» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ |  |  |  |  |
|  |  | Вода питьевая | 41.58.16 | - КМАФАнМ - Общее количество колиформных бактерий - Термотолерантные колиформные бактерии - Колифаги - Споры сульфитредуцирующих клостридий - ОМЧ - Коли-индекс - Коли-индекс - Свежее фекальное загрязнение (СФЗ) | СанПин 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизован-ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» СанПиН 2.1.4.12-23-2006"Санит. охрана и гигиенические треб. К качеству воды источников нецентр. Питьевого водоснабж.населения"» | - Методические указания (МУК) РБ№11-10-1-2002 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» - Методика по определению колифагов в водных объектах №120-9811 МЗ РБ от 18.05.99г - МУ по обнаружению возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде МЗ СССР от 28.05.80г. - ГОСТ 18963-73 « Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа» |
|  |  | Питьевая вода; лечебные, лечебно-столовые, столовые минеральные воды, питьевые искусственно минерализованные воды | 15.58.16 | - - КМАФАнМ - Общее количество колиформные бактерии - Термотолерантные колиформные бактерии - Колифаги - Споры сульфитредуцирующих клостридий - -патогенные, в т. ч. сальмонеллы - -дрожжи и плесени - -P. aeruginosa | СанПиН 10-124 РБ 99 | - Методические указания (МУК) РБ№11-10-1-2002«Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» - МУ по обнаружению возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде МЗ СССР от 28.05.80г. - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневелых грибов». - МР №3082 «Обнаружение и идентификация Pseudomonas aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)» МЗ СССР от 24.05.84г. |
|  |  | Вода открытых водоемов | 41.58.16 | - -количество лактозоположительных кишечных палочек - -количество Escherichia coli - -количество энтерококков - -количество стафилококков - -количество БОЕ фагов кишечных палочек - -определение бактерий родов сальмонелла и шигелла | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения». | - МУ по санитарно – микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов № 2285-81МЗ СССР от 19.01.81г. |
|  |  | Вода сточная | 41.58.16 | - Коли-индекс(БГКП в 1дм3) - Определение патогенной микрофлоры - Количество БОЕ фагов кишечных палочек. | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения» | - МУ по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоёмов № 2285-81МЗ СССР от 19.01.81.- |
|  |  | Вода сточная и открытых водоемов | 41.58.16 | - Возбудители холеры | СП 3.4.17-13-2003 РБ «Профилактика холеры. Общие требования к эпид. надзору за холерой». | Инстр. 1.2.11-17-8-2004 МЗ РБ Лабораторная диагностика холеры |
|  |  | Молоко сырое | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 1163 РБ 98 | - ГОСТ9225-84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа». |
|  |  | Молоко и сливки пастери-зованные, молоко топленое, молоко и сливки сгущенные; кофе, какао со сгущенным молоком. | 15.58.16 | # -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -S. aureus | СанПиН 1163 РБ 98 | - ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа». - ГОСТ 30347-97 «Молоко и молочные продукты. Метод определения Staphylococcus aureus». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». |
|  |  | Кисломолоч-ные продукты | 15.58.16 | - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -S. aureus | СанПиН 1163 РБ 98 | - ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа». - ГОСТ 30347-97 «Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus aureus». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Salmonella». |
|  |  | # Творог и творожные изделия | 15.58.16 | - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -S. aureus | СанПиН 1163 РБ 98 | - ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 30347-97 «Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus aureus». |
|  |  | Молочные продукты сухие | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -S. aureus - -плесени | СанПиН 1163 РБ 98 | - ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Salmonella» - ГОСТ 30347-97 «Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus aureus» - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов» |
|  |  | Сыры сычужные твердые, мягкие, плавленые | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -плесени и дрожжи | СанПиН 1163 РБ 98 | - ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Salmonella» - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Методы определения дрожжей и плесневых грибов» |
|  |  | Мороженое | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -S. aureus | СанПиН 1163 РБ 98 | - ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа.» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» - ГОСТ 30347-97 «Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus aureus.» |
|  |  | Закваски жидкие, сухие, бакконцентра-ты | 15.58.16 | - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -S. aureus - -плесени | СанПиН 1163 РБ 98 | - ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 30347-97 «Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus aureus». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Методы определения дрожжей и плесневых грибов» |
|  |  | Мясо и продукты из мяса. Мясо свежее (охлажденное, заморожен-ное), полуфабрикаты мясные натуральные (охлажденные, заморожен-ные) | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 1163 РБ 98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella» |
|  |  | Полуфабри-каты мясные рубленные (охлажденные, заморожен-ные), -фарш, -полуфабри-каты в тесте | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | # СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella.» |
|  |  | Полуфабри-каты мясные реструктиро-ванные | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - сульфитредуцирующие клостридии | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий.» |
|  |  | Колбасы сырокопченые, сырокопченые изделия из мяса убойных животных, колбасы полукопченые, варено-копченые (в т.ч. нарезанные и упакованные под вакуумом в полимерные пленки) | 15.58.16 | - -БГКП - Сульфитредуцирующие клостридии - -S. Aureus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | # СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 9958-81 «Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа» |
|  |  | Колбасные изделия вареные, в т.ч. нарезанные и упакованные под вакуумом в полимерную пленку. | 15.58.16. | - -КМАФАнМ - -БГКП - -сульфитредуцирующие клостридии - -S. aureus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | # СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 9958-81 «Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа» |
|  |  | Мясные вареные продукты, копчено-вареные продукты из свинины и говядины, копчено-запеченные продукты (в т.ч. нарезанные и упакованные под вакуумом) | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -сульфитрудуцирующие клостридии - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | # СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 9958-81 «Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа» |
|  |  | Готовые кулинарные изделия и полуфабри-каты из рубленного мяса (в т.ч. быстрозамороженные мясные блюда из рубленного мяса) | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -S. aureus - -энтерококки | # СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 4288-76 «Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса. Правила приемки и методы испытаний» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения Staphylococcus aureus» - ГОСТ 28566-90 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества энтерококков» |
|  |  | Колбасы кровяные, ливерные, сальтисоны, зельцы | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - сульфитредуцирующие клостридии - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | # СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 9958-81 «Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа» |
|  |  | Паштеты, студни мясные | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - сульфитредуцирующие клостридии - -S. aureus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | # СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 9958-81 «Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа» |
|  |  | Субпродукты убойных животных охлажденные, замороженные. | 15.58.16 | - -патогенные, в т. ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» |
|  |  | Вареные колбасные изделия, варено-копченые колбасы и др. изделия из птицы и изделия запеченные, копчено-запеченные в упаковке и без нее, готовые рубленые изделия из мяса птицы. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - сульфитредуцирующие клостридии - -S. aureus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 9958-81 «Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа» - ГОСТ 4288-76 «Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus» - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий» |
|  |  | Готовые быстрозамороженные блюда из мяса птицы (порционных кусков, мяса, рубленого мяса) | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -S. Aureus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -энтерококки | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы определения и выявления количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus». - ГОСТ 28566-90 « продукты пищевые. Методы выявления и определения количества энтерококков» |
|  |  | Яйца и продукты их переработки. Яйцо куриное, перепелиное, диетическое, столовое. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенная микрофлора | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 30364.2-97 «Продукты яичные. Методы отбора проб и органолептического анализа» |
|  |  | Меланж яичный мороженый, меланж яичный мороженый с сахаром и солью, желтки и белки яичные мороженые, яичный порошок, яйцепродукты сублимационной сушки. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -S. aureus - -протей - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 30364.2-97 «Продукты яичные. Метод отбора проб и органолептического анализа». - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества группы кишечной палочки (колиформных бактерий)» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления о определения Staph aureus» - ГОСТ 28560-90 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода протея» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода Salmonella». |
|  |  | Мука, крупа, макаронные изделия. Крупы, не требующие варки (концентраты пищевые тепловой сушки). Палочки крупяные всех видов. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - B.cereus - -плесени | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформные бактерии)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». - ГОСТ 10444.8-88 «Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus». |
|  |  | Макаронные изделия | 15.58.16 | - Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ-98 | - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод определения бактерий рода Salmonella». |
|  |  | Мучные кондитерские изделия (торты, пирожные, бисквиты, рулеты, кексы, вафли, пряники, печенье, мучные восточные сладости и др.). | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -S. aureus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи - -плесени | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Метода выявления и определения количества Staphylococcus aureus». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
|  |  | Сахар и сахаристые кондитерские изделия (карамели, конфеты глазурованные и неглазурованные, помадные, сбивные, грильяжные, пралиновые, марципановые, фруктово-ягодные, ирис, халва, пастила, зефир, мармелад, желейные изделия, резинка жевательная) | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи - -плесени - -S. aureus | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Метода выявления и определения количества Staphylococcus aureus». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
|  |  | Шоколад: обыкновенный и десертный без добавлений и с добавлениями, с начинками, конфеты типа «Ассорти»; кремы и пасты шоколадные, молочно-шоколадные и др. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи - -плесени - -S. aureus | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов» |
|  |  | Какао - порошок | 15.58.16 | - _КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи -плесени | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
|  |  | Овощи, фрукты, ягоды, грибы. Овощи и картофель свежие, свежезамороженные и продукты их переработки. Фрукты, ягоды, виноград свежие, замороженные и продукты их переработки. | 01.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи - -плесени - сульфитредуцирующие клостридии | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий». |
|  |  | Сухие овощи, картофель, фрукты, ягоды, грибы. Концентраты пищевые (десерты, порошки овощные, фруктовые). | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи и плесени - -S. aureus - -B. cereus | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества Staphylococcus aureus». - ГОСТ 10444.8-88 «Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus». |
|  |  | Соки и напитки фруктово-ягодные пастеризованные, газированные. Концентраты фруктовых, плодово-ягодных соков не пастеризованные, в т.ч. быстрозамороженные. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи и плесени - - молочнокис-лые микроорганиз-мы | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». - ГОСТ 10444.11-89 «Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых микроорганизмов». |
|  |  | Джемы, варенья, повидло, конфитюры, сиропы, плоды и ягоды протертые с сахаром и другие плодово-ягодные концентраты в различной таре не стерилизо-ванные. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи и плесени | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
|  |  | Овощи и фрукты бахчевые, соленые, маринованные, квашеные, моченые для непосредственного употребления. | 01.58.16 | - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы. | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». |
|  |  | Грибы соленые, маринованные, отварные в бочках. | 01.58.16 | - -мезофильные сульфитредуцирующие клостридии - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий». |
|  |  | # Специи и пряности. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -мезофильные сульфитредуцирующие клостридии - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи и плесени - -B. cereus | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». - ГОСТ 10444.8-88 «Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus». |
|  |  | Орехи натуральные, обжаренные, высушенные. | 15.58.16 | - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -плесени | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
|  |  | Чай (черный, зеленый, плиточный). Кофе (в зернах, молотый, растворимый), кофейные напитки. | 15.58.16 | - -плесени | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
|  |  | Жировые продукты. Майонезы, кулинарные и кондитерские жиры, маргарины. | 15.58.16 | - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи - -плесени | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
|  |  | Шпик свиной охлажденный, замороженный, соленый, копченый. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -сульфитредуцирующие клостридии - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий». |
|  |  | Масло сливочное (вологодское) сладко-сливочное, кисло-сливочное, шоколадное, бутербродное, топленое). | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -плесени | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». |
|  |  | Крахмал (картофель-ный, кукурузный, гороховый), патока. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи и плесени | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
|  |  | Дрожжи хлебопекарные. | 15.58.16 | - -БГКП - -S. aureus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ-98 | - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». |
|  |  | Бульоны пищевые сухие | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -сульфитредуцирующие клостридии - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий». |
|  |  | Концентраты пищевые. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». |
|  |  | Готовые кулинарные изделия (первые и вторые блюда, соусы, салаты, гарниры, холодные закуски, компоты, кисели, желе, муссы, кремы, шарлотка с яблоками, сливки взбитые и др.). | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -E. coli - -S. aureus - -Proteus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - Дрожжи и плесени | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 26670-91 «Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - МУ № 2657 от 31.12.1982 "По санбакконтролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами". - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus». - ГОСТ 28560-90 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 " Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов" |
|  |  | Детское питание. Грудное молоко. | 15.58.16 | - -S. aureus - -Pseudomonas aeruginosa. - -бактерии семейства Enterobacteriaceae | Методические рекомендации по бактериологическому контролю грудного молока № 11-14 / 9-6 МЗ СССР от 28.08.84г. | - Методические рекомендации по бактериологическому контролю грудного молока № 11-14 / 9-6МЗ СССР от 28.08.84г. |
|  |  | Лекарственные формы | 24.58.16 | - -КМАФАнМ - -семейство Enterobacteriaceae - -Pseudomonas aeruginosa - -S. aureus - -стерильность | МР по микробиологическому контролю в аптеках № 3182-84 МЗ СССР от 29.12.1984 г. | - МР по микробиоло-гическому контролю в аптеках № 3182-84 МЗ СССР от 29.12.1984 г. |
|  |  | Дезинфицирующие растворы и антисептики. | 24.58.16 | - -микробное загрязнение | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-102-2005 "Определение микробиологической чист. Дезинфицирующих и антисептических средств" | - Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-102-2005 "Определение микробиологической чист. Дезинфицирующих и антисептических средств" |
|  |  | Воздух | 42.58.16 | - S. aureus - Общее содержание микроорганизмов в м3 воздуха - Дрожжевые и плесневые грибы | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 "Методы микробиологического контроля сан-гигиен. состояния помещений в организациях здра-воохранения и стерил. изделтй мед. назначения" | - Му по микробиоло-гическому контролю в аптеках № 3182-84 МЗ СССР от 29.12.84г. - Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 "Методы микробиологического контроля сан-гигиен. состояния помещений в организациях здравоохранения и стерил. изделтй мед. назначения" |
|  |  | Смывы | 42.58.16 | - БГКП - S. aureus - Патогенные, в т.ч. сальмонеллы - Условнопатоген ные энтеробактерии - Ps.aeruginosa | - Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 "Методы микробиологического контроля сан-гигиен. состояния помещений в организациях здра-воохранения и стерил. изделтй мед. назначения". - МУ №2657МЗ СССР от 31.12.82г., - МУ №3182-84МЗ СССР от 29.12.84г. Инструкция МЗ РБ 4.2.10-15-21-2006 "Микробиологические методы выделения и иденцификации возбудителей при бактериальных пищ. отравлениях" | - Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 "Методы микробиологического контроля сан-гигиен. состояния помещений в организациях здра-воохранения и стерил. изделтй мед. назначения". - Рекомендации по ускоренным методикам индикации БГКП при санитарно-бактериологическом исследовании смывов» МЗ БССРот29.12.80г. - МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами №2657МЗ СССР от 31.12.82г. - МУ по микробиологическому контролю в аптеках №3182-82 МЗ СССР от 29.12.84г. - Инструкция МЗ РБ 4.2.10-15-21-2006 |
|  |  | Перевязоч ный материал, хирургичес кийинстру-ментарий,хи-рургическое белье, иглы, шприцы,перчатки, флаконы, донорская кровь,контейнера«Гемокон», операционное поле, поле донора, руки хирургов,персонала ОПК | 33.58.16 | - Стерильность | - Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 "Методы микробиологического контроля сан-гигиен. состояния помещений в организациях здра-воохранения и стерил. изделтй мед. назначения". | - Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 "Методы микробиологического контроля сан-гигиен. состояния помещений в организациях здра-воохранения и стерил. изделтй мед. назначения |
|  |  | Паровые и воздушные стерилиза торы | 33.58.16 | - Контроль эффективности работы | Сан. правила 17-129 РБ 2000 г | - МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов №15/8-5 МЗ СССРот28.02.91 г. |
|  |  | Дезкамеры | 33.58.16 | - Дезинфекции | Приказ № 165 РБ от 25.11.2002г. | - Инструкция 3.5.-51-2006 - "Дезинфекция,дезинфекция одежды, обуви, постельных принадлежностей и др. объектов в дезкамерах" |
|  |  | Биологичес- кий материал от человека и животных | 07.58.16 | - бакдиагностика: дифтерии | Приказ №42 «О мерах по профилактике дифтерии» МЗ РБ от 9.02.2000г. | - Инструкция по лабораторной диагностики дифтерии утв. Приказом № 42 МЗ РБ от 9.02.00г. - Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного дифтеритного МЗ СССР от 28.12.1989г. |
|  |  | Биологичес кий материал от человека и животных | 07.58.16 | - коклюша, паракоклюша | Инструкция по бактериологическому и серологическому исследованию при коклюше и паракоклюше, МЗ СССР от 10.09.83г. | - Инструкция по бактериологическому и серологическому исследованию при коклюше и паракоклюше, МЗ СССР от 10.09.83г. |
|  |  | Биологичес кий материал от человека и животных | 07.58.16 | - менингококковой инфекции | - приказ №286 от 22.12.2004 МЗ РБ «О мерах по совершенствованию профилактики и диагностики менингококковой инфекции». | - Инструкция «Микробиологическая диагностика менингококковой инфекции и бактериальных менингитов» (Приложение № 3 к Приказу №286 от 22.12.2004 МЗ РБ) |
|  |  | Биологический материал от человека и животных | 07.58.16 | - стрептококковой инфекции | Приказ №535 МЗ СССР от 22.04.1985г. «Об унификации микробиологических методов исследования, применяемых в клинико-диогностических лабораториях ЛПУ» | - МУ по применению унифицированных микробиологических методов исследования в КДЛ., утв. приказом № 535 МЗ СССР от 22.04.85г. |
|  |  | Биологичес- кий материал от человека и животных | 07.58.16 | - Стафилококковой инфекции | Приказ №535 «Об унификации микробиологических методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях ЛПУ» МЗ СССР от 22.04.1985г. | - МУ по применению унифицированных микробиологических методов исследования в КДЛ., утв. приказом № 535 МЗ СССР от 22.04.85г. - Инструкция по бакобследованию на выявление носителей патогенного стафилококка и проведению санаций,утв. приказом №720 МЗ СССР от 31.07.78г. - МР «Типирование стафилококков по профилю бета-лактамаз в системе эпидемического надзора за внутрибольничной стафилакокковой инфекцией» МЗ РБ от 11.06.97г. - МР по видовой идентификации стафилококков №1922-78 МЗ СССР от 25.09.78г. - Инструкция 4.2.10-15-2006 |
|  |  | Биологический материал от человека и животных | 07.58.16. | - Бакдиагности-ка шигеллезов | Приказ № 240 «О мерах по совершенствованию профилактике острых кишечных инфекций» МЗ РБ от 6.08.99г. | МУ по микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых энтеробактериями № 4-23/3 МЗ СССР 17.12.1984г. Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
|  |  | Биологичес кий материал от человека и животных | 07.58.16. | - Бакдиагности-ка сальмонелле-зов | Приказ № 240 «О мерах по совершенствованию профилактике острых кишечных инфекций» МЗ РБ от 6.08.99г. Приказ № 74 «О мероприятиях по профилактике заболеваемости брюшным тифом и паратифами в РБ» МЗ РБ от 8.04.84г., | - МУ по микробиологической диагностике заболеваний, вызванных энтеробактериями №4-23/3 МЗ СССР от 17.12.1984г., - Наставление по применению диагностикумов сальмонелезных О эритроцитарных жидких и сухих (ТУ 42.14.119-77) МЗ СССР от 30.09.77г. - МУ по применению сальмонеллезных монорецепторных О- и Н- агглютинирующих адсорбированных сывороток для идентификации сальмонелл в РА МЗ СССР от 12.12.78г. - МР по выделению сальмонелл из испражнений методом «подвижного роста» № 1807-77 МЗ СССР от 13.12.1977 г. - МУ «Лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней среды» МЗ СССР 1990 г. - Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
|  |  | Биологический материал от человека и животных | 07.58.16 | - Бакдиагности-ка дисбакте-риоза | МР МЗ СССР от 21.05.1980 г. «Определение удельного веса отдельных представителей кишечной микрофлоры с выделением ориентировочных тестов для выявления кишечного дисбактериоза" | МР МЗ СССР от 21.05.1980 г. «Определение удельного веса отдельных представителей кишечной микрофлоры с выделением ориентировочных тестов для выявления кишечного дисбактериоза |
|  |  | Биологичес кий материал от человека и животных | 07.58.16 | - Бакдиагностика эшерихиозов. |  | - МУ по микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых энтеробактериями № 4-23/3 МЗ СССР от17.12.1984г. - Инструкция по организации и проведению лабораторного контроля окружающей среды и материала от людей с целью осуществления профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с эшерихиозами МЗ СССР от 1986 год. Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
|  |  | Биологичес- кий материал от человека и животных | 07.58.16 | - бакдиагностика заболеваний, вызванных условно-патогенными энтеробактериями, неферментирующими бактериями и др. | Приказ № 240 «О мерах по совершенствованию профилактике острых кишечных инфекций» МЗ РБ от 6.08.99г. | - МУ по микробиологической диагностике заболеваний, вызванных энтеробактериями № 4-23/3 МЗ СССР от 17.12.1984г. - МР по применению систем индикаторных бумажных (СИБ) для идентификации энтеробактерий № 28-6/10 МЗ СССР от 13.05.88г. - Инструкция по клинической и лабораторной диагностике кампилобактериоза № 15-6/28 МЗ СССР от 21.11.89г. - Приказ №535 МЗ СССР от 22.04.1985 г. « Об унификации микробиологических методов исследования, применяемых в КДЛ ЛПУ» - Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
|  |  | Биологический материал от человека и животных | 07.58.16 | - диагностика холеры и заболеваний, вызванных вибрионами. | Санитарные Правила 3.4.17-6-2003 | - инстр. 1.2.11.-17-8-2004 МЗ РБ Лабораторная диагностика холеры |
|  |  | Биологический материал от человека и животных | 07.58.16 | - диагностика иерсиниозов | МР №10/11-38 «Иерсиниоз (клиника, диагностика, лечение» МЗ СССР от 6.05.86г. | - МР по лабораторной диагностике псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза МЗ РФ от 30.12.93г. |
|  |  | Возбудители инфекцион- ных заболеваний. | 07.58.16 | - -определение чувствительности к антибиотикам | Приказ № 535 « Об унификации микробиологических методов исследования, применяемых в КДЛ ЛПУ» МЗ СССР от22.04.85г. | - МУ по определению чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диффузии в агар с использованием дисков № 2675-83 МЗ СССР от 10.03.83г. |

Паразитологическая лаборатория

| Патологический материал от обследуемых лиц (соскобы, кал) | 07.99.16. | - Гельминты, простейшие | Инструкция МЗ РБ№ 4.2.11-19-9-2004 г "Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтов и протозоозов" | - Инструкция МЗ РБ № 4.2.11-19-9-2004 г "Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтов и протозоозов" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смывы с объектов внешней среды | 42.99.16. | - Яйца и личинки гельминтов | Инструкция №65-0605 МЗ РБ-2005г "Экспресс-методы санитарно-паразитологического исс-я объектов окружающей среды" | Инструкция №65-0605 МЗ РБ-2005г "Экспресс-методы санитарно-паразитологического исс-я объектов окружающей среды" |
| Паразитологическое исследование овощей | 01.99.16. | - Определение гельминтов | СанПиН 11-63 РБ98 "Гигиенические требования к качеству пищевых продуктов" | Инструкция №65-0605 МЗ РБ-2005г "Экспресс-методы санитарно-паразитологического исс-я объектов окружающей среды" |
| Паразитологическое исследование почвы | 42.99.16. | - Яйца и личинки гельминтов | Инструкция №021-0306 МЗ РБ-2007г "Санитарно-паразитологическое исс-е почвы, осадков сточных вод, донных отложений | Инструкция №021-0306 МЗ РБ-2007г "Санитарно-паразитологическое исс-е почвы, осадков сточных вод, донных отложений |
| Паразитологическое исследование воды питьевой | 41.99.16 | - Определение яиц гельминтов, цист лямблий, ооцист криптоспоридий. | СанПиН 10-124 РБ99 от 23.12.99 г Инструкция МЗ РБ №057-0606-2007г "Исс-е воды на наличие ооцист криптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции" | Инструкция МЗ РБ №057-0606-2007г "Исс-е воды на наличие ооцист криптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции" |

| # Отбор проб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Бактериологическая лаборатория |  |  |  |  |
| Мясо и мясопродукт, птица, яйца и продукты их переработки | 15.01.16 42.01.16 41.01.16. 41.01.16. 41.01.16. | Отбор проб | Микробиологические показатели | - ГОСТ 51 447-2001 - ГОСТ 4288-76 - ГОСТ 30 364.0-97 |
| Молоко и молочные продукты |  |  |  | - ГОСТ 9225-84 - ГОСТ 26 809-86 |
| Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия |  |  |  | - ГОСТ 26668-85 |
| Сахар и кондитерские изделия |  |  |  | - ГОСТ 5904-82. - МУ № 82-0904 "Методы микробиологического контроля готовых изделий с кремом" |
| Плодоовощная продукция |  |  |  | - ГОСТ 26668-85 |
| Другие продукты по СанПиН 1163 РБ 99 |  |  |  | - ГОСТ 26668-85 |
| Смывы на БГКП |  |  |  | - Рекомендации по ускоренным методам индикации БГКП МЗ БССР от 29.12.80 г. |
| Вода питьевая |  |  |  | - СТБ ГОСТ 51 592-2001 - СТБ ГОСТ 51 593-2001 - ГОСТ 18 963-73. |
| Вода открытых водоемов |  |  |  | - МУ по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов № 2285-81 МЗ СССР от19.01.81г. |
| Вода сточная |  |  |  | - Инстр МЗ РБ 1.2.11-17-8-2004 Лабораторная диагностика холеры - МУ по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоёмов № 2285-81 МЗ СССР 81г. |
| Объекты внешней среды в ЛПУ: смывы, воздух, инструментарий, перевязочный и шовный материал, белье | 42.01.16 33.01.16 42.01.16 24.01.16 07.01.16 |  |  | - Интсрукция 4.2.10.22-1-2006 - "Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенических состояний помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения" |
| Смывы внешней среды (аптека), лекарственные формы |  |  |  | - МУ по микробиологическому контролю в аптеках №3182-84 МЗ СССР от 29.12.84г. |
| Патологический материал от обследуемых лиц (моча, кровь, желчь, слизь, кал, раневое отделяемое и т.д.) |  |  |  | - Приказ №535 МЗ СССР от 22.04.85г. - МУ по определению грамотрицательных потенциально-патогенных бактерий. МЗ РСФСР -86г. - МУ по бактериологическому контролю грудного молока № 11-14/96 МЗ СССР от 28.08.84 г. |
| Санитарно- гигиеническая лаборатория Отбор проб |  |  |  |  |
| Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки | 15.01.16 | Отбор проб | Санитарно- гигиенические испытания | - ГОСТ 7631-85 - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании. Утв. МЗ РБ, МТ РБ № 18/29 от 21 апреля 2001 г. |
| Хлебопекарные изделия | 15.01.16 15.01.16 41.01.16 24.01.16 41.01.16 41.01.16 | Отбор проб | Санитарно-гигиенические испытания | - ГОСТ 5667-65 - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании. Утв. МЗ РБ, МТ РБ № 18/29 от 21 апреля 2001 г. |
| Изделия кондитерские |  |  |  | - ГОСТ 5904-82 - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании. Утв. МЗ РБ, МТ РБ № 18/29 от 21 апреля 2001 г. |
| Вода дистиллиро-ванная |  |  |  | - ГОСТ 6709-72 |
| Дезсредства Дезрастворы |  |  |  | - ГОСТ1692-85 - ГОСТ 14193-95 |
| Вода питьевая |  |  |  | - СТБ ГОСТ Р51593-2001 - СанПиН 2.1.4.12-23-2006 |
| Вода открытых водоемов, сточная вода |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Гиг.требования к охране поверхностных вод от загрязнения | - Химанализ производственных вод Ю.Ю.Лурье, 1974 г. |
| Молоко, молочные продукты, молочные консервы | 15.01.16 |  |  | - ГОСТ 26809 - ГОСТ 3622-68 |
| Мясо, мясные продукты | 15.01.16 |  |  | - ГОСТ 7269-79 |
| Изделия кондитерские | 15.01.16 |  |  | - ГОСТ5904-82 |
| Овощи, фрукты, ягоды | 15.01.16 |  |  | - МУ по определению нитратов в продукции растениеводства №5048-89 от 04.07.89 |
| Сушеные фрукты, ягоды, грибы, овощи, картофель | 15.01.16 |  |  | - ГОСТ 26313-84 |
| Масла растительные | 15.01.16 |  |  | - ГОСТ 5471-83 |
| Соль поваренная | 15.01.16 |  |  | - ГОСТ 13830-97 |
| Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса | 15.01.16 |  |  | - ГОСТ 4288-76 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании. Утв. МЗ РБ, МТ РБ № 18/29 от 21 апреля 2001 г. |
| Фритюрный жир | 15.01.16 |  |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании. Утв. МЗ РБ, МТ РБ № 18/29 от 21 апреля 2001 г. |
| Витамин С | 15.01.16 | Отбор проб | Санитарно-гигиенические испытания | - ГОСТ 7047-55 |
| Соответствие меню- раскладке суточных рационов и обедов | 15.01.16 |  |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании. Утв. МЗ РБ, МТ РБ № 18/29 от 21 апреля 2001 г. |
| Отбор проб |  |  |  |  |
| Паразитологическая лаборатория |  |  |  |  |
| Периональн-ректальные соскобы, кал | 07.01.16 |  |  | Инструкция МЗ РБ№ 4.2.11-19-9-2004 г "Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтов и протозоозов |
| Смывы с объектов внешней среды | 42.01.16 |  |  | Инструкция №65-0605 МЗ РБ-2005г "Экспресс-методы санитарно-паразитологического исс-я объектов окружающей среды" |
| Паразитологическое исследование овощей | 01.01.16 |  |  | Инструкция №65-0605 МЗ РБ-2005г "Экспресс-методы санитарно-паразитологического исс-я объектов окружающей среды" |
| Паразитологическое исследование почвы | 42.01.16 |  |  | Инструкция №021-0306 МЗ РБ-2007г "Санитарно-паразитологическое исс-е почвы, осадков сточных вод, донных отложений |
| Паразитологическое исследование воды | 41.01.16 |  |  | Инструкция МЗ РБ №057-0606-2007г "Исс-е воды на наличие ооцист криптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции" |

| Микроклимат на рабочих местах (в т.ч. при работе с ВДТ. ПВЭМ). | 42.23.16 | - Температура воздуха - Относительная влажность воздуха | СанПиН №9-80-РБ-98 “Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений” СанПиН 11-6-2002 (Приложение 9). Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса (Гигиеническая классификация условий труда)», СанПиН 9-131 РБ 2000 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.1.2.10-18-2003 «Устройство, оборудование и содержание парикмахерских» СанПиН 2.5.4.13-35-2006 «Гигиенические требования к организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте» | - ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". - СанПин №9-80-РБ-98 - СанПиН 11-6-2002 (Приложение 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микроклимат жилых и общественных помещений | 42.23.16 | - Температура воздуха. ( С град.); - Относительная влажность, в (%). | СанПин №9-80 РБ-98 СанПин №1431-95 “Сан. правила и нормы устройства и содержания ДДУ” СНиП №2.08.02.89 «Общ. здания и сооружения» СанПиН 2.1.2.12-11-2006 «Гигиенические требования к устрйству, оборудованию и содержанию жилых домов» ГОСТ 30494-96 СанПиН 9-131 РБ | - ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. - СанПиН 9-131 РБ |
| Освещенность на рабочих местах (в т.ч. при работе с ВДТ, ПВЭМ) | 42.99.16 | - Искусственная освещённость, в (лк); - Коэффициент естественной освещённости | СНБ 2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение» СанПиН 2.5.4.13-35-2006 | - ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» - МУ № 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. |
| Освещенность в помещениях жилых и общественных зданий ( в т.ч. при работе с ВДТ, ПВЭМ) | 42.99.16 | - Искусственная освещённость, в (лк); - Коэффициент естественной освещённости | СНБ 2.04.05-98 СанПиН 2.5.4.13-35-2006 | - ГОСТ 24940-96 - МУ № 11.11.12-2002 |
| ###### Шум на рабочих местах | 42.35.16 | - уровень звука, в дБА и октавные уровни звукового давления, в дБ – для постоянного шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука, в дБА – для колеблющегося и прерывистого во времени шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука, в дБАI – для импульсного шума | СанПиН №2.2.4/2.1.8.10-32-2002 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» ГОСТ 12.1.003-83 (СТ СЭВ 1930-79) Шум. Общие требования безопасности. МР № 50-9406 от 30.06.94г Методические рекомендации по измерению импульсного шума. СанПиН 9-102 РБ 98 Санитарные правила и нормы по устройству и эксплуатации кабин управления мостовых и козловых кранов | - ГОСТ 12.1.050-86 «Методы измерения шума на рабочих местах» - МУ№ 1844-78 по проведению измерений и гигиенической оценке шумов на рабочих местах МЗ СССР от 10.12.78г. |
| Шум на подвижном составе ж/д транспорта | 42.35.16 | - уровень звука, в дБА и октавные уровни звукового давления, в дБ – для постоянного шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука, в дБА – для колеблющегося и прерывистого во времени шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука, в дБАI – для импульсного шума | ГОСТ 12.1.003-83 (СЭВ 1930-79) СанПиН 2.5.4.13-35-2006 СанПиН №2.2.4/2.1.8.10-32-2002 ОСТ 24.050.18-82 Вагоны пассажирские и рефрижераторные. Шумовые характеристики. Нормы и методы измерения. | ГОСТ 26918-86 (СТ СЭВ 5033-86) ) Шум. Методы измерения шума железнодорожного подвижного состава. МУ № ЦУВСС-10 от 03.12.86г Методические указания по проведению измерений шума и вибрации в кабинах машиниста подвижного состава железнодорожного транспорта в эксплутационных условиях ОСТ 24.050.18-82 МР № 50-9406 от 30.06.94г. «Шум. Методы измерения шума ж/д подвижного состава». |
| Шум в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки | 42.35.16 | - уровень звука, в дБА и октавные уровни звукового давления, в дБ – для постоянного шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука, в дБА – для колеблющегося и прерывистого во времени шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука, в дБАI – для импульсного шума | СанПиН №2.2.4/2.1.8.10-32-2002 ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях» | ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80) «Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий» СанПиН №2.2.4/2.1.8.10-32-2002 МУ №1844-78 МЗ СССР от 25.04.78г. СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 (изменения и дополнения Пост.№220 от12.12.2005г.) |
| Шум от медицинской техники в помещениях ЛПУ |  | - уровень звука, в дБА и октавные уровни звукового давления, в дБ – для постоянного шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука, в дБА для колеблющегося и прерывистого во времени шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука, в дБАI – для импульсного шума | СанПиН 2.1.8.13-37-2005 Гигиенические требования к шуму, создаваемому изделиями медицинской техники в помещениях организаций здравоохранения. СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 | ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80) ГОСТ 12.1.050-86 МУ №1844-78 МЗ СССР от 25.04.78г. СанПиН 2.1.8.13-37-2005 |
| Электромагнитные поля в диапазонах (5Гц- 2кГц) (2кГц - 400кГц) при работе с ВДТ, ПЭВМ | 42.99.16 | - напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей, в (В/м); - плотность магнитного потока, в (нТл). | СанПиН 9-131 РБ 2000 | СанПиН 9-131 РБ 2000, Руководство по эксплуатации измерителя электромагнитных полей «В&Е-метр» СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002. ГОСТ 12.1.006-84 |

### Директор  «БелГИМ»

Руководитель Органа  по аккредитации