|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1970 от 01.07.2002 На бланке № _________ На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от «05» ноября 2018 года

к области аккредитации от 19 декабря 2016 года

электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «СЕЛЬЭНЕРГОМОНТАЖ»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей (до 200 А) | ТКП 339-2011 п. 4.4.26.4 б), ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МН 5900-2017 |
| 15.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 5899-2017 |
| 15.2 |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 (г) ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г п.Г.9 | МВИ.МН 5899-2017 |
| 15.3 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 (д) | МВИ.МН 5900-2017 |
| 15.4 |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г п.Г.8 | МВИ.МН 5900-2017 |
| 16.1 | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009: п.п.6.12.4.15 – 6.12.4.18 ГОСТ 30331.14-2001: Приложение А п.А2 ТКП 538-2014 п.п.4.1, 4.2, 4.9, 4.10 ТКП 339-2011: п.4.3.20.6 | МВИ.МН 3871-2017 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева