|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации  № BY/112 3.0270  от 01 августа 2011 года  на бланке №  на 1 листе  Редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ № 1** от 27 апреля 2018 года

**к области аккредитации** от 01 ноября 2016 года

поверочной лаборатории отдела качества

Фирмы "VEGA Grieshaber KG"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пунктов | Код /наименование/ вида работ: 1 – первичная  поверка 2 – последующая поверка | Средства измерений,  поверка которых разрешается | | | |
| Код области измерений | Наименование  /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики | |
| Пределы  измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01 | 26.51/  99.004 | Преобразователи давления VEGABAR, VEGADIF | от -100 до +10000 кПа | ±0,2%, ±0,05%, ±0,1%, ±0,075%, ±0,5%, ±0,15%, ±0,25%, ±0,3% |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева