|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1823 от 27 августа 2021 года на бланке №0009570 на 5 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 11 ноября 2022 года

лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Аккредитованная лаборатория»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Крупской, д. 16, 224005, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/ 35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 СанПиН, ГН утв. постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82, Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.2*** |  | 100.11/ 35.065 | Параметры микроклимата: Температура воздуха, °С | ГОСТ 30494-2011 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту. | ГОСТ 30494-2011 |
| 1.3*** |  | 100.11/ 35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  |  |
| 1.4*** |  | 100.11/ 35.070 | Скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| 1.5*** | Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту. | ГОСТ 23337-2014 |
| 2.1*** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 СанПиН, ГН утв. постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту. | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.2*** |  | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: Температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утверждённый постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту. | ГОСТ 12.1.005-88 п. 2 |
| 2.3*** |  | 100.12/ 35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  |  |
| 2.4*** |  | 100.12/ 35.070 | Скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| 2.5*** |  | 100.12/ 35.071 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  |  |
| 2.6*** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанПин 2.1.8.12-37-2005 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 06.12.2012 № 191 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту. | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.7*** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту. | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 2.8*** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту. | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |