|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1440 от «06» июня 2005 года На бланке №____________ На 13 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 ноября 2022  года

лабораторного отдела

учреждения здравоохранения «Глусский районный центр гигиены

и эпидемиологии»

| № п/п | Наимено-вание объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Семенова, 5, А, 213879, г.п.Глуск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 5.1*** | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусы | 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 5.2* |  | 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 01.26/08.169 | Содержание нитратов | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ №5048-89, утв. МЗ СССР 04.07.1989 |
| 6.1*** | Рыба и рыбопродукты | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 СТБ 1036-97 | ГОСТ 31339-2006 СТБ 1036-97 п.7.4 |
| 6.2* |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус | ГОСТ 815-2019 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 11482-96 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7631-2008 п.6.1, 6.4 - 6.7 |
| 6.3* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1, 3.5.2 |
| 12.1*** | Готовые блюда и полуфабрикаты Обеды. | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7047-55 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006, утв. постановлением МЗ РБ от 31.10.2006 №132 МУ №18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001 | ГОСТ 7047-55, раздел I Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006, утв. постановлением МЗ РБ от 31.10.2006 №132 МУ №18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001; |
| 12.2* |  | 10.85/08.052 | Сухие вещества | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 20.11.2012 № 180 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006, утв. постановлением МЗ РБ от 31.10.2006 №132 МУ №18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001 МУ № 4237-86, утв. МЗ СССР 29.12.1086 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001, стр. 27-34 МУ №4237-86, утв. МЗ СССР 29.12.1986, стр.10-11 |
| 12.3* |  | 10.85/08.037 | Жир |  | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001, стр. 51-57 МУ№4237-86 от 29.12.1986, стр.17-19 |
| 12.4* |  | 10.85/08.116 | Энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001, стр. 247-251 МУ №4237-86, утв. МЗ СССР 29.12.1986, стр.2-9 |
| 12.5* |  | 10.85/08.116 | Органолептичес-кие показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция |  | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001, стр. 280-361 |
| 12.6* |  | 10.85/12.042 | Эффективность тепловой обработки кулинарных изделий |  | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001, п.11.1.1 |
| 12.7* |  | 10.85/08.149 | Витамин «С» |  | ГОСТ 7047-55, р. 3 |
| 13.1*** | Жиры | 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор проб | МУ №18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001 | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001, п.11.2 |
| 13.2* |  | 10.41/12.042 10.42/12.042 | Степень окисления фритюрных жиров | МУ №18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001, п.11.2.2 |
| 15.1*** | Хлеб и хлебобулочные издели Хлеб и хлебобулочные издели | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 2160-2011 СТБ 1036-97 | СТБ 2160-2011 р.4 СТБ 1036-97 п.7.28 |
| 15.2* |  | 10.71/08.052 | Влажность мякиша | СТБ 639-95 СТБ 1045-97 СТБ 1009-96 СТБ 926-98 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 21094-75 |
| 15.3* |  | 10.71/08.149 | Кислотность мякиша |  | ГОСТ 5670-96 п.5.1.1 |
| 15.4* |  | 10.71/08.052 | Пористость мякиша |  | ГОСТ 5669-96 |
| 15.5* |  | 10.71/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, состояние мякиша, запах, вкус |  | СТБ 2160-2011 р.5 |
| 16.1*** | Соль поваренная | 08.93/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13685-84 СТБ 1036-97 ГОСТ 33770-2016 | ГОСТ 13685-84 р.1 СТБ 1036-97 п.7.13 ГОСТ 33770-2016 |
| 16.2* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | ГОСТ 13830-97 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 |
| 19.1*** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 19.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 02.08.2010 № 105 СанПиН № 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава РБ 19.10.1999 № 46 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ 30.12.2009 №142 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 19.3* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 19.4* |  | 100.09/11.116 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 разд.5 (метод Б) |
| 19.5* |  | 100.09/11.116 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 19.6* |  | 100.09/08.156 | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 19.7* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| 19.8* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 19.9* |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 19.10* |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 19.11* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 19.12* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 разд.6 (метод 3) |
| 19.13* |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.2, 3 |
| 21.1*** | Вода бассейнов Вода бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001; ГОСТ 31861-2012 |
| 21.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБбутв. 16.05.2022 № 44 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 3351 -74 п.2 |
| 21.3* |  | 100.09/11.116 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 разд.5 (метод Б) |
| 21.4* |  | 100.09/11.116 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 21.5* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 21.6* |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.2,3 |
| 23.1** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 30.04.2013 № 33 СанПиН, ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 28.12.2012 № 211 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 |
| 23.2** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 СанПиН, ГН утв. постановлением Минздрава РБ 28.06.2012 № 82 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 24940-2016 |
| 24.1*** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.065 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 30494-2011 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.04.2013 № 33 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2013 № 59 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 30494-2011 |
| 24.2*** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 СанПиН, ГН утв. постановлением Минздрава РБ 28.06.2012 № 82 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 24940-2016 |
| 25.1*** | Пищевые продукты | 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.41/42.000 01.49/42.000 01.50/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 110.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.89/42.000 03.00/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
| 25.2* | Пищевые продукты | 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.41/04.125 01.49/04.125 01.50/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 110.32/04.125 10.39/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.81/04.125 10.89/04.125 03.00/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ 26.04.1999 № 16 ЕСЭ и ГТ утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза от №299 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, почве продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства (Далее Методика экспрессного определения), утв. Госстандартом 14.09.1990 |
| 26.1*** | Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 26.2* |  | 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | РДУ содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпродом РБ 03.08.1999 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | Методика экспрессного определения, утв. Госстандартом 14.09.1990 |
| 30.1*** | Зола Бытовые отходы | 100.08/42.000 100.15/42.000 | Отбор проб | МОПр.МН 01-98, согласовано госстандартом 03.02.1997 | МОПр.МН 01-98, согласовано госстандартом 03.02.1997 |
| 30.2* |  | 100.08/04.125 100.15/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 31.12.2015 № 142 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | Методика экспрессного определения, утв. Госстандартом 14.09.1990 |
| 31.1** | Территория населённых мест, домовладения, жилые, общественные, производственные помещения, окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 Комчернобыль. СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 28.12.2012 № 213 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 32.1*** | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 01.49/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 32.2* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.13/01.086 | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 32.3* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 |
| 32.4* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 32.5* |  | 01.49/01.086 10.13/01.086 | Еscherichia сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 32.7* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.13/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 32.8* |  | 01.49/01.086 10.13/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 32.10* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 32.11* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 33.1*** | Молоко и молочные продукты Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 п.1 |
| 33.2* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 33.3* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |
| 33.4* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 33.6* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 33.7* |  | 10.51/01.086 10.89/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 33.9* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 34.1*** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 34.2* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 34.3* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 |
| 34.4* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 34.6* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 34.8* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 34.9* |  | 10.20/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 34.10* |  | 10.20/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 34.12* |  | 10.20/01.086 | Еscherichia сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 35.1*** | Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/42.000 01.12/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.73/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 35.2* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 10.89/01.086 | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 35.3* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 |
| 35.4* | Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 31747-2012 |
| 35.5* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 35.6* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 10.89/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 35.7* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 36.1*** | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 10.89/42000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 36.2* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 10.89/01.086 | подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 36.3* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 |
| 36.4* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 36.5* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 36.6* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 10.89/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 36.7* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 37.1*** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 37.2* | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 37.3* |  | 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 |
| 37.4* |  | 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 37.5* |  | 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 37.7* |  | 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 37.8* |  | 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 38.1*** | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/42.000 10.42/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 38.2* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 38.3* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 |
| 38.4* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 38.5* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 38.7* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 38.8* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 39.1*** | Напитки безалкогольные (в т.ч. сокосодержащие) | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 39.2* |  | 11.07/01.086 | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 39.3* |  | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 |
| 39.4* |  | 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 |
| 39.5* |  | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 39.6* |  | 11.07/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 40.1*** | Готовые блюда, кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания | 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 40.2* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 40.3* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 |
| 40.4* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 40.5* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 40.7* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 40.8* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 40.9* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Еscherichia сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 40.10* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 41.1*** | Консервированные пищевые продукты | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.20/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 41.2* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 41.3* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 41.4* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ30425-97 п.7.10 |
| 41.5* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 41.6* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 41.7* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97 п.7.8 |
| 42.1*** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 42.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 02.08.2010 № 105 СанПиН № 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава РБ 19.10.1999 № 46 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ 30.12.2009 №142 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | МУК РБ №11-10-1-2002, утв.25.02.2002 п.8.1. |
| 42.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, утв.25.02.2002 п.8.2. |
| 42.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, утв.25.02.2002 п.8.2. |
| 43.1*** | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31904-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31904-2012 |
| 44.1*** | Вода бассейнов Вода бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 44.2* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН и ГН, утв16.05.2022 Постановлением МЗ РБ №44 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 44.3* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 44.4* |  | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |  | Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 47.1*** | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 47.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция № 078-0210 от 19.03.2010 Инструкция № 076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 47.3* |  | 100.15/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 47.4* | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 47.5* |  | 100.15/01.086 | Иерсинии |  | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 48.1*** | Объекты внешней среды ЛПО: -смывы -воздух, хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций | 100.15/42.000 32.50/42.000 100.10/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 |
| 48.2* |  | 100.15/01.086 32.50/01.086 100.10/01.086 | БГКП | СанПиН, ГН, утв. 05.07.2017 Постановлением МЗ РБ №73 СанПиН, ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 №128 Приказ Минздрава РБ №165 от 25.11.1002 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 |
| 48.3* |  | 100.15/01.086 32.50/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 |
| 48.4* |  | 100.15/01.086 32.50/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 |
| 48.5* |  | 100.15/01.086 332.50/01.086 100.10/01.086 | Общее микробное число |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 |
| 48.6* |  | 100.15/01.086 32.50/01.086 | Стерильность |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 |
| 50.1* | Биотест контроля работы дезкамер | 20.59/42.000 | Подготовка и приготовление теста | Приказ МЗ РБ № 165 от 25.11.2002 | Инструкция 3.5.-51-2006,утв. МЗ РБ 23.11.2006 №175 |
| 50.2* |  | 20.59/01.086 | Отсутствие роста тест культуры (Staphylococcus aureus) |  | Инструкция 3.5.-51-2006,утв. МЗ РБ 23.11.2006 №175 |
| 51.1* | Биотест контроля работы паровых и воздушных стерилизаторов | 20.59/42.000 | Подготовка и приготовление теста | Приказ Минздрава РБ №165 от 25.11.2002 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ № 2 от 06.01.2017 | МУ № 15/6-5 , утв. МЗ СССР 28.02.1991 |
| 51.2* |  | 20.59/01.086 | Отсутствие роста тест культур: - B. Licheniformis - B. Stearothermo-philus |  | МУ № 15/6-5 , утв. МЗ СССР 28.02.1991 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных |  |
| --- | --- |