|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации №BY/112 2.5324 от «01» октября 2021 года на бланке №0009025 на 5 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

от «01» октября 2021 года

электротехнической лаборатории филиала «Электромонтажное управление №4» открытого акционерного общества «Белэлектромонтаж»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Михалковский сельский совет (промышленная зона), 247760, г. Мозырь, Гомельская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Трансформаторы и автотрансформаторы силовые, реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.8.3 ТКП 339-2011, п.4.4.6.2 | МВИ.ГМ.1146-2020 |
| 1.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Б.8.6, ТКП 339-2011, п.4.4.6.4 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 1.3** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.8.5 ТКП 339-2011, п.4.4.6.3 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 2.1** | Измерительные трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.7.1 | МВИ.ГМ.1146-2020 |
| 2.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Б.9.6 ТКП 339-2011, п.4.4.7.6 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 2.3** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.9.3 ТКП 339-2011, п.4.4.7.3 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 3.1** | Измерительные трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.10 ТКП 339-2011, п.4.4.8 | МВИ.ГМ.1146-2020 |
| 3.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Б.10.1.3 ТКП 339-2011, п.4.4.8.1 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 3.3** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.10 ТКП 339-2011, п.4.4.8 | МВИ.ГМ 1619-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.7.2 ТКП 339-2011, п.4.4.5.2 | МВИ.ГМ.1146-2020 |
| 4.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Б.7.5 ТКП 339-2011, п.4.4.5.4 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 4.3** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.7.4 ТКП 339-2011, п.4.4.5.3 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 5.1** | Машины постоянного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.6.2 ТКП 339-2011, п.4.4.4.2 | МВИ.ГМ.1146-2020 |
| 5.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Б.6.4 ТКП 339-2011, п.4.4.4.4 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 5.3** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.6.3 ТКП 339-2011, п.4.4.4.3 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 6.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.11.1 ТКП 339-2011, п.4.4.9.1 | МВИ.ГМ.1146-2020 |
| 6.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Б.11.5 ТКП 339-2011, п.4.4.9.5 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 6.3** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.11.3 ТКП 339-2011, п.4.4.9.4 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 7.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.12.1 ТКП 339-2011, п.4.4.13.1 | МВИ.ГМ.1146-2020 |
| 7.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Б.12.3 ТКП 339-2011, п.4.4.13.3 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 7.3** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.12.2 ТКП 339-2011, п.4.4.13.2 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 8.1** | Вакуумные выключатели | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.14.1 ТКП 339-2011, п.4.4.12.1 | МВИ.ГМ.1146-2020 |
| 8.2** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Б.14.3 ТКП 339-2011, п.4.4.12.5 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 8.3** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.14.2 ТКП 339-2011, п.4.4.12.2 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 9.1** | Элегазовые выключатели | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.13.1 ТКП 339-2011, п.4.4.11 | МВИ.ГМ.1146-2020 |
| 9.2** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Б.13.3 ТКП 339-2011, п.4.4.11.3 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 9.3** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.13.2 ТКП 339-2011, п.4.4.11 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 10.1** | Воздушные выключатели | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011, п.4.4.10.1 | МВИ.ГМ.1146-2020 |
| 10.2** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 339-2011, п.4.4.10.3 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 10.3** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011, п.4.4.10.2 | МВИ.ГМ 1619-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.24.1 ТКП 339-2011, п.4.23.1 | МВИ.ГМ.1146-2020 |
| 11.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Б.24.1 ТКП 339-2011, п.4.4.23.1 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 11.3** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.23.3 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 12.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.15.1 ТКП 339-2011, п.4.4.14.1 | МВИ.ГМ.1146-2020 |
| 12.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009, Б.15.3 ТКП 339-2011, п.4.4.14.3 | МВИ.ГМ 1621-2017 |
| 12.3** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.15.2 ТКП 339-2011, п.4.4.14.2 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 13.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.16.1 ТКП 339-2011, п.4.4.15.1 | МВИ.ГМ.1146-2020 |
| 13.2** |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.16.2 ТКП 339-2011, п.4.4.15.2 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 14.1** | Комплектные экранированные токопроводы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.17 ТКП 339-2011, п.4.4.16.1 | МВИ.ГМ.1146-2020 |
| 14.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.17 ТКП 339-2011, п.4.4.16.2 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 15.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.18.1 ТКП 339-2011, п.4.4.17.1 | МВИ.ГМ.1146-2020 |
| 15.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.18.2 ТКП 339-2011, п.4.4.17.2 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 16.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2009, Б.22.1 ТКП 339-2011, п.4.4.21.1 | МВИ.ГМ.1146-2020 |
| 16.2** |  | 27.12/29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009, Б.22.2 ТКП 339-2011, п.4.4.21.2 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 16.3** |  | 27.12/29.113 | Измерение тока проводимости ОПН | ТКП 181-2009, Б.22.3 ТКП 339-2011, п.4.4.21.3 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 17.1*** | Силовые кабельные линии напряжением до 10кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2011, п.4.4.29.2 | МВИ.ГМ.1146-2020 |
| 17.2*** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока с измерением тока утечки | ТКП 181-2009, Б.30.2 ТКП 339-2011, п.4.4.29.3 | МВИ.ГМ 1619-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1*** | Волоконно-оптические линии передачи, линейно-кабельные сооружения связи (телефонных сетей). Оптическое оборудование | 27.31/33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010, Б, п.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 4323-2012 |
| 18.2*** |  | 27.31/33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 А, табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010, А, п.А.1.2, Б, п.Б.2, Б.8 | МВИ.МН 4323-2012 |
| 18.3*** |  | 27.31/33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010, А, п.А.1.3, Б, п.Б.6, Б.9 | МВИ.МН 4323-2012 МВИ.МН 4322-2012 |
| 18.4*** |  | 27.31/33.110 | Измерение затухания на разъемных и неразъемных соединениях. | ТКП 212-2010, А, п.А.1.4, А.1.5, Б, п.Б.3 | МВИ.МН 4323-2012 |
| 19.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1145-2020 |
| 19.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ 1145-2020 |
| 19.3** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ 1147-2012 |
| 20.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 | МВИ.ГМ 1146-2012 |
| 20.2** |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.27.2 ТКП 339-2011, п.4.4.26.2 | МВИ.ГМ 1619-2017 |
| 20.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей до 1 000 В с глухо заземленной нейтралью | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.ГМ 1147-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, Б.27.1, Б.30.1, п.В.4.61.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 | МВИ.ГМ.1146-2020 |
| 21.2** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, В.4.61.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3-4 СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 | МВИ.ГМ.1620-2017 МВИ.ГМ 1148-2020 |
| 21.3** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, В.4.61.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC61008-1-2012, п.5.3.12 | МВИ.ГМ.1620-2017 МВИ.ГМ 1148-2020 |
| 21.4** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, В.4.61.4 СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | МВИ.ГМ.1620-2017 МВИ.ГМ 1148-2020 |
| 22.1** | Автоматические выключатели с номинальным током до 800 А напряжения 0,4 кВ (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Проверка токов и времени срабатывания электромагнитных, тепловых, полупроводниковых, электронных, максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей (до 10 кА) | ТКП 339-2011, п.4.4.26.4 ТКП 181-2009, Б.27.4, В.4.20 ГОСТ Р 50345-2010 п.8.6, Приложение I ГОСТ Р 50030.2-2010 п.8.3.3.2.3, п.8.3.3.1.3, п.8.3.3.1.4 | МВИ.ГМ.1620-2017 ГОСТ Р 50030-2010 п.8.4.2, п.8.4.3, п.8.4.4 |
| Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в ООС; ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС; *** – деятельность осуществляется за пределами ООС. Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» ____________ Е.В. Бережных |  |  |  |  |  |