|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. 5329 от 15 октября 2021 года на бланке № _________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 15 октября 2021 года

лаборатории контроля промышленных взрывчатых веществ

Республиканского казенного предприятия

«Центр утилизации авиационных средств поражения»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211573, 2 км северо-западнее д. Прудок, Первомайский с/c, Городокский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Вещества взрывчатые промышленные | 20.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 14839.0-91 ГОСТ 4117-78 ТУ ВY 100512805.007-2009 ТУ ВY 390296575.001-2015 ТУ ВY 390296575.004-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14839.0-91 |
| 1.2* |  | 20.51/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 4117-78 п. 4.9 |
| 1.3* |  | 20.51/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 4117-78 п. 4.4 ГОСТ 14839.12-69 п.п. 3, 4 |
| 1.4* |  | 20.51/08.052 | Массовая доля веществ, нерастворимых в органическом растворителе |  | ГОСТ 4117-78 п. 4.5 б) |
| 1.5* |  | 20.51/29.145 | Температура затвердевания |  | ГОСТ 4117-78 п. 4.6 |
| 1.6* |  | 20.51/08.149 | Кислотность в пересчете на серную кислоту |  | ГОСТ 4117-78 п. 4.7 |
| 1.7* |  | 20.51/08.052 | Массовая доля парафина |  | ГОСТ 4117-78 п. 4.10 |
| 1.8* |  | 20.51/08.052 | Содержание нерастворимых веществ и коллодионного хлопка |  | ГОСТ 14839.11-69 п. 1 |
| 1.9* |  | 20.51/29.061 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 14839.17-69 |
| 1.10* | Вещества взрывчатые промышленные | 20.51/08.052 | Массовая доля тротила, минерального масла и нитроэфиров | ГОСТ 14839.0-91 ГОСТ 4117-78 ТУ ВY 100512805.007-2009 ТУ ВY 390296575.001-2015 ТУ ВY 390296575.004-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14839.1-69 Метод А |
| 1.11* |  | 20.51/08.052 | Содержание нитроаминов (гексогена) |  | ГОСТ 14839.9-69 |
| 1.12* |  | 20.51/08.052 | Массовая доля алюминия |  | ГОСТ 14839.10-69 п. 2 |
| 1.13* |  | 20.51/29.119 20.51/08.118 | Плотность |  | ГОСТ 14839.18-2013 п. 8, п. 10 |
| 1.14*** |  | 20.51/25.041 | Полнота детонации |  | ГОСТ 14839.19-69 Метод А |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по

аккредитации Республики

Беларусь – директор

государственного

предприятия «БГЦА»                _________________                   Е.В. Бережных

(подпись) 	        (инициалы, фамилия)

М.П.