|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5365 от 11 февраля 2022 года на бланке № _____________ на 4 листе Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 11 февраля 2022 года

испытательной лаборатории

Частного научно-производственного унитарного предприятия

"Экологический центр "Пылегазоочистка"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Шаранговича, 19, ком. 616, 220018, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации: аммиака ДИ: (0,18-497,00) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.2*** |  |  | гидрохлорида ДИ: (1,52-7600,00) мг/м3 |  |  |
| 1.3*** |  |  | серной кислоты ДИ: (1,00-5,00) мг/м3 |  |  |
| 1.4*** |  |  | сероводорода (дигидросульфида) ДИ: (0,28-2840,00) мг/м3 |  |  |
| 1.5*** |  |  | масла минерального нефтяного ДИ: (1,00-10,00) мг/м3 |  |  |
| 1.6*** |  |  | углеводородов алифатических предельных С1-С10 ДИ: (0,10-1,30) об. долей % |  |  |
| 1.7*** |  |  | формальдегида ДИ: (0,25-50,00) мг/м3 |  |  |
| 1.8*** |  |  | фенола ДИ: (3,91-78,20) мг/м3 |  |  |
| 1.9** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 4514-2012 |
| 1.10** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) ДИ: (5-15) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 1.11 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Определение концентрации: азота (II) оксид (азота оксид) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.12 *** |  |  | азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 1.13 *** |  |  | азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид |  |  |
| 1.14 *** |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 1.15 *** |  |  | серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 1.16 *** |  |  | углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 |  |  |
| 1.17 *** |  | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков ДИ: (0-100) % | Фактические значения Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 1.18 *** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.19 *** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.20 *** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.21 *** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков, °С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.22** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетона ДИ: (10-5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.23** |  |  | бензола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.24** |  |  | н-бутанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.25** |  |  | н-бутилацетата ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.26** |  |  | изопропанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.27** |  |  | м-ксилола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.28** |  |  | о-ксилола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.29** |  |  | п-ксилола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.30** |  |  | метанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.31** |  |  | гексана ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.32** |  |  | пентана ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.33** |  |  | стирола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.34** |  |  | толуола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.35** |  |  | этанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.36** |  |  | этилацетата ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.37** |  |  | этилбензола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.38** |  |  | этилцеллозольва ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.39** |  |  | акрилонитрила ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - Скорость газа в воздуховоде, м/с | Фактические значения Проектная документация на вентиляционную систему | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.2*** |  | 100.13/ 23.000 | - Давление газа в воздуховоде, Па |  |  |
| 2.3*** |  | 100.13/ 23.000 | - Потери полного давления, Па |  |  |
| 2.4*** |  | 100.13/ 23.000 | - Объемный расход газа в воздуховоде, м3/с |  |  |
| 3.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Испытания систем вентиляции на работоспособность: - Скорость воздуха в отверстии вентиляционного канала | Фактические значения Проектная документация на вентиляционную систему | СТБ 2021-2009, приложение К |
| 3.2*** |  | 100.13/ 23.000 | - Количество воздуха, удаляемого через отверстие вентиляционного канале |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ: диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |